Pielikums Nr. 1

Iepirkumam “AF mikroskopa iegāde projekta

Nr. 1.1.1.3/1/24/A/134 īstenošanas vajadzībām”

Iepirkuma ID Nr. AITOMIC-CFLA-2025-1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / PIEDĀVĀJUMA FORMA

Datums skatāms laika zīmogā

| Projekts Nr. 1.1.1.3/1/24/A/134 “Uz mākslīgā intelekta bāzētās jaunās pieejas izstrāde plaušu audzēja imūnterapijas efektivitātes izvērtēšanai, kas pamatojas uz integrētu klīnisko, histopatoloģisko un atomspēka mikroskopijas novērtēšanu”, ko SIA Aitomic īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” 1.1.1.3. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros un administrē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. |  |
| --- | --- |

- Vispārēja informācija par pasūtītāju:

|  | Atbalsta pretendents | AITOMIC SIA |
| --- | --- | --- |
|  | Reģistrācijas Nr. | 40203355222 |
|  | Pasūtītāja juridiskā | Ieroču iela 10 - 34/35, Rīga, LV-1013 |
|  | Pasūtītāja faktiskā adrese | Ieriķu iela 5, Rīga, LV-1084 |
| 1.5 | Kontaktpersona | Andis Liepiņš, +371 26152330, andis.liepins@applyit.lv |

- Vispārīgie nosacījumi:

  - Pretendentam ir jāsagatavo savs piedāvājums un jāiesniedz tas piedāvājuma formā saskaņā Iepirkuma tehnisko specifikāciju par Iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā;

  - Iekārtu stāvoklis: visām iekārtām, sistēmām, objektiem, komponentiem utt. jābūt jaunām, iepriekš nelietotām;

  - Pretendenta piedāvājumā jāiekļauj viss nepieciešamais piedāvātā produkta darbībai;

  - Piedāvātās preces ir atļauts izplatīt Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā;

  - Piedāvātajām precēm, ja tas ir nepieciešams, ir visi nepieciešamie sertifikāti utt. dokumenti;

  - Piegādātājam ir jāgarantē, ka Preces piegādes brīdī klientam tiks sniegta dokumentācija, kurā ietvertas Preces īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumi un pielietojums;

  - Ja tehniskajā specifikācijā ir norādītas konkrētas preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai jebkura cita norāde uz Preces konkrētu izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai tipu, Pretendents var piedāvāt līdzvērtīgus produktus vai atbilstību līdzvērtīgiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un tehniskās specifikācijas prasībā norādītajiem parametriem. Piedāvājumā jānorāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces nosaukums un tehniskais apraksts;

  - Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā precīzi jānorāda informācija par piedāvāto Preci un tās tehniskais apraksts. Pretendenta piedāvājums nedrīkst saturēt vairākus tehnisko piedāvājumu variantus;

  - Atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaikus;

  - Preces piegādi un izkraušanu nodrošina Piegādātājs Klienta telpās Klienta atbildīgās personas klātbūtnē;

  - Preču iepakojumam jābūt tādam, lai samazinātu Preces bojājumu iespējamību transportēšanas laikā.

- Piedāvājuma iesniegšana:

  - Pretendents sagatavo tehnisko piedāvājumu, aizpildot piedāvājuma formā lauku "Pretendenta tehniskais piedāvājums", kurā norādīta šāda informācija:

    - Preces nosaukums, ražotājs (ja tāds ir - Preces modeļa nosaukums un numurs);

    - Katras piedāvātās preces tehniskā informācija, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīts lauks, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīts par nepietiekamu informāciju;

    - Ražotāja izsniegts dokuments, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīcija vai saite (saite) uz ražotāja tīmekļa vietni, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces atbilstību prasībām. Ja šīs informācijas nav, lūdzu, norādiet iemeslu. Gadījumā, ja pretendents pats ir preču ražotājs, viņam tas jānorāda piedāvājumā.

    - Iepirkuma daļās, kurās nepieciešama garantija, Pretendentam tā jānorāda vismaz tādā apmērā, kā norādīts Tehniskajā specifikācijā;

    - Cena EUR (bez PVN).

- Tehniskā specifikācija / Piedāvājums

Iepirkuma priekšmets ir atomu spēku mikroskopa (AF mikroskopa) iegāde SIA AITOMIC vajadzībām projekta Nr. 1.1.1.3/1/24/A/134 ietvaros, kas atbilst sekojošām Pasūtītāja  vajadzībām.

| Nr. | Iegādājamā prece / Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Iegādājamā prece |  |  |
|  | Atomu spēku mikroskops (1 gab.) Aprīkojuma saraksts: Atomu spēku mikroskops - 1 gab. |  |  |
|  | Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības |  | - |
|  | Atomu spēka mikroskopa (AFM) fizikālo īpašību vispārīgās prasības |  | - |
|  | Vispārīgās prasības | Visus mērījumus var veikt gan gaisā, gan šķidruma šūnā (ang. - liquid cell) |  |
|  | Barošanas avots | 220 V, 50 Hz |  |
|  | Attēlveidošanas režīmi: |  | - |
|  | Kontakta režīms | Iekļauts |  |
|  | Pieskāriena režīms | Iekļauts |  |
|  | Fāzes attēlveidošana | Iekļauts |  |
|  | Sānu spēka režīms | Iekļauts |  |
|  | Spēka spektroskopija | Iekļauts |  |
|  | Skenēšanas diapazons | XY: ≥ 50 µm x 50 µm Z: ≥15 µm |  |
|  | Skenēšanas izšķirtspēja | Sānu (ang. – Lateral) XY: < 3 nm troksnis (ang. – noise) Vertikāls (ang. – Vertical) Z: < 0.2 nm troksnis (ang. – noise) |  |
|  | AFM attēla pikseļi (datu punkti) | ≥1024 x 1024 |  |
|  | Spēka spektroskopijas režīmi: |  | - |
|  | Atsevišķas spēka-attāluma līknes | Iekļauts |  |
|  | Virsmas laukuma spēka spektroskopija ar vairākām līknēm | Līdz ≥ 256x256 |  |
|  | Integrēts video mikroskops no augšas | Integrēts |  |
|  | Apgaismojuma avots | Iekļauts |  |
|  | Mehāniskās tālummaiņas diapazons | no 1 līdz ≥7 |  |
|  | Parauga turētājs | Nodrošina standarta mikroskopijas stikla paraugu izmantošanu |  |
|  | Šķidruma šūna ar temperatūras kontroli | Iekļauts |  |
|  | - temperatūras diapazons | no ≤ istabas temperatūras līdz ≥50 °C |  |
|  | - temperatūras uzturēšanas precizitāte | ≤ 0.1 °C |  |
|  | Programmatūra: |  | - |
|  | AFM vadības un attēlu iegūšanas programmatūra | Iekļauts |  |
|  | Attēlu apstrādes un analīzes programmatūra | Iekļauts |  |
|  | Spēka un attāluma mērīšanas programmatūra un saistītā analīzes pakotne | Iekļauts |  |
|  | Pilnīga dokumentācijas pakete, tostarp programmatūras pirmkods, shēmas un mehāniskie rasējumi | Iekļauts |  |
|  | Prasības apgrieztās gaismas mikroskopam |  | - |
|  | Adaptera plāksne AFM izvietošanai | Iekļauts |  |
|  | Objektīvi: |  | - |
|  | 10X | Iekļauts |  |
|  | 20X | Iekļauts |  |
|  | 40X | Iekļauts |  |
|  | Fluorescences gaismas pievads | Iekļauts |  |
|  | Prasības papildu aprīkojumam |  | - |
|  | Vispārīgās prasības | Piemērots AFM un apgrieztās gaismas mikroskopam |  |
|  | Aktīvais vai pasīvais vibrācijas izolācijas galds | Iekļauts |  |
|  | Akustiskās vibrācijas izolācijas korpuss | Iekļauts |  |
|  | Barošanas avots | 220 V, 50 Hz |  |
|  | Citas prasības |  | - |
| 2) | Garantija | Vismaz 24 mēnešus pēc preču nodošanas ekspluatācijā |  |
| 3) | Līgumslēdzējas iestādes personāla apmācība | Jānodrošina apmācība vismaz vienam līgumslēdzējas iestādes darbiniekam piegādātāja telpās |  |
| 4) | Piegādes vieta | Ieriķu iela 5, Rīga, LV-1084, Latvija |  |
|  |  |  | Pretendenta cenas piedāvājums |
| 5) |  | EUR bez PVN |  |

| - Piedāvājuma iesniegšana un pretendenta atbilstība prasībām | Pretendenta apliecinājums (apstiprinām/ neapstiprinām) |
| --- | --- |
| - Pretendents apliecina, ka iesniegtais piedāvājums ir neatkarīgi izstrādāts; - Piedāvājumam ir parakstīts no Pretendenta paraksttiesīgās personas puses vai pilnvarotās personas (ir iesniegta pilnvaras kopija, ja attiecināms); - Piedāvājums ir iesniegts atbilstoši Nolikuma 4.3.8. punktam; - Ir ievērots piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2025. gada 15. augusta plkst. 22.00 (EEST/UTC 3+); - Piedāvājuma derīguma termiņš – 2025. gada 31. oktobris; - Preces piegādes un apmācību veikšanas laiks – ne vēlāk kā 10 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas; - Piegādes izmaksas iekļautas AF mikroskopa iegādes cenā; - Papildus izmaksas, piemēram, licences izmaksas, kas nepieciešamas AF mikroskopa darbībai, ja attiecināms u.c. izmaksas, kas nav minētas šajā dokumentā, bet ir nepieciešamas AF mikroskopa lietošanai, ir iekļautas AF mikroskopa iegādes cenā; - Pretendents atbilst Nolikuma 3.1.-3.6. punkta prasībām: - Pretendents nav reģistrēts valstī, kas minēta LR Ministru kabineta 2023. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 333 " Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts"; - Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apgrūtināta vai pārtraukta, kā arī nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo 3 (trīs) gadu laikā; - Pretendents nav saistīts ar Pasūtītāju likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē un neatrodas interešu konfliktā saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”; - Pretendentam nav noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā minētajiem nosacījumiem); - Pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze iepirkuma nolikuma iepirkuma priekšmetā un tehniskajā specifikācijā noteikto vai līdzvērtīgu risinājumu ražošanā un lietotāju apmācībā. Dokumentācija par pieredzi var tikt pieprasīta piedāvājumu vērtēšanas brīdī, ja Pasūtītājam ir radušās šaubas par atbilstību prasībai. - Pretendenta pēdējo 3 gadu vidējais apgrozījums pakalpojuma sniegšanas nozarē pārsniedz piedāvājuma kopsummu. - Pretendents neatrodas interešu konfliktā ar Pasūtītāju. | Apstiprinām |

Pretendenta pārstāvis

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats* |  |
| Datums |  |
| Paraksts |  |

*Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, nevis paraksttiesīgā personā, tad šo faktu norāda un papildus iesniedz pilnvaras kopiju.

Aitomic SIA

Valdes loceklis  	                                                 				                               Valts Jakubovičs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU