## Plans
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Šķieneri 10
Darbu izpildes plāns
Nr.p.k. | Būvprojekta posmā veicamie darbi | Atslēguma skaits | Atslēguma posms | Atslēdzamais posms | Veicamo darbu apraksts | Atslēguma ilgums (st.) | Klientu skaits | Klientu stundas | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
1 | Daudz stāvu dzīvojamās ēkas “Šķieneri 10”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, elektroapgādes tīklu sakārtošana | 1 | 1 | GS-1 sadalnes svirslēdzis | A) Atslēgt GS -1 sadalnes svirslēdzi. B) No GS-1 izņemt drošinātājus. C) Kāpņu telpā nr. 4 veikt elektrības stāvvada nomaiņu un skaitītāju sadalņu S13, S14, S15 un S16 sakārtošanu . D) Kāpņu telpas nr. 4 Stāvvadu uz būvdarbu periodu pievienot pie attiecīgās drošinātāju rindas. E) Ievietot drošinātājus un ieslēgt GS-1 svirslēdzi. | 6 | 34 | 204 | Darbā 2 brigādes
2 | Daudz stāvu dzīvojamās ēkas “Šķieneri 10”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, elektroapgādes tīklu sakārtošana | 1 | 2 | GS-1 sadalnes svirslēdzis | A) Atslēgt GS -1 sadalnes svirslēdzi. B) No GS-1 izņemt drošinātājus. C) Kāpņu telpā nr. 5 veikt elektrības stāvvada nomaiņu un skaitītāju sadalņu S17, S18, S19 un S20 sakārtošanu . D) Kāpņu telpas nr. 5 Stāvvadu uz būvdarbu periodu pievienot pie attiecīgās drošinātāju rindas. E) Ievietot drošinātājus un ieslēgt GS-1 svirslēdzi. | 6 | 34 | 204 | Darbā 2 brigādes
3 | Daudz stāvu dzīvojamās ēkas “Šķieneri 10”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, elektroapgādes tīklu sakārtošana | 1 | 3 | GS-1 sadalnes svirslēdzis | A) Atslēgt GS -1 sadalnes svirslēdzi. B) No GS-1 izņemt drošinātājus. C) Kāpņu telpā nr. 6 veikt elektrības stāvvada nomaiņu un skaitītāju sadalņu S21, S22, S23 un S24 sakārtošanu . D) Kāpņu telpas nr. 5 Stāvvadu uz būvdarbu periodu pievienot pie attiecīgās drošinātāju rindas. E)Sakārtot koplietošanas telpu drošinātāju nomaiņu uz aizsargslēdzi. F) Ievietot drošinātājus un ieslēgt GS-1 svirslēdzi. | 6 | 34 | 204 | Darbā 2 brigādes
3 | Daudz stāvu dzīvojamās ēkas “Šķieneri 10”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, elektroapgādes tīklu sakārtošana | 1 | 4 | GS sadalnes svirslēdzis | A) Atslēgt GS sadalnes svirslēdzi. B) No GS izņemt drošinātājus. C) Kāpņu telpā nr. 1 veikt elektrības stāvvada nomaiņu un skaitītāju sadalņu S1, S2, S3 un S4 sakārtošanu . D) Kāpņu telpas nr. 1 Stāvvadu uz būvdarbu periodu pievienot pie attiecīgās drošinātāju rindas. E)Sakārtot koplietošanas telpu drošinātāju nomaiņu uz aizsargslēdzi. F) Ievietot drošinātājus un ieslēgt GS svirslēdzi. | 6 | 35 | 210 | Darbā 2 brigādes
4 | Daudz stāvu dzīvojamās ēkas “Šķieneri 10”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, elektroapgādes tīklu sakārtošana | 1 | 5 | GS sadalnes svirslēdzis | A) Atslēgt GS sadalnes svirslēdzi. B) No GS izņemt drošinātājus. C) Kāpņu telpā nr. 2 veikt elektrības stāvvada nomaiņu un skaitītāju sadalņu S5, S6, S7 un S8 sakārtošanu . D) Kāpņu telpas nr. 2 Stāvvadu uz būvdarbu periodu pievienot pie attiecīgās drošinātāju rindas. E) Ievietot drošinātājus un ieslēgt GS svirslēdzi. | 6 | 35 | 210 | Darbā 2 brigādes
5 | Daudz stāvu dzīvojamās ēkas “Šķieneri 10”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, elektroapgādes tīklu sakārtošana | 1 | 6 | GS sadalnes svirslēdzis | A) Atslēgt GS sadalnes svirslēdzi. B) No GS izņemt drošinātājus. C) Kāpņu telpā nr. 3 veikt elektrības stāvvada nomaiņu un skaitītāju sadalņu S9, S10, S11 un S12 sakārtošanu. D) Kāpņu telpas nr. 3 Stāvvadu uz būvdarbu periodu pievienot pie attiecīgās drošinātāju rindas. E)Ievietot drošinātājus un ieslēgt GS svirslēdzi. | 6 | 35 | 210 | Darbā 2 brigādes
6 | Daudz stāvu dzīvojamās ēkas “Šķieneri 10”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, elektroapgādes tīklu sakārtošana | 1 | 7 | K647065 piev. Nr.2 | A) Atslēgt ēkas ievada kabeļa komutācijas Sadalnes K647065 pievien. nr. 2. B) GS un GS-1 sadalnēm demontēt esošās drošinātāju pamatnes. C) Drošinātāju pamatņu vietās montēt jaunus NH00 tipa horizontālos drošinātāju blokslēdžus, katrai kāpņu telpai. D) Pievienot iepriekš izbūvētos kāpņu telpu stāvvadus pie jaunajiem blokslēdžiem, ievietot drošinātājus. E) No GS uz GS-1 montēt jaunu saiti ar Al-5x35 0.4 kV kabeli. kabeļu savienojumu veidot pie GS sadalnes ienākošā pievienojuma. F) Ieslēgt K647065 pievien. nr. 2. | 6 | 69 | 414 | Darbā 2 brigādes
[7 empty] | Kopā | 1656
Sastādīja: |  |  |  | ____________A. Karulis_______________