Jautājumi un atbildes par iepirkuma nolikumu un būvdarbu apjomiem

- Izpētot darba apjomus, neatradām Jumta virs jumta stāva un kāpņu telpām (887.48 m2) demontāžas darbus. Lūdzam sniegt skaidrojumu un nepieciešamības gadījumā papildināt darba apjomus.

Esošajam jumta demontāžas darbi nav paredzēti.

- Lokālajā tāmē Nr. 2a pozīcija 14. . Lūgums sniegt skaidrojumu, vai šajā pozīcijā (m) vietā nav jābūt (m2).

Papildināti darbu apjomi LT 2, poz. nr. 14

- Lokālajā tāmē Nr. 9a pozīcijā 9. , Lūgums pievienot nožogojuma tehnisko informāciju par nepieciešamo materiālu šķērsgriezumu un montāžas mezglus.

Pielikumā margas skice, detalizēts risinājums autoruzrauzības kārtībā.

- Lokālā tāme 10a poz.14. Jaunu pastkastīšu montāža. Projekta dokumentācijā nav pievienota pastkastīšu specifikācija. Lūdzam Pasūtītāju precizēt pastkastīšu izmērus un vēlamo dizainu.

Pastkastes saskaņot būvdarbu gaitā.