Jautājumi un atbildes par iepirkuma nolikumu un būvdarbu apjomiem

- Nolikuma 6.2.3. punktā ir rakstīts: „Pretendenta būvdarbu procesā iesaistītajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam jāatrodas objektā vismaz 60% no Darbu veikšanas kalendārajā grafikā noteiktā darba laika. Jāsastāda detalizēts piedāvātais atbildīgā būvdarbu vadītāja dalītā laika grafiks, norādot atrašanās laiku objektā.” Savukārt 2.5. punktā ir norādīts, ka darbu izpildes grafiks jāsaskaņo ar pasūtītāju pirms līguma noslēgšanas. No tā var secināt, ka pretendenta iesniegšanas brīdī konkursdokumentācijā grafiks nav nepieciešams. Lūdzam sniegt skaidrojumu vai darba grafiks jāiesniedz jau konkurspiedāvājuma iesniegšanas stadijā vai ne, un kā grafiks būvdarbu vadītājam jāizskatās un kādā formā to sagatavot? Darbu izpildes grafiks būs jāiesniedz pie līguma slēgšanas. Atbildīgā būvdarbu vadītāja dalītā darba laika grafiks jānorāda nedēļas griezumā (ņemot vērā, ka nedēļā ir 40 darba stundas), precīzi uzrādot, cik daudz laika viņš plāno pavadīt konkrētajā objektā. Tas ir būtiski, jo iespējams, ka viņš paralēli strādā arī citos objektos.

- Nolikuma 7.5 punktā rakstīts ka pretendentam ir pienākums dzēst norādi „vai ekvivalents”. Bet konkursā dokumentā „ALTUM vadlīnijas tāmju un izpilžu sagatavošanai DME3 programmā”, kas ir pievienots konkursa dokumentācijai, ir norādīts, ka pretendentam ir aizliegts pašam veikt izmaiņas. Lūdzam sniegt skaidrojumu šajā jautājumā. Pretendents ir pienākums dzēst norādi „vai ekvivalents” tikai tajā gadījumā, ja projektā norādītais materiāls tiek saglabāts nemainīgs. Ja pretendents piedāvā materiālu, kas aizstāj projektā norādīto ar ekvivalentu, viņam ir pienākums iesniegt piedāvātā materiāla tehnisko aprakstu un atbilstības deklarācijas atbilstoši 7.2. punktā noteiktajām prasībām.

Jautājumi un atbildes par tāmes apjomiem:

- Lokālā tāme 3a poz. Cokola attīrīšana 288 m2, bet poz. 6, 7, 8 un 9 Cokola hidroizolācija, izlīdzināšana, siltināšana un apdare apjoms ir 235 m2. Lūdzam sniegt skaidrojumu kāpēc atšķiras darbu apjomu daudzumi cokolam

Precizēts apjoms LT 3 poz. nr. 3

- Lokālā tāme 2a  ir poz. 24 Būvgružu savākšana un utilizācija 73 m3, savukārt lokālās tāmēs 3,4,5,6,7,8,9,10 arī ir poz. Būvgružu savākšana un utilizācija 345 m3 kopumā. Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai šī apjomi nedublējas?

Katrā no lokālajām tāmēm ietverts būvgružu apjoms kas rodas būvdarbu gaitā ne tikai demontāžas darbos. Ja būvgružu apjoms būvdarbu gaitā būs mazāks, tādā gadījumā būs ekonomija.

- Lokālā tāme 9a poz. 4 Siltināšana  ar Paroc ROS30, ʎ=0.036W/mK 150mm, bet AR jumta projekta lapas rakstīts ka Paroc ROS 30 jābūt 160 mm. Lūdzam precizēt siltumizolācijas biezumu. 
Precizēts apjoms LT 9 poz. nr. 4

- Lokālā tāme 9a poz. 5 Siltināšana  ar ROB60 , ʎ=0.039 W/mK 100mm, bet AR jumta projekta lapas rakstīts virskārtai jāizmanto ka PAROC ROS 50 d=40mm vai PAROC ROB 60 / PAROC ROB 80, d=20mm. Lūdzam precizēt siltumizolācijas veidu un biezumu

Precizēts apjoms LT 9 poz. nr. 5

- Lokāla tāme 6a poz. 7 Ārējo ķieģeļu sienu un pilastru siltināšana ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm Paroc Linio 15 (λD≤0,037W/m²K), b=50mm, bet AR-22 fasādes projekta lapa rakstīts ka jāizmanto Kingspan siltumizolācijas pildījumu 30 mm. Lūdzam sniegt skaidrojumu par šo pozīciju.

Precizēts apjoms LT 6 poz. nr. 7

- Lokāla tāme 6a poz. 8 Logu un durvju ailu siltināšana ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm Paroc Linio 15 (λD≤0,037W/m²K) b=30-50mm, bet AR-20 fasādes projekta lapa rakstīts ka jāizmanto akmens vates siltumizolācijas plāksni 150 mm. Lūdzam sniegt skaidrojumu par šo pozīciju.

Atbilsotši darbu apjomiem Logu un durvju ailu siltināšana ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm Paroc Linio 15 (λD≤0,037W/m²K) b=30-50mm

- Lokāla tāme 6a poz. 9 1. stāva lodžiju griestu siltināšana no apakšas ar 200mm biezām akmens vates Paroc Linio 15 (λD≤0,037W/m²K), bet AR-28 fasādes projekta lapa rakstīts ka jāizmanto Akmens vates lamela PAROC CGL 20cy, d=100mm. Lūdzam sniegt skaidrojumu par šo pozīciju

Atbilstoši apjomiem 1. stāva lodžiju griestu siltināšana no apakšas ar 200mm biezām akmens vates Paroc Linio 15 (λD≤0,037W/m²K

- Lokālā tāme 5a poz.3 Jauns PVC logu L3 8 gab., bet pēc projekta lapas AR-34 esošo logu skaits ir 8 gab., bet nomaināmo logu skaits ir 0. Lūdzam precizēt nomaināmu logu daudzumu logam L-3

Maināmo logu skaits atbilstoši darbu apjomiem

- Lokālā tāme 5a poz. 8 Jauns PVC logu L8 1 gab., bet pēc projekta lapas AR-34 esošo logu skaits ir 4 gab., bet nomaināmo logu skaits ir 0. Lūdzam precizēt nomaināmu logu daudzumu logam L-8

Maināmo logu skaits atbilstoši darbu apjomiem

- Lokālā tāme 5a poz. 12 Jauns PVC logu L13 12 gab., bet pēc projekta lapas AR-34 esošo logu skaits ir 8 gab., bet nomaināmo logu skaits ir 9. Lūdzam precizēt nomaināmu logu daudzumu logam L-13

Maināmo logu skaits atbilstoši darbu apjomiem

Vēl jautājumi un atbildes par tāmes apjomiem:

- Skaidrojošajā aprakstā: Paredzēta kāpņu telpu sienu plaisu remonts perpendikulāri plaisai iestrādājot stiegras. Tāmē nav iekļauti plaisu remonta darbi. Lūdzam precizēt, vai šie darbi jāveic?

Papildināti darbu apjomi LT 10, poz. nr. 1

- Lokālā tāme Nr 5 Logu, durvju iebūve:

| 3 | lig.c | Jaunu PVC logu L3 (U≤1,1W/m²K) ar palodžu profilu montāža atbilstoši rasējumiem lapā AR - 34 Iebūve atbilstoši montāžas instrukcijai | gab. | 8,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Specifikācijā AR-34 L3 nomaināmo logu apjoms – 0. Lūdzam precizēt logu apjomu. 
	Apjoms atbilstoši tāmei

- Lokālā tāme Nr 2 Demontāžas darbi,  pozīcija nr.6:

| 6 | lig.c | Maināmo logu demontāža | gab. | 100,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kopējais maināmo logu apjoms AR-34 ir 140 gab, lokālajā tāmē vēl lielāks. Lūdzam precizēt.
Precizēti darbu apjomi LT 2, poz. nr. 6. Demontējami 140 logi, montējami 152, jo lodžijas aizstikojamas visos 1. stāva dzīvokļos.

5. Lokālā tāme Nr 2, pozīcija 24:

| 24 | lig.c | Būvgružu savākšana un utilizācija | m³ | 75,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Izvērtējot demontējamo apjomu, secinām, ka norādītais būvgružu apjoms ir par mazu. Lūdzam precizēt.
	Būvgružu apjomi ir arī citās lokālajās tāmēs

6. Lokālā tāme nr. 4, pozīcija nr 3:

| lig.c | 1. stāva lodziju daļas zem logiem izbūve no koka karkasa 150mm un apdare no iekšpuses | m2 | 100,80 |
| --- | --- | --- | --- |

Lūdzam precizēt lodžiju iekšējās apdares materiālus. Vai jāizbūvē arī siltumizolācija?
Precizēta LT 4 poz.nr. 3

7. Lokālā tāme Nr. 9, pozīcija nr 6:

| 6 | līg.c | Bitumena kausējamā ruļļmateriāla TecnoNICOL Technoelast EKP 5.5 4.3mm (vai ekvivalents) ieklāšana /ieskaitot pārkares pagarinājumus | m2 | 931,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vai TecnoNICOL Technoelast EKP 5.5 4.3mm paredzēts ieklāt tikai vienā slānī, bez apakškārtas?
Precizēta LT 9 poz.nr. 6

8. Lokālā tāme Nr. 9, pozīcija nr 9:

| 9 | līg.c | Jauna ugunsdrošības nožogojuma montāža uz ēkas jumta | m | 384,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lūdzam precizēt, kas domāts šajā pozīcijā? Ja tā ir domāta parapeta marga, apjoms ir pārāk liels.

Lūdzam precizēt arī parapeta margas augstumu un risinājumu.

Precizēts apjoms LT 9 poz.nr. 9. Margas augstums 500mm

9. Lokālā tāme Nr. 9, pozīcija nr 13, 14

| 13 | līg.c | Betona jumtiņu augšējās virsmas remonts un krituma veidošana virzienā no ēkas sienas 2,5mm/m, un ruļļu seguma kausēšana | m2 | 16,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | līg.c | Attīrīt no rūsas un pārklāt ar metāla krāsu Hammerite Hammered 2 kārtās rūsas skartās dzelzsbetona pārseguma stiegras un betona plātņu sānu un apakšējās virsmas izlīdzināt ar remontjavu Sakret RS, iepriekš tās gruntējot ar grunti Sakret UG | m2 | 16,80 |

Lūdzam precizēt jumtiņu apjomu.
Ieejas jumtiņi 16,8m2 augšējā virsma un 16,8m2 apakšējā virsma

10. Lokālā tāme Nr. 11, pozīcija nr 1:

| 1 | līg.c | Betona lietus ūdens tekņu izbūve betona bruģa segumā zem ēkas korpusu savienojošā apjoma no betona elementiem UT2 350x250x85mm (skatīt lapu TS-L-2) | m | 8,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lūdzam izsniegt lapu TS-L-2.
Precizēts pozīcijas apraksts LT 11., poz nr.1

11. Lokālā tāme ne 12, pozīcija nr.59:

| 59 | līg.c | Celtniecības , remonta darbi un materiāli (špaktelēšana, gruntēšana līdz baltajai apdarei) | kompl. | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lūdzam precizēt veicamo darbu apjomus, norādot apdari m2.
Precizēti darbu apjomi LT 12, poz. nr. 59.

12. Darbu apjomos nav iekļauti esošās apkures sistēmas, ūdensvada un kanalizācijas  sistēmu demontāžas darbi, Lūdzam precizēt.
Apkures demontāža LT 12, poz nr. 57
Papildināti apjomi LT 13, poz nr. 1 un LT 15, poz nr.1