Jautājumi par tāmes apjomiem:

- Lokālā tāme Nr 5 Logu, durvju iebūve:

| 8 | lig.c | Jaunu PVC logu L8 (U≤1,1W/m²K) ar palodžu profilu montāža atbilstoši rasējumiem lapā AR - 34, Iebūve atbilstoši montāžas instrukcijai | gab. | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Specifikācijā AR-34 L8 nomaināmo logu apjoms – 0. Lūdzam precizēt logu apjomu. 
	Apjoms atbilstoši tāmei

- Lokālā tāme Nr 5 Logu, durvju iebūve:

| 12 | lig.c | Jaunu PVC logu L13 (U≤1,1W/m²K) ar palodžu profilu montāža atbilstoši rasējumiem lapā AR - 34, Iebūve atbilstoši montāžas instrukcijai | gab. | 12,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Specifikācijā AR-34 L13 nomaināmo logu apjoms – 9 gab. Lūdzam precizēt logu apjomu.
	Apjoms atbilstoši tāmei

- Rasējums AR-19, AR-20. Mezglā norādīta ailu apdare ar mitrumizturīgu saplāksni un skārdu. Tāmē šādu apjomu neatrodam. Lūdzam papildināt izsniegtos darbu apjomus.
Precizējums Lokālajā tāmē nr. 6

- Rasējums AR-21. Mezglā norādīts mitrumizturīga saplākšņa iesegums zem ārējām palodzēm. Tāmē šādu apjomu neatrodam. Lūdzam papildināt izsniegtos darbu apjomus.

Precizējums Lokālajā tāmē nr. 6

- Rasējums AR-22. Mezglā norādīts vertikāls koka karkass ar Kingspan izolācijas pildījumu. Tāmē šādu apjomu neatrodam. Lūdzam papildināt izsniegtos darbu apjomus.

Precizējums Lokālajā tāmē nr. 6

- Rasējums AR-26. Mezglā norādīts 100mm siltinājums zem bruģa ieseguma. Tāmē šādu apjomu neatrodam. Lūdzam papildināt izsniegtos darbu apjomus.

Precizējums Lokālajā tāmē nr. 3