Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

Dubults mazgāšanas galds, ar fotoelementu, komplektā ar krānu

Vienvietīga izlietne ar fotoelementu un krānu

2 sanmezglu aprīkošana

________________________

vieta, datums

| Parametrs | Prasība | Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu |
| --- | --- | --- |
| Kvalitāte | Jāatbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku) |  |
| Ražotāja modelis, marka | Jānorāda piedāvātā iepirkuma priekšmeta ražotaja modelis, marka, vai jāpiešķir identifikātors. |  |
| Izgatavošanas gads | Iepirkuma priekšmetam jābūt jaunam, jānorāda izgatavošanas gads |  |
| Marķēšana | Jābūt CE marķējumam |  |
| Dokumentācija | Jānodrošina dokumentus latviešu vai angļu valodā, piem. atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas, u.t.t. (ja piemērojams). |  |
| Vienvietīga izlietne ar fotoelementu, komplektā ar krānu |  |  |
| Izmēri | 500mm x400mm x250mm |  |
| Daudzums | 3 gab. (pasūtītājs var nolemt iegādāties arī mazāku gab. skaitu) |  |
| Materiāla kvalitāte | Nerūsējošais tērauds 1.430. Fotoelements priekšējā sienā. |  |
| Aprīkojums | Montāža uz sienas Ūdens padeve: 1⁄2", izplūde DN50 Ūdens temperatūra regulējama ar maisītāju |  |
| Dubults mazgāšanas galds, ar fotoelementu, komplektā ar krānu. |  |  |
| Daudzums | 1 gab. (pasūtītājs var nolemt iegādāties arī mazāku gab. skaitu) |  |
| Materiāla kvalitāte | Nerūsējošais tērauds 1.430. Paredzēts uzkāršanai. Fotoelements priekšējā sienā. |  |
| Izmēri | Garums ap. 1100 mm, platums (dziļums) – 510 mm, augstums – 780 mm |  |
| Aprīkojums | Elektropiegāde 230 V, no paneļa aizmugures, uz fotoelementa uzstādīšanas vietu. |  |
| Bildes (demonstrācijas nolūkos) |  |  |
| Pods, izlietne un krāns (2 sanmezglu aprīkošanai) |  |  |
| Materiāls (pods) | keramika vai labākas kvalitātes ekvavilents |  |
| Tips (pods) | stāvošs pods. |  |
| Skalošanas sistēma (pods) | Tradicionālā ar diviem skalošanas apjomiem – nelielu un lielu. |  |
| Daudzums (pods) | 2 gab. (pasūtītājs var nolemt iegādāties arī mazāku gab. skaitu) |  |
| Bildes (demonstrācijas nolūkos) |  |  |
| Materiāls (izlietne) | keramika vai labākas kvalitātes ekvavilents |  |
| Daudzums (izlietne) | 2 gab. |  |
| Izlietnes krāns - veids | Dizaina |  |
| Materiāls (krāns) | Premium kvalitātes metāls |  |
| Daudzums (krāns) | 2 gab. |  |

________________________________

Vārds, uzvārds, amats

____________________

Paraksts