

Pielikums Nr.2
Tehniskā specifikācija 
[bookmark: _Hlk211275359]Dubults mazgāšanas galds, ar fotoelementu, komplektā ar krānu
Vienvietīga izlietne ar fotoelementu un krānu
2 sanmezglu aprīkošana
________________________
vieta, datums

	Parametrs

	Prasība

	Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu

	Kvalitāte
	Jāatbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku)
	

	Ražotāja modelis, marka
	Jānorāda piedāvātā iepirkuma priekšmeta ražotaja modelis, marka, vai jāpiešķir identifikātors.
	

	Izgatavošanas gads
	Iepirkuma priekšmetam jābūt jaunam, jānorāda izgatavošanas gads
	

	Marķēšana
	Jābūt CE marķējumam

	

	Dokumentācija
	Jānodrošina dokumentus latviešu vai angļu valodā, piem. atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas, u.t.t. (ja piemērojams).
	

	
	
	

	Vienvietīga izlietne ar fotoelementu, komplektā ar krānu
	
	

	Izmēri
	500mm x400mm x250mm
	

	Daudzums 
	3 gab. (pasūtītājs var nolemt iegādāties arī mazāku gab. skaitu)
	

	Materiāla kvalitāte
	Nerūsējošais tērauds 1.430. Fotoelements priekšējā sienā.
	

	Aprīkojums
	Montāža uz sienas
Ūdens padeve: 1⁄2", izplūde DN50
Ūdens temperatūra regulējama ar maisītāju
	

	[bookmark: _Hlk211014135]Dubults mazgāšanas galds, ar fotoelementu, komplektā ar krānu.
	
	

	Daudzums 
	1 gab. (pasūtītājs var nolemt iegādāties arī mazāku gab. skaitu)
	

	Materiāla kvalitāte
	Nerūsējošais tērauds 1.430. Paredzēts uzkāršanai. Fotoelements priekšējā sienā.
	

	Izmēri
	Garums ap. 1100 mm, platums (dziļums) – 510 mm, augstums – 780 mm
	

	Aprīkojums
	Elektropiegāde 230 V, no paneļa aizmugures, uz fotoelementa uzstādīšanas vietu.
	

	Bildes (demonstrācijas nolūkos)

	[image: A sink with a faucet

AI-generated content may be incorrect.] [image: A double sink in a kitchen

AI-generated content may be incorrect.]

	

	Pods, izlietne un krāns (2 sanmezglu aprīkošanai)
	
	

	Materiāls (pods)
	keramika vai labākas kvalitātes ekvavilents

	

	Tips (pods)
	stāvošs pods.
	

	Skalošanas sistēma (pods)
	Tradicionālā ar diviem skalošanas apjomiem – nelielu un lielu.
	

	Daudzums (pods)
	2 gab. (pasūtītājs var nolemt iegādāties arī mazāku gab. skaitu)
	

	Bildes (demonstrācijas nolūkos)

	[image: A bathroom with a sink and toilet

AI-generated content may be incorrect.]
	

	Materiāls (izlietne)
	keramika vai labākas kvalitātes ekvavilents

	

	Daudzums (izlietne)
	2 gab.
	

	Izlietnes krāns - veids
	Dizaina
	

	Materiāls (krāns)
	Premium kvalitātes metāls
	

	Daudzums (krāns)
	2 gab.
	



________________________________
Vārds, uzvārds, amats 
____________________
Paraksts
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