Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

Noliktavas palešu plauktu sistēma

________________________

vieta, datums

| Parametrs | Prasība | Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu |
| --- | --- | --- |
| Kvalitāte | Jāatbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku) |  |
| Ražotāja modelis, marka | Jānorāda piedāvātā iepirkuma priekšmeta ražotaja modelis, marka, vai jāpiešķir identifikātors. |  |
| Izgatavošanas gads | Iepirkuma priekšmetam jābūt jaunam, jānorāda izgatavošanas gads |  |
| Marķēšana | Jābūt CE marķējumam |  |
| Dokumentācija | Jānodrošina dokumentus latviešu vai angļu valodā, piem. atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas, u.t.t. (ja piemērojams). |  |
| Palešu vietu skaits | 290 eiro palešu vietas |  |
| Plauktu rāmja augstums | 4.50 m |  |
| Plauktu rāmja dziļums | 1.1m |  |
| Rāmja statnes platums | 85 mm |  |
| Rāmja statnes dziļums | 65 mm |  |
| Materiāla kvalitāte | Cinkots rāmis un krāsotas sijas Visos siju līmeņos cinkota režģa ieklājums |  |
| Eiro paletes augstums | min. 1.64 m |  |
| Svars | ne mazāks, kā 600 kg uz vienu eiro paleti |  |
| Līmeņu skaits | 2+grīda |  |
| Aprīkojums | Jābūt statņu aizsargiem Jābūt rindu aizsargiem |  |
| Siju līmeņu augstuma regulējamais solis | 50 mm |  |
| Plauktu novietojums | Plaukti stacionāri, jābūt piestiprinātiem pie grīdas ar enkurskrūvēm |  |
| Palešu plauktu sistēma shēmas rasējums | pretendentam jānodrošina Palešu plauktu sistēmas shēmas rasējums un jāiesniedz kopā ar piedāvājumu |  |

________________________________

Vārds, uzvārds, amats

____________________

Paraksts