2.pielikums

Skultes pagasta zvejnieku saimniecības “Varita” iepirkuma

„Angāra būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība zvejnieku saimniecībā “Varita” “

(iepirkuma identifikācijas Nr. VAR2025/02 EJZAF) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkums

„ Angāra būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība zvejnieku saimniecībā “Varita””

(iepirkuma identifikācijas Nr. VAR2025/02 EJZAF)

Pasūtījuma izpildes vieta: Lielkrogzemnieku iela 13, Skulte, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025 kadastra apzīm. 66760130726

# Tehniskie noteikumi

# Darba apjoms:

# Angāra būvprojekta sagatavošana.

# Angāra būvniecība.

# Autoruzraudzība.

# I Projektēšanas apjoms

- Izbūvēt angāru no tērauda karkasa ar sendviča paneļu jumtu un ārsienām 200m2 (10m x 20m) platībā.

- Izbūvēt elektrības komunikāciju pieslēgumu angāram.

- Izbūvēt ūdensvada komunikāciju angāram.

- Izbūvēt bruģakmens plākšņu segumu (200 m2) un šķembotu piebraucamo ceļu.

- Izbūvēt zibensaizsardzību.

- Izbūvēt ugunsdrošības sistēmu.

Visi darbi ir jāveic, ievērojot zemāk esošās tehniskās prasības. Angāra paredzamais minimālais kalpošanas laiks 25 gadi.

II Tehniskās prasības angāram

Būvdarbi jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, normatīvo aktu prasībām un Eiropas Savienības standartiem. Izmantotie materiāliem jābūt sertificētiem un atbilstošiem projektā noteiktajām prasībām. Piegādātājam jānodrošina visu darbu izpilde atbilstoši tehniskajai specifikācijai un projektam.

Parametri:

Platums - 10m
Garums - 20m
Sānu sienas augstums 5m

Jumts - divslīpju

- Sienu siltinājums sienām tehniskajai daļai 10mx15m PIR100mm

- Sienu siltinājums ofisa dalā 10mx15m PIR160mm

- Starpsienu siltinājums telpām PIR 100mm

- Jumta siltinājums angāram PIR 120mm

- 7 gab. logi 2000mm x 1000mm neverami;

- 2 gab. logi 1800mm x 1200mm verami;

- 6 gab. iekšdurvis 900mm x 2100mm;

- 1 gab. divviru iekšdurvis 1700mmx21000mm PVC

- 1 gab. ārdurvis 900mm x 2100mm, slēdzamas;

- 1.gab. elektriskie vārti 4000mm x 4000mm

- Kāpnes ar platformu.

- Starpstāva izbūve.

Apkure ar granu katls, telpas 50m2 siltas gridas, tehniskaja telpā radiatori.

Elektriba: Lampas, rozetes angara iekšpusē.

Santehnika: WC, Duša, virtuves pieslēgumi, ar aprīkojumu.

Pamati: Stabveida pamati.

Grīda: Telpas 10mx5m estrich, sausais betons, tehniskaja dala 10x15m 15:

Siltinajums: Perimetra siltinajums 100mm

### Sagatavošanas darbi

• Topogrāfiskā izpēte zemesgabalam

• Ģeoloģiskā izpēte

• Tehnisko noteikumu pieprasīšana

• Būvprojekta izstrāde (arhitektūra, teritorijas plānojums, vizualizācijas, energoefektivitātes novērtējums, būvkonstrukcijas, elektroapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, lietus kanalizācija, apkure un ventilācija)

• Saskaņošana būvvaldē

• Autoruzraudzība

### Būvlaukums

• Elektroenerģija

Drošības zīmes paredzētas uzmanības piesaistīšanai

Noliktavas konteineres (transportēšana)

Būvgružu konteiners

WC konteiners, noma un apkalpošana

Ģeodēziskie uzmērījumi

Izdevumi, kas saistīti ar nodošanu ekspluatācijā

### Zemes darbi

• Asu nospraušana

• Būvbedres rakšana un aizbēršana

• Grunts izvešana un blietēšana

• Smilts un šķembu pamatu sagatavošana

### Pamati un grīdas

• Dzelzsbetona plātņu izbūve ar armējumu

• Pamatu perimetra siltināšana

• Estrich grīdu ieklāšana biroju telpās

### Tērauda konstrukcijas

• Tērauda konstrukciju izgatavošana un montāža angāram un otrajam stāvam

• Jumta un starpstāvu profilu montāža

• Skrūves un stiprinājumi

### Jumts un fasāde

• Jumta sendvičpaneļu montāža

• Noteksistēmas izbūve

• Ārsienu un iekšsienu sendvičpaneļu montāža

• Skārda elementu montāža

### Logi, durvis, vārti

• PVC logu montāža

• PVC ārdurvju un iekšdurvju montāža

• Vārtu montāža 4000x4000 mm izmērā

Skārda nosegelementu montāža pa vārtu, logu un durvju perimetriem

### Āra labiekārtojums

• Bruģakmens plākšņu seguma izbūve

• Piebraucamā ceļa izbūve ar šķembotu segumu

• Zālāja ierīkošana

### Apkure un ventilācija

• Granulu apkures katls ar skursteni

• Radiatori tehiskajā telpā

• Siltās grīdas apkures sistēma biroja telpās

• Ventilācijas sistēma ar izolāciju

### Elektroapgāde

• Iekšējā elektroinstalācija (sadalnes, kabeļi, apgaismojuma armatūra, rozetes)

• Ārējā elektroapgāde un zemējuma kontūras izbūve

• Zibens aizsardzības sistēmas izbūve

### Ūdensapgāde un kanalizācija

• Iekšējie ūdensvada tīkli

• Ārējais ūdensvads, spice

• Bioloģiskās kanalizācijas sistēma

• Lietus kanalizācijas sistēma

### Ugunsdrošības sistēma

• Projektēt, uzstādīt Ugunsdrošības signalizācijas un ugunsgrēka izziņošanas un sakaru sistēmu, kā paredz Latvijas valsts likumi un normatīvie akti.

## III. Izpildes nosacījumi

Darbu izpildes termiņš un kārtība tiks noteikta līgumā. Piegādātājam jānodrošina darba drošības un vides aizsardzības prasību ievērošana. Jānodrošina vismaz 60 mēnešu garantija visiem darbiem un materiāliem (ja ražotājs nav noteicis citu).

## IV. Kvalitātes standarti

Visiem būvdarbiem jāatbilst Latvijas būvnormatīviem (LBN), Eiropas Savienības normām un standartiem. Izmantotajiem materiāliem jābūt ar atbilstošiem kvalitātes sertifikātiem. Pēc darbu pabeigšanas piegādātājam jānodrošina izpilddokumentācija, pārbaudes akti un mērījumu protokoli.

## V. Piegādātāja atlases kritēriji

• Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas ir ekonomiski visizdevīgākais un vislabāk piemērots tā vajadzībām, kā arī nodrošina pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu. Ekonomiski izdevīgākais piedāvājums tiks noteikts pēc zemākās cenas kritērija.

• Cenas veidošanās rādītāji: kopējās izmaksas par būvniecības, projektu izstrādes darbiem, ieskaitot piegādes un pakalpojumus, kas nepieciešami būvdarbu līguma izpildei, norādīta EUR, bez PVN.

• Izpildītājs garantē LR likumdošanas normu darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības jautājumu ievērošanu objektos darbu izpildes laikā.

• Izpildītājam ir vismaz 5 gadu darba pieredze angāru būvniecības jomā un reģistrētam Būvniecības informācijas sistēmā ar atbilstošu būvprakses sertifikātu.

• Izpildītājs iesniedz apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

•Garantijas laiks, ne mazāk kā 5 gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīsanas brīža.

Prasības piedāvājuma noformēšanai: Piedāvājumu var sagatavot brīvā formā, datorrakstā, latviešu valodā, tam jābūt no parakstiesīgās personas parakstītam.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2025. gada 10.decembrim.

VI. Vizualizācija