Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Pāles draudze

Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90000234563

Adrese: “Pāles baznīca”, Pāles pagasts, Limbažu novads, LV-4052

Tālr. 28627569, epasts: kadega@inbox.lv

Kontaktpersona: Draudzes priekšniece Ieva Dārziņa

Uzaicinājums piedalīties iepirkumā

Būvdarbi projektā “Pāles evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa un ieejas kāpņu atjaunošana”

Darbi plānoti vietējās rīcības grupas “Jūrkante” organizētā projektu konkursa ELFLA intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” 2.1 rīcībā “Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” 3. kārtas projekta ietvaros.

Projekta iesnieguma nr. 25-09-CL21-C0LA19.2201-000007

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Pāles draudze uzaicina Jūs iesniegt savu piedāvājumu iepirkumam būvdarbu veikšanai projektā “Pāles evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa un ieejas kāpņu atjaunošana”

Līguma izpildes termiņš – 6 (seši) mēneši pēc līguma noslēgšanas dienas.

Darba izpildes vieta – “Pāles baznīca”, Pāles pagasts, Limbažu novads.

Līguma apmaksa: Pircējs samaksā Pārdevējam Līgumā noteikto Līgumcenu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir iesniedzis sagatavotu preču pavadzīmi-rēķinu un pieņemšanas-nodošanas aktu.

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. | Pieteikuma veidlapa, atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| Pretendenta rīcībā ir normatīvo aktu prasībām atbilstošs ēku būvdarbu vadītājs | Pieteikuma veidlapa, atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| Finanšu piedāvājums | Pieteikuma veidlapa, atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam, pievienojot atbilstoši LBN 501:17 sagatavotu un aizpildītu tāmi |
| Pretendents neatkarīgi sagatavojis piedāvājumu | Apliecinājums, atbilstoši uzaicinājuma 3.pielikumam |

- Piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

Piedāvājumus cenu aptaujai var iesniegt līdz 2026.gada 16. janvāra, pulksten 10:00.  Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

- Piedāvājumi var tikt iesniegti:

Nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz e-pastu: kadega@inbox.lv

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti atbilstoši uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir zemākā cena.

  - Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkuma netiek iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma uzaicinājumā norādītajām prasībām, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst budžeta iespējām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

- Līguma slēgšana

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu un līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas nākamajam saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumu iesniegušajam Pretendentam, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

Kontaktpersona Ieva Dārziņa, t. 28627569, e-pasts: kadega@inbox.lv

Pielikumā: 	1. Tehniskā specifikācija uz 3 lapām.

2. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lapām.

3. Apliecinājums.

4. Paskaidrojuma raksta projekts.

1.Pielikums

Iepirkumam

Būvdarbi projektā “Pāles evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa un ieejas kāpņu atjaunošana

Tehniskā specifikācija

- Pretendentam ir jāaizpilda iepirkumam pievienotie darbu apjomi (tāme), ņemot vērā minētās prasības. Darbu apjomi (tāme) ir jāiesniedz Excel formātā, atbilstoši LR būvnormatīviem.

- Darbi jāveic atbilstoši izstrādātajam paskaidrojuma rakstam. Ja objektīvu apstākļu dēļ nepieciešamas veikt izmaiņas darbu izpildē, tās jāsaskaņo ar pasūtītāju.

- Darbu veikšana jāreģistrē LR BIS sistēmā.

- ﻿﻿﻿Uzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi darbaspēka, materiālu un transporta, ka arī papildus izdevumi bez kā nebūtu iespējama paredzēto būvdarbu pareiza izpilde, pēc pasūtītāja prasībām un spēkā esošo normatīvu atbilstošu izpildi pilnā apjomā.

- ﻿﻿﻿Uzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības.

- ﻿﻿﻿Darba veikšanai izmantojamie materiāli uzrādīti darbu apjomu tabulā.

- Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild uzņēmējs. Visiem objektā izmantotajiem būvmateriāliem jāiesniedz materiālu sertifikāti.

- Pēc darbu pabeigšanas, Pretendents nodrošina objekta sakopšanu. Ar savu darbību nekavē un netraucē pārējo un/vai saistīto darbu izpildi.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas objektam jābūt tādā stāvoklī, lai to varētu nekavējoties ekspluatēt.

- Darbu un materiālu kvalitātes garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

Darbu apjomi

| Nr.p.k | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sagatavošanās darbi |  |  |
| 2 | Sastatņu montāža un demontāža | m2 | 300 |
| 3 | sastatņu īre | m2 | 300 |
| 4 | sastatņu transports | reisi | 2 |
| 5 | Baznīcas torņa jumta seguma atjaunošana |  |  |
| 6 | Esošā skārda jumta seguma mehāniska attīrīšana | m2 | 45 |
| 7 | Esošā skārda jumta seguma bojāto vietu atjaunošana (vietām) | m2 | 45 |
| 8 | Jumta seguma attaukošana un sagatavošana gruntēšanai | m2 | 45 |
| 9 | mazgāšanas līdzeklis Tikkurila Panssaripesu | l | 20 |
| 10 | Jumta seguma gruntēšana | m2 | 45 |
| 11 | grunts Tikkurila Temaprime EE | l | 20 |
| 12 | Jumta seguma krāsošana divās kārtās | m2 | 45 |
| 13 | krāsa Tikkurila Temacland SC 50, tonēta | l | 20 |
| 14 | cietinatājs Tikkurila 7615 | l | 2 |
| 15 | Lietus ūdens tekņu montāža pa torņa jumta perimetru | m | 14 |
| 16 | notekrenes | m | 14 |
| 17 | palīgmateriāli (stiprinājumi, savienojumi, gali utt.) | kompl | 1 |
| 18 | Lietus ūdens caurules montāža no torņa jumta līdz baznīcas lielajam jumtam | m | 2 |
| 19 | notekcaurules | m | 2 |
| 20 | palīgmateriāli (stiprinājumi, savienojumi, gali utt.) | kompl | 1 |
| 21 | Baznīcas torņa koka fasādes atjaunošana |  |  |
| 22 | Esošo apdares dēļu demontāža | m2 | 15 |
| 23 | Bojāto nesošo koka konstrukciju atjaunošana un protezēšana | m3 | 0,3 |
| 24 | zāģmateriāli | m3 | 0,3 |
| 25 | palīgmateriāli (stiprinājumi, skrūves utt.) | kompl | 1 |
| 26 | Apdares dēļu montāža torņa fasādē | m2 | 15 |
| 27 | koka apdares dēļi 21mm, krāsoti | m2 | 15 |
| 28 | palīgmateriāli (stiprinājumi, skrūves utt.) | kompl | 1 |
| 29 | Koka vērtņu izbūve baznīcas torņa koka daļā | kompl | 4 |
| 30 | palīgmateriāli (eņģes, stiprinājumi, skrūves utt.) | kompl | 4 |
| 31 | Baznīcas torņa koka daļas krāsošana ar tonētu lineļļu divās kārtās | m2 | 15 |
| 32 | vēsturiskā linelļas bāzes krāsa Caparol HIST LeinölFarbe, tonēta | l | 8,8 |
| 33 | Lietus ūdens tekņu apdare ar dekoratīviem apdares dēļiem | m | 14 |
| 34 | koka apdares dēļi 21, krāsoti | m2 | 7 |
| 35 | palīgmateriāli (stiprinājumi, skrūves utt.) | kompl | 1 |
| 36 | Baznīcas torņa jumta daļas nesošo koka konstrukciju nostiprināšana atsevišķās vietās | kompl | 1 |
| 37 | palīgmateriāli (stiprinājumi, skrūves utt.) | kompl | 1 |
| 38 | Baznīcas torņa apmetuma fasādes atjaunošana |  |  |
| 39 | Esošā fasādes apmetuma demontāža līdz koka dēļu apšuvumam | m2 | 163 |
| 40 | Bojāto nesošo koka konstrukciju atjaunošana un protezēšana | m3 | 1,5 |
| 41 | zāģmateriāli | m3 | 1,5 |
| 42 | palīgmateriāli (stiprinājumi, skrūves utt.) | kompl | 1 |
| 43 | Bojāto apšuvuma dēļu nomaiņa torņa fasādē (apmēram 40%) | m2 | 65 |
| 44 | koka dēļi 25mm | m2 | 65 |
| 45 | palīgmateriāli (stiprinājumi, skrūves utt.) | kompl | 1 |
| 46 | Apmetuma sieta montāža fasādei | m2 | 163 |
| 47 | cinkots fasādes apmetuma siets (Rabica) 0,8x13x13mm | m2 | 200 |
| 48 | palīgmateriāli (stiprinājumi, distanceri, skrūves utt.) | kompl | 1 |
| 49 | Apmetuma saķeres kārtas izveide | m2 | 163 |
| 50 | vēsturiskais kaļķa apmetums Caparol AX Mitau Putz | kg | 1150 |
| 51 | Apmetuma pamatkārtas izbūve | m2 | 163 |
| 52 | vēsturiskais kaļķa apmetums Caparol AX Mitau Putz | kg | 4575 |
| 53 | Apmetuma nobeiguma kārtas izveide un virsmas filcēšana | m2 | 163 |
| 54 | vēsturiskais kaļķa apmetums Caparol AX Mitau Putz | kg | 1625 |
| 55 | Fasādes gruntēšana un krāsošana divās kārtās | m2 | 163 |
| 56 | silikāta bāzes dziļumgrunts Caparol EXL Sylitol Konzentrat XRPU | l | 40 |
| 57 | silikāta bāzes fasādes krāsa minerālām virsmām Caparol PL Sylitol Finish 130 B1 NE, tonēta | l | 70 |
| 58 | Baznīcas torņa logu nomaiņa un durvju atjaunošana |  |  |
| 59 | Esošo koka logu demontāža | gab | 18 |
| 60 | Jaunu koka logu montāža | gab | 18 |
| 61 | krāsots koka konstrukcijas logs 590x1350mm, stikls 1k 33.2 6.8mm, neverams | gab | 12 |
| 62 | krāsots koka konstrukcijas logs 590x725mm, stikls 1k 33.2 6.8mm, neverams | gab | 3 |
| 63 | krāsots koka konstrukcijas logs 590x760mm, stikls 1k 33.2 6.8mm, neverams | gab | 3 |
| 64 | palīgmateriāli (stiprinājumi, skrūves utt.) | kompl | 18 |
| 65 | Logu aiļu apdare no ārpuses ar dekorativām koka kleidām | m | 63 |
| 66 | krāsotas koka kleidas | m | 63 |
| 67 | palīgmateriāli (stiprinājumi, skrūves utt.) | kompl | 1 |
| 68 | Logu aiļu apdare no iekšpuses ar koka līstēm | m | 63 |
| 69 | koka līstes | m | 63 |
| 70 | palīgmateriāli (stiprinājumi, skrūves utt.) | kompl | 1 |
| 71 | Skārda palodžu montāža | m | 12 |
| 72 | skārda palodze b=50mm, PE | m | 12 |
| 73 | palīgmateriāli (stiprinājumi, skrūves utt.) | kompl | 1 |
| 74 | Galveno ieejas durvju un virsgaismas loga pārkrāsošana no ārpuses | m2 | 10 |
| 75 | krāsa kokam, tonēta | l | 5 |
| 76 | Durvju ailes apdare no ārpuses ar dekorativām koka kleidām | m | 12 |
| 77 | krāsotas koka kleidas | m | 12 |
| 78 | palīgmateriāli (stiprinājumi, skrūves utt.) | kompl | 1 |
| 79 | Baznīcas galveno ieejas kāpņu atjaunošana |  |  |
| 80 | Esošo betona kāpņu laukuma un pakāpienu mehaniskā attīrīšana un mazgāšana | m2 | 25 |
| 81 | Betona kāpņu izdrupumu gruntēšana un atjaunošana ar bezrukuma javu | m2 | 25 |
| 82 | grunts Sakret TGW | l | 5 |
| 83 | bezrukuma java Sakret RM | kg | 150 |
| 84 | Dažādi darbi |  |  |
| 85 | Būvgružu savākšana un aizvešana | m3 | 16 |

2.Pielikums

Iepirkumam

Būvdarbi projektā “Pāles evaņģēliski luteriskās baznīcas

torņa un ieejas kāpņu atjaunošana

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.___.2025. Nr.______

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam Būvdarbi projektā “Pāles evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa un ieejas kāpņu atjaunošana”.

Darbi plānoti vietējās rīcības grupas “Jūrkante” organizētā projektu konkursa ELFLA intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” 2.1 rīcībā “Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” 3. kārtas projekta ietvaros.

Projekta iesnieguma nr. 25-09-CL21-C0LA19.2201-000007/

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Pretendenta būvkomersantu reģistrācijas Nr. |  |
| Pretendenta būvdarbu vadītāja vārds uzvārds, sert.nr. |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Adrese |  |
| Tālrunis |  |
| Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nosaukums | Līgumcena, EUR bez PVN | PVN | Kopējās izmaksas, EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbi projektā “Pāles evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa un ieejas kāpņu atjaunošana” |  |  |  |

Pielikumā: Tāmes uz _ lapām.

Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi (nodokļi, nodevas, darbinieku alga, nepieciešamo atļauju saņemšana u.c.), tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts ________________________________

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats _____________________

____________________________________________________________________________

*  Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem, pielikumiem un apskatei dabā. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar  prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

3.pielikums
Iepirkumam

Būvdarbi projektā “Pāles evaņģēliski luteriskās baznīcas

torņa un ieejas kāpņu atjaunošana”

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _________________, reģ nr.__________

Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums __.___.2025.

Pretendenta pārstāvja/pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ___________________________

Pretendenta pārstāvja/pilnvarotās personas paraksts______________________________________

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.