## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀS DUBULTĀS IZLIETNES AR KĀJĀM

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus atbilstoši katrai prasībai. |  |
| Daudzums | 15 gab.– Rūpnieciskās dubultās izlietnes (izlietnes uz kājām, 700. sērijas dziļums). |
| Mērķis | Liela apjoma roku un piederumu mazgāšana komerciālās un rūpnieciskās virtuvēs, ievērojot augstākos higiēnas standartus. |
| 1. Ārējie izmēri |  |
| * Ārējais garums (L) | 1380 mm–1420 mm. |
| * Ārējais dziļums (D) | 690 mm–710 mm. |
| * Ārējais augstums (A) | 840 mm–860 mm(Darba virsmas augstums). |
| 2. Izlietnes bļodas konfigurācija |  |
| * Bļodas daudzums | Divas (2) dziļas izlietnes bļodas. |
| * Bļodas izmēri (G x P x A) | Katras bļodas izmēriem jābūt diapazonā: 580 mm} - 610 mm (garums); 490 mm - 510 mm (platums); 290 mm - 310 mm (augstums). |
| * Bļodas ietilpība | Bļodām jābūt pietiekami dziļām (vismaz 300 mm diapazonā) rūpnieciskai mazgāšanai. |
| 3. Konstrukcija un darba virsma |  |
| * Materiāls | Izgatavots no AISI 304 nerūsējošā tērauda. |
| * Darba virsmas mala | Darba virsmas plakanajai malai jābūt 40 mm biezai. |
| * Sienas aizsargs | Iekļauts 100 mm augsts aizmugurējais balsts (šļakatu aizsargs). |
| * Montāža | Iekārtas jāpiegādā izjauktas (tilpuma samazināšanai), bet tām jābūt konstruētām ātrai montāžai. |
| * Kājas/pamatne | Stabilai montāžai uz grīdas jābūt aprīkotam ar regulējamām kājām/kājiņiem (nevis ritentiņiem). |
| 4. Santehnika un uzstādīšana |  |
| * Atkritumu izvadi | Katrai no abām bļodām jābūt aprīkotai ar savu notekūdeņu izvadu (standarts DN40 vai DN50). |
| * Krāni | Standarta jaucējkrāna cauruma montāžas vieta uz sienas paneļa/aizmugurējā balsta. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina 15 pilnīgu un pilnībā funkcionējošu izlietņu vienību piegāde. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: izlietne (izlietne/darba virsma/sienas panelis), kājas, regulējamas pēdas un visi nepieciešamie montāžas stiprinājumi. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, montāžas instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |