7.pielikums

“Komunikāciju izbūve objektos - Jaundubeņi ; A11; Grobiņa 2”

Projekta iesniegums Nr.2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 “Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība Kurzemes reģionā” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr: OSTKOM-27-2024/AF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Objekta nosaukums | Komunikāciju izbūve objektos - Jaundubeņi ; A11; Grobiņa 2 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | SIA OSTKOM |
| Uzdevuma priekšmets | JAUNDUBEŅI : - Jāveic rakšanas darbu saskaņošana ar komunikāciju un zemes īpašniekiem, to pārstāvju izsaukšana uz darba vietu, trases nospraušana, ceļazīmju sagādāšana un izvietošana būvobjektā, seguma atjaunošana, komunikāciju izbūve saskaņā ar projektu un kabeļu instalācija. SIA OSTKOM veiks sekojošus darbus : - Optisko dzīslu metināšana; - Optisko metinājumu pārbaudes; - Uzmavu montāža; - Jānodrošina materiāli (daudzums saskaņā ar projekta specifikāciju) : - Caurule d50 - Caurule d40 - Caurule d25 - Papildmateriāi kamerai 812x540* - Papildmateriāi kamerai 614x230* - Papildmateriāi skatakai 300x300x300* *SIA OSTKOM nodrošina kameras un skatakas bez papildmateriāliem, kas nepieciešami to uzstādīšanai (gumijām, hermētiķiem, savienojumiem u.c.) A11 : 1)Jāveic caurules ieguldīšanu ar caurdures (HVU) metodi saskaņā ar projektu un betonīta utilizācija, kā arī jānodrošina nepieciešamos materiālus šo darbu veikšanai ( caurules d50, d40, d25). GROBIŅA 2 : - Jāveic caurules ieguldīšanu ar caurdures (HVU) metodi saskaņā ar projektu un betonīta utilizācija, kā arī jānodrošina nepieciešamos materiālus šo darbu veikšanai ( caurules d50, d40, d25). |
| Tehnikas prasības | Vismaz viena urbšanas maisījumu utilizācijas iekārta ( pašu vai nomāta) ; Vismaz viena horizontālā virziena urbšanas iekārta ar maksimālo spiediena un vilkšanas jaudu ne mazāku par 147 KN; |
| Darbu nodošana Pasūtītājam kārtība | Pēc veiktajiem būvniecības darbiem tiek noformēts darbu pieņemšanas – nodošanas akts |
| Darba izpildes termiņš | 27.04.2026. |

Pielikums :

- Jaundubeļi ( caurdures profili, GP,  specifikācijas-darbi,materiāli, seguma atjaunošana, kabeļu  montāžas shēma);

- A11 ( caurdures profili, GP,  specifikācijas-darbi,materiāli, seguma atjaunošana);

- Grobiņa 2 ( caurdures profili, GP,  specifikācijas-darbi,materiāli, seguma atjaunošana)