| Rīgā 03.12.2025 Nr.12279/37.1-3 Uz 27.11.2025 Nr.17 |  |
| --- | --- |
| Pieteikums Nr.7085-2025 | KHANCAVIAR SIA |
| Par tehnisko noteikumu izsniegšanu būvprojekta “Zivju produkcijas ceha izveide Granīta iela 10, Rīga” izstrādei |  |

Atbildot uz Jūsu iesniegumu, akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk – GASO) informē, ka, veicot būvprojekta “Zivju produkcijas ceha izveide Granīta iela 10, Rīga” izstrādi, GASO tehniskie noteikumi nav nepieciešami, ja minētā būvprojekta ietvaros netiks skarti minētajā zemes īpašumā un pārbūvējamā objekta gāzapgādei izbūvētie gāzesvadi un to aizsargjoslas.

Vienlaikus informējam, ka no 2022. gada 22. aprīļa gāzes padeve ir pārtraukta uz laiku.

Veicot minētā būvprojekta izstrādi, ievērojot Būvniecības likuma, Enerģētikas likuma, Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīvu, Latvijas standartu (LVS) un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības.

Ja minētajā būvprojektā tiek plānots iekļaut arī esošo gāzesvadu pārbūvi, nepieciešams saņemt atsevišķus tehniskos noteikumus, aizpildot e-pieteikumu vietnē pieteikums.gaso.lv, vai nosūtot atkārtotu pieteikumu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Topogrāfiju saskaņot interneta vietnē https://www.gaso.lv/topografijas-saskanosana.

Izstrādāto būvprojektu (iekļaujot būvprojektu DWG formātā) saskaņošanai GASO iesniegt būvniecības informācijas sistēmā BIS vai GASO Rīgas iecirknī elektroniski.

Pielikumā esošo gāzesvadu shēma uz 1 lpp.

| Komercpilnvarnieks ## Pieslēgumu pārvaldības departamenta Tehnisko risinājumu daļas inženieris | O.Spitans |
| --- | --- |
| DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU |  |
| Fišermane 67041781 info@gaso.lv |  |