Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments

Vides pārvalde

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105525, e-pasts: dmv@riga.lv

Rīgā

|  | 24.10.2025. | Nr. | DMV-25-7449-nd |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uz | 22.10.2025. | Nr. | BIS-BV-6.18-2025-51204 |  |
| SIA "KhanCaviar" Sergejam Krivoručko sd@khancaviar.eu |  |
| Par tehnisko noteikumu izsniegšanu būvprojektam "Zivju produkcijas ceha izveide" Granīta iela 10, Rīga |  |  |  |

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde (turpmāk – Vides pārvalde) ir saņēmusi 22.10.2025. Būvniecības informācijas sistēmā būvniecības lietā TMP-901062-313665 iesniegto tehnisko noteikumu pieprasījumu BIS-BV-6.18-2025-51204 būvprojektam "Zivju produkcijas ceha izveide" Granīta iela 10, Rīga.

Saskaņā ar Rīgas domes 29.11.2023. nolikumu Nr.RD-23-367-no „Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta nolikums” Vides pārvalde izdod īpašos noteikumus meliorācijas un vides prasībām projektēšanai.

Informācija par objektu

| Zemes gabala adrese | Granīta iela 10 |
| --- | --- |
| Zemes vienības kadastra apzīmējums | 0100 121 1158 |
| Zemes gabala atļautā izmantošana | Rūpnieciskās apbūves teritorija |
| Objekta nosaukums | Ceha izveide |
| Būvatļauja | Nav iesniegta |

Vides pārvaldes noteikumi projektēšanai

| Gaisa aizsardzība | Siltumapgādes veida izvēle jāveic saskaņā ar Rīgas domes 2024. gada 21. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.RD-24-260-sn „Par teritoriālajām zonām siltumapgādes veida izvēlei un prasībām siltumapgādes sistēmas iekārtu izvēlei”. Lokālas/individuālas siltumapgādes iekārtas ierīkošanai, veida vai jaudas maiņai jāsaņem Rīgas valstspilsētas pašvaldības Siltumapgādes jautājumu komisijas saskaņojums izvēlētajam siltumapgādes veidam. Komisijas izdotais saskaņojums (komisijas sēdes protokola izraksts) jāpievieno būvprojektam. Būvniecības laikā būvlaukumā un transportējot būvgružus jāveic nepieciešamie pasākumi putekļu izplatības novēršanai. Norādes būvdarbu veicējam par putekļu samazināšanu jāiekļauj Darbu organizācijas projektā (DOP). |
| --- | --- |
| Trokšņa pārvaldība | Ievērot Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumus Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”, Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumus Nr.312 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 „Būvakustika””. Ja paredzēts izbūvēt āra iekārtas (siltumsūkni, ventilācijas iekārtas u.tml.), jāizvērtē to izvietojumu attiecībā pret kaimiņu teritorijām, lai tās nepakļautu paaugstinātam iekārtas radītajam troksnim. Norādes būvdarbu veicējam par trokšņu samazināšanu būvniecības laikā jāiekļauj Darbu organizācijas projektā (DOP). |
| Virszemes un pazemes ūdens aizsardzība | Veicot būvniecības darbus, nepieļaut grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanu ar naftas produktiem no darbos izmantojamās tehnikas, būvgružiem, atkritumiem. Paredzēt absorbējoša materiāla pieejamību naftas produktu savākšanai, ja gadījumā notiek to noplūde no celtniecības tehnikas. Norādes būvdarbu veicējam par grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu aizsardzību jāiekļauj Darbu organizācijas projektā (DOP). |
| Lietus ūdeņu apsaimniekošana | Virszemes ūdeņu savākšanai un akumulēšanai veicami lokāli pasākumi katra zemes gabala robežās, izvēloties individuālu risinājumu (lietus notekūdeņu savākšanas sistēmas ar drenāžas tīkliem, infiltrācijas kasetēm un akām, caurlaidīgie segumi, ievalkas, filtrējošās joslas, sedimentācijas vai noteci uzkrājošie dīķi, biofiltri, lietus dārzi u.tml.). Būvniecības laikā un būvniecības rezultātā aizliegts pasliktināt apkārtesošo zemes gabalu hidroloģisko stāvokli. Būvprojektā aprakstīt un grafiskajā daļā parādīt plānoto lietus ūdeņu savākšanas un novadīšanas risinājumu. |
| Ūdensapgāde un sadzīves notekūdeņu apsaimniekošana | Pieslēgumi centralizētajiem tīkliem jāveic saskaņā ar SIA “Rīgas ūdens” tehniskajiem noteikumiem. |
| Atkritumu apsaimniekošana | Būvniecības laikā radušies atkritumi jāsavāc, jāuzglabā, jāuzskaita un jānodod atkritumu apsaimniekotājam saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumā un tam pakārtotajos Ministru kabineta noteikumos noteikto. Aizliegta dažādu atkritumu, tai skaitā bīstamo un sadzīves atkritumu, sajaukšana. Būvlaukumā jāveic atkritumu šķirošana, nodalot sadzīves atkritumus, bīstamos atkritumus un būvgružus. Atkritumi jānodod apsaimniekotājam, kas saņēmis nepieciešamo atļauju šādu atkritumu apsaimniekošanai. Būvgruži jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis Valsts vides dienesta atkritumu apsaimniekošanas atļauju un kurš atkritumu apsaimniekošanu veic atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumiem Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”, tai skaitā veicot pārvadājamo atkritumu uzskaiti atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā. Norādes būvdarbu veicējam par atkritumu, t.sk. būvgružu apsaimniekošanu, jāiekļauj Darbu organizācijas projektā (DOP). |
| Koku aizsardzība | Koku aizsardzībā jāievēro Rīgas domes 15.12.2021. saistošo noteikumu Nr.103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” apakšnodaļā 2.9. Apstādījumi un aizsargājamie biotopi un Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.RD-24-276-sn “Par koku, kas aug ārpus meža, aizsardzību, uzturēšanu un ciršanu” (12.06.2024.) noteiktais. Noteikumus par saglabājamo koku aizsardzību zemesgabalā būvniecības laikā nosaka Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments būvatļaujā. |
| Projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš | 2 gadi |

| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšnieces p.i. | R.Grinbergs |
| --- | --- |

Rudzīte 67037930