Tehniskie noteikumi Nr. AP25TN1317

Izdoti saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13. panta otro un ceturto daļu,

Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 13. punktu un pielikuma 6.4. un 10.9. punktu.

Tehniskie noteikumi derīgi piecus gadus

| Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs): | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KhanCaviar", reģistrācijas numurs 40103689704, juridiskā adrese: "Zivju ferma Lejassietiņi", Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2118, elektroniskā pasta adrese: sd@khancaviar.eu , tālrunis: 29426666 |
| --- | --- |
| Paredzētās darbības nosaukums: | Zivju produkcijas ceha izveide. Esošā ēkā (ražotnē) plānots pārstrādāt zivju un vēžveidīgo produktus, tai skaitā ražot konservētus, kūpinātus un saldētus produktus, saražojot līdz 17.874 tonnām mēnesī vai 0.856 tonnas gatavas produkcijas dienā. Ūdens ražošanas procesu nodrošināšanai un sadzīves vajadzībām tiks iegūts no pilsētas ūdensapgādes tīkliem. Ražošanas, sanitārie un sadzīves notekūdeņi tiks novadīti centralizētajos kanalizācijas tīklos, pirms novadīšanas attīrot primārās attīrīšanas iekārtās ar tauku uztvērējiem un sietiem (mehāniskā filtrācija). Ražotnes siltumapgādei plānots izmantot siltumsūkņus. Kūpināšanas process tiek plānots veikt slēgta tipa elektriskajās kūpināšanas kamerās (tiks izmantotas pārtikā lietojamas koka skaidas). Iekārtas darbojas bez ārējām sadedzināšanas krāsnīm, tāpēc atkritumdūmi vidē netiek izvadīti. Dūmu veidošanās notiek slēgtā ciklā ar kondensāta atdalīšanu un filtrāciju. Procesā tiek izmantota elektroenerģija kā vienīgais siltuma avots, bez atklātas liesmas. |
| Paredzētās darbības norises vieta: | Granīta iela 10, (kadastra Nr. 01001211158) zemes vienības kadastra numurs 01001211158 (būves kadastra apzīmējums 01001211158002) Rīga. |
| Pamatojums: | Valsts vides dienestā (turpmāk – Dienests) 22.10.2025. (ar 14.11.2025., 21.11.2025. iesniegto papildinformāciju) saņemtais paziņojums no Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) Nr. BIS-BV-6.18-2025-51213 (būvniecība lieta Nr. TMP-901062-313665). |

Vides aizsardzības prasības:

Dienests papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, izvirza sekojošas vides aizsardzības prasības:

- Sadzīves un ražošanas notekūdeņus novadīt pilsētas centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā, pirms tam nodrošinot ražošanas notekūdeņu attīrīšanu tauku atdalītājos un priekšattīrīšanas iekārtās, kuras nodrošina šajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu attīrīšanu līdz koncentrācijām, ar kādām atļauta notekūdeņu novadīšana pilsētas sadzīves kanalizācijas tīklā. Būvprojektā iekļaut datus par šīm koncentrācijām.

- Paredzēt smaku novēršanas iekārtas, tajā skaitā izejvielu pārstrādes un atlikumu uzglabāšanas laikā. Būvprojektā pievienot smaku ietekmes izvērtējumu, kas pamato zivju produkcijas iekārtu darbības atbilstību Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteiktajām robežvērtībām.

- Ievērot, ka ražošanas ēkas ierīkošanas laikā ir aizliegts sajaukt sadzīves atkritumus ar ražošanas vai bīstamiem atkritumiem un atkritumus drīkst apsaimniekot, tos nododot atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir spēkā esoša Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja.

Izvērtētā dokumentācija:

- Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) 22.10.2025. iesniegtais iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai (tehnisko noteikumu pieprasījums Nr.BIS-BV-6.18-2025-51213, būvniecības lietas Nr. TMP-901062-313665) un iesniegumam 14.11.2025., 21.11.2025. pievienotā papildus informācija;

- Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēma „Ozols”: https://ozols.gov.lv/ozols/ un https://ozols.gov.lv/pub

- VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas kadastra informācijas sistēma: https://www.melioracija.lv/

- Google Earth Pro karšu pārlūks, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras karšu pārlūks.

- AS „Latvijas valsts meži” tīmekļa vietne: https://gis2.lvm.lv/map/

- Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēma: https://www.kadastrs.lv/

- Dienesta Piesārņoto vietu pārvaldības sistēma:  https://pvps.vvd.gov.lv/#/territory/map

Piemērotās tiesību normas:

- Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmā daļa, 64. panta pirmā, otrā daļa, 65. panta pirmā daļa, 79. panta pirmā daļa.

- Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pants, 5. pants, 14.pants, 15., 16. pants, 17.panta pirmā, otrā, trešā daļa, 19.pants.

- Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētai darbībai” 2., 13.-18., 20.-28. punkts un pielikuma 6.4. punkts.

- Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.

- Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumi Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.

- Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 2., 42. un 43. punkts.

- Rīgas teritorijas plānojums.

Administratīvā procesa dalībnieku viedoklis:

Iesniedzējas viedoklis izteikts paredzētās darbības iesniegumā Dienestam un tam pievienotajos dokumentos.

Valsts vides dienests norāda, ka vismaz 30 dienas pirms objekta ekspluatācijas uzsākšanas Dienestā nepieciešams iesniegt iesniegumu C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrēšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 6., 13.1, 15. punktu, 2. pielikuma 5. punkta 5.3. apakšpunktu- iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai, kurās saražo no 0,1 līdz 1 tonnai gatavās produkcijas dienā.

Citu procesa dalībnieku viedokļi nav saņemti.

Tehnisko noteikumu Nr. AP25TN1317 pielikums ir šo tehnisko noteikumu neatņemama sastāvdaļa. Tehnisko noteikumu pielikumam ir informatīvs saturs.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētai darbībai” 25., 26. un 27. punktu.

Šos tehniskos noteikumus mēneša laikā no paziņošanas dienas var apstrīdēt Dienesta ģenerāldirektoram, iesniegumu par tehnisko noteikumu apstrīdēšanu iesniedzot Dienestā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, e-pasts: pasts@vvd.gov.lv vai izmantojot e-Adresi. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9. panta otro daļu tehniskie noteikumi ir uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas.

Atļauju pārvaldes

Būvniecības un attīstības departamenta

Būvniecības ieceru daļas vadītāja 		I. Kotova

Rīga, 2025. gada 1. decembrī

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Jakovļeva 68206870,

liga.jakovleva@vvd.gov.lv

Pielikums

Valsts vides dienesta

2025. gada 1. decembrī

tehniskajiem noteikumiem

Nr. AP25TN1317

Piezīme. Tehnisko noteikumu pielikumā pievienotais plāns var tikt precizēts būvprojekta izstrādes laikā, ievērojot tehniskajos noteikumos izvirzītās vides aizsardzības prasība

Visi dati pēdējo reizi skatīti tehnisko noteikumu sagatavošanas laikā 28.11.2025.