## Bioreaktors
SIA Bioefekts
PVN maksātāja nr. LV40103110309
Līvzemes iela 30, Salaspils, LV-2169
info@bioefekts.lv
Tālrunis: 00371 26569024
Cenu aptauja Nr.2026-1
Iekārtas nosaukums: Bioreaktors un iekārtas tā darbības nodrošināšanai
Lai ievērotu Ministru kabineta noteikumus nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” un Eiropas struktūrfondu projektu prasības - lietderīgi un efektīvi izmantot piešķirtos līdzekļus, lūdzam Jūs piedalīties SIA Bioefekts rīkotajā cenu aptaujā un iesniegt piedāvājumu tehniskajā specifikācijā norādītās iekārtas prototipam.
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs un datums:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Finanšu rekvizīti
Kredītiestādes nosaukums:
Kredītiestādes kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
LIFE projekta “Tehnoloģisko risinājumu pilotprojekts zālāju biomasas ilgtspējīgai un klimatam draudzīgai apsaimniekošanai” projekta Nr.101114335 – LIFE22-CCM-LV-LIFE UpcyclingGrass – LIFE-2022-SAP-CLIMA.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
Bioreaktora sistēma paredzēta ražošanai un ļaus nodrošināt nepārtrauktu aerobu un anaerobu mikroorganismu kultivēšanu.Pretendentam Tehniskajā specifikācijā jānorāda tehniskais apraksts, kas apliecina katras prasības(parametra) izpildi, ražotāja izdota dokumentācija, kas pievienota piedāvājumam,lpp.,pēc kuras var gūt pārliecību par piedāvātās preces parametru atbilstību prasībām vai norāde uz ražotāja tīmekļvietni.Ja Pretendents ir preces ražotājs, tas jānorāda piedāvājumā.Predendenta aizpildīta aile, kurā būs tikai "atbilst" var tikt uzkatīta par nepietiekošu informāciju.
Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.
N.p.k. | Prototipa galvenās sastāvdaļas | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums
1 | Darba tilpums | Ne mazāks 2200 litri | 1gab.
2 | Apvalks | Tvaika apvalks
3 | Siltuizolācija,mm | 100
4 | Maisītājs | Apakšējā piedziņa
5 | Tips | Magnētiskais
6 | Turbīnas | 3*Ruštona
7 | Maisītāja apgriezieni RPM | 40-200
8 | Filtri | Ienākošais un izejošais 0,2um
9 | Gaisa plusmas kontrole | MFC
10 | Gaisa plūsmas diapazons | 1 vvm
11 | Peristaltiskie sūkņi | 3(skābe,bāze,putu dzesēšana)
12 | Vadības skapis | Vadības skapis ar skārienjūtīgu vadības paneli un iebūvētu industriālo procesu loģisko kontrolieri(PLC) saskaņā ar atbistību standartam IEC 61131-1
13 |  | PH sensors,DO sensors,temperatūras sensors, putu līmeņa indikators,spiediena sensori,manometrs,drošības vārsts,paraugkrāns
14 | Bioreaktora tvertne | Materiāls nerūsējošais AISI316 vai AISI316L,lūkas izmērs ne mazāks kā 400 DN virsmas raupjums iekšpusē Ar< 0,63um, ārpusē Ra <0,80um. Darba temperatūra tvertnē no 5-135C, tvaika apvalkā 5-145C. Darba spiediens tvertnē 3barg un tvaika apvalkā5,5barg.
15 | Bioreaktora tvertnes atbilstība | 2014/68/EU PED,NE 13445:2015 Nekarsējamās spiedtvertnes,EC 852/2004-regula par pārtikas produktu higiēnu, CE marķējums
16 | Bioreaktora papildus aprīkojums | Virsspiediena kontrole,DO kaskādes kontrole, piebarošanas sūknis, CIP iekārta, SCADA ar iepēju integrēt esošajā sistēmā
17 | Visām iekārtām jābūt uzstādītām šādos telpas izmēros | platums 6m* garums 6m*augstums 10m
18 | Platforma | Bioreaktoram jābūt aprīkotam ar platformu ērtai bioreaktora apkalpošanai un jaātbilst visām darba drošības prasībām
19 | Garantijas laiks un serviss | Garantijas laiks ne mazāks kā 24 mēneši un jānodrošina apkalpošanas serviss 24h laikā
20 | Savienojums ar datoru | Jānodrošina savienojamība ar esošo SCADA sistēmu
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN:
PVN:
Kopējā piedāvājuma summa EUR ar PVN:
Vispārējās prasības:
1) Preču piegādes vieta: Salaspils, Līvzemes iela 30, LV 2169;
2) Piegāde jāveic 10 (desmit) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Prasības piegādātājam:
Līguma izpildes termiņš: līdz 10 mēneši.
Līguma nosacījumi: 10-50 % priekšapmaksa, tad pirms piegādes 30-45% un atlikušo summa teik parskaitīta 30 dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2026. gada 16. februārim
Piedāvājums ir jāparaksta ar elektronisko parakstu parakstiesīgai personai un jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi info@bioefekts.lv
Iesniedzot šo piedāvājumu, apliecinām, ka:1) Piedāvātajā cenā ir iekļautas visas ar Preču piegādi saistītās izmaksas, nodokļi un nodevas, neieskaitot PVN (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.
Preces tiks piegādātas: Salaspilī, Līvzemes ielā, 30 LV 2169;
Piegāde tiks veikta ne vēlāk, kā 10 (desmit) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Datums: