Akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs”

Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005

| IEPIRKUMA PRIEKŠMETA “Ultrasonogrāfa iekārta (izmantošanai ginekologiem)” TEHNISKAIS APRAKSTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību” 4.1.1.1. pasākuma “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros |  |  |
| - Vispārējā informācija par pasūtītāju: |  |  |
| Akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs" |  |  |
| Reģ. nr.: 40003306807 |  |  |
| Juridiskā adrese: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005 |  |  |
| Kontaktpersona: valdes loceklis Juris Imaks, +371 29512492, juris.imaks@ljmc.lv |  |  |
| - Iepirkuma priekšmets |  |  |
| Ultrasonogrāfa iekārta (izmantošanai ginekologiem) |  |  |
| - Piedāvājuma derīguma termiņš |  |  |
| Vismaz 3 (trīs) mēneši |  |  |
| - Paredzamais iekārtu piegādes un uzstādīšanas laiks |  |  |
| 6 mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas |  |  |
| - Iepirkuma izpildes vieta |  |  |
| Patversmes iela 27, Rīga, LV-1005 |  |  |
| - Tehniskā specifikācija |  |  |
| Nr. | Tehniskā prasība | Parametri |
|  | Iekārtas tips | Universāls digitāls ultrasonogrāfs ginekoloģiskiem un dzemdniecības izmeklējumiem |
|  | Attēlošanas režīmi | 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler, 3D un 4D vai ekvivalenti |
|  | Monitors | Krāsains LCD/LED monitors ne mazāks kā 23 collas, ar augstas izšķirtspējas attēlojumu |
|  | Aktīvo zonžu pieslēgvietas | Vismaz 3 vienlaicīgi aktīvas zonžu pieslēgvietas |
|  | Izmeklēšanas dziļums | No 0 cm līdz vismaz 40 cm |
|  | Konveksā zonde | Frekvenču diapazons no 2 līdz 9 MHz, paredzēta abdomināliem un dzemdniecības izmeklējumiem |
|  | 4D konveksā zonde | Tilpuma (volumetriska) zonde ar frekvenču diapazonu no 2 līdz 8 MHz |
|  | Endokavitālā zonde. | 4D endokavitālā zonde ar frekvenču diapazonu no 4 līdz 9 MHz |
|  | Attēla uzlabošanas funkcijas. | Audu harmoniskā attēlošana, trokšņu un artefaktu samazināšana, automātiska attēla optimizācija vai ekvivalenti |
|  | Mērījumu un aprēķinu paketes | Ginekoloģijas un dzemdniecības mērījumu un aprēķinu programmas, tai skaitā vismaz: - endometrija audzēja analīze; - dziļā endometriozes analīze; - programma olnīcu audzējui klasifikācijai; - augļa biometrijas mērījumi - asins plūsmas noteikšanas programma Dopplera režīmā |
|  | Datu glabāšana un eksports | Iekšējā datu glabāšana un datu eksports JPEG, BMP un AVI vai ekvivalentos formātos |
|  | Komplektācija | Papildus minētajām prasībām, piedāvājumā iekļauts melnbaltais termoprinteris un arhivēšanas iekārta uz cietā diska, CD/DVD un US cieta diska |
|  | Garantijas laiks | Vismaz 36 mēneši no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas |
|  | Apmācība | Personāla apmācība iekļauta piegādes cenā |
|  | Instrukcija | Lietošanas instrukcija latviešu un/vai angļu valodā |
|  | Piegāde un uzstādīšana | Iekļauta piedāvājuma cenā |
| - Prasības pretendentam |  |  |
| Piegādātājam jābūt vismaz 1 gada pieredzei attiecīgajā jomā – Medicīnas iekārtu piegāde. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 2.pielikumu. |  |  |
| - Iekārtu cena |  |  |
| Pretendenta piedāvājumā cenas norādāmas eiro (EUR) atbilstoši iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta prasībām, atsevišķi izdalot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ja tas piemērojams. Piegādei līdz projekta realizācijas vietai un uzstādīšanai, ir jābūt iekļautai iekārtas cenā. |  |  |
| - Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai |  |  |
| - Piedāvājumu sagatavo, izmantojot šī iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 1.pielikuma veidni, un tas ietver vismaz šādu informāciju: - Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti); - Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli; - Paredzamais līguma izpildes termiņš; - Piedāvājuma derīguma termiņš; - Piedāvājuma cena EUR bez PVN; - Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija; - Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju. Piedāvājumam pievieno aizpildītu pretendenta kvalifikācijas aprakstu (2.pielikuma veidne). Piedāvājumam vēlams pievienot citus papildus dokumentus (piemēram, ražotāja izdotas brošūras, katalogus, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus), kas cita starpā ietver izvērstāku informāciju par iekārtas tehniskajiem rādītājiem, taču jāņem vērā, ka obligāti iesniedzams piedāvājums 1.pielikuma formā. |  |  |
| - Piedāvājumus jāiesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajā sludinājumā minētajam piedāvājumu iesniegšanas datumam un laikam Pasūtītāja telpās Patversmes iela 23, Rīgā vai jānosūta uz e-pasta adresi: juris.imaks@ljmc.lv (e-pasta sūtījumiem ir jābūt saņemtiem līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam). |  |  |
| - Piedāvājumu vērtēšana |  |  |
| Par uzvarētāju tiks atzīts tas pretendents, kurš būs iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, kas vislabāk apmierinās Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības. |  |  |

1. pielikums

Piedāvājuma parauga veidne

Piedāvājums

par iepirkuma priekšmetu “Ultrasonogrāfa iekārta (izmantošanai ginekologiem)”

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību” 4.1.1.1. pasākuma “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros

Pasūtītājs:

Akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs”

Reģ. nr.: 40003306807

Juridiskā adrese: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005

Kontaktpersona: valdes loceklis Juris Imaks, +371 29512492, juris.imaks@ljmc.lv

Pretendents:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Ŗeģ. Nr. |  |
| Kontaktpersona |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

| Iepirkuma priekšmets | Ultrasonogrāfa iekārta (izmantošanai ginekologiem)” |
| --- | --- |
| Piedāvātā aprīkojuma marka un modelis |  |
| Piegādes adrese | Patversmes iela 27, Rīga, LV-1005 |
| Piedāvājuma derīguma termiņš | 3 mēneši |
| Paredzamais piegādes laiks |  |
| Cena, EUR (bez PVN) |  |
| PVN, EUR |  |

Tehniskā specifikācija

| Tehniskā prasība | Parametri | Pretendenta piedāvātie parametri un atsauce uz dokumentāciju |
| --- | --- | --- |
| Iekārtas tips | Universāls digitāls ultrasonogrāfs ginekoloģiskiem un dzemdniecības izmeklējumiem |  |
| Attēlošanas režīmi | 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler, 3D un 4D vai ekvivalenti |  |
| Monitors | Krāsains LCD/LED monitors ne mazāks kā 23 collas, ar augstas izšķirtspējas attēlojumu |  |
| Aktīvo zonžu pieslēgvietas | Vismaz 3 vienlaicīgi aktīvas zonžu pieslēgvietas |  |
| Izmeklēšanas dziļums | No 0 cm līdz vismaz 40 cm |  |
| Konveksā zonde | Frekvenču diapazons no 2 līdz 9 MHz, paredzēta abdomināliem un dzemdniecības izmeklējumiem |  |
| 4D konveksā zonde | Tilpuma (volumetriska) zonde ar frekvenču diapazonu no 2 līdz 8 MHz |  |
| Endokavitālā zonde. | 4D endokavitālā zonde ar frekvenču diapazonu no 4 līdz 9 MHz |  |
| Attēla uzlabošanas funkcijas. | Audu harmoniskā attēlošana, trokšņu un artefaktu samazināšana, automātiska attēla optimizācija vai ekvivalenti |  |
| Mērījumu un aprēķinu paketes | Ginekoloģijas un dzemdniecības mērījumu un aprēķinu programmas, tai skaitā vismaz: - endometrija audzēja analīze; - dziļā endometriozes analīze; - programma olnīcu audzējui klasifikācijai; - augļa biometrijas mērījumi - asins plūsmas noteikšanas programma Dopplera režīmā |  |
| Datu glabāšana un eksports | Iekšējā datu glabāšana un datu eksports JPEG, BMP un AVI vai ekvivalentos formātos |  |
| Komplektācija | Papildus minētajām prasībām, piedāvājumā iekļauts melnbaltais termoprinteris un arhivēšanas iekārta uz cietā diska, CD/DVD un US cieta diska |  |
| Garantijas laiks | Vismaz 36 mēneši no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas |  |
| Apmācība | Personāla apmācība iekļauta piegādes cenā |  |
| Instrukcija | Lietošanas instrukcija latviešu un/vai angļu valodā |  |
| Piegāde un uzstādīšana | Iekļauta piedāvājuma cenā |  |

Piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts.

| Piedāvājuma datums |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma nosaukums |  |
| Sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija |  |
|  | Parakstītāja vārds, uzvārds |
|  | Paraksts |

2.pielikums

Pretendenta kvalifikācijas apraksta parauga veidne

Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā (MEDICĪNAS IEkārtU PIEGĀDE)

Īstenoto objektu saraksts

| Īstenošanas gads | Pasūtītājs | Adrese | Tehniskie raksturlielumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Vieta, datums |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendents |  |  |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds |  |  |
| pilnvarotās personas paraksts |  |  |