7.pielikums

“Komunikāciju izbūve objektos : Karosta/ Raiņa iela 49/Sarmas-Atpūtas iela/ Sarmas iela 2”

Projekta iesniegums Nr.2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 “Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība Kurzemes reģionā” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr: OSTKOM-31-2024/AF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Objekta nosaukums | “Komunikāciju izbūve objektos : Karosta/ Raiņa iela 49/Sarmas-Atpūtas iela/ Sarmas iela 2” |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | SIA OSTKOM |
| Uzdevuma priekšmets | - Jāveic rakšanas darbu saskaņošana ar komunikāciju un zemes īpašniekiem, to pārstāvju izsaukšana uz darba vietu, trases nospraušana, ceļazīmju sagādāšana un izvietošana būvobjektā, seguma atjaunošana, komunikāciju izbūve saskaņā ar projektu (cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi, cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā), kameru un skataku uzstādīšanu, pazemes komunikāciju un kabeļu ievadu izbūve mājās (iekšejo tīklu izbūvi mājās veiks SIA OSTKOM). - Jānodrošina materiāli (daudzums saskaņā ar projekta specifikāciju) : Caurules d50; d25; d40 Betona riņķus+čuguna vākus kamerai 812x540 Papildus materiālus kameru un skataku uzstādīšanai (gumijas, hermētiķus, savienojumus u.c.). |
| Tehnikas prasības | Vismaz viena urbšanas maisījumu utilizācijas iekārta ( pašu vai nomāta) ; Vismaz viena horizontālā virziena urbšanas iekārta ar maksimālo spiediena un vilkšanas jaudu ne mazāku par 147 KN; |
| Darbu nodošana Pasūtītājam kārtība | Pēc veiktajiem būvniecības darbiem tiek noformēts darbu pieņemšanas – nodošanas akts |
| Darba izpildes termiņš | 01.05.2026. |

Pielikums :

- Karosta (caurdures profili, specifikācijas, ģenerālplāns, seguma atjaunošana)

- Sarmas-Atpūtas iela (caurdures profili, specifikācijas, ģenerālplāns, seguma atjaunošana)

- Raiņa iela 49 (caurdures profili, specifikācijas, ģenerālplāns, seguma atjaunošana)

- Sarmas iela 2 (caurdures profili, specifikācijas, ģenerālplāns, seguma atjaunošana)