## Kopā
11. Pielikums Atklāta konkursa “Ieriķu ielas 67A pārbūves projektēšana un būvniecība sociālo pakalpojumu sniegšanas nolūkam” Iepirkuma identifikācijas numurs IE67/2025/01 ESF+ (dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma , Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 04.09.2018. noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām)
Objekta nosaukums: Ēkas Ieriķu iela 67A, Rīgā
Objekta adrese: Ieriķu iela 67 A
Pasūtītājs: SIA "IE67"
Būvuzņēmējs:
Koptāme
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Izmaksas EUR bez PVN 21%
Celtniecības darbi
1. | Telpu pārbūve (Tāme Nr.1)
2. | Fasādes atjaunošana (Tāme Nr.2)
3. | Lifta izbūves darbi (Tāme Nr.3)
4. | Teritorijas labiekārtošana (Tāme Nr.4.)
5. | EL tīkli (Elektroapgāde un apgaismojums t.sk. fasādes apgaismojums 10 prožektori pa perimetru (Tāme Nr.5.)
6. | ELT tīkli (Zibens aizsardzība un zemējums. Tāme Nr.6.)
7. | UATS (Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Tāme Nr.7.)
8. | ESS PK piekļuves kontrole 8 vietas abām pusēm. (Tāme Nr.8.)
9. | ESS VN video novērošana, 10 kameras pa perimetru. (Tāme Nr.9.)
10. | Apkure, ventilācija, dzesēšana, ūdensvads un kanalizācija iekšējie un ārējie tīkli. (Tāme Nr.10.)
Projektēšana un autoruzraudzība
1. | AR, BK,GP, UPP projektēšanas darbi
2. | EL, ELT, ESS projektēšanas darbi
3. | AVK, UK, UKT projektēšanas darbi
4. | Autoruzraudzības pakalpojumi
Kopā:
PVN 21%:
Kopā ar PVN:

## 01_Iekšdarbi
Objekta nosaukums: Ēkas pārbūve
Objekta adrese: Ieriķu iela 67 A
Pasūtītājs:
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme Nr.1
Iekšdarbi
[12 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | euro
Tāme sastādīta 2025. gada cenās | [10 empty] | Tāme sastādīta 2025.g.
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietil-pība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Būvlaukums
1 | Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana | kompl | 1
2 | Ugunsdzēsības līdzekļu stenda un pirmās palīdzības aptieciņas ierīkošana | kompl | 1
3 | Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana | kompl | 1
4 | Būvgružu iznešana, iekraušana konteineros un utilizācija | m3 | 256
5 | Biotualetes uzstādīšana, īre | mēn. | 6
Demontāžas darbi
7 | Grīdlīstu demontāža | m | 950.1
8 | Grīdas segumu demontāža | m2 | 857.7
9 | Izlīdzinošās kārtas zem linoleja un paklājflīzēm demontāža | m2 | 857.7
10 | Armstrong piekārto griestu plātņu un konstrukciju demontāža | m2 | 857.7
11 | Starpsienu (120 mm) demontāža | m3 | 404.23
12 | Starpsienu (250 mm) demontāža | m2 | 49.17
13 | Durvju demontāža | gab | 45
14 | Radiatoru marķēšana, saudzīga demontāža un nogādāšana noliktavā uzglabāšanai. | gab | 48
Telpu remonts
Pārsedžu (23 gab.) izbūve nesošajās ķīeģeļu sienās
15 | Pagaidu pārseguma balstu montāža pārsedžu izbūves vietās, U profila augstumam atbilstošas rievas izkalšana sienā, ar sietu apvilktu U profilu montāža gropēs, aizdare arcementa javu, savilkšana ar bultskrūvēm. | m | 95.3
16 | Ailas izkalšana ķieģeļu sienā | m3 | 45.44
Starpsienas
17 | Starpsiena S-1; Karkass 100mm, isower KL37, 2x Knauf BLUE GKFI no abām pusēm | m2 | 303.5
18 | Starpsiena S-1A; Karkass 100mm, isower KL37, 2x Knauf BLUE GKFI no vienas puses un 2x Knauf BLUE GKBI no otras puses | m2 | 122.2
19 | Starpsiena S-1B; Karkass 100mm, isower KL37, 2x Knauf BLUE GKBI no abām pusēm | m2 | 27.4
20 | S-2A; Šahtsiena pie mitrās zonas | m2 | 65.7
21 | S-2B; Šahtsiena | m2 | 25.3
22 | S-3; Dubultā karkasa starpsiena starp mitrajām zonām | m2 | 17.8
23 | S-4; Dubultā karkasa starpsiena pie mitrās zonas | m2 | 6.3
24 | S-5; ailu aizdare | m2 | 57
25 | Stikla starpsiena SK-1 3050x4460 | gab | 1
26 | Stikla starpsiena SK-2 3050x5155 | gab | 1
27 | Stikla starpsiena SK-3 3050x4510 | gab | 1
28 | Stikla starpsiena SK-4 3050x4160 | gab | 1
29 | Sienu aizsargi 2.06 m. 150mm x10 mm, granīta tekstūras | gab. | 100
Griesti
30 | Riģipša piekārtie griesti (GKB) | m2 | 577.9
31 | Riģipša piekārtie griesti (GKBI) | m2 | 24.4
32 | Armstrong piekārtie griesti | m2 | 155.9
33 | Armstrong piekārtie griesti (mitrās telpās) | m2 | 54.7
Durvis
34 | D1 900x2100 | gab | 37
35 | D2 800x2100 | gab | 3
36 | D3 1800x2200 AL | gab | 1
37 | DS-1 2670x3050 AL | gab | 1
38 | DS-2 1500x3050 AL | gab | 1
39 | DS-3 2000x3050 AL | gab | 1
Grīdas
40 | Grīdas pamatnes sagatavošana - gruntēšana, špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 887.2
41 | Linoleja ieklāšana | m2 | 887.2
42 | Linolejs FORBO Marmoleum | m2 | 888.91
43 | Linolejs FORBO Marmoleum | m2 | 87.01
44 | Grīdlīstu (PVC) montāža | m | 950.1
Sienu un griestu apdare
45 | Riģipša griestu špahtelēšana un krāsošana | m2 | 601.4
46 | Esošo sienu un izbūvēto riģipša sienu špahtelēšana un krāsošana | m2 | 830.2
47 | Esošo sienu un izbūvēto riģipša sienu apdare ar WPC sienas paneļiem | m2 | 2033.9
48 | WPC sienas paneļi | m2 | 2237.29
49 | Esošo sienu un izbūvēto riģipša sienu apdare ar vinila loksnēm | m2 | 540.7
50 | Sienu PVH segums | m2 | 594.77
Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis:
Virsizdevumi %:
t.sk. darba aizsardzība %
Peļņa %:
Kopā bez PVN:

## 02_Fasāde
Objekta nosaukums: Ēkas pārbūve
Objekta adrese: Ieriķu iela 67 A
Pasūtītājs:
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme Nr.2
Fasāde
[12 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | euro
Tāme sastādīta 2025. gada cenās | [10 empty] | Tāme sastādīta 2025.g.
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietil-pība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Būvlaukums
1 | Būvgružu iznešana, iekraušana konteineros un utilizācija | m3 | 56
2 | Sastatņu transports, montāža, demontāža, aizsargsiets | m2 | 840
3 | Sastatņu īre 5 mēn. | m2 | 840
Demontāžas darbi
4 | Betona lieveņu demontāža | m3 | 4
5 | Esošā pandusa demontāža | gab. | 1
6 | Ailu izkalšana ārsienās | m3 | 18.45
7 | Logu un durvju demontāža | m2 | 8.05
Būvdarbi
8 | Grunts izstrāde gar pamatiem pamatu siltināšanai, grunts aizvešana | m3 | 76.8
9 | Cokola mazgāšana, labošana., hidroizolācija, siltināšana ar putu polistirolu 100 mm, armēšana | m2 | 125.5
10 | Cokola krāsošana | m2 | 62.76
11 | Cokola aizbēršana ar pievestu smilti, grunts blietēšana | m3 | 76.8
12 | Bruģa apmales izbūve ap ēku | m | 106.6
13 | Ailu aizmūrēšana | m3 | 4.97
14 | Logu EL-2 montāža (2000x2000) | gab | 2
15 | Logu L-11 montāža (2600x2000) | gab | 4
16 | Logu L-12 montāža (1710x1900) | gab | 4
17 | Durvju D-4 (1800x2200) montāža | gab | 2
18 | Durvju D-1 (900x2100) montāža | gab | 2
19 | Fasādes siltināšana ar EPS60 50 mm, armēšana, dekoratīvā apmetuma uzklāšana, gruntēšana un krāsošana | m2 | 379.07
20 | Fasādes gruntēšana un apmešana ar dekoratīvo gatavu tonētu silikona apmetumu | m2 | 379.07
21 | Esošā fasādes dekoratīvā apmetuma labošana, fasādes krāsošana | m2 | 356.8
22 | Lietus ūdens tekņu un noteku nomaiņa | m | 160
23 | Logu palodzu izgatavošana un nomaiņa fasādēs, kas tiek siltinātas | m | 62
24 | Jumta remonts - bojātā jumta seguma remonts atsevišķās vietās, ruberoida virskārta, skārda iesegumi | m2 | 473
Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis:
Virsizdevumi %:
t.sk. darba aizsardzība %
Peļņa %:
Kopā bez PVN:

## 03_Lifts
Objekta nosaukums: Ēkas pārbūve
Objekta adrese: Ieriķu iela 67 A
Pasūtītājs:
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme Nr.3
Lifts
[12 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | euro
Tāme sastādīta 2025. gada cenās | [10 empty] | Tāme sastādīta 2025.g.
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietil-pība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Būvdarbi
1 | Būvbedres rakšana, pamatnes sagatavošana, pamata un lifta šahtas sienu betonēšana | m3 | 14
2 | Sastatņu transports, montāža, demontāža, aizsargsiets | m2 | 70
3 | Sastatņu īre 1 mēn. | m2 | 70
4 | Šahtas sienu un jumta siltināšana ar akmens vati 150 mm, armēšana, dekoratīvā apmetuma uzklāšana, gruntēšana un krāsošana | m2 | 60
5 | Šahtas sienu gruntēšana un apmešana ar dekoratīvo gatavu tonētu silikona apmetumu | m2 | 60
6 | Lifta piegāde un montāža, nodošana | kompl. | 1
Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis:
Virsizdevumi %:
t.sk. darba aizsardzība %
Peļņa %:
Kopā bez PVN:

## 04_Teritorija
Objekta nosaukums: Ēkas pārbūve
Objekta adrese: Ieriķu iela 67 A
Pasūtītājs:
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme Nr.4
Teritorijas labiekārtošana
[12 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | euro
Tāme sastādīta 2025. gada cenās | [10 empty] | Tāme sastādīta 2025.g.
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietil-pība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Teritorijas sagatavošana
1 | Esošā asfaltbetona seguma demontāža un izvešana | m² | 240
2 | Esošo grunts virsējās kārtas noņemšana 0,7m zem laukumiem un celiņiem | m3 | 63
3 | Esošo segumu un grunts virsējās kārtas noņemšana 0,15m zem zālājiem ar izvešanu | m3 | 37.5
4 | Esošo iekārtu demontāža un aizvešana | gab | 1
5 | Lieveņu demontāža | m² | 23
Bruģakmens seguma gājēju celiņi
6 | Laukuma vertikālais planējums pēc projektējamām atzīmēm un blīvēšana | m² | 90
7 | Skalotas smilts kārtas izveide 300mm ar virsmas nivelēšanu un blietēšanu | m² | 90
8 | Skalota smilts b=30mm, k=1.25 | m3 | 27
9 | Ieklāt Ģeotekstilu TS 20 | m² | 90
10 | Šķembu pamatnes izbūve | m² | 90
11 | Dolomīta šķembas,frakc 5-40 b=150mm, k=1.25 | m3 | 13.5
12 | Šķembu kārtas izveide 50mm ar virsmas nivelēšanu un blietēšanu | m² | 90
13 | Dolomīta sīkšķembas , frakc 2-8 b=50mm, k=1.25 | m3 | 4.5
14 | Pelēka betona bruģa b=60mm ieklāšana | m² | 90
15 | Ietves apmales uzstādīšana | m | 80
16 | apmale (1000x200x70) | m | 80
17 | betons | m3 | 5
18 | Braucamie ceļi
19 | Laukuma vertikālais planējums pēc projektējamām atzīmēm, esošās smilts pamatojuma pārvietošana un blīvēšana | m² | 240
20 | Skalotas smilts kārtas izveide 300mm ar virsmas nivelēšanu un blietēšanu | m² | 240
21 | Skalota smilts b=300mm, k=1.25 | m3 | 72
22 | Ieklāt Ģeotekstilu TS 20 | m² | 240
23 | Dolomīta šķembu fr 5-40 kārtas izbūve b=250mm (blietējot divās kārtās) | m² | 240
24 | Šķembas | m3 | 60
25 | Karstā asfalta apakškārtas AC22 bin h=6cm izbūve | m² | 240
26 | Karstā asfalta dilumkārtas AC11 surf, h=4cm izbūve | m² | 240
27 | Ceļu apmales uzstādīšana | m | 90
28 | apmale (1000x300x150) | m | 90
29 | betons | m3 | 5
30 | Apzaļumošana
31 | Melnzemes slāņa iestrāde b=15cm | m² | 330
32 | Melnzeme | m3 | 49.5
33 | Zālāja sēšana | m² | 330
34 | Zālāja sēkla ( 35gr/m2) | kg | 11.7857
35 | Stiprinātais zāliens ar zāliena režģi | m² | 127
36 | Zāliena atjaunošana; auglīga augsne h=0.10m | m3 | 12.7
37
38 | Teritorijas nožogojums
39 | Rindas un stūra stabu montāža ar zemes darbiem un stabu iebetonēšanu | kompl. | 1
40 | Betona rindas un stūra stabi (170 x 170 x 2600 mm), Staba garums virs zemes 1900mm | kompl. | 1
41 | Betona vārtu stabu montāža , sasaiste. Zemes darbi , betonēšana | gab | 4
42 | Betona vārtu stabi (200 x 200 x 2600mm) | gab | 4
43 | Pasētas plākšņu montāža | kompl. | 1
44 | Žoga posmu montāža | gab | 57
45 | - Sētas posmi 1600x2850mm, no kvadrātcaurulēm 50x50x2,5mm apstrāde cinkoti krāsoti RAL7016 | m | 35
46 | Vienviru veramie gājēju vārtiņi. Metināts metāla vārtu vairogs izgatavots no metāla caurulītēm; krāsa - RAL 7016; karsti cinkots + pārklājums ar pulveri. Betona stabi - 0.17x0.17xh m. Brīvais platums = 1 m, augstums - 1.8m; ar furnitūru | gab | 2
47 | Divviru veramie vārti. Metināts metāla vārtu vairogs izgatavots no metāla caurulītēm; krāsa - RAL 7016; karsti cinkots + pārklājums ar pulveri. Betona stabi - 0.2x0.2xh m. Platums = 4 m, augstums - 1.8m; ar furnitūru | gab | 2
48 | Dažādi darbi
49 | Apstādījumu izveidošana | kompl. | 1
50 | Esošo kokaugu kopšana, zaru apgriešana | gab | 5
51 | Labiekārtojuma elementi (atkritumu urnas, soliņi, u.c.) | kompl. | 1
Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis:
Virsizdevumi %:
t.sk. darba aizsardzība %
Peļņa %:
Kopā bez PVN:

## 05_EL
Objekta nosaukums: Ēkas pārbūve
Objekta adrese: Ieriķu iela 67 A
Pasūtītājs:
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme Nr.5
EL tīkli (Elektroapgāde un apgaismojums t.sk. fasādes apgaismojums 10 prožektori pa perimetru (Tāme Nr.5.)
[12 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | euro
Tāme sastādīta 2025. gada cenās | [10 empty] | Tāme sastādīta 2025.g.
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietil-pība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Būvdarbi
1 | Objekta apsekošana un darba apjoma precizēšana | kompl. | 1
2 | Esošo iekšējo tīklu atslēgšana, Esošo EL.tīklu, lampu, sadaļņu, u.c. El. instalācijas demontāža | kompl. | 1
3 | Būvgružu izvešana 15m3 konteineros | kompl. | 1
4 | Spēka tīkli (5x4mm2 NYM, 5x5mm2 NYM, 3x2.5mm2 NYM, u.c. precizējami proj.) un to montāža | m | 1600
5 | Ugunsnoturīgi kabeļi (3x1.5/1.5mm2 NHXCH FE180/E60, u.c. precizējami proj.) un to montāža | m | 80
6 | Avārijas gaismekļi | gb | 9
7 | Apgaismojuma tīkli (kabļi ar vara dzīslām 3x1.5mm2 NYM,4x1.5mm2 NYM, u.c. precizējami proj.) un to montāža | m | 1000
8 | Kabeļu nesošās sistēmas (gorfrētas caurules, kabeļu kanāli, montāžas izstrādājumi, kabeļu trepes ar stiprinājumiem, u.c.) | kompl. | 1
9 | LED gaismekļi, tips precizējams projektā (skaits orientējošs), IP44 | gb | 150
10 | LED gaismekļi, tips precizējams projektā (skaits orientējošs), IP65 | gb | 14
11 | Vadības skapji un slēdži (precizējams proj.izstrādē) | gb | 4
12 | Kontaktligzdas (precizējams proj.izstrādē, t.sk. IP20, IP44, vai kontaligzdu bloki) | gb | 171
13 | Spēka sadlne IP44, precizējams proj.izstrādē | kompl. | 1
14 | Fasādes apgaismojums, prožektora tipa gaismekļi | gb | 10
15 | Pārējie montāžas izstrādājumi (skrūves, dībeļi, u.c.) | kompl. | 1
Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis:
Virsizdevumi %:
t.sk. darba aizsardzība %
Peļņa %:
Kopā bez PVN:

## 06_ELT
Objekta nosaukums: Ēkas pārbūve
Objekta adrese: Ieriķu iela 67 A
Pasūtītājs:
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme Nr.6
ELT tīkli (Zibens aizsardzība un zemējums. Tāme Nr.6.)
[12 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | euro
Tāme sastādīta 2025. gada cenās | [10 empty] | Tāme sastādīta 2025.g.
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietil-pība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Būvdarbi
1 | Objekta apsekošana un darba apjoma precizēšana | kompl. | 1
2 | Zibensaizsardzības sistēmas izveide | kompl. | 1
3 | Pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
4 | Zemējuma mērījumi | kompl. | 1
Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis:
Virsizdevumi %:
t.sk. darba aizsardzība %
Peļņa %:
Kopā bez PVN:

## 07_UATS
Objekta nosaukums: Ēkas pārbūve
Objekta adrese: Ieriķu iela 67 A
Pasūtītājs:
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme Nr.7
Ugunsdrošības sistēma
[12 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | euro
Tāme sastādīta 2025. gada cenās | [10 empty] | Tāme sastādīta 2025.g.
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietil-pība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Būvdarbi
1. | Adrešu ugunsdzēsības panelis iRIS4 (1-4)L-S | gb. | 1
2. | Cilpas plate | gb. | 2
3. | Metāliskā kārbā ar barošanas bloku priekš akumulātoriem 2 x 12Vdc 18Ah | gb. | 1
4. | Dūmu detektors S130 | gb. | 62
5. | Dūmu detektors S130 (Rezerve) | gb. | 6
6. | Dūmu detektors S130IS | gb. | 6
7. | Siltuma detektors T110 | gb. | 4
8. | Detektora baze B124 | gb. | 72
9. | Modulis MOUT240 | gb. | 1
10. | Modulis MIO22 | gb. | 1
11. | Adrešu sienas ugunsgrēka sirēna uz bāzi ar izolatoru (cilpas barošana) | gb. | 16
12. | Led indikators | gb. | 13
13. | Āra sirēna | gb. | 1
14. | Pogas MCP150 | gb. | 10
15. | Pogas aizsargstikls | gb. | 10
16. | Kabelis E30 1x2x1+0.8 | m. | 1100
17. | Kabelis E30 3*2.5 | m. | 30
18. | PVC gofrēta caurule d32, melna ārpustelpas | m. | 10
19. | Gofrēta caurule LSZH d=25mm | m. | 40
20. | Gofrēta caurule d=16mm | m. | 35
21. | Ugunsdrošie stiprīnajumi ar skrūvem(100 gab.) | kompl. | 20
22. | Izpilddokumentācija | kompl. | 1
23. | Ugunsizturīgu aizblīvējumu merķēšanas etiketes | gab | 10
24. | Hilti ugunsdrošas putas | gab. | 4
Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis:
Virsizdevumi %:
t.sk. darba aizsardzība %
Peļņa %:
Kopā bez PVN:

## 08_ESS_PK
Objekta nosaukums: Ēkas pārbūve
Objekta adrese: Ieriķu iela 67 A
Pasūtītājs:
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme Nr.8
ESS PK piekļuves kontrole 8 vietas abām pusēm. (Tāme Nr.8.)
[12 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | euro
Tāme sastādīta 2025. gada cenās | [10 empty] | Tāme sastādīta 2025.g.
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietil-pība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Invalīdu WC izsaukuma sistēma
1. | Izsaukuma sistēma centrālais panelis, 10 zonas, ar PSU 800Series | gab. | 1
2. | Izsaukuma nomešanas poga 800Series | gab. | 4
3. | Izsaukuma striķis no griestiem 2 pozīcijas IP21 800Series | gab. | 4
4. | Trauksmes gaismas/skaņas indikators 800Series | gab. | 4
5. | NCP-9 virsapmetuma montāžas kārba | gab. | 8
6. | Signalizācijas kabelis 4x0.22mm². LSZH | m. | 180
7. | Barošanas kabelis 3x1,5 | m. | 30
8. | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
9. | Vadu savilcēja stiprinājums | kompl. | 1
Piekļuves kontrole - ESS- PK
10. | Objekta apsekošana un darba apjoma precizēšana | kompl. | 1
11. | Piekļuves kontroles sistēmas izveide (visām ārdurvīm un kāpņu telpu durvīm – 8 vietas, abām pusēm) | kompl. | 1
Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis:
Virsizdevumi %:
t.sk. darba aizsardzība %
Peļņa %:
Kopā bez PVN:

## 09_ESS_VN
Objekta nosaukums: Ēkas pārbūve
Objekta adrese: Ieriķu iela 67 A
Pasūtītājs:
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme Nr.9
ESS VN video novērošana, 10 kameras pa perimetru. (Tāme Nr.9.)
[12 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | euro
Tāme sastādīta 2025. gada cenās | [10 empty] | Tāme sastādīta 2025.g.
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietil-pība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Apsardzes signalizācija - ESS- AS
1. | Objekta apsekošana un darba apjoma precizēšana | kompl. | 1
2. | Esošo iekšējo tīklu atslēgšana, Esošo tīklu, sadaļņu, u.c. instalācijas demontāža | kompl. | 1
3. | Apsardzes sistēmas izveide | kompl. | 1
4. | Video novērošana - ESS- VN | kompl.
5. | Objekta apsekošana un darba apjoma precizēšana | kompl. | 1
6. | Videonovērošanas sistēmas izveide (10 kameras pa perimetru) | kompl. | 1
Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis:
Virsizdevumi %:
t.sk. darba aizsardzība %
Peļņa %:
Kopā bez PVN:

## 10_AVK_UK
Objekta nosaukums: Ēkas pārbūve
Objekta adrese: Ieriķu iela 67 A
Pasūtītājs:
Būvuzņēmējs: |  | Lokālā tāme Nr.10
AVK, UK, UKT
[8 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | euro
Tāme sastādīta 2025.g.
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  | Summa (euro)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro)
1. | Centralizētas ventilācijas sistēma ar siltuma atguves funkciju un aptuveni 6200 m3/h gaisa pieplūde/nosūce. Iekārtas pieisilde un piedzesēšana ar gaiss-gaiss tipa siltumsūkni. | kompl. | 1
2. | Lokālas nosūces sistēmas no tehniskām telpām | kompl. | 2
3. | Apkures sistēmas iekšējo tīklu pārbūves izmaksas | kompl. | 1
4. | SM siltumizolācijas remonts | kompl. | 1
5. | Dzesēšanas sistēma ar aptuveni 25 iekšējiem blokiem un aptuveno jaudu 60 kW | kompl. | 1
6. | Iekšējie UK tīkli | kompl. | 1
7. | Ārējo kanalizācijas tīklu, aku pārbūve gar ēkas fasādi, tai skaitā seguma demontāža, tā atjaunošana | kompl. | 1
8. | Lietus ūdens tīklu izbūve | kompl. | 1
9. | AVK tīklu demontāža | kompl. | 1
10. | UK tīklu demontāža | kompl. | 1
Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis:
Virsizdevumi %:
t.sk. darba aizsardzība %
Peļņa %:
Kopā bez PVN: