## Smardes EL
Objekta nosaukums: |  | Būvniecības ierosinātājs:
Kafejnīcas ēkas jaunbūve, "Smārdes krogs", Smārdes pagasts, Tukuma novads. Kad. Nr. 90820130012 |  | SIA "Vīna krogs"
Būvprojektēšanas stadija: |  | Rasējuma Nr.:
BŪVPROJEKTS
Būvprojekta daļa: |  | Rasējums:
EL |  | Iekārtu un darbu specifikācija (BIS).
Datums: | 4.11.2025 | BPDV: | V.Rubins
|  | Inž.: | V.Rubins
Nr. | Izstrādājuma vai materiāla nosaukums | Tips vai marka | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. El.sadalnes skapji
1.1 | El.sadalnes skapis SS1 | "Schneider Electric" | gb | 1
1.2 | Apgaismojuma vadības pults SP | "Schneider Electric" | gb | 1
1.3 | Montāžas vadi, kabeļu uzgali |  | kpl | 1
2. Gaismekļi
2.1 | Dekoratīvs lielizmēra gaismeklis LED, IP20, piekārts |  | gb | 4
2.2 | Fasādes lampa LED, IP44, pie kolonas |  | gb | 6
2.3 | Gaismeklis LED virs loga, IP20, pie sienas |  | gb | 8
2.4 | Gaismeklis uz sliedes 230V ar prožektoru LED, piekarams |  | gb | 22
2.5 | Track system set Black |  | m | 15
2.6 | Gaismeklis LED WC, IP44, iebūvēts |  | gb | 5
2.7 | Gaismeklis LED WC virs spoguļa, IP44, pie sienas |  | gb | 7
2.8 | Gaismeklis 600x600 LED, IP44, pie giestiem |  | gb | 17
2.9 | Gaismeklis LED, IP44, pie giestiem |  | gb | 2
2.10 | Gaismas sliežu sistēma LED, IP20, piekarama |  | gb | 3
2.11 | Mēbelē iestrādāta LED gaismas lenta ar skārienjūtīgo slēdzi, IP20 |  | m | 1.8
2.12 | Gaismeklis LED, IP20, piekarams virs virtuves letes |  | gb | 1
2.13 | Evakuācijas gaismeklis "IZEJA", LED-2.5W, 60min., TM.ONTEG G | "TM Technologie" | gb | 2
2.14 | Evakuācijas gaismeklis "virziena norade", LED-2.5W, 60min., TM.ONTEG G | "TM Technologie" | gb | 1
2.15 | Evakuācijas gaismeklis, LED-6.4W, 60min., iTECH M2 | "TM Technologie" | gb | 6
2.16 | Evakuācijas gaismeklis, LED-6W, 60min., iTECH W2 | "TM Technologie" | gb | 1
2.17 | Montāžas izstrādājumi |  | kpl | 1
3. Metālkonstrukcijas un caurules
3.1 | PVC caurule d=40mm | "Evopipes" | m | 300
3.2 | PVC caurule d=25mm | "Evopipes" | m | 150
3.3 | PVC caurule d=20mm | "Evopipes" | m | 1700
3.4 | Montāžas izstrādājumi |  | kpl | 1
4. Kabeļi
4.1 | Kabelis NYY-J-5x4 |  | m | 25
4.2 | NYM-J-5x10 |  | m | 90
4.3 | NYM-J-5x6 |  | m | 60
4.4 | NYM-J-5x4 |  | m | 75
4.5 | NYM-J-5x2.5 |  | m | 240
4.6 | NYM-J-3x2.5 |  | m | 1700
4.7 | NYM-J-3x1.5 |  | m | 1400
4.8 | Kabelis NHXH-FE180/E30-3x2.5 |  | m | 25
4.9 | Ugunsdrošie stiprinājumi atsevišķi instal.kabeļiem | "Obo bettermann" | gb | 75
4.10 | Kabeļu gala apd. EPKT 0015-L12 (4mm2-35mm2) | "Raychem" | kpl | 14
4.11 | Montāžas izstrādājumi |  | kpl | 1
5. Instalācijas materiāli
5.1 | Kombinēta kontaktligzda 400V/16A, IP44, v/a |  | gb | 1
5.2 | Kontaktligzda 1-viet, 16A, 230V, IP20, z/a |  | gb | 11
5.3 | Kontaktligzda 2-viet, 16A, 230V, IP20, z/a |  | gb | 2
5.4 | Kontaktligzda 3-viet, 16A, 230V, IP20, z/a |  | gb | 8
5.5 | Kontaktligzda 1-viet, 16A, 230V, IP44, z/a |  | gb | 5
5.6 | Kontaktligzda 2-viet, 16A, 230V, IP44, z/a |  | gb | 11
5.7 | Kontaktligzda 4-viet, 16A, 230V, IP44, z/a |  | gb | 2
5.8 | Kontaktligzda 2-viet, 16A, 230V, IP44, v/a |  | gb | 1
5.9 | Slēdzis 10A, 230V, IP20, z/a |  | gb | 4
5.10 | Slēdzis 10A, 230V, IP44, z/a |  | gb | 5
5.11 | Dubultslēdzis 10A, 230V, IP44, z/a |  | gb | 1
5.12 | Parslēdzis 10A, 230V, IP44, z/a |  | gb | 2
5.13 | Klātbūtnes sensors, 360gr., 230V, 10A |  | gb | 6
5.14 | Invalidu WC siganalizācijas barošanas bloks 230V-24V | "Varolux" | gb | 1
5.15 | Gaismas un skaņas signāls, kontrolieris LEV10-BWC | "Varolux" | gb | 1
5.16 | Atsaukuma poga TAV24 BWC | "Varolux" | gb | 1
5.17 | Izsaukuma poga TAV04 BWC | "Varolux" | gb | 1
5.18 | El.iekārtu pieslēgums |  | gb | 14
5.19 | Nozarkārba v/a |  | gb | 17
5.20 | Uzstādīšanas kārba z/a |  | gb | 88
5.21 | Ugunsdrošs blīvējums. 60min | "HILTI" | kpl | 1
5.22 | Montāžas izstrādājumi |  | kpl | 1
6. Zibens aizsardzība un zemējums
6.1 | Apaļdzelzs RD-8 | "Obo bettermann" | m | 70
6.2 | Apaļdzelzs RD-8 PVC | "Obo bettermann" | m | 60
6.3 | Mērījumklemme 223/O-DIN TS RD8-10/16 | "Obo bettermann" | gb | 6
6.4 | Stieples jumta stiprinājums pie kotes | "Obo bettermann" | gb | 30
6.5 | Stieples stiprinājums pie sienas 177/20-DIN RD8-10 | "Obo bettermann" | gb | 95
6.6 | Vario ātrais savienotājs 249 8-10 ST | "Obo bettermann" | gb | 7
6.7 | Uztveršanas stienis h=1.5m ar stiprin.pie skursteņa | "Obo bettermann" | kpl | 1
6.8 | Kabelis (H)07V-K-1x25mm² |  | m | 10
6.9 | Kabelis (H)07V-K-1x6mm² |  | m | 400
6.10 | Potenciālu izlīdzināšanas kopne iekštelpām 1801 |  | gb | 1
6.11 | Montāžas izstrādājumi |  | kpl | 1
7. Papildpasākumi
7.1 | Pārbaudes aktu sagatavošana |  | kpl | 1
7.2 | Izpilddokumentācijas sagatavošana |  | kpl | 1
7.3 | Kabeļu marķējums |  | kpl | 1
7.4 | Palīgmateriāli |  | kpl | 1
.