## darbi
Objekta nosaukums: Vides pieejamības pasākumu realizācija MFD Doktorātā “Prūšu”
Būves nosaukums: Telpu remontarbi | [12 empty] | 2.1.pielikums
Objekta adrese: Rīga,Prūšu iela 13
1. Iepirkuma priekšmets ir Vienkāršotie atjaunošanas darbi telpu pielāgošanai vides pieejamības nodrošināšanai Prūšu ielā 13 (turpmāk – Darbi), ietverot sekojošo: 1.1. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi būvdarbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami Darbu nodrošināšanai, lai izpildītu Darbus pilnā apmērā, kaut arī tas nav uzskaitīts iepriekš minētajos darbos. 1.2. Darbu izpildes tāme jāsagatavo atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 1.3. Izpildot Darbus, jāievēro visas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, darba drošības u.c. prasības. 1.4. Darbu izpildes laikā jānorobežo bīstamās darbības zonas, ja tas nepieciešams drošības nodrošināšanai. 1.5. Darbu izpildītājs nodrošina bez papildu maksas izpildīto Darbu nepilnību novēršanu, ja tādas konstatētas un iepriekš ir parakstīts defektu akts. 1.6. Darbu izpildītājs nekavējoties ziņo par jebkādiem Darbu izpildes iespējamiem kavējumiem, ja tādi radušies vai varētu rasties.
2. Veicamie darbi: 2.1. telpu pielāgošana vides pieejamības nodrošināšanai, paredzot kondicionieru uzstādīšanu ģimenes ārstes prakšu telpā 107 kab. un procedūru kabinetā; 2.2. izbūvētas jaunas ieejas mezgla durvis, lai nodrošinātu pacientu ar funkcionāliem traucējumiem iekļūšanu ārstniecības iestādē; 2.3. jauna autonoma ieeja ar vējtveri izbūve
3. Papildus informācija: 3.1. Līguma izpildes laikā MFD Doktorāts darbība turpināsies un netiks pārtraukta, veicamie darbi veicami secīgi un dalīti, nodrošinot ārstniecības iestādes nepārtrauktu darbību. Darbi veicami darba dienās no plkst. 8:15 līdz 17:00, ja vien ar Pasūtītāju nav rakstiski saskaņots citādi. Konkrēto laiku saskaņojot ar Pasūtītāja kontaktpersonu: SIA „Dziedniecība” saimniecības daļas vadītāju Jānis Banders telefona Nr. 29242551. 3.2. Atbildību par pacientu un personāla netraucētu, brīvu un drošu pārvietošanos, MFD Doktorāta darbības nepārtrauktību, līguma izpildes organizēšanu un drošības pasākumiem, uzņemas Darbu izpildītājs. 3.3. Jebkuru Darbu izpildi ar paaugstinātu trokšņa līmeni iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju, lai rastu optimālo variantu to izpildē. 3.4. Darbu izpildes laikā radušos atkritumu likvidēšana jāorganizē tā, lai neveidotos uzkrājumi MFD Doktorāta telpās un āra teritorijā, kas var traucēt MFD Doktorāta ikdienas darbu. Darbu izpildītājs atkritumus apsaimnieko atbilstoši normatīvo aktu prasībām un labas pārvaldības principiem. Darbu izpildītājam jābūt noslēgtam atkritumu apsaimniekošanas līgumam.
4. Kopējais izpildes termiņš MFD Doktorāta koplietošanas telpu pielāgošanai vides pieejamības nodrošināšanai ir ne garāks par 5 (pieci) mēnešiem.
5. Darbu izpildītājs ir atbildīgs par iepirkuma priekšmetu kopumā.
6. Veiktajiem būvdarbiem garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Uzstādītajām iekārtām garantija tiek nodrošināta saskaņā ar ražotāja noteikumiem, bet ne mazāk kā 24 mēnešus.
Ja Pretendents konstatē, ka darbu pilnīgai izpildei nepieciešamas papildu pozīcijas, Tās jāiekļauj piedāvājumā atsevišķā sadaļā ar detalizētu pamatojumu. Pēc līguma noslēgšanas papildu izmaksas netiek apmaksātas, ja tās bija objektīvi paredzamas iepirkuma brīdī.
Izpildītājs: | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
|  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- DARBA UZDEVUMS | [8 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2026.gada " ".
Remontdarbi
Nr. p. k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Summa
DEMONTĀŽAS DARBI
| Esošo ieejas mezgla durvju demontāža | kompl. | 1
| Sliekšņa konstrukcijas demontāža (ja nepieciešams) | kompl. | 1
| Lokāla apdares demontāža durvju mezgla pārbūvei | kompl. | 1
| Lokāla konstrukciju atsegšana inženierkomunikācijām | kompl. | 1
IEEJAS MEZGLA PĀRBŪVE UN VIDES PIEEJAMĪBA
| Alumīnija konstrukcijas ārdurvju izgatavošana un uzstādīšana | kompl. | 1
| Durvju mezgla montāža ar hermētisku un energoefektīvu risinājumu | kompl. | 1
| Sliekšņa pielāgošana (20 mm alumīnija slieksnis) | kompl. | 1
| Ieejas zonas grīdas seguma pielāgošana un izlīdzināšana Vides pieejamības nodrošināšanai | kompl. | 1
| Hidroizolācijas izbūve sliekšņa zonā | kompl | 1
| Durvju montāžas materiāli | kompl | 1
| Durvju ailes apdares atjaunošana no iekšpuses un ārpuses pēc montāžas | kompl. | 1
Ārdurvju tehniskās prasības (iekļaujamas specifikācijas pielikumā):
Siltināta alumīnija konstrukcijas sistēma ar termopārtraukumu
Platums 1540 mm
Augstums 2910 mm
GU trīs punktu automātiskā slēdzene
Regulējams durvju aizvērējs
Trīsdaļīgas eņģes
Nospiežami rokturi durvju krāsā
Rūdīta / laminēta trīskāršā stikla pakete (drošības stikls)
Divkārša vai trīskārša blīvējuma sistēma alumīnija konstrukcijā
Kontrastmarķējums stiklotajām durvīm (vides pieejamībai)
20 mm alumīnija slieksnis
ELEKTROINSTALĀCIJAS UN INŽENIERKOMUNIKĀCIJU DARBI
| Elektroinstalācijas pielāgošana kondicionēšanas sistēmām | kompl. | 1
| Papildus pieslēgumu izbūve (107. kab. un procedūru kab.) | kompl. | 1
| Aizsardzības automātu un slodzes pielāgošana | kompl. | 1
| Elektroinstalācijas pārbaude un mērījumi | kompl. | 1
KONDICIONĒŠANAS SISTĒMU UZSTĀDĪŠANA
| Split tipa kondicionieris A++ piegāde un uzstādīšana (107. kab.) | gab. | 1
| Split tipa kondicionieris A++ piegāde un uzstādīšana (procedūru kab.) | gab. | 1
| Āra bloku uzstādīšana | gab. | 2
| Cauruļvadu un kondensāta novades izbūve | kompl | 2
| Sistēmu palaišana, regulēšana un testēšana | kompl | 1
| Freons R-32 sistēmas uzpildīšanai | kg | 20
| Palīgmateriāli, stiprinājumi, elektrība | kompl. | 1
| Caurumu urbšana un aizdarīšana | kompl. | 1
LOKĀLIE APDARES ATJAUNOŠANAS DARBI
| Lokāla sienu un griestu atjaunošana pēc inženiertīklu izbūves | kompl | 1
| Lokāla grīdas seguma atjaunošana (ja nepieciešams) | kompl | 1
CITI IZDEVUMI
| Būvgružu iekraušana un izvešana | m3 | 3
| Atkritumu utilizācija | obj. | 1
KOPĀ:
PVN 21%
Virsizdevumi %
PAVISAM APMAKSAI :
Kondicionieru ierīkošana:
Laura Alksne - ģimenes ārsta prakse 107 kab.un procedūru kabinetā