## remontdarbi
Objekta nosaukums: Vides pieejamības pasākumu realizācija MFD Doktorātā “Ziepniekkalns” | [12 empty] | 2.1.pielikums
Būves nosaukums: Telpu remontarbi 1stāvā | [9 empty] | Vides pieejamības pasākumu realizācija MFD Doktorātā “Ziepniekkalns”
Objekta adrese: Rīga, Valdeķu iela 65
1. Iepirkuma priekšmets ir Vienkāršotie atjaunošanas darbi telpu pielāgošanai vides pieejamības nodrošināšanai Valdeķu ielā 65 (turpmāk – Darbi) 1 stāvā, ietverot sekojošo: 1.1. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi būvdarbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami Darbu nodrošināšanai, lai izpildītu Darbus pilnā apmērā, kaut arī tas nav uzskaitīts iepriekš minētajos darbos. 1.2. Darbu izpildes tāme jāsagatavo atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 1.3. Izpildot Darbus, jāievēro visas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, darba drošības u.c. prasības. 1.4. Darbu izpildes laikā jānorobežo bīstamās darbības zonas, ja tas nepieciešams drošības nodrošināšanai. 1.5. Darbu izpildītājs nodrošina bez papildu maksas izpildīto Darbu nepilnību novēršanu, ja tādas konstatētas un iepriekš ir parakstīts defektu akts. 1.6. Darbu izpildītājs nekavējoties ziņo par jebkādiem Darbu izpildes iespējamiem kavējumiem, ja tādi radušies vai varētu rasties.
2. Veicamie darbi: 2.1. telpu pielāgošana vides pieejamības nodrošināšanai, paredzot kondicionieru uzstādīšanu ģimenes ārstu prakšu telpā 114/115 kab. Reģistratūrā un procedūru kabinetā; 2.2. ģimenes ārstu prakšu telpu atjaunošana 114/115 kab.; 2.3. koplietošanas telpas 1. stāvā vienkāršoti remontdarbi, tajā skaitā reģistratūras zonā atbilstoši ergonomikas prasībām; 2.4. rekuperācijas sistēmas ierīkošana ģimenes ārstes kabinetā
3. Papildus informācija: 3.1. Līguma izpildes laikā MFD Doktorāts darbība turpināsies un netiks pārtraukta, veicamie darbi veicami secīgi un dalīti, nodrošinot ārstniecības iestādes nepārtrauktu darbību. Darbi veicami darba dienās no plkst. 8:15 līdz 17:00, ja vien ar Pasūtītāju nav rakstiski saskaņots citādi. Konkrēto laiku saskaņojot ar Pasūtītāja kontaktpersonu: SIA „Dziedniecība” saimniecības daļas vadītāju Jānis Banders telefona Nr. 29242551. 3.2. Atbildību par pacientu un personāla netraucētu, brīvu un drošu pārvietošanos, MFD Doktorāta darbības nepārtrauktību, līguma izpildes organizēšanu un drošības pasākumiem, uzņemas Darbu izpildītājs. 3.3. Jebkuru Darbu izpildi ar paaugstinātu trokšņa līmeni iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju, lai rastu optimālo variantu to izpildē. 3.4. Darbu izpildes laikā radušos atkritumu likvidēšana jāorganizē tā, lai neveidotos uzkrājumi MFD Doktorāta telpās un āra teritorijā, kas var traucēt MFD Doktorāta ikdienas darbu. Darbu izpildītājs atkritumus apsaimnieko atbilstoši normatīvo aktu prasībām un labas pārvaldības principiem. Darbu izpildītājam jābūt noslēgtam atkritumu apsaimniekošanas līgumam.
4. Kopējais izpildes termiņš MFD Doktorāta koplietošanas telpu pielāgošanai vides pieejamības nodrošināšanai ir ne garāks par 5 pieci) mēnešiem.
5. Darbu izpildītājs ir atbildīgs par iepirkuma priekšmetu kopumā.
6. Veiktajiem būvdarbiem garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Uzstādītajām iekārtām garantija tiek nodrošināta saskaņā ar ražotāja noteikumiem, bet ne mazāk kā 24 mēnešus.
Ja Pretendents konstatē, ka darbu pilnīgai izpildei nepieciešamas papildu pozīcijas, Tās jāiekļauj piedāvājumā atsevišķā sadaļā ar detalizētu pamatojumu. Pēc līguma noslēgšanas papildu izmaksas netiek apmaksātas, ja tās bija objektīvi paredzamas iepirkuma brīdī.
Izpildītājs: | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
|  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- DARBA UZDEVUMS | [8 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2026.gada " ".
Remontdarbi
Nr. p. k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Summa
DEMONTĀŽAS DARBI
| Esošās reģistratūras konstrukciju demontāža | kompl. | 1
| Esošo grīdas segumu demontāža nepieciešamajā apjomā | kompl. | 1
| Grīdlīstu demontāža | m | 20
| Bojātas sienu apdares demontāža | kompl. | 1
| Griestu fragmentu demontāža | kompl. | 1
| Elektro un citu inženiertīklu demontāža (ja nepieciešams) | kompl. | 1
| Būvgružu iekraušana un izvešana | m3 | 3
Sienas un starpsienas
| Sienu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 95
| Armējošā sieta iestrāde plaisu vietās | kompl. | 1
| Gruntēšana | kompl. | 1
| Krāsošana (2 kārtas, mazgājama krāsa) | kompl. | 1
| Aizsargpaneļi sienām (higiēniski) | kompl. | 1
GRĪDAS
| Pamatnes sagatavošana | m2 | 28
| Pašizlīdzinošā masa | kompl. | 1
| Homogēns PVC segums (neslīdošs, 34 klase) | kompl. | 1
| Linoleja seguma ieklāšana | kompl. | 1
| Linoleja grīdlīstes | m | 25
| Bojāto flīžu nomaiņa | m2
| Pārejas profili | gab. | 5
REĢISTRATŪRAS IZBŪVE
| Jaunas reģistratūras letes izbūve (pielāgota cilvēkiem Ar kustību traucējumiem) | kompl. | 1
| Elektrības un datu pieslēgumi | kompl. | 1
| Pieejamības zona ratiņkrēsliem (pazemināta daļa) | kompl. | 1
IEKŠĒJĀ APDARE – KAB. 114/115 UN REĢISTRATŪRA
| Sienu virsmu sagatavošana (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana) | kompl. | 1
| Sienu krāsošana ar mazgājamu, ārstniecības iestādēm piemērotu krāsu | kompl. | 1
| Griestu atjaunošana un krāsošana | kompl. | 1
| Grīdas pamatnes sagatavošana | kompl. | 1
| Homogēna PVC seguma ieklāšana ar higiēniskajām grīdlīstēm | kompl. | 1
| Durvju aiļu sakārtošana un furnitūras nomaiņa | kompl. | 1
KĀPNES
| Vecā seguma demontāža | m2
| Seguma atjaunošana pirms epoksīda ieklāšanas | m2
| Kāpņu linoleja nomaiņa pret epoksīda pārklājumu | m2 | 10
SANMEZGLA PIELĀGOŠANA VIDES PIEEJAMĪBAI
| Atbalsta rokturu uzstādīšana | kompl. | 1
| WC poda nomaiņa | gb. | 1
| Izlietnes pielāgošana | gb. | 1
ELEKTROINSTALĀCIJAS DARBI
| Jauna kabeļa montāža kondicionieriem | m | 28
| Kabeļkanāli | m | 28
| Automātslēdži | gab. | 3
| Apgaismojuma atjaunošana | kompl. | 1
| Pieslēguma pārbaude un mērījumi | kompl. | 1
KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS (3 GAB.)
| Split tipa kondicionieris A++ | gab. | 3
| Āra bloku kronšteini | gab. | 2
| Freona cauruļvads | m | 25
| Kondensāta novadīšana | m | 25
| Montāža un palaišana | gab. | 3
REKUPERĀCIJAS SISTĒMA (1. STĀVS)
| Rekuperācijas iekārta A++ | gab. | 1
| Gaisa vadu montāža | m | 25
| Difuzori | gab. | 4
| Elektriskais pieslēgums | kompl. | 1
| Sistēmas regulēšana un palaišana | kompl. | 1
CITI IZDEVUMI
| Darba zonas norobežošana | kompl. | 1
| Putekļu aizsardzības barjeras | kompl. | 1
| Darbinieku atpūtas telpas kosmētiskais remonts | kompl. | 1
| Atkritumu utilizācija | obj. | 1
KOPĀ:
PVN 21%
Virsizdevumi %
PAVISAM APMAKSAI :
Kondicionieru un rekuperācijas sistēmas ierīkošana:
Jūlija Prokofjeva - ģimenes ārsta prakse 114/115 kab.),