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DARBA UZDEVUMS
„VENTILĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVE
ĢIMENES ĀRSTU PRAKSĒS BUĻĻU IELĀ 7, RĪGA”
identifikācijas Nr. M-1-B7_01-2026

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

	Pasūtītājs
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Možums-1”

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
	40103146679

	Pasūtītāja adrese
	Buļļu iela 7, Rīga, LV-1010

	Objekta atrašanās vieta
	Buļļu ielā 7, Rīgā, MFD Iļģuciema poliklīnika


 
1. Darba uzdevuma mērķis ir nodrošināt atbilstošu iekštelpu mikroklimatu un gaisa apmaiņu ārstniecības iestādes telpās, izbūvējot ventilācijas sistēmu ģimenes ārstu praksēs, procedūru kabinetā, reģistratūrā un uzgaidāmajā telpā.
[bookmark: _Hlk152758940]2. Iepirkuma priekšmets ir Ventilācijas sistēmas izbūve ģimenes ārstu praksēs Buļļu ielā 7, Rīga (turpmāk – Darbi), ietverot sekojošo: 
2.1. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi būvdarbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami Darbu nodrošināšanai, lai izpildītu Darbus pilnā apmērā, kaut arī tas nav uzskaitīts iepriekš minētajos darbos. (Ja Pretendents konstatē, ka darbu pilnīgai izpildei nepieciešamas papildu pozīcijas, tās jāiekļauj piedāvājumā atsevišķā sadaļā ar detalizētu pamatojumu. Pēc līguma noslēgšanas papildu izmaksas netiek apmaksātas, ja tās bija objektīvi paredzamas iepirkuma brīdī.).
2.2. Darbu izpildes tāme jāsagatavo atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2.3. Izpildot Darbus, jāievēro visas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, darba drošības u.c. prasības.
2.4. Darbu izpildes laikā jānorobežo bīstamās darbības zonas, ja tas nepieciešams drošības nodrošināšanai.
2.5. Darbu izpildītājs nodrošina bez papildu maksas izpildīto Darbu  nepilnību novēršanu, ja tādas konstatētas un iepriekš ir parakstīts defektu akts.
2.6. Darbu izpildītājs nekavējoties ziņo par jebkādiem Darbu izpildes iespējamiem kavējumiem, ja tādi radušies vai varētu rasties.
3. Papildus informācija par darbu izpildes kārtību
3.1. Darbu organizācija
3.1.1. Būvdarbi veicami MFD poliklīnikas telpās, nodrošinot ārstniecības iestādes nepārtrauktu darbību un pacientu apkalpošanas procesa netraucētu norisi.
3.1.2. Darbi organizējami secīgi un pa posmiem, iepriekš saskaņojot darbu izpildes grafiku ar Pasūtītāju.
3.1.3. Darbu izpildītājs izstrādā un pirms darbu uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai detalizētu darbu organizācijas plānu, kurā norādīti darbu posmi, termiņi, drošības pasākumi un iespējamie ierobežojumi.
3.2. Atbildība un drošība
3.2.1. Darbu izpildītājs pilnā apmērā atbild par:
· pacientu, apmeklētāju un personāla drošu, netraucētu un brīvu pārvietošanos;
· darba zonu norobežošanu un marķēšanu;
· darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu;
· MFD poliklīnikas darbības nepārtrauktības nodrošināšanu darbu izpildes laikā.
3.2.2. Darbu izpildītājs nodrošina, ka tā personāls ievēro Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus un citus saistošos normatīvos aktus.
3.3. Darbu izpildes laiks un ierobežojumi
3.3.1. Darbi veicami darba dienās no plkst. 8:15 līdz 17:00, ja vien ar Pasūtītāju nav rakstiski saskaņots citādi.
3.3.2. Darbi, kas rada paaugstinātu trokšņa līmeni, vibrāciju, putekļus vai citus ārstniecības procesam traucējošus faktorus, veicami ārpus MFD poliklīnikas darba laika vai citā ar Pasūtītāju iepriekš rakstiski saskaņotā laikā.
3.3.3. Inženierkomunikāciju (tai skaitā elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas u.c.) atslēgšana pieļaujama tikai pēc iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, norādot plānoto atslēguma laiku un ilgumu.
3.4. Putekļu un piesārņojuma kontrole
3.4.1. Darbu izpildītājs nodrošina darba zonas hermētisku norobežošanu, putekļu izolāciju un piesārņojuma izplatīšanās novēršanu ārstniecības zonās.
3.4.2. Pēc katras darba dienas Darbu izpildītājs nodrošina darba zonas uzkopšanu un drošas vides atjaunošanu.
3.4.3. Aizliegts izmantot tehnoloģijas vai materiālus, kas rada pārmērīgu piesārņojuma risku ārstniecības iestādes telpās, ja vien tas nav iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju.
3.5. Atkritumu apsaimniekošana
3.5.1. Darbu izpildes laikā radušos būvniecības atkritumu savākšana un izvešana organizējama regulāri, nepieļaujot to uzkrāšanos MFD poliklīnikas telpās vai teritorijā.
3.5.2. Darbu izpildītājs nodrošina atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un uzrāda spēkā esošu līgumu ar licencētu atkritumu apsaimniekotāju.
3.5.3. Atkritumu izvešana nedrīkst traucēt pacientu plūsmu un ārstniecības iestādes darbību.
3.6. Atbildība par bojājumiem
3.6.1. Darbu izpildītājs pilnā apmērā atbild par jebkādiem bojājumiem MFD poliklīnikas telpām, inženierkomunikācijām, aprīkojumam vai trešo personu īpašumam, kas radušies darbu izpildes rezultātā.
3.6.2. Konstatētie bojājumi novēršami nekavējoties par Darbu izpildītāja līdzekļiem.
4. Kopējais izpildes termiņš MFD poliklīnikas koplietošanas telpu pielāgošanai vides pieejamības nodrošināšanai ir ne garāks par 3 (trim) mēnešiem. 
5. Darbu izpildītājs ir atbildīgs par iepirkuma priekšmetu kopumā.
6. Veiktajiem būvdarbiem garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Uzstādītajām iekārtām garantija tiek nodrošināta saskaņā ar ražotāja noteikumiem, bet ne mazāk kā 24 mēnešus.

Ventilācijas sistēmas izbūves vietas
1. stāvs
· Procedūru kabinets (telpas Nr. 103 un 104) – jaunas ventilācijas sistēmas izbūve atbilstošai gaisa apmaiņai ārstniecības procesiem.
· Reģistratūra un uzgaidāmā telpa – ventilācijas sistēmas izbūve darba vides mikroklimata uzlabošanai un pacientu plūsmas apkalpošanas nodrošināšanai.
2. stāvs
Ģimenes ārstu prakšu telpas:
· Ģimenes ārsta Jeļena Daniļenko prakses telpas – kab. 228/229
· Ģimenes ārsta Aļina Davidovas prakses telpas – kab. 230/231
· Ģimenes ārsta Oksana Jerjomenko prakses telpas – kab. 203/204
Tiek paredzēta ventilācijas sistēmas izbūve ārstniecības telpās un koplietošanas gaitenī, nodrošinot nepārtrauktu svaigā gaisa pieplūdi un atbilstošu gaisa nosūci ārstniecības zonā pie ārstu kabinetiem, kas iesaistīti projektā..
Veicamie darbi
Izpildītājam jānodrošina:
1. Ventilācijas sistēmas tehniskā risinājuma izstrāde atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana (ja piemērojams).
3. Ventilācijas iekārtu, gaisa vadu un difuzoru piegāde un montāža.
4. Elektroapgādes pieslēgumu izbūve ventilācijas sistēmas darbības nodrošināšanai.
5. Sistēmas regulēšana, testēšana un ieregulēšana.
6. Izpilddokumentācijas sagatavošana (iekārtu pases, garantijas dokumenti, tehniskie apraksti u.c.).
Darbi veicami tā, lai netraucētu ārstniecības iestādes darbību vai arī saskaņā ar pasūtītāja noteiktu darbu organizācijas grafiku.
Darbu ierobežojumi
· Telpu kosmētiskā apdare (sienu krāsošana u.c.) netiek paredzēta, izņemot lokālu atjaunošanu ventilācijas sistēmas izbūves vietās.
· Jānodrošina minimāla iejaukšanās esošajās konstrukcijās.
· Darbi veicami, ievērojot higiēnas, darba drošības un ugunsdrošības prasības ārstniecības iestādē.
Nodošanas–pieņemšanas kārtība un kritēriji
Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja:
· ventilācijas sistēma ir pilnībā izbūvēta un funkcionējoša;
· nodrošināta normatīvajām prasībām atbilstoša gaisa apmaiņa ārstniecības telpās;
· veikta sistēmas ieregulēšana un pārbaude;
· pasūtītājam nodota pilna izpilddokumentācija;
· parakstīts nodošanas–pieņemšanas akts.
Izpildītājs nodrošina garantiju atbilstoši līguma nosacījumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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