## SKAIDROJOŠS APRAKSTS (hidden)
SKAIDROJOŠS APRAKSTS
Objekta nosaukums: Sociālās aprūpes centrs
Būves nosaukums: Sociālās aprūpes centra rekonstrukcija
Objekta adrese: Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala, LV-2015
Pasūtījuma Nr.: 2025-105
Izmaksu aprēķins sastādīts 2025. gada cenās, pamatojoties uz:
1. | būvprojektu, tam pievienotam būvdarbu apjomu sarakstam un būvprojekta specifikācijām;
2. | informāciju par būvdarbu veikšanas tehnoloģiju, būvmašīnām, mehānismiem, darbarīkiem un instrumentiem, kuri atbilst būvdarbu raksturam, apjomiem un kvalitātes nosacījumiem;
3. | tāmju izmaksu elementiem attiecīgajiem būvdarbu veidiem.
Būvdarbu apjomu sarakstos, izmaksu aprēķinos (tāmēs) vai tehniskajās specifikācijās norādītus būvizstrādājumus drīkst aizstāt ar ekvivalentiem, ja aizstāto būvizstrādājumu tehniskie, ilgmūžības un vizuālie (t.sk. dizaina) parametri ir līdzvērtīgi vai pārāki par dotajiem. Aizstātos ekvivalentos būvizstrādājumus ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
Būvdarbu izpildes un visu apstākļu (tai skaitā apgrūtinošo) raksturojums, kā arī būvdarbu organizācijas īss apraksts (būvdarbu izpildes kārtas, nepieciešamo galveno resursu raksturojums un cita informācija) atspoguļots būvprojekta DOP sadaļā.
Būvdarbu tiešajās izmaksās ietver:
1. | būvizstrādājumu, ar būvdarbu izpildi saistīto būvizstrādājumu iegādes izmaksas, ieskaitot transporta izmaksas to nogādei līdz būvobjektam, sagādes izmaksas, būvizstrādājumu tirgus cenas, importa operāciju nodokļus, iepakojuma izmaksas (tai skaitā tā utilizēšanas izmaksas vai atpakaļnodošanas ieņēmumus), kā arī būvražošanas procesa zudumus un normēto izlietojumu;
2. | būvdarbu izpildei nepieciešamās darbaspēka izmaksas;
3. | valsts noteiktos būvdarbu veicēja nodokļus un nodevas, kas saistīti ar būvdarbu aprakstā norādīto pasākumu izpildi, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
4. | būvmašīnu, ierīču, mehānismu un palīgiekārtu nomas vai ekspluatācijas izdevumus, kā arī to nolietojumu (amortizācijas izmaksas).
Virsizdevumi – papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas. Virsizdevumu atšifrējums izmaksu aprēķinā:
1. | Ar ražošanu saistītas izmaksas:
Darba algas kopā:
1.1. | Darbu vadītājiem, būves apkalpojošā personāla uzturēšana;
1.2. | Administrācijai (augstākā ranga vadītāji, grāmatveži – uzņēmuma neražojošais posms) ieskaitot atvaļinājumu rezerves, nodokļus darba algām, slimības pabalsti.
Izdevumi uzņēmuma attīstībai:
1.3. | Saimnieciskie izdevumi;
1.4. | Izdevumi bāzes uzturēšanai;
1.5. | Banku kredīta procenti;
1.6. | Būvdarbu apdrošināšana;
1.7. | Konkursa apdrošināšana;
1.8. | Izdevumi jauno tehnoloģiju iegādei, ieviešanai.
2. | Izdevumi uzņēmuma tehniskajam nodrošinājumam:
2.1. | Administrācijas transports;
2.2. | Tehnikas amortizācijas izdevumi;
2.3. | Biroja izdevumi;
2.4. | Datortehnikas apkalpošana;
2.5. | Telpu noma;
2.6. | Sakaru izdevumi;
2.7. | Tulkošanas izdevumi;
2.8. | Pasta izdevumi.
3. | Izdevumi ražošanas nodrošināšanai:
3.1. | Dalība būvniecības konkursos;
3.2. | Reklāma;
3.3. | Komandējumu izdevumi;
3.4. | Reprezentācijas izdevumi;
3.5. | Izdevumi objekta apsardzei, uzkopšanai;
3.6. | Izdevumi dažādu ar būvniecības procesa realizāciju saistītu atļauju saņemšanu;
3.7. | Darba drošības un sanitārijas prasību izpilde;
3.8. | Projekta zīmju uzstādīšana, pārbaužu uzmērīšanas pasākumu izpilde, foto fiksācija u.tml.;
3.9. | Citi izdevumi (kursi, izglītība, izstāžu apmeklējumi, arī ārzemēs, u.tml.);
3.10. | Darbu kvalitātes sistēmas ieviešanas uzturēšanas izdevumi.
4. | Citi izdevumi:
4.1. | Objekta apsardze;
4.2. | Pagaidu siltuma ierīkošanas un uzturēšanas izdevumi;
4.3. | Pagaidu elektrības ierīkošanas un uzturēšanas izdevumi;
4.4. | Pagaidu ūdensvada ierīkošanas un uzturēšanas izdevumi;
4.5. | Pārvietojamo tualešu nomas izmaksas;
4.6. | Ugunsdzēsības pasākumu nodrošināšana būvniecības laikā;
4.7. | Būvlaukuma nožogojuma un barjeru noma;
4.8. | Juristu pakalpojumi;
4.9. | Laikrakstu un žurnālu pasūtīšana.
Ievērojot dažādos cenu veidojošos faktorus un inflāciju, izmaksu aprēķins var svārstīties. Aprēķins spēkā 60 dienas, pēc tam veicams pārrēķins. Izmaksu aprēķins sagatavots, lai pasūtītājs orientētos iespējamās būvdarbu izmaksās.
Tāmju izmaksas var mainīties: 1. atkarībā no valūtas kursa svārstībām un inflācijas līmeņa; 2. atkarībā no materiālu izmaksām projekta realizācijas laikā; 3. materiālu cenās nav ievērtēta piegādātāju firmu atlaides būvuzņēmējam; Summas inflāciju izmaiņu aprēķins tiek veikts izmantojot LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapas inflācijas kalkulatoru un būvniecības indeksus. (http://www.csb.gov.lv/)
Kopējā būvdarbu darbietilpība, c/h: |  |  | #REF!
Sagatavojot cenu piedāvājumu būvdarbu iepirkuma ietvaros, jāievēro sekojošās piezīmes: 1. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar ekvivalentiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu. 2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. 3. Vienības izmaksās jāietver visi nepieciešamie darbi, būvizstrādājumi, mehānismi un transports, bez kuriem nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā. 4. Būvgružu utilizācijas izmaksas iekļaut pie attiecīgās pozīcijas demontāžas, ja nav norādīta atsevišķa pozīcija. 5. Izpilddokumentācijas sagatavošana, ieregulēšanas darbi, lietotāja instruktāža, telpu uzkopšanas darbi utm. iekļaujama tāmes kopējās izmaksās, ja nav norādīta atsevišķa pozīcija.
Sagatavoja: |  | Ēvalds Jasāns
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Būvniecības tāmju inženiera diploma sērija PD F Nr.8782, reģistrācijas Nr. 225-043; derīgs līdz: beztermiņa

## KOPT (PAREDZAMĀ LĪGUMCENA)
APSTIPRINU
__________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
20____. gada ___. _____________
Paredzamās līgumcenas koptāme
Objekta nosaukums: Sociālās aprūpes centrs
Būves nosaukums: Sociālās aprūpes centra rekonstrukcija
Objekta adrese: Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala, LV-2015
Pasūtījuma Nr.: 2025-105
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
1 | Vispārējie būvdarbi | KOPS1 | 0
Kopā |  |  | 0
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem (%) |  |  | 0
PVN (21%) |  | 21% | 0
Pavisam būvniecības izmaksas |  |  | 0
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi:
būvuzraudzība
būvprojekta autoruzraudzība
izpētes un projektēšanas darbi
būvprojekta ekspertīze
Kopā |  |  | 0
Sastādīja: | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | 0
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________

## KOPT
APSTIPRINU
__________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
20____. gada ___. _____________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: Sociālās aprūpes centrs
Būves nosaukums: Sociālās aprūpes centra rekonstrukcija
Objekta adrese: Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala, LV-2015
Pasūtījuma Nr.: 2025-105
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
1 | Vispārējie būvdarbi | KOPS1 | 0
Kopā |  |  | 0
PVN |  | 21% | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________

## KOPS-1
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1
Vispārējie būvdarbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sociālās aprūpes centrs
Būves nosaukums: Sociālās aprūpes centra rekonstrukcija
Objekta adrese: Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala, LV-2015
Pasūtījuma Nr.: 2025-105
Par kopējo summu, euro: |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/h: |  | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1-1 | Remontdarbi 1. stāvs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1-2 | Pamati |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1-3 | Labiekārtošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1-4 | Jumts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1-5 | Fasādes darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1-6 | Lifts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1-7 | Restaurācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1-8 | Iejās mezgls |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1-9 | Citi darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1-10 | Projektēšana un autoruzraudzība |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (0%) |  |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzība |  |  |  | 0
Peļņa (0%) |  |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Piezīmes: 1. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar ekvivalentiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu. 2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. 3. Vienības izmaksās jāietver visi nepieciešamie darbi, būvizstrādājumi, mehānismi un transports, bez kuriem nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā. 4. Būvgružu utilizācijas izmaksas iekļaut pie attiecīgās pozīcijas demontāžas, ja nav norādīta atsevišķa pozīcija. 5. Izpilddokumentācijas sagatavošana, ieregulēšanas darbi, lietotāja instruktāža, telpu uzkopšanas darbi utm. iekļaujama tāmes kopējās izmaksās, ja nav norādīta atsevišķa pozīcija.
Sastādīja: |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1. STĀVS
Lokālā tāme Nr. 1-1
Remontdarbi 1. stāvs
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sociālās aprūpes centrs
Būves nosaukums: Sociālās aprūpes centra rekonstrukcija
Objekta adrese: Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala, LV-2015
Pasūtījuma Nr.: 2025-105
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga2 | būvizstrādājumi3 | mehānismi4 | summa
1 |  | 1.STĀVS |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | DEMONTĀŽAS DARBI. AR-201 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošo logu bloku izņemšana ar palodzēm, Izvērtēt logu atkārtotu izmantošanu, Palodžu utilizācija -būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana uz izgāztuvi | kpl | 21 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Esošo durvju bloku izņemšana, utilizācija - būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana uz izgāztuvi | kpl | 31 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | DEMONTĒJAMĀS SIENAS. AR-201 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Ķieģeļu/betona sienu nojaukšana, utilizācija (ieskaitot durvju) -būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 20.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ķieģeļu/ģipškartona starpsienu nojaukšana, utilizācija (ieskaitot durvju) -būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana uz izgāztuvi | m² | 181 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | JAUNAS KONSTRUKCIJAS. AR-202 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Sienu betonēšana no betona C30/37, XC2, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 64.32 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Ģipškartona starpsienu montāža | m² | 130.34 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Durvju/Logu ailu aizmūrešana no FIBO/Gazbetona blokiem | m3 | 7.45 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Terases 1.stāvā izbūve (t.sk. terases margu montāža) | m² | 29.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Ieejas mezgla izbūve | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Vējtvera mezgla izbūve (t.101) | m² | 5.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Ieejas halles izbūve (t.102) | m² | 48.1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Lifta šahtu izbūve (1.-3 st.) | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | IEKŠĒJIE APDARES DARBI. AR-203 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Griesti
22 |  | Griestu virsmas sagatavošana krāsošanai - gruntēšana un špaktelēšana, sakārtojot šuvju vietas | m² | 474.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Griestu virsmas gruntešana, piemēram ar SADOLIN Grund gruntskrāsu, krāsošana piemēram ar SADOLIN Innetak griestu krāsu vai ekvivalents | m² | 474.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Sienas
25 |  | Esošo sienu un jauno starpsienu sagatavošana krāsošanai - gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m² | 996.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Sienu virsmas gruntešana piemēram ar SADOLIN Grund gruntskrāsu, krāsošana ar tonētām krāsām 2 kārtās - piemēram ar SADOLIN Vatrum Lateksa krāsu vai ekvivalents | m² | 965.72 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Sienu flīzēšana ar keramiskajām flīzēm , iesk.flīžu līmi un šuvju aizpildītāju; Flīzes sienas piemēram 25x33,3 Kwadro Tani Beige vai ekvivalents ( WC telpās ) | m² | 30.48 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Grīdas
29 |  | Grīdas virsmas gruntēšana, izlīdzināšana ar pašizlīdzinošo javu līdz 6mm | m² | 474.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Grīdas virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai - špaktelēšana, slīpēšana | m² | 474.4
31 |  | Linoleja ieklāšana grīdām (ieskaitot durvju aiļu zonas); Linolejs piemēramTarkett Topaz 2.5mm 13 DB R10 34./43.kl vai ekvivalents | m² | 451.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Grīdlīstu montāža, MDF (mitrumizturīgs) krāsota grīdlīste 12x60mm | m | 411 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Hidroizolācijas ierīkošana grīdām, piemēram ar FIBERGUM KIILTO hidroizolāciju vai ekvivalents ( WC telpās ) | m² | 12.7
34 |  | Grīdas flīzēšana, iesk.flīžu līmi un šuvju aizpildītāju; Akmens flīzes, piemēram Ural 7.2mm 30*30 KWADRO vai ekvivalents | m² | 22.9 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | LOGI |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | AR-416 | Atjaunot un saglabāt esošos koka logus asīs E-D | kpl | 12
38 |  | Koka loga bloku nomaiņa/restaurācija esošā ailē, 1050x1600(h), izmērus precizēt uz vietas; loga tips, parametri un furnitūra identiski kā blakus esošajās telpās (kur jau veikta logu nomaiņa/restaurācija); koka iekšējās palodzes montāža 0,5m dziļumā, palodzes garums atbilstoši katras ailes parametriem, palodzes tips un biezums identiski kā blakus esošajās telpās (kur jau veikta logu nomaiņa/restaurācija) L1.1 | kpl | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Metāla loga restes montāža no ielas puses, 1290x1820(h), izmērus precizēt uz vietas, tips un parametri identiski blakus esošajiem restēm | kpl | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Koka loga bloku nomaiņa/restaurācija esošā ailē, 1895x1600(h), izmērus precizēt uz vietas; loga tips, parametri un furnitūra identiski kā blakus esošajās telpās (kur jau veikta logu nomaiņa/restaurācija); koka iekšējās palodzes montāža 0,5m dziļumā, palodzes garums atbilstoši katras ailes parametriem, palodzes tips un biezums identiski kā blakus esošajās telpās (kur jau veikta logu nomaiņa/restaurācija) L2.1 | kpl | 9
41 |  | Metāla loga restes montāža no ielas puses, 2135x1820(h), izmērus precizēt uz vietas, tips un parametri identiski blakus esošajiem restēm | kpl | 9
42 |  | Koka loga bloku nomaiņa/restaurācija esošā ailē, 1960x2300(h), izmērus precizēt uz vietas; loga tips, parametri un furnitūra identiski kā blakus esošajās telpās (kur jau veikta logu nomaiņa/restaurācija); L2.3 | kpl | 1
43 |  | Metāla loga restes montāža no ielas puses, 2200x2520(h), izmērus precizēt uz vietas, tips un parametri identiski blakus esošajiem restēm | kpl | 1
44 |  | Koka loga bloku nomaiņa/restaurācija esošā ailē, 1895x2300(h), izmērus precizēt uz vietas; loga tips, parametri un furnitūra identiski kā blakus esošajās telpās (kur jau veikta logu nomaiņa/restaurācija) L3 | kpl | 7
45 |  | Metāla loga restes montāža no ielas puses, 2135x2520(h), izmērus precizēt uz vietas, tips un parametri identiski blakus esošajiem restēm | kpl | 7
46 |  | Koka loga bloku nomaiņa/restaurācija esošā ailē, 2757x2980(h), izmērus precizēt uz vietas; loga tips, parametri un furnitūra identiski kā blakus esošajās telpās (kur jau veikta logu nomaiņa/restaurācija) L4 | kpl | 1
47 |  | Metāla loga restes montāža no ielas puses, 2997x2740(h), izmērus precizēt uz vietas, tips un parametri identiski blakus esošajiem restēm | kpl | 1
48 |  | DURVIS |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Koka durvju komplekta montāža esošajā ailē iepriekš demontēto durvju vietā, izmērus precizēt uz vietas, furnitūra un parametri identiski kā blakus esošajās telpās (kur jau veikti remontdarbi) | kpl | 31 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | CITI DARBI |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Izpilddokumentācijas (t.sk. izpildshēmas) sagatavošana | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## PAMATI
Lokālā tāme Nr. 1-2
PAMATI
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sociālās aprūpes centrs
Būves nosaukums: Sociālās aprūpes centra rekonstrukcija
Objekta adrese: Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala, LV-2015
Pasūtījuma Nr.: 2025-105
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga2 | būvizstrādājumi3 | mehānismi4 | summa
1 |  | PAMATI |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | SAGATAVOŠANAS DARBI |  |  |  |  | 0 | 0
3 |  | Veca ieviņa demontāža | t/m | 87.1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Pamatu atsegšana no grunts | m3 | 79 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Veca apmetuma noņemšana | m² | 43.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Pamatu atrišana no grunts | m² | 104.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
7 |  | MONTĀŽAS DARBI |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Pamatu hidroizolācijas montāža | m² | 132.1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Pamatu izlīdzināšana un siltināšana ar ekstrudētais putuplasts 585x2485mm Finnfoam FL300 ar pusspundi | m² | 132.1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Pamatu aizberšana ar pievesto salizturīgo grunti | m3 | 102 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Leviņa betonēšana | m3 | 24.74 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Cokola apdare ar flīzi | m² | 77.52 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | JAUNO PAMATU BŪVNIECIBA |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Grunts izstrāde | m3 | 54 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Pamatu pēdas montāža | m/t | 27.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Pamatu veidņu montāža | m² | 27.52 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Stiegrojums | kg | 2311.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Betonēšana | m3 | 33.02 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Veidņu demontāža | m² | 32.33 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | CITI DARBI |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Izpilddokumentācijas (t.sk. izpildshēmas) sagatavošana | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## LABIKĀRTOŠANA
Lokālā tāme Nr. 1-3
LABIEKĀRTOŠANA
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sociālās aprūpes centrs
Būves nosaukums: Sociālās aprūpes centra rekonstrukcija
Objekta adrese: Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala, LV-2015
Pasūtījuma Nr.: 2025-105
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga2 | būvizstrādājumi3 | mehānismi4 | summa
1 |  | LABIEKĀRTOŠANA |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | DEMONTĀŽAS DARBI. |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Vecas grunts un segumu demontāža | m3 | 832 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Veca žoga demontāža | m/t | 52 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Iejās mezglu demontāža | kpl | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Veco vārtu demontāža | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Būvgružu utilizācija | m3 | 653 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | MONTAŽĀS DARBI |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Geotekstila montāža | m² | 1536.9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Salizturīgas kārtas izveidošana 300mm | m3 | 461.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Šķembas slāņa izveidošana 200mm | m3 | 307.38 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Izlīdzinoša kārta zem bruģa 50-100mm | m² | 153.69 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Betona apmaļu montāža | m/t | 378 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Bruģis (Troja) | m² | 1536.9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Geotekstils zaļa zona | m² | 4765 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Jaunas melnzemes kārta 200mm | m3 | 953 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Zālāja iesijāšana | m² | 4765 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Kalta žoga montāža | m² | 52 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Vārtu montāža ar atvēršanas vadību | kpl | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Teritorijas apgaismojums | gab | 23
21 |  | CITI DARBI |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Izpilddokumentācijas (t.sk. izpildshēmas) sagatavošana | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## JUMTS
Lokālā tāme Nr. 1-4
Jumts
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sociālās aprūpes centrs
Būves nosaukums: Sociālās aprūpes centra rekonstrukcija
Objekta adrese: Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala, LV-2015
Pasūtījuma Nr.: 2025-105
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga2 | būvizstrādājumi3 | mehānismi4 | summa
1 |  | JUMTS |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | DEMONTĀŽAS DARBI. AR-210 |  |  |  |  | 0 | 0
3 |  | Esošo šīfera jumta segumu demontāža, utilizācija - būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana uz izgāztuvi; Izvērtēt esošās jumta konstrukcijas saglabāšanu | m² | 636.94 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0
5 |  | JAUNAS KONSTRUKCIJAS. AR-211 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | AR-416 | Atjaunot esoša 2.stāvā jumta konstrukciju (asīs E-D/3-4) Precizēt risinājumu BP stadijā | m² | 93.75
7 |  | J-1 Jumta segums |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ruukki 175 FIX difūzijas membrānas ieklāšana | m2 | 636.94 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Brusa 45x45mm ¦ vēdināma gaisa sprauga, 45mm; Izvērtēt esošās jumta konstrukcijas saglabāšanu | m2 | 636.94 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Jumta latojums - kalibrēts, impregnēts, 25x100 mm (dēļu klājs); Izvērtēt esošās jumta konstrukcijas saglabāšanu | m2 | 636.94 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Jumta segums - RUUKKI Classic; Tonis: RR22 (pelēks) | m2 | 636.94 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [6 empty] | 0
13 |  | Jumta aprīkojumi saskaņā ar AR-212 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Lietus notekcauruļu uzstādīšana, diametrs 100mm, tonis - RAL 6021 | m | 61.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Lietus ūdens tekņu uzstādīšana, diametrs 200mm, tonis - RAL 6021 | m | 78.76 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Sniega un ledus barjera; Uz jumta paredzēt divcauruļu sistēmas sniega barjera RAL 7015. Ar sniega, ledus aizturēm, kas nodrošina tā neizslīdēšanu zem caurules un iekšā teknē. Sniega barjeru izvietojums atbilstoši LBN 200-21 un EN 1991, Tonis- RAL 6021. Izvietojumu un specifikāciju precizēt BP stadijā. | m | 78.76 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Jumta laipas; Uz jumta paredzēt 25 cm platu tērauda jumta laipu Tonis- RAL 6021 vai ekvivalents. Pie laipas "traversable" drošības trošu sistēma, kas nodrošina pārvietošanos bez pārāķēšanās stiprinājumu starppunktos. Izvietojumu un specifikāciju precizēt BP stadijā. | m | 72 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Jumta piekļuves kāpnes; Paredzēt jumta piekļuves kāpnes no Mansardstāva terasēm atbilstoši LBN prasībām Tonis- RAL 6021. Precizēt BP stadijā. | m | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | JS-1. Jumtiņš virs ieejas saskaņā ar AR-203,1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Jumtiņu montāža; Faraone LINEA MINI Stikla jumtiņš; Stiprināts ar sienai caurejošiem stiprinājumiem, atbilstoši ražotāja norādījumiem; garums 2000mm | gb | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | CITI DARBI |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Izpilddokumentācijas (t.sk. izpildshēmas) sagatavošana | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## FASĀDE
Lokālā tāme Nr. 1-5
Fasādes darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sociālās aprūpes centrs
Būves nosaukums: Sociālās aprūpes centra rekonstrukcija
Objekta adrese: Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala, LV-2015
Pasūtījuma Nr.: 2025-105
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga2 | būvizstrādājumi3 | mehānismi4 | summa
1 |  | SASTATNES |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Sastatņu montāža, demontāža, noma | m² | 1116 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | FASĀDE asīs 1-4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | JAUNAS KONSTRUKCIJAS. AR-401, AR-402, AR-403, AR-404 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Fasādes siltināšana, apdare (t.sk. logu un durvju aiļu sāne)
7 | AR-403 | Dekoratīvs fasādes elements (metāls, krāsa analoga margām un logu aplodām)), vai ekvivalents | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Atjaunot un saglabāt esošo ķieģeļu apdari asīs 3-4 | m² | 22.34 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Fasādes sienu sagatavošana siltināšanai | m² | 140.19
10 |  | Fasādes siltināšana 200mm, piemēram Paroc Linio vai ekvivalents | m² | 140.19 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Armējoša sieta iestrāde, līmjavā fasādes sienai, ailsāniem, ieskaitot stūra profilu, palodzes profilu, nobeiguma profilu, logu pielaiduma profilu u.c. montāžu, ievērojot fasādes siltinājuma sistēmas tehnoloģijas, izlīdzinot 2-3 reizes | m² | 140.19
12 |  | Fasādes apdare no ķieģeļflīzēm, ievērojot fasādes apdares sistēmas tehnoloģijas; Ķieģeļflīzes tumši pelēks; Toni precizēt BP stadijā | m² | 140.19 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | FASĀDE asīs D-X |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | DEMONTĀŽAS DARBI. AR-405, AR-406 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Esošo terasi demontāža, utilizācija -būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana uz izgāztuvi | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Jaunu aiļu izbūve, Risinājumu precizēt BP izstrādes stadijā | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Atsevišķas logu ailas no palodzes līdz grīdas līmenim demontāža | m3 | 5.9 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19
20 |  | FASĀDE asīs D-X |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | JAUNAS KONSTRUKCIJAS. AR-407, AR-407, AR-408 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Fasādes siltināšana, apdare (t.sk. logu un durvju aiļu sāne)
23 |  | Fasādes sienu sagatavošana siltināšanai | m² | 331.58
24 |  | Fasādes siltināšana 200mm, piemēram Paroc Linio vai ekvivalents | m² | 331.58 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Armējoša sieta iestrāde, līmjavā fasādes sienai, ailsāniem, ieskaitot stūra profilu, palodzes profilu, nobeiguma profilu, logu pielaiduma profilu u.c. montāžu, ievērojot fasādes siltinājuma sistēmas tehnoloģijas, izlīdzinot 2-3 reizes | m² | 331.58
26 |  | Fasādes krāsots apmetums; tonis - RAL 7037 | m² | 27.28 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Fasādes apdare no ķieģeļflīzēm, ievērojot fasādes apdares sistēmas tehnoloģijas; Ķieģeļflīzes tumši pelēks; Toni precizēt BP stadijā | m² | 86.42 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Fasādes koka dēļu apdare, ievērojot fasādes apdares sistēmas tehnoloģijas;Tumši brūns; Toni precizēt BP stadijā | m² | 217.88 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29
30 |  | FASĀDE asīs 4-1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | JAUNAS KONSTRUKCIJAS. AR-409, AR-410, AR-411 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | AR-409 | Savienojums ar līdzās esošo būvi (kad.apz. 1300 008 1803 002). Projekts neparedz izmaiņas. | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | AR-411 | Dekoratīvs fasādes elements (metāls, krāsa analoga margām un logu aplodām), vai ekvivalents | kpl | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | AR-412 | Fasādes siltināšana, apdare (t.sk. logu un durvju aiļu sāne)
35 |  | Atjaunot un saglabāt esošo ķieģeļu apdari asīs 4-3 | m² | 22.34 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Fasādes sienu sagatavošana siltināšanai | m² | 153.99
37 |  | Fasādes siltināšana 200mm, piemēram Paroc Linio vai ekvivalents | m² | 153.99 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Armējoša sieta iestrāde, līmjavā fasādes sienai, ailsāniem, ieskaitot stūra profilu, palodzes profilu, nobeiguma profilu, logu pielaiduma profilu u.c. montāžu, ievērojot fasādes siltinājuma sistēmas tehnoloģijas, izlīdzinot 2-3 reizes | m² | 153.99
39 |  | Fasādes apdare no ķieģeļflīzēm, ievērojot fasādes apdares sistēmas tehnoloģijas; Ķieģeļflīzes tumši pelēks; Toni precizēt BP stadijā | m² | 153.99 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | FASĀDE asīs X-D |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | DEMONTĀŽAS DARBI. AR-413, AR-414 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Mūra paaugstinājuma remonts/restaurācija logu aiļu zonās (platībā līdz 2,1 m²), identiski kā blakus esošajās telpās | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | FASĀDE asīs X-D |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | JAUNAS KONSTRUKCIJAS. AR-413, AR-41, AR-415 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Pandusa izbūve | m | 17.25 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Dekoratīvs fasādes elements (metāls, krāsa analoga margām un logu aplodām)), vai ekvivalents | kpl | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Fasādes siltināšana, apdare (t.sk. logu un durvju aiļu sāne)
49 |  | Atjaunot un saglabāt esošo ķieģeļu apdari asīs E-D/3-4/4-3 | m³ | 91.32
50 |  | Fasādes sienu sagatavošana siltināšanai | m² | 359.47 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Fasādes siltināšana 250mm, piemēram Paroc Linio vai ekvivalents | m² | 359.47 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Armējoša sieta iestrāde, līmjavā fasādes sienai, ailsāniem, ieskaitot stūra profilu, palodzes profilu, nobeiguma profilu, logu pielaiduma profilu u.c. montāžu, ievērojot fasādes siltinājuma sistēmas tehnoloģijas, izlīdzinot 2-3 reizes | m² | 359.47
53 |  | Fasādes krāsots apmetums; tonis - RAL 7037 | m² | 14.51 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Fasādes apdare no ķieģeļflīzēm, ievērojot fasādes apdares sistēmas tehnoloģijas; Ķieģeļflīzes tumši pelēks; Toni precizēt BP stadijā | m² | 144.62 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Fasādes koka dēļu apdare, ievērojot fasādes apdares sistēmas tehnoloģijas;Tumši brūns; Toni precizēt BP stadijā | m² | 200.34 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | CITI DARBI |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Izpilddokumentācijas (t.sk. izpildshēmas) sagatavošana | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## LIFTS
Lokālā tāme Nr. 1-6
Lifts
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sociālās aprūpes centrs
Būves nosaukums: Sociālās aprūpes centra rekonstrukcija
Objekta adrese: Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala, LV-2015
Pasūtījuma Nr.: 2025-105
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga2 | būvizstrādājumi3 | mehānismi4 | summa
1 |  | LIFTS |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Lifta montāža | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | CITI DARBI |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Izpilddokumentācijas (t.sk. izpildshēmas) sagatavošana | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## RESTAURĀCIJA
Lokālā tāme Nr. 1-7
Restaurācija
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sociālās aprūpes centrs
Būves nosaukums: Sociālās aprūpes centra rekonstrukcija
Objekta adrese: Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala, LV-2015
Pasūtījuma Nr.: 2025-105
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga2 | būvizstrādājumi3 | mehānismi4 | summa
|  | Rožu zāle |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SAGATAVOŠANAS DARBI |  |  |  |  | 0 | 0
1 |  | Esošo grīdas demontāža | m² | 72.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Esošo betona pārseguma demontāža | m² | 87.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Jumtu konstrukcījas un segumu demontāža | m² | 92.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Esošas apdare demontāža no sienas | m² | 136.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Esošo logu saudziga demontāža | gb | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MONTĀŽAS DARBI |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Grīdas hidroizolācijas montāža | m² | 72.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Grīdas izlīdzināšana un siltināšana ar ekstrudētais putuplasts Finnfoam FL100 ar pusspundi, betonēšana | m² | 72.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Dzelzsbetona pārseguma ierikošana | m3 | 26.19 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Jumtu konstrukciju montāža | m² | 92.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Jumtu seguma ieklāšana | m² | 92.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JAUNA BŪVNIECIBA |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Vesturisko logu restauracīja | gb | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Logu montāža | gb | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Fasāžu plaknes apdare ar atjaunošanu | m² | 88.56 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Griestu apšušana ar reģipsi | m² | 72.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Sienas apšušana ar reģipsi | m² | 136.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Griestu un sienas apdare ar Ozolkoka paneļiem (t.sk. ailes) | m² | 209.1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Grīdu Ozolkokaparketu ieklāšana | m² | 72.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CITI DARBI |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Izpilddokumentācijas (t.sk. izpildshēmas) sagatavošana | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## IEJĀS MEZGLS
Lokālā tāme Nr. 1-8
Iejās mezgls
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sociālās aprūpes centrs
Būves nosaukums: Sociālās aprūpes centra rekonstrukcija
Objekta adrese: Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala, LV-2015
Pasūtījuma Nr.: 2025-105
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga2 | būvizstrādājumi3 | mehānismi4 | summa
1 |  | IEJĀS MEZGLS |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Iejās mezgla montāža |  |  |  |  | 0 | 0
3 |  | Iejās mezgls | kpl | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Invalidu panduss | kpl | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Stikla alumīnija vējtveris | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | CITI DARBI |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Izpilddokumentācijas (t.sk. izpildshēmas) sagatavošana | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Citi darbi
Lokālā tāme Nr. 1-9
Citi darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sociālās aprūpes centrs
Būves nosaukums: Sociālās aprūpes centra rekonstrukcija
Objekta adrese: Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala, LV-2015
Pasūtījuma Nr.: 2025-105
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem
[7 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 |  | euro
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  | Summa (euro)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehā-nismi (euro)
1 | EL tīkli (Elektroapgāde un apgaismojums t.sk. fasādes apgaismojums 10 prožektori pa perimetru) | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Lokālas nosūces sistēmas no tehniskām telpām | kompl. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšnaa (būvtāfele, BIO tualete) | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Apkures sistēmas iekšējo tīklu pārbūves izmaksas | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SM mezgla pārbūve | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | UATS montāža | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ugunsdzēsības līdzekļu stenda un pirmās palīdzības aptieciņas ierīkošana | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Iekšējie UK tīkli | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ārējo kanalizācijas tīklu, aku pārbūve gar ēkas fasādi | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lietus ūdens tīklu izbūve | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ESS sistēmas tīklu pārbūves izmaksas | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | UKT tīklu pārbūves izmaksas | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | AVK tīklu demontāža | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | UK tīklu demontāža | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
| Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: | 0
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Projektēšana un autoruzraudzība
Lokālā tāme Nr. 1-10
Projektēšana un autoruzraudzība
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sociālās aprūpes centrs
Būves nosaukums: Sociālās aprūpes centra rekonstrukcija
Objekta adrese: Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala, LV-2015
Pasūtījuma Nr.: 2025-105
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga2 | būvizstrādājumi3 | mehānismi4 | summa
1 |  | Projektēšana un autoruzraudzība |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2 |  | AR, BK,GP, UPP projektēšanas darbi | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | EL,ELT,ESS, EST projektēšanas darbi | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | AVK, UK, UKT, LKT,SM projektēšanas darbi | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | URA, UATS projektēšanas darbi | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ES-P, DOP, EXP | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Autoruzraudzība | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026.gada __. ____________
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: