Pielikums Nr.1

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

2026.gada 19.martā

Darbu apjomu saraksts

Augļu un dārzeņu noliktavas pārbūve

1.kārta

Pasūtītājs: SIA "Daileko", reģ. Nr. 51203027161

Objekta nosaukums:  Augļu un dārzeņu noliktavas pārbūve

Objekta adrese: "Anduļas", Gailīšu pagasts, Bauskas novads

Pasūtījuma Nr. 24-2025

| Apjomi sastādīti pamatojoties uz TS; DOP daļas rasējumiem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. |  |  | Būvdarba nosaukums | Mērvienība |  | Daudzums |  |
| 1 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1 |  |  | 1. Vispārējie būvdarbi |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Demontāžas darbi |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Esošo būvju bez kad. apz. demontāža | m2 |  | 302 |  |
| 1.1.2 |  |  | Taras angāra demontāža (kad. apz. 40600050066004) | m2 |  | 479 |  |
| 1.1.3 |  |  | Esošā asfaltbetona seguma demontāža | m2 |  | 850 |  |
| 1.1.4 |  |  | Esošā grants seguma demontāža | m2 |  | 215 |  |
| 1.1.5 |  |  | Esošā ūdensvada demontāža un gala noslēgšana | m |  | 53 |  |
| 2 |  |  | Būvlaukuma sagatavošanas darbi |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Pagaidu ēkas un būves (skat. DOP-02) |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Būvnieku sadzīves konteinera (6x2.5m) uzstādīšana un noma | gb |  | 1 |  |
| 2.1.2 |  |  | Slēgta noliktavas konteinera (6x2.5m) uzstādīšana un noma | gb |  | 1 |  |
| 2.1.3 |  |  | Pārvietojamās tualetes uzstādīšana un noma ar apkopi | gb |  | 1 |  |
| 2.1.4 |  |  | Būvasu nospraušana un ģeodēziskā uzraudzība būvdarbu laikā | obj |  | 1 |  |
| 2.1.5 |  |  | Būvgružu konteinera noma uz būvniecības laiku, t.sk. Būvgružu šķirošana utilizācija | gb |  | 1 |  |
| 2.1.6 |  |  | Būvtāfeles uzstādīšana | gb |  | 1 |  |
| 2.1.7 |  |  | Ugunsdzēsības stends ar ugunsdzēsības aparātu | gb |  | 1 |  |
| 2.1.8 |  |  | Darba drošības informatīvs plakāts | gb |  | 1 |  |
| 2.1.9 |  |  | Materiālu nokraušanas uzglabāšanas laukums | m2 |  | 100.0 |  |
| 2.1.10 |  |  | Darba drošības zīmes atbilstoši plānam un DVP | kpl |  | 1 |  |
| 2.1.11 |  |  | Pirmās palīdzības punkta ierīkošana | vieta |  | 1 |  |
| 2.1.12 |  |  | Darbu veikšanas projekta (DVP) izstrāde | gb |  | 1 |  |
| 2.1.13 |  |  | Norobežojošā lenta | m |  | 168 |  |
| 2.1.14 |  |  | Mobilā būvžoga uzstādīšana, t. sk. divviru vārti, ar nomu | m |  | 231 |  |
| 2.1.15 |  |  | Gruntsūdnes pazemināšana (pēc nepieciešamības) | kpl |  | 1 |  |
| 2.1.16 |  |  | Absorbentu materiāli (piem., SPCBrady vai līdzvērtīgs) | kpl |  | 1 |  |
| 2.1.17 |  |  | Būvniecības teritorijas sakārtošana pēc būvdarbu izpildes | obj. |  | 1 |  |
| 2.1.18 |  |  | Būvniecības izpilddokumentācijas kārtošana būvdarbu laikā | kpl |  | 1 |  |
| 2.1.19 |  |  | Braucamo ceļu/laukumu tīrīšana | kpl |  | 1 |  |
| 2.1.20 |  |  | Būvmašīnu riteņu tīrīšana | kpl |  | 1 |  |
| 2.1.21 |  |  | Pagaidu ūdens ņemšanas vieta | vieta |  | 1 |  |
| 2.1.22 |  |  | Pagaidu elektrības ņemšanas vieta | vieta |  | 1 |  |
| 3 |  |  | Ugunsdzēsības ūdens tilpne |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Zemes darbi |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | Būvasu nospraušana | kpl |  | 1 |  |
| 3.1.2 |  |  | Augsnes virskārtas noņemšana (H~30cm) un novietošana atbērtnē | m2 |  | 400.0 |  |
| 3.1.3 |  |  | Nederīgās grunts norakšana un transportēšana prom līdz 0.5 km attālumam | m3 |  | 392 |  |
| 3.1.4 |  |  | Esošā grunts profilēšana | m2 |  | 440 |  |
| 3.1.5 |  |  | Ģeotekstila ieklāšana VNW 400 vai līdzvērtīgs bez pārklājuma koeficienta | m2 |  | 398.0 |  |
| 3.1.6 |  |  | Ģeomembrānas ieklāšana HDPE 1.5 mm vai līdzvērtīgs bez pārklājuma koeficienta | m2 |  | 398.0 |  |
| 3.1.7 |  |  | Apvelnējuma izbūve pa augšējo perimetru | m |  | 71.0 |  |
| 3.1.8 |  |  | Seguma malas nostiprināšana pa perimetru izraktā grāvītī | m |  | 66.0 |  |
| 3.1.9 |  |  | Apvelnējuma apbēršana ar augu zemi un zālāji apsēšana | m2 |  | 36.0 |  |
| 3.1.10 |  |  | Glābšanas virves ar riepām izbūve | vieta |  | 2.0 |  |
| 3.1.11 |  |  | Ūdens līmeņa mērīšanas ierīce (lata) | gb |  | 1.0 |  |
| 4 |  |  | Ceļi un laukumi |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Vispārējā nodrošināšana |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā, ieskaitot TS-CD rasējumos paredzēto pagaidu segumu izbūvi | KS |  | 1.0 |  |
| 4.1.2 |  |  | Esošās ceļa zīmes (205) pārcelšana, ieskaitot betona pamatu izbūvi | KS |  | 1.0 |  |
| 4.2 |  |  | Dažādi darbi |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  | Uzmērīšana un nospraušana | KS |  | 1.0 |  |
| 4.2.2 | Asfalta seguma izlīdzinošā frezēšana, hv=4 cm salaiduma posmos, frēzēto materiālu aizvedot uz Pasūtītāja norādītu atbērtni |  |  | m2 |  | 59.0 |  |
| 4.2.3 | Objekta uzmērīšana digitālā formā pēc darbu pabeigšanas, izpilduzmērījumu izstrāde |  |  | KS |  | 1.0 |  |
| 4.3 | Zemes klātnes būvniecība |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Esošas augu zemes noņemšana zem projektētā pievedceļa, laukumiem, melnzemi aizvedot uz atbērtni, vēlākai iestrādei |  |  | m3 |  | 94.0 |  |
| 4.3.2 | Zemes klātnes ierakuma būvniecība, t.sk. virsmas profilēšana, planēšana, lieko grunti aizvedot uz Pasūtītāja norādītu atbērtni |  |  | m3 |  | 4365.0 |  |
| 4.3.3 | Zemes klātnes uzbēruma būvniecība, t.sk. virsmas profilēšana, planēšana |  |  | m3 |  | 2403.0 |  |
| 4.3.4 | Armēšana ar ģeosintētiskiem materiāliem (ģeorežģis Secugrid 40/40 Q1 vai analogs) |  |  | m2 |  | 2790.0 |  |
| 4.4 | Apzaļumošana |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Ugunsdzēsības piebraucamā laukuma nostiprināšana ar daudzgadīga zāliena sēklu sējumu |  |  | m2 |  | 178.0 |  |
| 4.5 | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas būvniecība |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Salizturīgās (drenējošās) kārtas būvniecība, hmin=40 cm |  |  | m3 |  | 1364.0 |  |
| 4.6 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/56 (N-IV) pamata nesošās apakškārtas būvniecība 23 cm biezumā |  |  | m3 |  | 642.0 |  |
| 4.6.2 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 (N-III) pamata nesošās virskārtas būvniecība 12 cm biezumā |  |  | m3 |  | 314.0 |  |
| 4.6.3 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 12 cm biezumā |  |  | m3 |  | 23.0 |  |
| 4.6.4 | Šķembu (fr.40/70) 80% - augu zemes 20% maisījums 25 cm biezumā |  |  | m3 |  | 57.0 |  |
| 4.7 | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas būvniecība |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf (S-III) būvniecība (asfalta seguma savienojumā) 4 cm biezumā |  |  | m2 |  | 59.0 |  |
| 4.7.2 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf (S-III) būvniecība 4 cm biezumā |  |  | m2 |  | 1888.0 |  |
| 4.7.3 | Karstā asfalta apakškārtas AC 22 base/bin (S-IV) būvniecība 8 cm biezumā |  |  | m2 |  | 1929.0 |  |
| 4.8 | Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Priekšrocības zīmes uzstādīšana (206) |  |  | gab. |  | 1.0 |  |
| 4.8.2 | Ceļa zīmes metāla staba (d-60 mm), iestiprināta betona pamatā, uzstādīšana |  |  | gab. |  | 1.0 |  |
| 4.9 | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Ceļa horizontālā apzīmējuma uzklāšana (920) |  |  | m |  | 18.0 |  |
| 4.9.2 | Ceļa horizontālā apzīmējuma uzklāšana (930) |  |  | m |  | 10.0 |  |
| 5 | Apzaļumošanas darbi |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Augu zeme apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklām, min. 15 cm |  |  | m2 |  | 1491 |  |
| 6 | Dažādi darbi |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ceļa zīmju izvietošana pie ugunsdzēsības dīķa (ieskaitot pamatus) (TS-02) |  |  | kpl |  | 1.0 |  |
| 6.2 | Zīme Nr. 7.1 "Piebrauktuve ugunsdzēsības transportam" |  |  | gb |  | 1.0 |  |
| 6.3 | Zīme Nr. 3.5 "Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta" |  |  | gb |  | 1.0 |  |
| 6.4 | Zīme Nr. 3.2 "Ugunsdzēsības ūdenstilpnes atrašanas vieta" |  |  | gb |  | 1.0 |  |
| 6.5 | Esošā seguma salaiduma posma atjaunošana |  |  | m |  | 59.0 |  |
|  | 3. Specializētie darbi-ārējie tīkli, sistēmas |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Drenāžas tīkli |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Esošo drenžās tīklu posmu demontāža |  |  | m |  | 52.0 |  |
| 7.2 | Esošo drenžās cauruļvada tamponēšana |  |  | kpl |  | 2.0 |  |
| 7.3 | Esošās drenāžas atjaunošana (HDPE caurule ar 360 grādu perforāciju, slodzes noturību SN8) |  |  | m |  | 14.0 |  |
| 7.4 | Lietus kanalizācijas tīklu izbūve ieskaitot smilts slāņa izveidi (skatīt lapu GP-02) |  |  | m |  | 207.0 |  |
| 7.5 | Projektējamā lietus kanalizācija (PEHD caurule ar 360 grādu perforāciju, slodzes noturību SN8, frakcionētu šķembu vai oļu apbērumā, ietīta ģeotekstilā), bez koef. |  |  | m |  | 90.0 |  |
| 7.6 | Projektējamā lietus kanalizācija (HDPE caurule ar 360 grādu perforāciju, slodzes noturību SN4, frakcionētu šķembu vai oļu apbērumā, ietīta ģeotekstilā), bez koef. |  |  | m |  | 117.0 |  |
| 7.7 | Virszemes ūdens uztvērējs (skatīt lapu GP-03) |  |  | kpl |  | 3.0 |  |
| 8 | Ugunsdzēsības ūdensvads Ū2 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Ūdensvada trases nospraušana |  |  | m |  | 15.0 |  |
| 8.2 | Ūdensvada cauruļu izbūve, tai skaitā, tranšeju un būvbedru rakšana, gruntsūdens līmeņa pazemināšana, liekās grunts transportēšana uz atbērtni, tranšeju un būvbedru aizbēršana ar jaunu pievestu, vai esošo sausu grunti bez piemaisījumiem, ietverot grunts noblīvēšanu pa slāņiem līdz 95% sablīvējumam un visi ar to saistītie darbi |  |  | m |  | 15.0 |  |
| 8.3 | Spiediena caurules PE100 SDR17 OD315 mm ar spiediena klasi PN10 (atbilstošas standartam EN 12201-2), H līdz 3,0 m |  |  | m |  | 15.0 |  |
| 8.4 | Smilts, no jauna pievesta, sausa, sablīvējama, bez piemaisījumiem, drenējoša: 0,15 m pamatnes ierīkošanai zem cauruļvadiem un 0,3 m cauruļvadu apbērumam, ietverot noblīvēšanu |  |  | m3 |  | 9.0 |  |
| 8.5 | PE OD315 mm elektrometināma līkuma 90º montāža |  |  | gab |  | 2.0 |  |
| 8.6 | Nerūsējošā tērauda aizsargrestes 10*10 mm montāža izplūdei no dīķa |  |  | kpl |  | 2.0 |  |
| 8.7 | Aprīkojuma dīķa ūdens līmeņa monitoringam montāža |  |  | kpl |  | 1.0 |  |
| 8.8 | Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas akas Ū2-1, Ū2-2 izbūve, t. sk.: |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Dzelzsbetona elementu akas DN 1500, H=3,90 m, grodi ar gropi, blīvējumu, blīvslēgiem cauruļvada ievada vietā, ar dubultu hidroizolācijas pārklājumu, lūkas siltinājumu, fiksētu lūku 250 kN un lūkas apbetonējumu ar C25/30 klases betonu izbūve |  |  | kpl |  | 2.0 |  |
| 8.10 | Nažveida aizbīdņa DN300 mm ar kāta pagarinātāju un stiprinājumiem montāža |  |  | kpl |  | 2.0 |  |
| 8.11 | Stiepes noturīga atloka adaptera DN300 mm PE caurulei OD315 mm montāža |  |  | kpl |  | 2.0 |  |
| 8.12 | Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas apzīmējums atbilstoši standartam LVS 446 |  |  | kpl |  | 1.0 |  |
| 8.13 | Izpilddokumentācijas sagatavošana pēc būvdarbiem, un visi ar to saistītie darbi |  |  | kpl |  | 1.0 |  |

Piezīmes:

1, Būvdarbu veicējs dod pilna apjoma cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti un ir nepieciešami būvniecībai, montāžai, palaišanai un nodošanai.

2.  Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar projekta sadaļu rasējumiem.3. Iekārtas un materiāli, kas nav norādīti materiālu specifikāciju lapā, precizējami pirms piedāvājuma izstrādāšanas.

3. Visi apjomi norādīti bez pārlaidumiem un materiālu zudumiem. Būvdarbu veicējam izstrādājot tāmi ievērtēt materiālupārlaidumu un zudumu koeficientus.