## KOPTĀME
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un atšifrējums)
2026.gada
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Būves adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma Nr.: |  | -
Būves nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  |  | Objekta izmaksas (euro)
BŪVDARBI
1 | BŪVDARBI |  |  | 0
kopā pa objektu: |  |  |  | 0
PVN (-%): |  |  |  | -
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS: |  |  |  | 0
Sastādīja: ___________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## KONSTRUKTĪVI
Kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
ĒKAS PĀRBŪVE
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
| Pasūtījuma Nr.: | -
|  |  | Par kopējo summu, (euro) |  | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
Nr. p.k. | kods, tāmes Nr. | Darba veida vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro)
BŪVDARBI
1 | LOKĀLĀ TĀME 1-1 | BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LOKĀLĀ TĀME 1-2 | ZEMES DARBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | LOKĀLĀ TĀME 1-3 | PAMATI UN PAMATNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LOKĀLĀ TĀME 1-4 | SIENAS, ĒKU UN BŪVJU KARKASU KONSTRUKCIJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LOKĀLĀ TĀME 1-5 | PĀRSEGUMI | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | LOKĀLĀ TĀME 1-6 | GRĪDU PAMATNES, SEGUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | LOKĀLĀ TĀME 1-7 | JUMTI, SEGUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | LOKĀLĀ TĀME 1-8 | AILU AIZPILDĪJUMU ELEMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LOKĀLĀ TĀME 1-9 | APDARES DARBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LOKĀLĀ TĀME 1-10 | CEĻI UN LAUKUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LOKĀLĀ TĀME 1-11 | APZAĻUMOŠANAS DARBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | LOKĀLĀ TĀME 2-1 | IEKŠĒJIE ELEKTROTĪKLI, APGAISMOJUMS, SPĒKA PIEVADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | LOKĀLĀ TĀME 2-2 | IEKŠĒJĀS APKURES SISTĒMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LOKĀLĀ TĀME 2-3 | VĒDINĀŠANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LOKĀLĀ TĀME 2-4 | KONDICIONĒŠANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | LOKĀLĀ TĀME 2-5 | IEKŠĒJIE ŪDENSVADA TĪKLI, APRĪKOJUMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LOKĀLĀ TĀME 2-6 | IEKŠĒJIE KANALIZĀCIJAS TĪKLI, APRĪKOJUMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LOKĀLĀ TĀME 2-7 | UGNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LOKĀLĀ TĀME 3-1 | ĀRĒJIE ELEKTROTĪKLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LOKĀLĀ TĀME 3-2 | ĀRĒJIE KANALIZĀCIJAS TĪKLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specializētie ārējie darbi kopā: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (___%) |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzībai (___%) |  |  | 0
Plānotā peļņa (____%) |  |  | 0
PAVISAM KOPĀ |  |  | 0
Sastādīja: ___________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1-1
LOKĀLĀ TĀME 1-1
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.: |  | -
Tāme sastādīta 2021.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ēkas projektu | [14 empty] | kopējās izmaksas
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi
1.1 | - | Pagaidu žoga uzstādīšana, noma un demontāža | m | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | - | Pagaidu žoga nosegšana ar aizsargplēvi un tās demontāža pēc darbu pabeigšanas | m | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | - | Pagaidu žoga vārtu uzstādīšana | gb | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | - | Ceļa un brīdinājuma zīmes, plakati | kpl | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | - | Materiālu sagatavošanas zonas ierīkošana | m2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | - | Celtniecības moduļa novietošana | gb | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | - | Materiālu un konstrukciju nokraušanas zonas sagatavošana | m2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | - | BIO tualetes novietošana | gb | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | - | Būvtāfeles uzstādīšana | gb | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | - | Prožektoru uzstādīšana | gb | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | - | Ģeodēzistu pakalpojumi | kpl | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | - | Ugunsdzēsības inventāra un pirmās palīdzības zīmju novietošana, uzstādīšana | gb | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | - | Sastatņu/ saliekamā torņa montāža, demontāža un noma | m2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | - | Pagaidu elektrības un ūdens pieslēgumu izbūve | kpl | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | - | Pacelšanas mehānismi | kpl | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Demontāžas darbi
2.1 | - | Būvdarbu laikā radušos būvgružu utilizācija | m3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1-2
LOKĀLĀ TĀME 1-2
ZEMES DARBI
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.: |  | -
Tāme sastādīta 2021.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ēkas projektu | [14 empty] | kopējās izmaksas
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. Grunts izstrāde
1.1 | - | Grunts virskārtas noņemšana grīdām | m3
1.2 | - | Grunts izrakšana pamatiem | m3
1.3 | - | Grunts izstrāde ar lāpstu, nepārrokot | m3
1.4 | - | Atraktās grants piebēršana atpakaļ pēc pamatu ierīkošanas, blietējot ar vibroblieti | m3
1.5 | - | Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m3
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1-3
LOKĀLĀ TĀME 1-3
PAMATI UN PAMATNES
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.: |  | -
kopējās izmaksas
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. Dzelzsbetona pamati
1.1 | - | Šķembu pamatnes izveidošana zem pamatu pēdām | m2
1.2 | - | šķembas fr 10-40 | m3
1.3 | - | Veidņu uzstādīšana un izjaukšana pamatu pēdām | m2
1.6 | - | Pamatu pēdu izbūve | m3
1.8 | - | ∅8, B500B | tn
1.9 | - | ∅10, B500B | tn
1.12 | - | Betons | m3
1.13 | - | Peikko | gb.
1.14 | - | palīgmateriāli | kpl.
1.15 | - | Cokola silju betonēšana | m3
1.16 | - | ∅8, B500B | tn
1.17 | - | ∅10, B500B | tn
1.18 | - | Betons | m3
1.19 | - | Peikko | gb.
1.20 | - | palīgmateriāli | kpl.
| - | 2. Izolācijas darbi
2.1 | - | Horizontālās hidroizolācijas ierīkošana virs šķembu slāņa, zem pamatu pēdām | m2
2.2 | - | Polietilēna plēve, t=200mk | m3
2.3 | - | Pamatu sienu virsmu vertikālā hidroizolācija ar bitumena mastiku | m2
2.4 | - | Horizontālā hidroizolācija pa pamatu virsmu divās kārtās | m2
2.5 | - | Pamatu ārējo pamatu virsmu siltināšana ar putupolistirola plāksnēm | m2
2.6 | - | Putu polistirols Tenapor Extra EPS150 | m2
2.7 | - | līmēšanas un armēšanas java | kg
2.8 | - | palīgmateriāli | kpl.
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1-4
LOKĀLĀ TĀME 1-4
SIENAS, ĒKU UN BŪVJU KARKASU KONSTRUKCIJAS
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.: |  | -
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| - | 1. Sendvičpaneļu sienas metāla karkasā
1.1 | - | KMD projekta izstrāde | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | - | Metāla karkasa elementu izgatavošana un montāža | t | 14.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | - | Profilu montāža | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | - | - LP-Z150-2.0/350 - S350+Z275 | m | 18
1.3.2. | - | - LP-C150-1.5/350 - S350+Z275 | m | 22
1.3.3. | - | - Klājs 33x75/ 30x3 - St3S+Z275 | m2 | 3.5
1.3.4. | - | - T45-30L-905-0.7/280 - S350+Z275 | m2 | 13.5
1.3.5. | - | - Pakāpieni 240x800 - St3S+Z275 | gab | 24
1.4 | - | Sendvičpaneļu montāža | m2 | 625.81 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | - | Sendvičtipa panelis b=100, EI 60 | m2 | [6 empty] | 0
1.6 | - | Sendvičtipa panelis b=80 | m2 | 225 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | - | Sendvičtipa panelis b=50 | m2 | 20.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | - | Sendvičtipa panelis b=150 | m2 | 380.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | - | Skārda lāsenis cokolam | m | 47 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | - | Stiprinājumi | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | - | Palīgmateriāli (t.sk. uzlikas, profili, skrūves, pašlīmējošās lentas, blīvējumi u.c.) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | - | Metinājuma šuvju pārbaude objektā | reizes | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Metāla elementu siltināšana un apdare
2.1 | - | Metāla kolonnu siltiinājums ar 50mm vati | m3 | 2.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Metāla kolonnu siltinājums ar 100mm vati | m3 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | - | Siltināto metāla siju apdare | m2 | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1-5
LOKĀLĀ TĀME 1-5
PĀRSEGUMI
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.: |  | -
kopējās izmaksas
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
|  | 1. Griesti G1 | m2 | 360.18
1.1 | - | Strukturālās trapecveida loksnes BTR 50 b=0.88 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | - | OSB LAIPAS, b=18 mm (pārvietošanās zonās 60 m2 kopplatībā) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | - | BERAMĀ VATE b= 250 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | OSB-3 10mm 1250X2500
1.5 |  | Tvaika izolācijas plēve
1.6 |  | LP - Z 100 - 1.0 , s= 1250
| - | 2. Griesti G2 | m2 | 18.6
2.1 | - | Sendvičpaneļi b-150 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1-6
LOKĀLĀ TĀME 1-6
GRĪDU PAMATNES, SEGUMI
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.: |  | -
kopējās izmaksas
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. Dzelzsbetona grīda A1, A2
1.1 | - | Grunts blietēšana | m2 | 431.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | - | Ģeotekstila ieklāšana | m2 | 431.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | - | Šķembu pamatnes izveidošana, b-150mm | m2 | 431.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | - | šķembas | m3 | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | - | Smilts pabērums, blietēts, b-50mm | m2 | 431.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | - | smiltis | m3 | 29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | - | Tehnoloģiskās plēves ieklāšana | m2 | 431.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | - | Siltumizolācijas ierīkošana | m2 | 431.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | - | Extrudētais putu polistirols b=100mm | m2 | 453.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | - | Armēts betona virsslānis | m3 | 62.63 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | - | betons | m3 | 62.63 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | - | ∅10, B500B | tn | 1.61 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | - | Betona virsmas slīpēšana | m2 | 431.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | 2. Dzelzsbetona grīda A2
2.1 | - | Tehnoloģiskās plēves ieklāšana | m2 | 18.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | - | Siltumizolācijas ierīkošana | m2 | 18.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | - | Beramā vate b=250mm | m3 | 4.57 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | - | OSB-3 10mm 1250X2500 | m2 | 18.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | - | Betona virsslānis | m2 | 18.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | - | betons PP, b-100 mm | m3 | 2.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | - | Betona virsmas slīpēšana | m2 | 18.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | 3. Grīda A3
2.1 | - | Tehnoloģiskās plēves ieklāšana | m2 | 30.49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | - | Siltumizolācijas ierīkošana | m2 | 30.49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | - | Beramā vate b=250mm | m3 | 7.62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | - | OSB-3 10mm 1250X2500 | m2 | 30.49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | - | KOKA GULŠŅI 75x75 cm, s=625 mm | m2 | 30.49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | - | OSB PLĀKSNES, b=18 mm | m2 | 30.49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | 3. Grīdu segumi
3.1 | - | Grīdas A-1 higiēnisks polimēru grīdas segums 3-5mm | m2 | 431.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1-7
LOKĀLĀ TĀME 1-7
JUMTI, SEGUMI
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.: |  | -
kopējās izmaksas
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
| - | 1. Pieslēgumu un pārējo elementu montāža jumta segumam
1.1 | - | Skārda pieslegumu montāža | m | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | - | Vējmala | m | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | - | Lāsenis | m | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | - | Jumta kore | m | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | - | skārda atloks | m | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | - | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kpl. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | Pretmoskītu siets pa nojumes jumta perimetru | m | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | - | Lietusūdens noteksistēmas izveide | m | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | - | Noteka d100 | m | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | - | Tekne apaļā d125 | m | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | - | noteksistēmas palīgelementi | kpl | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1-8
LOKĀLĀ TĀME 1-8
AILU AIZPILDĪJUMU ELEMENTI
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.: |  | -
kopējās izmaksas
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. Logi un restes
1.1 | - | L1 - 2800 x 1200 - 3 gab. | m2 | 10.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | - | L2 - 1900 x 1200 - 1 gab. | m2 | 2.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | - | L3 - 1800 x 600 - 2 gab. | m2 | 2.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | - | L4 - 900 x 600 - 2 gab. | m2 | 1.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | - | Pretvēja lenta no ārpuses | m | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | - | Pretkondensāta lenta no iekšpuses | m | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | - | Ventilācijas reste 1000*1000 - 2 gab. | m2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | - | Moskītu siets - L1 -3; L2 -1; L3 - 2; L4 - 2 | m2 | 15.78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | - | Logu aiļu apdare ar skārdu no iekšpuses | m | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | - | Logu aiļu apdare ar skārdu no ārpuses | m | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Durvis un vārti
2.1 | - | D1 | m2 | 2.73 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | - | D2 | m2 | 2.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | - | D3 | m2 | 2.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | - | D4 | m2 | 6.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | - | D5 | m2 | 3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | - | D6 | m2 | 2.52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | - | D7 | m2 | 2.31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | - | D8 | m2 | 10.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | - | D9 | m2 | 6.72
2.10 | - | D10 | m2 | 2.52
2.11 | - | D11 | m2 | 2.52
2.9 | - | Durvju aiļu apdare ar skārdu no iekšpuses | m | 92 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | - | Durvju aiļu apdare ar skārdu no ārpuses | m | 92 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1-9
LOKĀLĀ TĀME 1-9
APDARES DARBI
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.: |  | -
kopējās izmaksas
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. Ieksējie apdares darbi,
1.1 | - | Objekta iekštelpu uzkopšana pirms nodošanas | m2 | 510 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | 2. Ārējie apdares darbi
2.1 | - | Logu un durvju tīrīšana no ārpuses pirms nodošanas | m2 | 76 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | - | Skārda āra palodžu un cokola palodzes montāža (tonis RR22) | m | 73 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | - | Skārda āra palodze | m | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | - | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1-10
LOKĀLĀ TĀME 1-10
CEĻI UN LAUKUMI
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.: |  | -
Tāme sastādīta 2021.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ēkas projektu | [14 empty] | kopējās izmaksas
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. Pamatu apmales un gājēju celiņu izveide
1.1 | - | Pamatnes blietēšana | m2 | 186 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | - | Salizturīgas blietētas kārtas izveide 200mm | m2 | 186 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | - | Vidēji rupja grants | m3 | 178.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | - | Ģeotekstila ieklāšana | m2 | 186 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | - | Ģeotekstils 100 gr./kv.m | m2 | 252 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | - | Pamata nesošās kārtas 150mm | m2 | 186 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | - | Dolomīta šķembas | m3 | 134.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | - | Blietētas smilts kārtas izveide 50mm | m2 | 186 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | - | Vidēji rupja grants | m3 | 44.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | - | Ietves apmaļu uzstādīšana (daudzumu precizēt darbu gaitā) | m | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | - | Ietves apmale | m | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | - | Cementa - grants maisījums 1 pret 3 (daudzumu precizēt darbu gaitā) | t | 15.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | - | Bruģa seguma izveide no betona bruģakmeņa | m2 | 186 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | - | Betona bruģis Prizma 6 60mm vai ekvivalents | m2 | 195.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1-11
LOKĀLĀ TĀME 1-11
APZAĻUMOŠANAS DARBI
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.: |  | -
kopējās izmaksas
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. Teritorijas apzaļumošanas darbi
1.1 | - | Augsnes sagatavošana zālājiem ar 10cm biezu melnzemes kārtas iestrādi | m2 | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | - | melnzeme | m3 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | - | Zālāju sēšana, blietēšana ar veltni, apstādījumu ierīkošana | m2 | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | - | Zālāju sēklas | kg | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 2-1
LOKĀLĀ TĀME 2-1
IEKŠĒJIE ELEKTROTĪKLI, APGAISMOJUMS, SPĒKA PIEVADI
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.: |  | -
kopējās izmaksas
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | - | Sadalne GS2 (skatīt lapu EL-2) | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Kabeļu trepes 300mm, komplektā ar stiprinājumiem un savienojumiem (piem., KS20-300) | m | 54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | - | Gaismekļu rene 70mm, komplektā ar stiprinājumiem un savienojumiem (piem., MEK 70) | m | 111 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | PVC kabeļu kanāls 100x230mm, ar vāku | m | 86 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | Kontaktligzda 400V (3P+N+PE), 32A, v/a, IP67 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | Kontaktligzda 400V (3P+N+PE), 16A, v/a, IP44 | gab. | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | Kontaktligzda 230V (1P+N+PE), 16A, v/a, IP44 | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | Kontaktligzda 230V (1P+N+PE), 16A, v/a, IP20 | gab. | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | Slēdzis 230V, 10A, v/a, IP20 | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | Slēdzis 230V, 10A, v/a, IP44 | gab. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | - | Slēdzis 2-taustiņu 230V, 10A, v/a, IP44 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | - | Pārslēdzis 230V, 10A, v/a, IP44 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | - | Slēdzis 230V, 10A, v/a, IP66 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | - | Klātbūtnes sensors 180°, v/a, IP44 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | - | Kustības sensors 360°, v/a, IP44 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | - | Gaismeklis LED 45W, 6000Lm, 4000K, IP65 (piem. WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500) | gab. | 54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Gaismeklis LED 50W, 6000Lm, 4000K, ar avār. bloku 3h, IP65 (piem., WT120C G2 LED60S/840 ELB3 L1500) | gab. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Gaismeklis LED 24W, 3400Lm, 4000K, IP65 (piem., WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500) | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Gaismeklis LED 21W, 2700Lm, 4000K, IP65 (piem., WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200) | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Gaismeklis LED 15W, 1900Lm, 4000K, IP65 (piem., WT120C G2 LED19S/840 PSU L600) | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Gaismeklis LED 35W, 5650Lm, 4000K, IP66 (piem., TYTAN 2 LED L1450) | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | Prožektors LED 10W, 1200Lm, 4000K, IP65, ar sensoru (BVP164 LED12/840 PSU SWB MDU) | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | - | Evakuācijas izejas rādītājs LED ~1W, 1h, IP44 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | - | Evakuācijas virziena rādītājs LED ~1W, 1h, IP44 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | - | Gaismekļa iekares troses komplekts | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | - | Instalācijas kabelis Cu-5x6 | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | - | Instalācijas kabelis Cu-5x6, UV izturīgs | m | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | - | Instalācijas kabelis Cu-5x2.5 | m | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | - | Instalācijas kabelis Cu-5x2.5, UV izturīgs | m | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | - | Instalācijas kabelis Cu-3x2.5 | m | 350 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | - | Instalācijas kabelis Cu-3x2.5, UV izturīgs | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | - | Instalācijas kabelis Cu-3x1.5 | m | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | - | Vads Cu-1x16, dzeltenzaļš | m | 180 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | - | Vads Cu-1x6, dzeltenzaļš | m | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | - | Apaļstieple Fe/Zn ∅10mm | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | - | Savienijuma klemme 30x3.5mm /∅10mm | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Pretkorozijas lenta | m | 1
| - | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | gab. | 7
| - | Nozarkārba ar vāku, v/a, IP54 | gab. | 25
| - | Nozarkārba ar vāku, v/a, IP66 | gab. | 1
| - | Plastmasas instalācijas caurule ∅20-32mm | m | 350
37 | - | Ugunsdrošas aizdares | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | - | Montāžas izstrādājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | - | Esošās sadalnes GS shēmojuma maiņa jauno patērētāju pieslēgšanai (skatīt lapu EL-3) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | - | Esošā elektroinstalācijas demontāža (apjomu precizēt uz vietas un saskaņot ar pasūtīāju) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | - | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 2-2
LOKĀLĀ TĀME 2-2
IEKŠĒJĀS APKURES SISTĒMAS
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.: |  | -
kopējās izmaksas
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Izmērs |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[7 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
A2 SISTĒMA.(Ūdens 70/50°C)
1 | - | CS-PN1 cirkulācijas sūknisventilācijas iekārtu sajaukšanas mezglam. G=0.44l/s, H=30kPa, 70/50oC | Alpha2 L 25-60 | Grundfos | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Radiators komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi (krāsojums atbilstoši interjēram) | C22-600-800 | Purmo Compact | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | - | Atpakalgaitas regulējošā ieskrūve | RLV | Danfoss | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | Radiatora vārsts | RA-N | Danfoss | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | Sensora termogalva, gāzes tipa | RA 2000 | Danfoss | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | Spiediena neatkarīgs balansējošs vārsts ar plūsmas mērīšanas iespēju. TA-Modulator | DN25 | IMI / Danfoss | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | Aktuators spiediena neatkarīgajam vārstam 24VAC/DC, 0-10V | TA-Slider 160 | IMI / Danfoss | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | Balansējošais vārsts ar plūsmas mērīšanas iespēju. STAD | DN25 | IMI / Danfoss | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | Balansējošais vārsts ar plūsmas mērīšanas iespēju. STAD | DN32 | IMI / Danfoss | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | Lodveida ventilis | DN32 |  | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | - | Vienvirziena vārsts | DN15 |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | - | Automātiskais atgaisotājs ar noslēgvārstu. Flexvent super | DN15 | Flamco | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | - | Izlaides krāns | DN15 |  | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | - | Manometrs |  |  | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | - | Termometrs |  |  | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | - | Temperatūras devējs |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | ventilācijas iekārtu apkures apsaistes vadības kabeļi, elektroinstlacijas, pieslēgšana ventilācijas iekārtas automātikas blokam |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | presējamā cinkotā tērauda caurule. Prestabo | DN15, Ø18x1,2 | Viega | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | presējamā cinkotā tērauda caurule. Prestabo | DN32, Ø35x1,5 | Viega | m | 95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Cauruļvadu veidgabali un fasondaļas |  | Viega | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | siltumizolācija ar alumīnija foliju. Cauruļvadu izolācijas čaula. TI=20 | Ø18 | Isover | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | siltumizolācija ar alumīnija foliju. Cauruļvadu izolācijas čaula. TI=30 | Ø35 | Isover | m | 95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | - | Cauruļvadu siltumizolācijas līkumi |  | Isover | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | - | Akrils M-7/M-8. *Apjomu precizēt pēc faktiskās situācijas objektā un izvēlētā risinājuma | CFS-S ACR 310ml | Hilti | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | - | ugunsdrošu atvērumu noblīvēšana atbilstoši ETA standartam, Fe caurule + nedegoša izolācija (Risinājumus saskaņot pie Hilti pirms būvdarbu uzsākšanas) | E130 | Hilti | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | - | cauruļvadu stiprinājumi un balsti. HILTI moduļveidu balstu sistēmas. (Balstu un stiprinājumu risinājumi ar slodžu aprēķiniem saskaņot pie Hilti pirms būvdarbu uzsākšanas) | MM, MQ, MIQ, MI | Hilti | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | - | Ventilācijas iekārtu apkures apsaistes stiprinājumi un balsti (HILTI moduļveidu profilu sistēma ) |  | Hilti | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | - | cauruļvadu nekustīgo balstu, kompensācijas līkumu izbūve |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | - | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | - | atvērumu izveide un aizdare sienās un pārsegumos |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | - | sistēmas pievienošana esošam siltummezglam |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | - | Cauruļvadu skalošana |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | - | Sistēmas uzpildīšana | ūdens |  | l | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | - | Sistēmas marķēšanas materiāli |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | - | Palīgmateriāli (pēc pieredzes) - tāmē paredzēt palīgmateriālus balstoties uz pieredzi līdzīgu objektu realizācijā |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | - | Montāžas komplekts |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | - | ELEKTRISKĀ APKURE | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | - | elektriskais ventilaora sildītājs paredzēts agresīvām vidēm (mazgātuvei) Qapk.=1.6kW. Komplektā ar stirpinājuma kronšteiniem, termostatu. T.Telpa=+18C | Elektra C | Frico | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | - | elektriskais konvektors. Komplektā ar stiprinajumiem, iebūvetu termostatu. Qapk.= 1kW | VP12 H10 | Adax | kompl. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | - | Montāžas komplekts |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 2-3
LOKĀLĀ TĀME 2-3
VĒDINĀŠANA
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.: |  | -
kopējās izmaksas
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Izmēri |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[7 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 |  | PN1 (Ražošanas telpa) ventilācijas iekārta (Envistar Flex) ar horizontāliem izvadiem. Komplektā ar pieplūde gaisa filtru ePM1 60 %; filtru nosūcei- ePM10 60%, rūpnīcas automātika ar iespēju regulēt gaisa plūsmu pēc CO2 koncentrācijas, noteikta gaisa daudzuma, spiediena, regulējoši vārsti, iznesta vadības pults, UATS signala izeja, recirkulācijas sekcija, kreisā puse, gaisa izmešna vērsta uz augšu, apkures kaloriferu 70/50°C , dzesēšanas/sildīšanas DX R410A (pirms iekārtas pasūtīšanas saskaņot freona tipu ar izvēlētās VRV iekārtu). Pieplūdes temp. ziema +30°C (āra temp./RH apkures periodā. -22°C/80%), pieplūdes temp. vasara +16°C (āra temp./RH dzesēšanas periodā 27°C/60% ). (Pirms pasūtīšanas saskaņot "easy acces" nepieciešamību), rotora siltummainis, gaisa izmešana vērtsa uz augšu. Lp=5450 m3/h; H=140 Pa, Ln=5350 m3/h; H=180 Pa. | Envistar Flex 190 | IV Produkt | kompl. | 1
2 | - | Pretvibrācijas materiāls zem ventilācijas iekārtas | PN1 iekārta | Isolgamma | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | - | Ventilācijas iekārtas un gaisa vada elastīgie savienojumi (pieplūdei, nosūcei, gaisa ieņemšanai, izmešanai) | PN1 iekārta | IV Produkt | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | PN1 elektroinstalācijas materiāli | - | - | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | PN1 ieregulēšana un palaišana | - | - | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | N-1 EC kanāla nosūces ventilators L=800 m3/h, H=100 Pa ar vadības slēdzi (0-10 V), elastīgajiem savienojumiem. | TD-1000/200 SILENT ECOWATT | S&P | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | N-1 elektroinstalācijas materiāli | - | - | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | N-2 sadzīves nosūces ventilators ar klātbūtnes devēju, uzstādīšana griestos L=100 m3/h, H=20 Pa | Silent-200 | S&P | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | N-2 elektroinstalācijas materiāli | - | - | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | Gaisa vads no cinkotā skārda | Ø125 | Lindab | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | - | Gaisa vads no cinkotā skārda | Ø160 | Lindab | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | - | Gaisa vads no cinkotā skārda | Ø200 | Lindab | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | - | Gaisa vads no cinkotā skārda | Ø250 | Lindab | m | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | - | Gaisa vads no cinkotā skārda | Ø315 | Lindab | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | - | Gaisa vads no cinkotā skārda | Ø400 | Lindab | m | 31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | - | Gaisa vads no cinkotā skārda | Ø630 | Lindab | m | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Gaisa vadu veidgabali un fasondaļas (apaļie) | - | Lindab | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Gaisa vads no cinkotā skārda | 1000x200 | Lindab | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Gaisa vads no cinkotā skārda | 1000x500 | Lindab | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Gaisa vads no cinkotā skārda | 1000x600 | Lindab | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Gaisa vads no cinkotā skārda | 1000x800 | Lindab | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | Gaisa vads no cinkotā skārda | 300x300 | Lindab | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | - | Gaisa vads no cinkotā skārda | 400x300 | Lindab | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | - | Gaisa vadu veidgabali un fasondaļas no cinkotā skārda | - | Lindab | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | - | Porgumijas izolācija ar PVC pārklāju | $Ti=32$ | Armacell | m2 | 72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | - | Siltumizolācija ar folijas pārklājumu | $Ti=100$ | Isover | m2 | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | - | Pieplūdes restes ar spiediena kameru, regulējošo vārstu, regulējamām lāpstiņām. Nova-A / X-grille | NOVA-A-400x300-R1 | Systemair/Trox | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | - | Pieplūdes restes ar spiediena kameru, regulējamām lāpstiņām. Nova-A / X-grille | NOVA-A-400x300 | Systemair/Trox | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | - | Pieplūdes reste uzstādāma apaļā gaisa vadā, kompektā ar regulējošo vārstu | NOVA-C-1-600x200-R | Systemair/Trox | kompl. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | - | Pieplūdes difuzors / vārsts Z-LVS | Ø160 | Trox | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | - | Nosūces difuzors / vārsts. LVS | Ø125 | Trox | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | - | Nosūces reste ar regulējošo vārstu. Nova -E | 400x300 | Systemair/Trox | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | - | Siets nosūces gaisa vadā | Ø315 | - | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | - | Siets nosūces gaisa vadā | Ø400 | - | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | - | Gaisa ieņemšanas reste. Krāsu saskaņot ar AR daļas autoru. WG | 1000x800 | Trox | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | - | Gaisa izmešanas reste. Krāsu saskaņot ar AR daļas autoru. WG | 300x300 | Trox | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | - | Gaisa izmešanas reste. Krāsu saskaņot ar AR daļas autoru. WG | 1000x600 | Trox | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | - | Gaisa izmešanas reste. Krāsu saskaņot ar AR daļas autoru. RISV | 200x200-125 | Flakt | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | - | Diafragmas tipa regulējošs vārsts IRIS | Ø315 | Trox | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | - | Regulējošs vārsts ar noslēgšanas funkciju AK | Ø200 | Trox | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | - | Konstantas plūsmas vārsts RN | Ø100 | Trox | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | - | Mainīgas plūsmas regulējošs vārsts TVE ar kontrolieri Easy. Lmax=800 m3/h, Lmin.=200 m3/h | TVE/200/D2/Easy | Trox | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | - | VAV vārsta telpas kontrolieris ar telpas temp. devēju, mitruma devēju | - | Trox | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | - | Vienvirziena vārsts | Ø125 | S&P | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | - | Vienvirziena vārsts | Ø200 | S&P | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | - | Trokšņu slāpētājs | LRCA 200 500 | Lindab | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | - | Trokšņu slāpētājs | SLUSS2 630 1200 100 | Lindab | kompl. | 3
48 | - | Tīrīšanas lūka | - | Lindab | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | - | Gaisa vadu stiprinājumi un balsti. HILTI moduļveidu balstu sistēmas. (Balstu un stiprinājumu risinājumi ar slodžu aprēķiniem saskaņot pie Hilti pirms būvdarbu uzsākšanas) | MVA-TSH, MQA, MQ, MQZ-L, MV PI, iesitamais enkurs, vītņstienis, gaisa vadu stiprinājums MVA-ZC, paplāksne, uzgrieznis, pašurbjošā skrūve | Hilti | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | - | Sistēmas marķēšanas materiāli | - | - | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | - | Palīgmateriāli - tāmē paredzēt palīgmateriālus balstoties uz pieredzi līdzīgu objektu realizācijā | - | - | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | - | Montāžas komplekts | - | - | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
,
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 2-4
LOKĀLĀ TĀME 2-4
KONDICIONĒŠANA
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.: |  | -
kopējās izmaksas
[17 empty] | 0 | AVK-K Specifikācija: Klimata kontroles sistēma (DX, VRV)
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Izmēri |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[7 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro) | № | Nosaukums, aprīkojums | Izmēri / Modelis | Piezīmes | Mērv. | Daudzums
KLIMATA KONTROLES SISTĒMA. DX , VRV SISTĒMA.(Freons)
1 |  | Gaiss-gaiss siltumsūknis (āra bloks) Qdz=10 kW, Qapk.=10 kW, R-32 | MOD30U-36HFN8-RRDOW(GA) | Midea | kompl. | 2 | [11 empty] | 1 | Gaiss-gaiss siltumsūknis (āra bloks) Qdz=10 kW, Qapk.=10 kW, R-32 | MOD30U-36HFN8-RRDOW(GA) | Midea | kompl. | 2
2 | - | Balsta rāmis ar slodzi izlīdzinošām pēdām | Iekārta: 966x354x990 (h), m=88 kg | Hilti | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Balsta rāmis ar slodzi izlīdzinošām pēdām | Iekārta: 966x354x990 (h), m=88 kg | Hilti | kompl. | 2
3 | - | Gaiss-gaiss siltumsūknis (āra bloks) Qdz=5 kW, Qapk.=5.2 kW, R-3 | MOX330U-18HFN8-QRDOW(GA) | Midea | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Gaiss-gaiss siltumsūknis (āra bloks) Qdz=5 kW, Qapk.=5.2 kW, R-3 | MOX330U-18HFN8-QRDOW(GA) | Midea | kompl. | 1
4 | - | Balsta rāmis ar slodzi izlīdzinošām pēdām | Iekārta: 842x324x755 (h), m=30 kg | Hilti | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Balsta rāmis ar slodzi izlīdzinošām pēdām | Iekārta: 842x324x755 (h), m=30 kg | Hilti | kompl. | 1
5 | - | Griestu kasete (iekšējais bloks) Qdz.=10 kW, Ttelpa=24C, Qapk.=8.50 kW, Ttelpa=18C. Komplektā ar kondensāta sūkni, stiprinājuma kronšteiniem, sienas termostatu/pulti. | MCD1-36HRFN8-QRDOW(GA) | Midea | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Griestu kasete (iekšējais bloks) Qdz.=10 kW, Ttelpa=24C, Qapk.=8.50 kW, Ttelpa=18C. Komplektā ar kondensāta sūkni, stiprinājuma kronšteiniem, sienas termostatu/pulti. | MCD1-36HRFN8-QRDOW(GA) | Midea | kompl. | 2
6 | - | Griestu kasete (iekšējais bloks) Qdz.=5 kW, Ttelpa=24C, Qapk.=1.60 kW, Ttelpa=18C. Komplektā ar kondensāta sūkni, stiprinājuma kronšteiniem, sienas termostatu/pulti. | MCA4U-18HRFNX-QRD1W(GA) | Midea | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Griestu kasete (iekšējais bloks) Qdz.=5 kW, Ttelpa=24C, Qapk.=1.60 kW, Ttelpa=18C. Komplektā ar kondensāta sūkni, stiprinājuma kronšteiniem, sienas termostatu/pulti. | MCA4U-18HRFNX-QRD1W(GA) | Midea | kompl. | 1
7 | - | VRV AHU siltumsūknis. Qdz.=28 kw, Qapk.=28kW. Pirms iekārtas pasūtīšanas saskaņot freonu ar ventilācijas iekārtu | MV8S-280WV2RN1 | Midea | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | VRV AHU siltumsūknis. Qdz.=28 kw, Qapk.=28kW. Pirms iekārtas pasūtīšanas saskaņot freonu ar ventilācijas iekārtu | MV8S-280WV2RN1 | Midea | kompl. | 1
8 | - | AHU KIT | AHUKZ-02F | Midea | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | AHU KIT | AHUKZ-02F | Midea | kompl. | 1
9 | - | Balsta rāmis ar slodzi izlīdzinošām pēdām | Iekārta: 580x1130x17 60 (h), m=177 kg | Hilti | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Balsta rāmis ar slodzi izlīdzinošām pēdām | Iekārta: 580x1130x17 60 (h), m=177 kg | Hilti | kompl. | 1
10 | - | Vara cauruļvadi ar rūpniecisku izolāciju | Ø1/4" (6.35) |  | m | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Vara cauruļvadi ar rūpniecisku izolāciju | Ø1/4" (6.35) |  | m | 9
11 | - | Vara cauruļvadi ar rūpniecisku izolāciju | Ø3/8" (9.52) |  | m | 38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Vara cauruļvadi ar rūpniecisku izolāciju | Ø3/8" (9.52) |  | m | 38
12 | - | Vara cauruļvadi ar rūpniecisku izolāciju | Ø1/2" (12.52) |  | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Vara cauruļvadi ar rūpniecisku izolāciju | Ø1/2" (12.52) |  | m | 25
13 | - | Vara cauruļvadi ar rūpniecisku izolāciju | Ø5/8" (15.52) |  | m | 38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Vara cauruļvadi ar rūpniecisku izolāciju | Ø5/8" (15.52) |  | m | 38
14 | - | Vara cauruļvadi ar rūpniecisku izolāciju | Ø7/8" (22.2) |  | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Vara cauruļvadi ar rūpniecisku izolāciju | Ø7/8" (22.2) |  | m | 15
15 | - | Vara cauruļvadu fasondaļas |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Vara cauruļvadu fasondaļas |  |  | kompl. | 1
16 | - | Vadības kabelis starp āra bloku un iekšejo un uz sienas pulti |  |  | m | 62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Vadības kabelis starp āra bloku un iekšejo un uz sienas pulti |  |  | m | 62
17 | - | Cauruļvadu izolācija ar skārdu (āra) |  |  | t.m. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Cauruļvadu izolācija ar skārdu (āra) |  |  | t.m. | 10
18 | - | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  |  | kompl. | 1
19 | - | Sistēmas uzpildīšana ar freonu | R32 |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Sistēmas uzpildīšana ar freonu | R32 |  | kompl. | 1
20 | - | Sistēmas uzpildīšana ar freonu | R410A |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Sistēmas uzpildīšana ar freonu | R410A |  | kompl. | 1
21 | - | Sistēmas marķēšanas materiāli |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Sistēmas marķēšanas materiāli |  |  | kompl. | 1
22 | - | Palīgmateriālitāmē - paredzēt palīgmateriālus balstoties uz pieredzi līdzīgu objektu realizācijā |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | Palīgmateriālitāmē - paredzēt palīgmateriālus balstoties uz pieredzi līdzīgu objektu realizācijā |  |  | kompl. | 1
23 | - | Montāžas komplekts |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | Montāžas komplekts |  |  |  | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
,
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 2-5
LOKĀLĀ TĀME 2-5
IEKŠĒJIE ŪDENSVADA TĪKLI, APRĪKOJUMS
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.: |  | -
Tāme sastādīta 2021.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ēkas projektu | [16 empty] | kopējās izmaksas
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Izmērs |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[7 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
Ūdensapgādes iekšējo tīklu izbūve
1 | - | Noslēgvārsts TA 60-15 | DN15 | IMI Hydronic | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Noslēgvārsts TA 60-20 | DN20 | IMI Hydronic | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | - | Izlietnes maisītājs Eurosmart M, hroms, saskaņot ar pasūtītāju/arhitektu |  | Grohe | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | Jaucējkrāns izlietnei ražošanas telpā, Oras, 3 V, Bluetooth, saskaņot ar pasūtītāju/arhitektu |  | Oras | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | Jaucējkrāns nerūsējošā tērauda izlietnei i, Oras Safira 1074, saskaņot ar pasūtītāju/arhitektu |  | Oras | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | Hromēts daudzslāņu vai vara cauruļvada pievads podam PN10, L=500mm |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | Stūra ventilis 1/2 x 1/2 podam |  | SCHELL | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | Stūra ventilis 1/2 x 10mm |  | SCHELL | gab. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | Ventilis trauku mašīnai |  | SCHELL | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | Veidgabali cauruļvadu savienošanai Wavin Tigris | Ø16 | Wavin | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | - | Veidgabali cauruļvadu savienošanai Wavin Tigris | Ø20 | Wavin | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | - | Veidgabali cauruļvadu savienošanai Wavin Tigris | Ø25 | Wavin | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | - | Wavin Tigris PEX-c/AL/PE (L=5m) daudzslāņu dzeramā ūdens caurule ar presējamiem veidgabaliem un stiprinājumiem | Ø16 | Wavin | t.m. | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | - | Wavin Tigris PEX-c/AL/PE (L=5m) daudzslāņu dzeramā ūdens caurule ar presējamiem veidgabaliem un stiprinājumiem | Ø20 | Wavin | t.m. | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | - | Wavin Tigris PEX-c/AL/PE (L=5m) daudzslāņu dzeramā ūdens caurule ar presējamiem veidgabaliem un stiprinājumiem | Ø25 | Wavin | t.m. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | - | Cauruļvadu izolācija Armaflex XG 13 mm ar veidgabaliem | Ø16 | Armacell | t.m. | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Cauruļvadu izolācija Armaflex XG 13 mm ar veidgabaliem | Ø20 | Armacell | t.m. | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Cauruļvadu izolācija Armaflex XG 30 mm ar veidgabaliem | Ø20 | Armacell | t.m. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Cauruļvadu izolācija Armaflex XG 30 mm ar veidgabaliem | Ø25 | Armacell | t.m. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Cauruļvadu izolācija Armaflex SH 13 mm ar veidgabaliem | Ø16 | Armacell | t.m. | 27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Cauruļvadu izolācija Armaflex SH 13 mm ar veidgabaliem | Ø20 | Armacell | t.m. | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | Cauruļvadu izolācija Armaflex SH 30 mm ar veidgabaliem | Ø20 | Armacell | t.m. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | - | Ugunsdrošā manžete caurulei |  | HILTI | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | - | Ugunsdrošu atvērumu noblīvēšana |  | HILTI | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | - | Ūdensvada sistēmu marķēšana |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | - | Caurumu urbšana sienās un pārsegumos |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | - | Atvērumu sienās un pārsegumos noblīvēšana |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | - | Atvērumu noblīvēšana |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | - | Montāžas veidgabali |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | - | Palīgmateriāli |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | - | Montāžas stiprinājumi |  |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | - | cauruļvadu izolācija Armaflex SH 30 mm ar veidgabaliem | Ø16 |  | m | 33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | - | cauruļvadu izolācija Armaflex XG 13 mm ar veidgabaliem | Ø20 |  | m | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | - | cauruļvadu izolācija Armaflex SH 13 mm ar veidgabaliem | Ø20 |  | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | - | cauruļvadu izolācija Armaflex SH 30 mm ar veidgabaliem | Ø20 |  | m | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | - | cauruļvadu izolācija Armaflex XG 13 mm ar veidgabaliem | Ø25 |  | m | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | - | cauruļvadu izolācija Armaflex SH 13 mm ar veidgabaliem | Ø25 |  | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | - | cauruļvadu izolācija Armaflex SH 30 mm ar veidgabaliem | Ø25 |  | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | - | cauruļvadu izolācija Armaflex XG 30 mm ar veidgabaliem | Ø32 |  | m | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | - | cauruļvadu izolācija Armaflex XG 30 mm ar veidgabaliem | Ø40 |  | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | - | ūdensvada sistēmu marķēšana |  |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | - | caurumu urbšana sienās un pārsegumos |  |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | - | atvērumu sienās un pārsegumos noblīvēšana |  |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | - | atvērumu noblīvēšana |  |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | - | montāžas veidgabali |  |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | - | palīgmateriāli |  |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | - | montāžas stiprinājumi |  |  | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 2-6
LOKĀLĀ TĀME 2-6
IEKŠĒJIE KANALIZĀCIJAS TĪKLI, APRĪKOJUMS
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.:
kopējās izmaksas
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Izmēri |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[7 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
Kanalizācijas iekšējo tīklu izbūve
1 | - | Kondensāta caurule D20 | Ø20 |  | t.m. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Wavin Optima PVC, D32 x 1,8 mm kanalizācijas caurule | Ø32 | Wavin | t.m. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | - | Wavin Optima PVC kanalizācijas caurule | Ø50 x 3,0mm | Wavin | t.m. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | Wavin Optima PVC kanalizācijas caurule | Ø110 x 3,2mm | Wavin | t.m. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | Wavin Optima PVC kanalizācijas caurule (SN4) | Ø110 x 3,2mm | Wavin | t.m. | 43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | Wavin Optima PVC Kanalizācijas caurules veidgabali | Ø32 x 1,8mm | Wavin | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | Wavin Optima PVC Kanalizācijas caurules veidgabali | Ø50 x 3,0mm | Wavin | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | Wavin Optima PVC Kanalizācijas caurules veidgabali | Ø110 x 3,2mm | Wavin | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | Wavin Optima PVC Kanalizācijas caurules veidgabali (SN4) | Ø110 x 3,2mm | Wavin | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | Revīzijas lūka stāvvadā | Ø110 |  | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | - | Pods ar skalošanas tvertni, saskaņot ar pasūtītāju/arhitektu | - | IDO, Ideal, Gustavsberg u.c. | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | - | Izlietne, saskaņot ar pasūtītāju/arhitektu | - | IDO, Ideal, Gustavsberg u.c. | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | - | Izlietne ražošanas telpā, saskaņot ar pasūtītāju/arhitektu | - |  | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | - | Izlietne ražošanas telpā iebūvējama nerūsējošā tērauda virsmā, saskaņot ar pasūtītāju/arhitektu | - |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | - | Izlietne 600x600, saskaņot ar pasūtītāju/arhitektu | Nerūsējošais tērauds |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | - | Hidroslēgs izlietnei (hromēts) | Ø40 |  | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Hidroslēgs izlietnei | Ø50 |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Hidroslēgs ar lodveida mehānismu | HL 138 (Ø32) | HL | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Wavin Optima PVC kanalizācijas caurule ar veidgabaliem un stiprinājumiem | Ø32 | Wavin | t.m. | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Kondensāta cauruļvadu izolācija ar veidgabalie | Armaflex XG 6mm | Armacell | t.m. | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Nerūsējošā tērauda pasivēts traps ACO 225 ar vertikālu izvadu DN100 , ar gružu sietu 3 l, pilnībā izņemamu un iztīrāmu sifonu, caurplūdi 4,5 l/s,atbilstoši LVS EN1253, slodzes klase L15, atbilstoši LVS EN1433 | ACO 225 (DN100) | ACO | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | ACO Easyflow traps 150x150, ar horizontālu pieslēgumu DN32, regulējams plastmasas korpuss un nerūsējošā tērauda reste, slodzes klase K3. Uzstādīšana betona grīdā. Atbilstoši LVS EN 1253-1 | DN32 | ACO | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | - | Ugunsdrošā manžete caurulei | - | HILTI | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Ugunsdrošu atvērumu noblīvēšana | - | HILTI | kompl. | 1
25 |  | Caurumu urbšana sienās un pārsegumos | - |  | kompl. | 1
26 |  | Atvērumu sienās un pārsegumos noblīvēšana | - |  | kompl. | 1
27 | - | Montāžas veidgabali | - |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | - | Palīgmateriāli | - |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | - | Montāžas stiprinājumi | - |  | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 2-7
LOKĀLĀ TĀME 2-7
UGNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJA
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.: |  | -
Tāme sastādīta 2021.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ēkas projektu | [15 empty] | kopējās izmaksas
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | - | Zonu paplašināšanas modulis | BENTEL 8z | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | Akumulatoru baterija 17A/h 12V |  | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | - | Dūmu detektors | NB338-2 | gab. | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | Siltuma detektors | NB323-2 | gab. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - | Siltuma detektors IP67 | Panasonic 6295 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | Ugunstrauksmes ziņojumu poga | CQR FP/3RD | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | Sirēna | AH-031275 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - | Sirēna ar strobspuldzi | AH-03127BS | gab. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - | Detektoru marķējums |  | gab. | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | Signalizācijas kabelis | BITNER HTKSHekw 1x2x0.8 LSZH | m | 350 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | - | Signalizācijas kabelis E30 | ERSEKABLO JE-H(St) H FE180/E30 1x2x1+0.8 | m | 170 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | - | Poliplasta caurule Ø25 | Evopipe EVOEL FM-OH-SMART | m | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | - | Poliplasta caurule Ø50 | Evopipe EVOEL FM-OH-SMART | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | - | Stiprinājuma apskava 1 kabelim (komplektā 100 gab.) | OBO BETTERMANN 1015 | kompl. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | - | Stiprinājuma skrūves (komplektā 100 gab.) | OBO BETTERMANN | kompl. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | - | Relejs 24V |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Ugunsdrošās putas | HILTI CFS-F FX | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | Montāžas materiāli |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 3-1
LOKĀLĀ TĀME 3-1
ĀRĒJIE ELEKTROTĪKLI
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.:
kopējās izmaksas
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. Būvizstrādājumi
1.1 | - | Kabeļu komutācijas sadalne K4-24, Jauda | gab. | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | - | Pamatne sadalnei P4, Jauda | gab. | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | - | Keramzīts 4/10 | l | 51.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | - | Drošinātājs NH-2, 160A | gab. | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | - | Drošinātāja nazis NH-2, 400A | gab. | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | - | Kabelis AXMK-4x150 | m | 44 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | - | Kabelis AXMK-4x95 | m | 13 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | - | Kabeļu gala apdare 4x25-150mm2, EPKT-0047 | gab. | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | - | Kabeļu savienošanas uzmava 4x35-95mm2, LJSM-4X035-095 | gab. | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | - | Kabeļu aizsargcaurule ∅110mm, 450N, EVOCAB FLEX | m | 25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | - | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 40 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | - | Celtniecības smilts | m3 | 3.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | - | Montāžas izstrādājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Būvdarbi
2.1 | - | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai | m | 33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | - | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | - | Tranšejas rakšana un aizbēršana kabeļa demontāžai | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | - | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | - | Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | - | Kabeļa ievēršana caurulē | m | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | - | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | - | Kabeļa savienošanas uzmavas montāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | - | Kabeļu komutācijas sadalnes uzstādīšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | - | Sadalnes demontāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | - | Kabeļa demontāža | m | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | - | Zaļās zonas atjaunošana (ieskaitot materiālus) | m2 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | - | Trases digitālā uzmērīšana | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | - | Izpilddokumentācijas sagatavošana | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 3-2
LOKĀLĀ TĀME 3-2
ĀRĒJIE KANALIZĀCIJAS TĪKLI
Būves nnosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta nosaukums: |  | Malkas novietnes otrās daļas pārbūve par ražošanas cehu
Objekta adrese: |  | "Benūžu Skauģi", Babītes pagasts, Mārupes novads
Pasūtījuma nr.:
kopējās izmaksas
0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu vai materiālu nosaukums | Izmēri |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējas izmaksas
[7 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. Kanalizācija K1
1.1 | - | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN4 OD160 ar uzmavu un blīvgredzenu montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | OD160 | Wavin vai ekvivalents | t.m. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | - | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN4 OD110 ar uzmavu un blīvgredzenu montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | OD110 | Wavin vai ekvivalents | t.m. | 3,5 | [5 empty] | 0
1.3 | - | Skataka D600, slodzes klase D400, • ķeta vāku D400, • pamatni, • gofrētu cauruli, • lūkas teleskopiskais adapters, • dzelszbetona atbalsta gredzens DN1000/680 |  | Wavin "Tegra 600" vai analogs | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | - | Aizsargčaula |  |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | - | Skatakas montāža |  |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | - | Montāžas veidgabali |  |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | - | Montāžas stiprinājumi |  |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | - | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma līdz 1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m |  |  | m3 | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | - | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0~m/dnn |  |  | m3 | 12,2 | [5 empty] | 0
1.1 | - | Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti |  |  | m3 | 15,8 | [5 empty] | 0
1.11 | - | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude ar ūdeni |  |  | m | 12,5 | [5 empty] | 0
1.12 | - | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana |  |  | m | 12,5 | [5 empty] | 0
| - | 2. Kanalizācija K2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | - | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN4 OD160 ar uzmavu un blīvgredzenu montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | OD160 | Wavin vai ekvivalents | t.m. | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | - | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN4 OD110 ar uzmavu un blīvgredzenu montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | OD110 | Wavin vai ekvivalents | t.m. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Skataka D600, slodzes klase D400, • ķeta vāku D400, • pamatni, • gofrētu cauruli, • lūkas teleskopiskais adapters, • dzelszbetona atbalsta gredzens DN1000/680 |  | Wavin "Tegra 600" vai analogs | gab. | 1
2.4 | - | ACO ārējās lietus notekas uztvērējs/revīzija (aco 5217.90) |  | Aco | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | - | Skatakas montāža |  |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | - | Montāžas veidgabali |  |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | - | Montāžas stiprinājumi |  |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | - | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma līdz 1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m |  |  | m3 | 42,7 | [5 empty] | 0
2.9 | - | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn |  |  | m3 | 18,5 | [5 empty] | 0
2.1 | - | Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti |  |  | m3 | 24,2 | [5 empty] | 0
2.11 | - | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude izmantojot ūdeni |  |  | m | 19 | [5 empty] | 0
2.12 | - | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana |  |  | m | 19 | [5 empty] | 0
| - | 3. Kanalizācija K3 | [9 empty] | 0
3.1 | - | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN4 OD160 ar uzmavu un blīvgredzenu montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma | OD110 | Wavin vai ekvivalents | t.m. | 1,6 | [5 empty] | 0
3.2 | - | Tauku atdalītājs 1m3/dmm - Aco LipuMax P-D |  | ACO vai analogs | gab. | 1 | [5 empty] | 0
3.3 | - | Tauku atdalītāja montāža |  |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0
3.4 | - | Montāžas veidgabali |  |  | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Izslēgts.
3.5 |  | Montāžas stiprinājumi |  |  | gab. | 1
3.6 | - | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma līdz 1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m |  |  | m3 | 3,6 | [5 empty] | 0
3.7 | - | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn |  |  | m3 | 1,6 | [5 empty] | 0
3.8 | - | Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti |  |  | m3 | 2 | [5 empty] | 0
3.9 | - | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude izmantojot ūdeni |  |  | m | 1,6 | [5 empty] | 0
3.1 | - | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana |  |  | m | 1,6 | [5 empty] | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)