## Saskaņošanas nosacījumi
Saskaņotājs | Datums | Rezultāts | Saskaņošanas nosacījumi
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | 14.01.2026 | Saskaņots ar nosacījumiem | 1. 1. Trīs darba dienas pirms darbu sākuma saņemt darbu atļauju portālā saskano.sadalestikls.lv.<br>2. Veicot fasādes atjaunošanas darbus AS “Sadales tīkls” energopārvades tīklu aizsargjoslās nodrošināt tām brīvu piekļuvi 24 stundas diennaktī avārijas seku likvidēšanai.<br>3. Ja izbūves laikā tiek konstatēts, ka AS “Sadales tīkls” (ST) valdījumā esošie kabeļi vai elektroietaises traucē objekta izbūvei, paredzēt kabeļu padziļināšanu vai elektroietaišu pārvietošanu izstrādājot atbilstošu būvprojektu. Tālāka objekta izbūve iespējama tikai pēc traucējošo ST elektroietaišu pārvietošanas.<br>4. Pēc izbūves darbu pabeigšanas saņemt AS “Sadales tīkls” atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.
SIA Rīgas ūdens | 23.01.2026 | Saskaņots ar nosacījumiem | 1. 1. Pirms darbu uzsākšanas: 1) iepazīties ar tehnisko noteikumu (ja tādi tika izsniegti) prasībām un ievērot tās; 2) saņemt rakšanas darbu atļauju, nosūtot pieteikumu veidlapu (aizpildītu un elektroniski parakstītu vai parakstītu ar roku un ieskenētu), kā arī attiecīgas būvvaldē saskaņotas būvniecības ieceres dokumentācijas ģenerālplānu/-us uz darbi@rigasudens.lv. Veidlapa un būvdarbu veikšanas noteikumi ir pieejami SIA „Rīgas ūdens” mājaslapas sadaļā: Būvniecības ierosinātājiem – Būvdarbu veicējiem. 2. Saskaņojums ir attiecināms uz tehniskiem risinājumiem, kas skar SIA „Rīgas ūdens” valdījumā vai apkalpes zonā esošo centralizēto ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu
SIA Tet TNI | 10.02.2026 | Saskaņots ar nosacījumiem | 1. SIA “Tet” saskaņojuma Nr. PN-393516. 1. Trīs darba dienas pirms darbu sākuma objektam un inženierkomunikāciju izbūvei/pārbūvei atsevišķi, elektroniski reģistrēt darbu atļaujas pieteikumu portālā: http://uzraugi.tet.lv/. 2. Vienu darba dienu pirms darbu sākuma izsaukt, SIA ‘’Tet’’ tīkla uzraudzības pārstāvi uz veicamo darbu vietu pa tālruni, kas norādīts darbu veikšanas atļaujā un veikt esošā sakaru inženiertīkla, tīkla elementu apsekošanu dabā , saglabāšanas, aizsardzības, piekļuvi nodrošināšanas iespējas un ar to saistītos tehniskos, darbu veikšanas tehnoloģiskos risinājumus noteikšanu SIA “Tet” pārstāvja klātbūtnē. 3. Saglabāt esošās SIA “Tet” inženiertīklus, komutācijas iekārtas, tīkla elementus zemes īpašumā , ēkā, darbu veikšanas un tai pieguļošajā teritorijā, nodrošinot to aizsardzību, horizontālo un vertikālo attālumu, nepārtrauktu darbību un brīvu piekļuvi uzturēšanas darbu veikšanai. 4. Veicot darbus komunikāciju aizsardzības zonā, nodrošināt to drošību, nepārtraukto darbību un brīvu piekļuvi uzturēšanas darbu veikšanai. 5. Rakšanas, grunts izstrāde un Būvdarbi ar mehānismiem elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā AIZLIEGTI. 6. Ievērot horizontālie un vertikālie attālumi atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumu Nr. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „ Inženiertīklu izvietojums” prasībām. 7. Projekta realizācijas laikā radušos un pēc darbu pabeigšanas pārbaudes laikā konstatētos elektronisko sakaru tīkla bojājumus novērst par Projekta pasūtītāja līdzekļiem. 8. Pēc būvdarbu pabeigšanas/pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt Tet atzinumu par veiktajiem darbiem. Pieteikt elektroniski, portālā: http://uzraugi.tet.lv vai Būvniecības informācijas sistēmā. Būvprojekta saskaņojums izdots iesniegšanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. SIA „Tet” Tīkla uzraudzības inženiere Irina Solovjova irina.solovjova@tet.lv
GASO TNI | 22.01.2026 | Saskaņots ar nosacījumiem | 1. Pirms darbu uzsākšanas jāsaņem darbu veikšanas atļauja gāzesvadu un gāzapgādes iekārtu aizsargjoslā., 2. Pirms ēkas Z fasādes siltināšanas jāveic gāzesvada atvirzīšana., 3. Nodrošināt gāzesvada apkalpošanas iespējas.
AS RĪGAS SILTUMS TNI | 25.02.2026 | Saskaņots ar nosacījumiem | 1. Saskaņots (Nr.162). 3 dienas pirms jebkura veida darbu uzsākšanas siltumtīklu un siltumapgādes objektu aizsargjoslā saņemt AS ''RĪGAS SILTUMS'' darbu veikšanas atļauju. Darbu atļaujas saņemšanas procesa kārtība un iesnieguma veidlapa ir pieejama AS “RĪGAS SILTUMS” mājaslapas sadaļas – “BŪVNIECĪBA” apakšsadaļā “Rakšanas darbu atļaujas saņemšana”. Parakstīto ar drošu elektronisko parakstu pieteikuma veidlapu ar nepieciešamajiem pielikumiem nosūtīt uz siltums@rs.lv. Nododot objektu ekspluatācijā saņemt AS ''RĪGAS SILTUMS'' atzinumu.
SIA "BITE Latvija" | 30.03.2026 | Saskaņots ar nosacījumiem | 1. 1. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt BITE Latvija pārstāvi (e-pasts: network@bite.lv). 2. Būvdarbu laikā paredzēt esošo BITE Latvija tīkla infrastruktūras saglabāšanu un aizsardzību (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar BITE Latvija pārstāvi). 3. Objekta DVP sadaļā izstrādāt tādu Objekta realizācijas secību, lai tiktu nodrošināta BITE Latvija PEST aizsardzība un droša ekspluatācija Objekta izbūves laikā. 4. BITE Latvija infrastruktūras elementu remonta/maiņas gadījumā tehnisko risinājumu rakstiski/grafiski saskaņot autoruzraudzības kārtībā ar BITE Latvija pārstāvi un objekta īpašnieku. 5. Elektronisko sakaru tīkla remonta darbu veikšanai pieaicināt BITE Latvija speciālistu (e-pasts: network@bite.lv). 6. Jānodrošina piekļuves iespējas šo inženiertīklu apskatei, uzturēšanai un remontdarbiem gan būvniecības, gan ekspluatācijas laikā. 7. Būvdarbu laikā radītie EST inženiertīklu bojājumi tiek novērsti par būvdarbu veicēja vai būvniecības ierosinātāja līdzekļiem.