## pacēlājs
Objekta nosaukums: Telpu pielāgošana vides un funkcionālajai pieejamībai Bruņinieku ielā 8
Būves nosaukums: Platformas pacēlājs
Objekta adrese: Rīga, Bruņinieku iela 8
Izpildītājs: |  |  |  | Tāmes izmaksas |  | euro
|  |  | Tāme sastādīta: |  | 2026.gada "".
Tehniskā specifikācija
Platformas pacēlājs
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, tai skaitā iekārtas pieslēgšanu.
2 | Pretendentam jānodrošina visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas uzstādīšanu, ņemot vērā iekārtas tehniskās prasības un Pasūtītāja telpas tehnisko stāvokli un ēkas tehniskos pieslēgumus.
3 | Piegāde ne ilgāk kā 10 (desmit) nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.
4 | Pacēlāja minimālais garantijas apkalpošanas laiks 24(divdesmit četri) mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas
5 | Iesniegt preces ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu un servisa pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā vai Eiropas Savienībā; Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa pakalpojumu nodrošināšanai.
6 | Garantijas laikā jānodrošina bezmaksas tehniskā apkope atbilstoši ražotāja norādījumiem un lietotāja apmācība pacēlāja lietošanā.
7 | Pretendentam ir piedāvātā preces, kas atbilst CE.
8 | Piedāvātās preces ir jaunas, ražotas ne agrāk kā pirms 12 (divpadsmit) mēnešiem no preces pasūtījuma veikšanas dienas, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
9 | Piedāvātās iekārtas modeļa vecākā versija ne vecāka kā 8 gadus.
10 | Iekārta atbilst 2006/42/EK Eiropas Savienības Direktīvai Par mašīnām un Ministru kabineta 2020.gada 17. novembra noteikumiem Nr.679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”
11 | Uzstādīšanas vide – iekštelpas
12 | Pacelšanas augstums- otrais stāvs
13 | Pieturvietu skaits- divas (no 1. stāvs uz 2.stāvu)
14 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus.
15 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Pacēlājs
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Pacelšanas platformas izmērs – 750 x 850 mm
Pieturu daudzums – 2
Kravas celšanas spēja – 250 kg (+-50kg)
Salikšana-nolaišana – automātiska
Vadība – pogas uz platformas un 2 pulti
Stiprinājums – uz stabiņam
Kustības ātrums – 0,1 m/s
Uzstādīšanas vieta – iekštelpā, pa kreisi
Platformas krāsa – RAL 7035
Pacēlāja vadules-sliedes – Var būt no nerūsējošā tērauda, alumīnija vai krāsota tērauda atbilstoši ražotāja tehnoloģijai
Vadības ķēžu spriegums 24V DC
Spriegums 100-240Vac 50-60Hz
Margas – Pacēlājs tiek uzstādīts ar margām (pie sienas, veco margu vietā), kuras ir drošas izmantošanai. Margas no nerūsējoša tērauda, alumīnija vai krāsota tērauda atbilstoši ražotāja tehnoloģijai.
Salokāma sēdekļa iespējas
Piekļuve pacēlājam no priekšpuses un aizmugures
Platformas krāsa – Pelēks (līdzīgs RAL 7011 vai ekvivalents)
Stiprinājumi - RAL 9006 (vai ekvivalents)
Rokturi - RAL 9006 (vai ekvivalents)
Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, Funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām
Pēc iekārtas uzstādīšanas un darbu pabeigšanas Pretendents/Pārdevējs atjauno visus iekštelpu labiekārtojuma bojājumus, kas radušies iekārtas uzstādīšanas darbu veikšanas procesā!
< Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> apliecina, ka pēc iekārtas uzstādīšanas un darbu pabeigšanas atjaunos visus iekštelpu labiekārtojuma bojājumus, kas radušies Iekārtas uzstādīšanas darbu veikšanas procesā.
| Pretendenta ar paraksta tiesībām apveltīta persona | (amats, paraksts, vārds, uzvārds)

## automātiskās durvis
Objekta nosaukums: Telpu pielāgošana vides un funkcionālajai pieejamībai Bruņinieku ielā 8
Būves nosaukums: Durvju nomaiņa
Objekta adrese: Rīga, Bruņinieku iela 8
Izpildītājs: | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
[11 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2026.gada "".
Lokālā tāme
Automātiskās durvis
Nr. p. k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Summa
Logu restaurācija vai nomaiņa 4.stāvā
| Esošu durvju komplektā ar kārbu demontāža | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izgatavot un uzstādīt (1450x2620mm) automātiskās durvis ar kustību sensoru, alumīnija krāsotas, aplodam un furnitūru | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Apdares darbi | m2 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ:
Virsizdevumi %
PAVISAM APMAKSAI :
< Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> apliecina, ka pēc iekārtas uzstādīšanas un darbu pabeigšanas atjaunos visus iekštelpu labiekārtojuma bojājumus, kas radušies Iekārtas uzstādīšanas darbu veikšanas procesā.
| Pretendenta ar paraksta tiesībām apveltīta persona |  |  |  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds)