Pielikums Nr.2.1.

TehniskĀ SPECIFIKĀCIJA- dARBA UZDEVUMS

„Telpu pielāgošana vides un funkcionālajai pieejamībai Bruņinieku ielā 8”,

identifikācijas Nr. M-1-B8_02-2026

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

| Pasūtītājs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Možums-1” |
| --- | --- |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. | 40103146679 |
| Pasūtītāja adrese | Bruņinieku iela 8, Rīga, LV-1010 |
| Objekta atrašanās vieta | Bruņinieku ielā 8, Rīgā, MFD Veselības centrs “Možums-1” |

Skaidrojošs apraksts

Darbu apjomi noteikti, balstoties uz objekta vizuālo apsekošanu dabā, inventarizācijas lietu, Pasūtītāja sniegto informāciju un plānotajiem funkcionālajiem risinājumiem.
Darbu mērķis ir nodrošināt vides un funkcionālo piekļūstamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī veikt telpu vienkāršotu atjaunošanu ārstniecības iestādes vajadzībām.

Darbi izpildāmi saskaņā ar:

- Latvijas Republikas Būvniecības likumu;

- spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem (LBN);

- vides piekļūstamības prasībām;

- ugunsdrošības, darba aizsardzības un higiēnas prasībām.

Tāmes pozīcijās jābūt iekļautām visām izmaksām (kaut arī tas nav uzskaitīts iepriekš minētajos darbos), tai skaitā pagaidu un palīgdarbiem, darbu organizācijai, aizsardzības pasākumiem, izpilddokumentācijas sagatavošanai un nodošanai Pasūtītājam.

Būvdarbi veicami secīgi un dalīti, nodrošinot ārstniecības iestādes nepārtrauktu darbību.

Darbu organizācija

Pirms darbu uzsākšanas būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam:

- būvdarbu izpildes kalendāro grafiku;

- darbu organizācijas un cilvēku plūsmas grafiku.

Darbi veicami MFD Veselības centra Možums-1 telpās, nodrošinot ārstniecības iestādes nepārtrauktu darbību un pacientu apkalpošanas procesa netraucētu norisi.
Darbi veicami darba dienās no plkst. 8:15 līdz 17:00, ja vien ar Pasūtītāju nav saskaņots citādi.
Skaļi, vibrāciju vai putekļus radoši darbi iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Būvdarbu zonai jābūt norobežotai, marķētai ar brīdinājuma zīmēm un uzturētai drošā un tīrā stāvoklī.

Darbu apjoms

- Pacēlāja ierīkošana

- Izpildītājam jānodrošina vertikālā vai slīpā pacēlāja izbūve no ieejas līmeņa uz ēkas iekštelpām.

- Pacēlājam jāatbilst vides pieejamības prasībām un jānodrošina:

- droša un ērta lietošana personām ar kustību traucējumiem;

- stabila konstrukcija un drošības elementi;

- vienkārša un saprotama vadība.

- Tehniskās prasības:

- Uzstādīšanas vide: iekštelpas (pie ieejas mezgla);

- Pieturvietu skaits: atbilstoši faktiskajam augstumu starp līmeņiem;

- Platformas izmērs: ne mazāks kā ~750 x 850 mm;

- Celtspēja: ne mazāka kā 250 kg;

- Kustības ātrums: līdz ~0,1 m/s;

- Vadība: pogas uz platformas un/vai pults;

- Drošības elementi: margas, pretslīdes virsma, avārijas apturēšana;

- Konstrukcija: nerūsējošais tērauds, alumīnijs vai krāsots tērauds (vai ekvivalents);

- Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda piedāvātā risinājuma ražotājs, modelis un tehniskie parametri.

- Automātisko durvju uzstādīšana

Izpildītājam jāveic esošo durvju demontāža un jaunu automātisko durvju izgatavošana un uzstādīšana.

Darbi ietver:

- esošo durvju un kārbas demontāžu;

- jaunu alumīnija konstrukcijas durvju izgatavošanu un uzstādīšanu;

- automātiskās atvēršanas mehānisma (kustību sensora) uzstādīšanu;

- nepieciešamās furnitūras un drošības elementu uzstādīšanu.

- Prasības:

- durvis nodrošina brīvu piekļuvi personām ar kustību traucējumiem;

- atvēršanās automātiska (ar sensoru vai pogu);

- bez sliekšņa vai ar minimālu slieksni;

- aprīkotas ar drošības sensoriem (pret iespiešanu);

- konstrukcija – alumīnija/stikla vai ekvivalents risinājums.

Ieejas zonas pielāgošana

- piekļuves zonas pielāgošana atbilstoši vides pieejamības prasībām;

- nodrošināt drošu pārvietošanos starp ieeju un pacēlāju;

- nepieciešamie lokālie būvdarbi (grīdas, sliekšņi, līmeņi u.c.);

- apdares atjaunošana darbu veikšanas zonā.

Demontāžas darbi

Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jānodrošina:

- esošo inženierkomunikāciju atslēgšana vai aizsardzība;

- saglabājamo konstrukciju aizsardzība.

- Darbu ietvaros:

- esošo durvju un konstrukciju demontāža;

- apdares elementu demontāža nepieciešamajā apjomā.

- Būvgruži jāutilizē atbilstoši normatīvajiem aktiem. Konteineru novietojums jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Inženierkomunikācijas un elektroapgāde

Izpildītājam jānodrošina:

- elektroapgādes pieslēgums pacēlājam un automātiskajām durvīm;

- nepieciešamie kabeļu izbūves darbi;

- (ja nepieciešams) pagaidu pieslēgumi darbu veikšanai.

Visi risinājumi precizējami objektā, saskaņojot ar Pasūtītāju.

Veicamie darbi (kopsavilkums)

Izpildītājam jānodrošina:

- Tehniskā risinājuma izstrāde;

- Iekārtu piegāde un montāža;

- Nepieciešamo pieslēgumu izbūve;

- Sistēmu testēšana un ieregulēšana;

- Darbu koordinācija ar Pasūtītāju;

- Izpilddokumentācijas sagatavošana.

Darbu ierobežojumi

- jānodrošina minimāla iejaukšanās esošajās konstrukcijās;

- apdares darbi veicami tikai nepieciešamajā apjomā;

- darbi jāorganizē, netraucējot ēkas ekspluatāciju.

Izpilddokumentācija

Jāiesniedz:

- iekārtu tehniskā dokumentācija;

- garantijas dokumenti;

- lietošanas instrukcijas.

Nodošanas-pieņemšanas kritēriji

Darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja:

- pacēlājs un durvis ir uzstādītas un darbojas;

- veikta testēšana;

- nodota izpilddokumentācija;

- parakstīts nodošanas–pieņemšanas akts.