Pielikums Nr.2.3.

TehniskĀ SPECIFIKĀCIJA- dARBA UZDEVUMS

„Telpu pielāgošana vides un funkcionālajai pieejamībai Bruņinieku ielā 8”,

identifikācijas Nr. M-1-B8_02-2026

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

| Pasūtītājs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Možums-1” |
| --- | --- |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. | 40103146679 |
| Pasūtītāja adrese | Bruņinieku iela 8, Rīga, LV-1010 |
| Objekta atrašanās vieta | Bruņinieku ielā 8, Rīgā, MFD Veselības centrs “Možums-1” |

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir telpu vienkāršotie atjaunošanas darbi, inženiertīklu pielāgošana, kondicionēšanas sistēmu uzstādīšana un elektroinstalācijas izbūve ārstniecības iestādes telpās, nodrošinot vides pieejamību un komfortablu vidi pacientiem un personālam.

Darbi ietver:

- reģistratūras un uzgaidāmās zonas atjaunošanu;

- 4. stāva un 5. stāva gaiteņu atjaunošanu (grīdas, griesti, sienas);

- sanitāro mezglu atsvaidzināšanu un pielāgošanu, tajā skaitā 4.stāva WC atjaunošana vides pieejamības prasībām;

- kondicionēšanas sistēmu uzstādīšanu (1 gab. kondicionieris 4 stāva gaitenī un 5 ārstu prakses un 1 gab. kondicionieris 5 stāva gaitenī);

- elektroinstalācijas un pieslēgumu izbūvi.

Skaidrojošs apraksts

Darbu apjomi noteikti, balstoties uz objekta vizuālo apsekošanu dabā, inventarizācijas lietu, Pasūtītāja sniegto informāciju un plānotajiem funkcionālajiem risinājumiem.
Darbu mērķis ir nodrošināt vides un funkcionālo piekļūstamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī veikt telpu vienkāršotu atjaunošanu ārstniecības iestādes vajadzībām.

Darbi izpildāmi saskaņā ar:

- Latvijas Republikas Būvniecības likumu;

- spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem (LBN);

- vides piekļūstamības prasībām;

- ugunsdrošības, darba aizsardzības un higiēnas prasībām.

Tāmes pozīcijās jābūt iekļautām visām izmaksām (kaut arī tas nav uzskaitīts iepriekš minētajos darbos), tai skaitā pagaidu un palīgdarbiem, darbu organizācijai, aizsardzības pasākumiem, izpilddokumentācijas sagatavošanai un nodošanai Pasūtītājam.

Būvdarbi veicami secīgi un dalīti, nodrošinot ārstniecības iestādes nepārtrauktu darbību.

Darbu organizācija

Pirms darbu uzsākšanas būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam:

- būvdarbu izpildes kalendāro grafiku;

- darbu organizācijas un cilvēku plūsmas grafiku.

Darbi veicami MFD Veselības centra Možums-1 telpās, nodrošinot ārstniecības iestādes nepārtrauktu darbību un pacientu apkalpošanas procesa netraucētu norisi.
Darbi veicami darba dienās no plkst. 8:15 līdz 17:00, ja vien ar Pasūtītāju nav saskaņots citādi.
Skaļi, vibrāciju vai putekļus radoši darbi iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Būvdarbu zonai jābūt norobežotai, marķētai ar brīdinājuma zīmēm un uzturētai drošā un tīrā stāvoklī.

Darbu izpildes vietas un apjoms

- Reģistratūra un uzgaidāmā zona (t.sk. pacēlāja zona)

Telpu vienkāršotā atjaunošana:

- grīdu segumu atjaunošana vai nomaiņa;

- sienu un griestu apdare;

- Telpu pielāgošana vides pieejamības prasībām;

- Reģistratūras atjaunošana vai pārbūves darbi;

- Elektroinstalācijas pielāgošana un nepieciešamo pieslēgumu izbūve.

- 4. stāva gaitenis un ārstu prakses

Gaitenis:

- grīdu, sienu un griestu atjaunošana;

Sanitārie mezgli:

- atsvaidzināšana;

- WC pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem:

- manevrēšanas laukums;

- atbalsta rokturi;

- aprīkojuma izvietojums atbilstoši normatīvajām prasībām;

Kondicionēšanas sistēma:

- 1 gab. kondicionieris gaitenī;

- kondicionieri ģimenes ārstu praksēs (tikai tajās telpās, kur tiek veikta atjaunošana;

- Elektroinstalācija un pieslēgumi.

3. 5. stāva gaitenis un ārstu prakses

Gaitenis:

- grīdu, sienu un griestu atjaunošana;

Kondicionēšanas sistēma:

- 1 gab. kondicionieris gaitenī;

- Elektroinstalācija un pieslēgumi.

Kondicionēšanas sistēmas prasības

Izpildītājam jānodrošina:

- kondicionieru piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana;

- sistēmu pilnvērtīga darbība atbilstoši ražotāja un normatīvo aktu prasībām;

- iekārtu ieregulēšana un testēšana;

- kondensāta novadīšanas risinājumi;

- trokšņa līmeņa atbilstība ārstniecības iestādes videi;

- ārējo bloku izvietojuma saskaņošana (ja attiecināms).

Elektroinstalācijas darbi

- Jaunu pieslēgumu izbūve kondicionēšanas iekārtām;

- Esošās elektroinstalācijas pielāgošana;

- Kabeļu trasu izbūve (ja nepieciešams);

- Aizsardzības automātikas uzstādīšana;

- Darbi veicami saskaņā ar normatīvajiem aktiem (t.sk. LBN 261-15).

Vispārīgās prasības darbu izpildei

Izpildītājam jānodrošina:

- Visi nepieciešamie būvdarbi, materiāli un mehānismi pilnai darbu izpildei;

- Darbu veikšana, minimāli traucējot ārstniecības iestādes darbību;

- Putekļu un trokšņa ierobežošana;

- Būvgružu savākšana un utilizācija;

- Darba drošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošana;

- Esošo konstrukciju un inženiertīklu aizsardzība.

Nodošana un kvalitāte

Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja:

- visi darbi izpildīti pilnā apjomā;

- kondicionēšanas sistēmas darbojas un ir ieregulētas;

- elektroinstalācija ir pārbaudīta;

- telpas atbilst ekspluatācijas prasībām;

- iesniegta izpilddokumentācija.

Garantija

- Būvdarbiem: ne mazāk kā 24 mēneši;

- Iekārtām: saskaņā ar ražotāja noteikumiem, bet ne mazāk kā 24 mēneši.

Īpašas piezīmes

- Darbi precizējami dabā pirms uzsākšanas;

- Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par darbu tehniskajiem risinājumiem;

- Visi darbi jāveic atbilstoši vides pieejamības prasībām ārstniecības iestādēm.