Pielikums Nr.2.4.

TehniskĀ SPECIFIKĀCIJA- dARBA UZDEVUMS

„Telpu pielāgošana vides un funkcionālajai pieejamībai Bruņinieku ielā 8”,

identifikācijas Nr. M-1-B8_02-2026

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

| Pasūtītājs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Možums-1” |
| --- | --- |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. | 40103146679 |
| Pasūtītāja adrese | Bruņinieku iela 8, Rīga, LV-1010 |
| Objekta atrašanās vieta | Bruņinieku ielā 8, Rīgā, MFD Veselības centrs “Možums-1” |

Iepirkuma priekšmets

Logu restaurācija vai nomaiņa ārstniecības iestādes telpās, nodrošinot vides pieejamības projekta ietvaros paredzēto telpu atjaunošanu, saglabājot ēkas arhitektonisko un kultūrvēsturisko vērtību.

Skaidrojošs apraksts

Darbu apjomi noteikti, balstoties uz objekta vizuālo apsekošanu dabā, inventarizācijas lietu, Pasūtītāja sniegto informāciju un plānotajiem funkcionālajiem risinājumiem.
Darbu mērķis ir nodrošināt vides un funkcionālo piekļūstamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī veikt telpu vienkāršotu atjaunošanu ārstniecības iestādes vajadzībām.

Darbi izpildāmi saskaņā ar:

- Latvijas Republikas Būvniecības likumu;

- spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem (LBN);

- vides piekļūstamības prasībām;

- ugunsdrošības, darba aizsardzības un higiēnas prasībām.

Tāmes pozīcijās jābūt iekļautām visām izmaksām (kaut arī tas nav uzskaitīts iepriekš minētajos darbos), tai skaitā pagaidu un palīgdarbiem, darbu organizācijai, aizsardzības pasākumiem, izpilddokumentācijas sagatavošanai un nodošanai Pasūtītājam.

Būvdarbi veicami secīgi un dalīti, nodrošinot ārstniecības iestādes nepārtrauktu darbību.

Darbu organizācija

Pirms darbu uzsākšanas būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam:

- būvdarbu izpildes kalendāro grafiku;

- darbu organizācijas un cilvēku plūsmas grafiku.

Darbi veicami MFD Veselības centra Možums-1 telpās, nodrošinot ārstniecības iestādes nepārtrauktu darbību un pacientu apkalpošanas procesa netraucētu norisi.
Darbi veicami darba dienās no plkst. 8:15 līdz 17:00, ja vien ar Pasūtītāju nav saskaņots citādi.
Skaļi, vibrāciju vai putekļus radoši darbi iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Būvdarbu zonai jābūt norobežotai, marķētai ar brīdinājuma zīmēm un uzturētai drošā un tīrā stāvoklī.

Darbu apjoms

Logu restaurācija vai nomaiņa paredzēta tikai tajās telpās, kur tiek veikti telpu atjaunošanas darbi vides pieejamības nodrošināšanai.

Darbu ietvaros ietilpst:

- esošo logu tehniskā stāvokļa izvērtēšana;

- logu restaurācija (ja tehniski iespējama);

- logu nomaiņa (ja restaurācija nav iespējama);

- palodžu, aiļu un pieslēgumu atjaunošana;

- hermetizācija un siltinājuma mezglu izbūve;

- iekšējo un ārējo apdares darbu atjaunošana logu nomaiņas vietās.

Prasības kultūrvēsturiskajai videi

Ēka Bruņinieku ielā 8, Rīgā atrodas kultūrvēsturiskās apbūves teritorijā;

Jāsaglabā:

- logu dalījums;

- proporcijas;

- rāmju profils;

- vizuālais izskats;

- Fasādes izskats nedrīkst tikt mainīts.

- Ja tiek veikta logu nomaiņa:

- jaunajiem logiem jābūt vizuāli identiskiem esošajiem;

- jāizmanto materiāli un risinājumi, kas atbilst vēsturiskajam raksturam (piemēram, koka logi vai ekvivalents risinājums ar identisku vizuālo efektu).

Tehniskās prasības

Visas konstrukcijas pirms izgatavošanas obligāti uzmērīt dabā;

Logu siltumtehniskajiem rādītājiem jāatbilst LBN 002-19 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika prasībām;

Jānodrošina:

- hermētiskums;

- energoefektivitāte;

- kondensāta novēršana;

- Furnitūrai jānodrošina ērta lietošana, tai skaitā personām ar funkcionāliem traucējumiem (ja attiecināms uz konkrēto telpu funkciju).

Saskaņojumi

Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam jānodrošina:

- dokumentācijas sagatavošana;

- saskaņošana ar kompetentajām institūcijām (piemēram, būvvaldi vai kultūras mantojuma aizsardzības institūciju);

- visu normatīvo aktu prasību ievērošana.

Darbu izpildes prasības

Izpildītājam jānodrošina:

- esošo konstrukciju saglabāšana un aizsardzība;

- precīza demontāža, nebojājot fasādi;

- kvalitatīva montāža atbilstoši ražotāja tehnoloģijai;

- minimāla ietekme uz ārstniecības iestādes darbību;

- būvgružu savākšana un utilizācija.

Nodošana un kvalitāte

Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja:

- logi ir uzstādīti vai restaurēti pilnā apjomā;

- nodrošināta hermētiskums un funkcionalitāte;

- atjaunota apdare logu zonās;

- iesniegta izpilddokumentācija.

Garantija

- Logu konstrukcijām un montāžai: ne mazāk kā 24 mēneši;

- Furnitūrai un stikla paketēm: saskaņā ar ražotāja noteikumiem, bet ne mazāk kā 24 mēneši.

Ja logu restaurācijas laikā tiek konstatēti bojājumi, kas nebija konstatējami iepriekš:

- Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs;

- turpmākie risinājumi jāsaskaņo pirms darbu turpināšanas.