## lifts
Objekta nosaukums: Telpu pielāgošana vides un funkcionālajai pieejamībai Bruņinieku ielā 8
Būves nosaukums: lifts
Objekta adrese: Rīga, Bruņinieku iela 8
Izpildītājs: |  |  |  | Tāmes izmaksas |  | euro
|  |  | Tāme sastādīta: |  | 2026.gada "".
Tehniskā specifikācija
Platformas pacēlājs
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar lifta piegādi, transportēšanu, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā, tai skaitā pieslēgšanu pie esošajiem inženiertīkliem.
2 | Pretendentam jānodrošina visas izmaksas, kas saistītas ar lifta uzstādīšanu, tai skaitā montāžu esošajā lifta šahtā, pieslēgumiem un nepieciešamajiem papilddarbiem.
3 | Piegāde un uzstādīšana jāveic ne vēlāk kā līdz 25.12.2026.
4 | Minimālais garantijas termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas dienas
5 | Pretendentam jāiesniedz ražotāja vai autorizēta pārstāvja apliecinājums par tiesībām izplatīt un apkalpot iekārtu Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā
6 | Garantijas laikā jānodrošina: 1. bezmaksas tehniskā apkope; 2. bojājumu novēršana; 3. lietotāju apmācība.
7 | Pretendentam ir piedāvātā preces, kas atbilst CE
8 | Piedāvātajai iekārtai jābūt jaunai, nelietotai, ražotai ne agrāk kā 12 mēnešus pirms piegādes
9 | Piedāvātās iekārtas modeļa vecākā versija ne vecāka kā 8 gadus
10 | Iekārtai jāatbilst: 1. Direktīva 2014/33/ES par liftiem 2. MK noteikumi Nr.679 Lifti un vertikālās cēlējplatformas
11 | Lifts uzstādāms esošajā lifta šahtā
12 | Uzstādāmā lifta pieslēgumi veidojami atbilstoši lifta specifikācijas norādēm pie esošajiem ēkas inženiertīkliem (EL UATS). Papildus lifta aprīkojumā jāiekļauj rezerves akumulators, kas nodrošina ārkārtas evakuāciju līdz tuvākajam stāvam elektroenerģijas pārrāvuma gadījumā.
13 | Pieturvietu skaits – 7 stāvi
14 | Lifts paredzēts personu pārvadāšanai, tai skaitā personām ar funkcionāliem traucējumiem
15 | Lifta pieslēgums realizājams pie esošā ēkas analogā UATS paneļa, montējot kabeli no UATS paneļa līdz lifta šahtai un uzstādot papildus releja moduli
16 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda ražotāju un modeli
17 | Parametri jāpamato ar tehnisko dokumentāciju (prospekti, datasheet u.c.). pozīciju pievienotā informācija attiecināma
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Pacēlājs
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
Uzstādīšana esošā šahtā
Pieturvietu skaits – 7
Kabīnes izmērs – min. 1100 x 1400 mm
Durvju brīvais platums – min. 900 mm
Celtspēja – min. 630 kg (vai ekvivalents)
Personu skaits – min. 8 personas
Ātrums – atbilstošs ēkai (piem. ~1,0 m/s)
Automātiskas durvis
Durvju ugunsnoturība – EI30
Vadība – automātiska (ar izsaukuma pogām)
Vadības panelis ar Braila rakstu
Audio paziņojumi
Spoguļpanelis (pieejamībai)
Margas kabīnē
Neslīdošs grīdas segums
Avārijas apgaismojums
Rezerves akumulators (evakuācijai)
Avārijas sakaru ierīce
Integrācija ar ugunsgrēka signalizāciju
Automātiska nolaišana ugunsgrēka gadījumā
Vadības spriegums 24V DC
Barošana 230/400V, 50Hz
Trokšņa līmenis – atbilstošs publiskai ēkai
Papildu prasības 1. Lifts pilnībā pielāgots personām ar kustību traucējumiem; 2. Nodrošināta atbilstība vides pieejamības prasībām; 3. Jānodrošina savietojamība ar esošajām ēkas inženierkomunikācijām; 4. Jāveic sistēmas ieregulēšana un testēšana; 5. Jāiesniedz pilna izpilddokumentācija.
Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentu iekārtu, ja tās tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par specifikācijā noteiktajām
Pēc uzstādīšanas Pretendents atjauno visus bojājumus (sienas, grīdas, ailes u.c.), kas radušies montāžas laikā
< Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> apliecina, ka pēc iekārtas uzstādīšanas un darbu pabeigšanas atjaunos visus iekštelpu labiekārtojuma bojājumus, kas radušies Iekārtas uzstādīšanas darbu veikšanas procesā.
| Pretendenta ar paraksta tiesībām apveltīta persona | (amats, paraksts, vārds, uzvārds)