Ēkas, teritorijas atjaunošanas darbi Gulbenē, Rīgas ielā 65A

Iepirkuma identifikācijas Nr. TK_01

NOLIKUMS

GULBENE 2026

## Vispārīga informācija

- VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

| Pasūtītāja nosaukums: | SIA Annas Kvartāls |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 40203691777 |
| Kontaktpersonas: | Viola Lisija |
| Tālrunis | +371 25950005 |
| E-pasta adrese: | kovacaviola@gmail.com |
| Projekts | Ēkas, teritorijas atjaunošanas darbi Gulbenē, Rīgas ielā 65A |
| Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD) projekta Nr. | Nr.25-07-CL01-C0LA19.2101-000010 |

  - Iepirkuma priekšmets un apjoms – ēkas un teritorijas atjaunošana Rīgas ielā 65A, Gulbenē, saskaņā ar darbu uzdevumu un tehnisko specifikāciju 1. pielikumā.

  - Iepirkuma CPV klasifikatora kods: 45453000-7, 45233200-1.

  - Paredzamais līguma izpildes laiks – ne vēlāk kā līdz 2026.gada 30. oktobrim.

  - Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar LAD un biedrības SATEKA noteiktajām prasībām projekta Nr. 25-07-CL01-C0LA19.2101-000010 ietvaros.

  - Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par Nolikumu Pretendents var nosūtīt uz e-pastu: kovacaviola@gmail.com. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Lai izvairītos no būtiskām kļūdām, lai iepazītos ar darba apjomiem dabā un darbi tiktu plānoti atbilstoši reālajai situācijai, nevis virspusējiem pieņēmumiem, pirms piedāvājuma iesniegšanas no Pretendenta puses nepieciešams veikt objekta apsekošanu. Objekta neapsekošanas gadījumā Pretendentam jāņem vērā, ka tas nevarēs celt pretenzijas par neatbilstībām darbu apjomu tāmēs, kas objekta apsekošanas laikā Pretendentam, kā profesionālam būvdarbu veicējam, nevarēja būt nepamanāmi un nevar tikt uzskatīti par neparedzētiem papildus darbiem, līdz ar to, ja radīsies šādu būvdarbu nepieciešamība, būvniecības laikā radušās papildus izmaksas, kas šī iemesla dēļ nebūs iekļautas būvniecības tāmē, būvdarbu veicējam būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

- PAMATINFORMĀCIJA PAR OBJEKTU

|  | Objekta adrese | Rīgas iela 65A, Gulbenē |
| --- | --- | --- |
|  | Kadastra apzīmējums | 5001 007 0104 002 |
|  | Ēkas grupa | trešā |

3.  PAKALPOJUMA IZPILDES IETVAROS VEICAMIE UZDEVUMI:

  - Pretendents veic ēkas un teritorijas atjaunošanu Rīgas ielā 65A, Gulbenē, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 1. pielikumā.

- Piedāvājumu iesniegšana

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Piedāvājuma variantus iesniegt nav atļauts.

  - Pilnībā aizpildīts finanšu piedāvājums atbilstoši formai (2. pielikums) jāiesniedz, nosūtot uz e-pasta adresi: kovacaviola@gmail.com līdz 2026. gada 16. jūnija plkst. 12.00 ar norādi "Iepirkums Nr. TK_01 "Ēkas un teritorijas atjaunošana Gulbenē, Rīgas ielā 65A”.

  - Piedāvājumi, kas tiks iesniegti (iesūtīti) pēc uzaicinājuma 4.2. punktā noteiktā termiņa, netiks pieņemti un vērtēti.

  - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā.

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM

  - Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendentam ir tiesības paredzētajā iepirkuma periodā veikt būvdarbus.

  - Pretendentam ir 1 (viena) gada darbības pieredze iepirkuma jomā.

  - Pretendents var nodrošināt būvdarbu vadītāju, kam ir šāda minimālā profesionālā kvalifikācija:

    - atbildīgais būvdarbu vadītājs:

      - kam ir būvprakses sertifikāts;

      - kuram kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir pieredze būvdarbu vadīšanā (būvdarbi pabeigti un būve pieņemta ekspluatācijā) vismaz vienai ēkai, kur būvdarbu izpildes finansiālā vērtība ir vismaz 30 000,00 EUR bez PVN.

- PAKALPOJUMA IZPILDES TERMIŅI UN KĀRTĪBA

  - Nolikuma 3.1. punktā minēto pakalpojumu izpildi jānodrošina 120 (viens simts divdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Veiktajiem būvdarbiem jānodrošina 2 (divu) gadu garantija.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā – 1. pielikums.

  - Finanšu piedāvājums,  sagatavots saskaņā ar darbu apjomu tāmēm (6. pielikums) un tehnisko specifikācija (1. pielikums) atbilstoši - 2. pielikums.

    - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda EUR bez PVN.

    - Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar būvdarbiem, lai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi pilnā apjomā, nolīgtajā termiņā un labā kvalitātē. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

  - Pretendenta pieredzes apliecinājums - 4. pielikums.

  - Pretendenta piedāvātā speciālista pieredzes apliecinājums - 5. pielikums.

- Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs:

  - Tiek izvēlēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām.

- LĪGUMU SLĒGŠANA

  - Pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu saskaņā ar šī nolikuma nosacījumiem un LAD projekta prasībām.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs var iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- CITI NOSACĪJUMI:

  - Pretendents ir informēts un apzinās, ka ēkā norisinās funkcionālā darbībā.

  - Pasūtītājs nodrošina Pretendentam tam pieejamos datus un informāciju darbu izpildei. Pretendentam ir pienākums pieprasīt Pasūtītājam trūkstošo informāciju.

  - Pasūtītājs tam pieejamos datus, dokumentāciju un citu darba izpildei nepieciešamo informāciju izsniegs Pretendentam pēc iepirkuma Līguma noslēgšanas.

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija

2.pielikums – Finanšu piedāvājums

3.pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā

4.pielikums – Veikto būvdarbu saraksts;

5.pielikums – Speciālistu saraksts

6.pielikums – Būvdarbu apjomi;

7.pielikums – Līguma projekts

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Būvdarbu izpilde saskaņā ar SIA "Būvinženieru konstruktoru birojs" izstrādāto projektu (BIS saskaņošanas procesā) SIA Annas Kvartāls ēkas telpu vienkāršotās atjaunošanas Rīgas ielā 65A, Gulbenē un Pasūtītāja definētiem atjaunošanas darbiem, kuru veikšanai nav nepieciešams izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju.

Būvdarbi paredzēti sekojošās sadaļās:

  - Arhitektūras risinājumi;

  - Būvkonstrukcijas;

  - Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā);

  - Ventilācija;

  - Apkure;

  - Elektroapgāde (iekšējā);

  - Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma;

  - Teritorijas sadaļa.

- Pasūtītājam ir tiesības samazināt līguma apjomu par tāmes sadaļu "Asfalta seguma un lietus kanalizācijas atjaunošana".

- VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  - Atkārtoti izmantojamu vai pārstrādājamu atkritumu uzglabāšana. Uzņēmējam jāsagatavo ēkas un/vai teritorijas plānus, kuros ir norādīta vieta vai vietas atkritumu šķirošanai un savākšanai, kā arī pieņēmumi, kas ir pamatā prognozēm par vajadzīgo vietu un infrastruktūru.

  - Likumīgas izcelsmes kokmateriāli. Visiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem, kas paredzēti iebūvei ēkā vai labiekārtojumos, jābūt likumīgi iegūtiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulai (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (Regula (ES) Nr. 995/2010). Līguma izpildes laikā būs jāiesniedz atbilstošs apliecinājums (FSC vai PFSC sertifikāts kokmateriāliem un/vai koka izstrādājumiem vai ekvivalents notificētas iestādes apliecinājums) par kokmateriālu un koksnes produktu atbilstību minētai prasībai.

  - Uzņēmējam ir tiesības būvdarbu izmaksu aprēķina tabulās-tāmēs minēto būvizstrādājumu vietā piedāvāt ekvivalentus būvizstrādājumus. Pretendentam jāiesniedz tehniskie dati, katalogi vai ražotāja specifikācijas, kas apliecina ekvivalenci.

  - Aizpildot būvdarbu izmaksu aprēķina tabulu-tāmi, Uzņēmējs iekļauj visus nepieciešamos pasākumus un izdevumus, ieskaitot būvdarbu veikšanai nepieciešamās palīgierīces, mehānismus un transportu, lai nodrošinātu paredzētos tehnoloģiskos procesus, kā arī darba drošības pasākumus pilnā apmērā atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem un visas darbības, lai būvdarbu veikšanas laikā maksimāli nodrošinātu netraucētu objekta pamatfunkciju veikšanu.

  - Būvdarbu izmaksu aprēķina tabulā-tāmēs būvizstrādājumu apjomi norādīti bez virsmēriem.

  - Pirms būvizstrādājumu pasūtīšanas Uzņēmējs objektā veic visus nepieciešamos uzmērījumus.

  - Uzņēmējs pirms darbu uzsākšanas saskaņo ar pasūtītāju objektā izmantot paredzēto būvizstrādājumu paraugus, kā arī apdares materiālu krāsu toņus un dizainu.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par visu būvniecības procesa organizēšanu un nodrošina:

    - būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi;

    - būvdarbu vadīšanu atbilstoši Būvniecības likumam un saistošajiem normatīvajiem aktiem;

    - nepieciešamo izpilddokumentācijas sagatavošanu;

    - visu nepieciešamo aktu, pārskatu un dokumentu iesniegšanu BIS sistēmā;

    - būves nodošanas ekspluatācijā dokumentu sagatavošanu;

    - būves nodošanu ekspluatācijā;

    - kadastrālās uzmērīšanas lietas pasūtīšanu un nodošanu Pasūtītājam;

    - visu izmaksu segšanu, kas saistītas ar iepriekš minēto pienākumu izpildi, ja vien nolikumā nav noteikts citādi.

- GAISA APSTRĀDES IEKĀRTAS UN ČILLERA UZSTĀDĪŠANA

Piegādāt, uzstādīt, pieslēgt, ieregulēt un nodot ekspluatācijā āra izpildījuma gaisa apstrādes iekārtu (GAI) ar integrētu automātikas un vadības sistēmu tirdzniecības zāles ventilācijas, dzesēšanas un apkures nodrošināšanai. GAI jāuzstāda uz platformas esošās GAI vietā.

  - Gaisa apstrādes iekārtas tehniskie parametri:

- Pieplūdes gaisa apjoms: 5000 m³/h;

- Pieplūdes sistēmas aerodinamiskā pretestība: 300 Pa;

- Nosūces gaisa apjoms: 5000 m³/h;

- Nosūces sistēmas aerodinamiskā pretestība: 250 Pa;

- Dzesēšanas jauda: 35 kW;

- Apkures jauda: 70 kW;

- Rekuperācija: >= 80%;

- Darbība līdz: - 25 0 C;

- EC ventilatori.

Gaisa apstrādes iekārta paredzēta uzstādīšanai ārpus telpām, ar rūpniecisku āra izpildījumu, atbilstošu siltumizolāciju, aizsardzību pret atmosfēras nokrišņiem un ekspluatācijas apstākļiem atbilstošu IP aizsardzības klasi.

Iekārtu aprīkot ar:

- rotācijas tipa siltuma atgūšanas rekuperatoru ar siltuma un aukstuma atgūšanas funkciju;

- recirkulācijas sekciju;

- pieplūdes un nosūces ventilatoriem ar frekvenču regulāciju;

- gaisa kvalitātes sensoriem (CO₂ vai ekvivalenta gaisa kvalitātes kontrole);

- temperatūras sensoriem;

- pilnu automātikas un vadības sistēmu.

Ventilācijas gaisa apjoms regulējams automātiski atbilstoši telpas gaisa kvalitātes rādītājiem. Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu projektētos telpas temperatūras parametrus, automātiski jānodrošina recirkulācijas gaisa piejaukums.

Telpas temperatūras regulācija veicama pēc nosūces gaisa temperatūras.

  - Apkures un dzesēšanas sistēma

Dzesēšanas jauda nodrošināma no reversā tipa čillera ar aukstuma ražošanas jaudu 35 kW.

Čillerim jāspēj darboties arī siltumsūkņa režīmā, nodrošinot siltuma ražošanu gaisa apstrādes iekārtas vajadzībām.

Gaisa apstrādes iekārtā paredzēt:

- dzesēšanas siltummaini, kas pieslēgts čillera kontūram;

- apkures siltummaini no čillera (siltumsūkņa) kontūra;

- neatkarīgu apkures siltummaini no ēkas centrālapkures sistēmas.

Normālos ekspluatācijas apstākļos prioritāri izmantojama apkure no čillera (siltumsūkņa) režīma. Ja pieejamā jauda nav pietiekama, papildus jāizmanto centrālapkures sistēma.

Automātikas sistēmā jāparedz iespēja mainīt siltuma avotu prioritātes un iestatīt primāro un sekundāro apkures avotu.

Centrālapkures siltummaini paredzēt pilnas apkures jaudas nodrošināšanai pie siltumnesēja temperatūras grafika 75/60 °C.

Par siltumnesēju dzesēšanas un siltumsūkņa kontūrā izmantot 35 % etilēnglikola šķīdumu.

  - Komplektācija un automātika

Komplektā iekļaut visus sistēmas pilnvērtīgai darbībai nepieciešamos elementus:

- regulēšanas un noslēgarmatūru;

- regulācijas vārstus ar aprēķinātiem Kvs parametriem;

- vārstu elektriskās piedziņas;

- cirkulācijas sūkņus;

- maisīšanas (šunta) mezglus;

- temperatūras un gaisa kvalitātes sensorus;

- kondensāta novadīšanas sistēmu;

- lietotāja vadības pulti ar vismaz 30 m distances kabeli;

- pilnu automātikas, aizsardzības, vadības un signalizācijas sistēmu.

Gaisa apstrādes iekārtai un čillerim jānodrošina savstarpēji integrēta vadība un sinhronizēta darbība.

  - Attālinātā piekļuve

Sistēmai jābūt aprīkotai ar attālinātas monitoringa un vadības funkciju, nodrošinot piekļuvi no datora, planšetdatora un viedtālruņa, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu vai ražotāja specializētu lietotni.

  - Čillera prasības

- Aukstuma ražošanas jauda: 35 kW;

- Reversā darbība (siltumsūkņa funkcija);

- Integrēta automātika un vadība;

- Savietojamība ar GAI vadības sistēmu;

- Akumulācijas tvertne ar tilpumu, kas atbilst ražotāja prasībām un sistēmas jaudai;

- Piegāde, montāža, pieslēgšana, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā.

- SILTUMMEZGLA IZBŪVE

Izbūvēt jaunu automatizētu siltummezglu, nodrošinot ēkas apkures sistēmas un ventilācijas iekārtas apkures vajadzības.

  - Siltummezgla konfigurācija

Siltummezglā paredzēt divus neatkarīgus plākšņu tipa siltummaiņus:

Kontūrs Nr.1 – Ventilācijas sistēmas apkure

Paredzēts gaisa apstrādes iekārtas (GAI) apkures sekcijas apgādei.

Projektējamā slodze:

- Apkures jauda: 70 kW;

- Siltumnesējs sekundārajā kontūrā: 35 % etilēnglikola šķīdums;

- Temperatūras grafiks projektēšanas laikā precizējams atbilstoši izvēlētajai GAI;

- Atsevišķs cirkulācijas sūknis;

- Trīsceļu regulācijas vārsts ar elektrisko piedziņu;

- Automātiska jaudas regulācija no GAI automātikas sistēmas.

Kontūrs Nr.2 – Radiatoru apkure

Paredzēts ēkas apkures sistēmas apgādei.

Projektējamā slodze:

- Apkures jauda: 50 kW;

- Temperatūras grafiks 75/60°C vai atbilstoši esošās sistēmas parametriem;

- Atsevišķs cirkulācijas sūknis;

- Trīsceļu regulācijas vārsts ar elektrisko piedziņu;

- Laikapstākļu kompensēta temperatūras regulācija.

4.2. Siltummezgla aprīkojums

Siltummezgla komplektācijā iekļaut:

- plākšņu tipa siltummaini ventilācijas sistēmai;

- plākšņu tipa siltummaini radiatoru apkurei;

- elektroniski regulējamus cirkulācijas sūkņus;

- motorizētus regulācijas vārstus;

- balansēšanas vārstus;

- noslēgarmatūru;

- pretvārstus;

- dubļu atdalītājus;

- magnētiskos separatorus;

- automātiskos atgaisotājus;

- termometrus un manometrus;

- drošības vārstus;

- izplešanās tvertnes;

- uzpildes un drenāžas mezglus;

- kolektorus un sadales mezglus;

- siltumenerģijas skaitītāju (ja nepieciešams atbilstoši piegādātāja prasībām);

- siltumizolāciju visiem cauruļvadiem un iekārtām.

  - Automatizācija un vadība

Siltummezglu aprīkot ar pilnvērtīgu automātikas sistēmu, nodrošinot:

- apkures kontūru automātisku regulāciju;

- āra gaisa temperatūras kompensāciju radiatoru apkurei;

- ventilācijas kontūra temperatūras regulāciju pēc ventilācijas automātikas pieprasījuma;

- cirkulācijas sūkņu automātisku vadību;

- avārijas signalizāciju;

- temperatūru, spiedienu un sūkņu darbības monitoringu;

- attālinātu piekļuvi no datora un viedierīcēm;

- datu arhivēšanu un kļūdu paziņojumus.

Vadības sistēmai jānodrošina integrācija ar ventilācijas iekārtas automātiku.

- BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME

  - Būvdarbu izmaksu aprēķina tabula-tāme pievienota atsevišķi elektroniskā dokumentā MS Excel formātā.

Tehniskās specifikācijas pielikumā:

1.pielikums (TS) – SIA "Būvinženieru konstruktoru birojs" izstrādātais projekts (BIS saskaņošanas procesā);

2.pielikums (TS) – demontāžas apjomi;

3.pielikums (TS) – Vēsturiskais ēkas būvprojekts.

2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. PRETENDENTS

| Pretendenta nosaukums, adrese, Reģ.Nr. |  |
| --- | --- |
| Bankas rekvizīti (banka, kods, konts) |  |
| Paraksttiesīgā persona (vārds, uzvārds, amats) (Ja līgumu slēdz pilnvarota persona, tad papildus norāda pilnvaras izošanas laiku un numuru) |  |

2. KONTAKTPERSONA

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| tālr. |  |
| e-pasta adrese |  |

3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Izmaksu veids | Izmaksas (EUR) |
| --- | --- |
| Vispārceltnieciskie būvdarbi |  |
| Asfalta seguma un lietus kanalizācijas atjaunošana |  |
| Kopā bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopā ar PVN |  |

Paraksts*: _________________

Datums: 2026. gada* ________________

*Nav jāaizpilda, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

3.pielikums

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Pretendents:____________________________                                  _______________

/Datums/

Esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un veikuši objekta apsekošanu klātienē, mēs, apakšā parakstījušies piedāvājam veikt  ēkas un teritorijas atjaunošanu Rīgas ielā 65A, Gulbenē, saskaņā ar iesniegto piedāvājumu.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies pabeigt būvdarbus ____________  no līguma noslēgšanas dienas līdz ___._________.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt Nolikumā izvirzītās prasības;

- Visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Amats, vārds, uzvārds |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Korespondences adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: (banka, kods, konts): |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa numurs: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Datums |  |

Paraksts*: _________________

Datums: 2026. gada* ________________

*Nav jāaizpilda, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.pielikums

PIEREDZES APLIECINĀJUMS

(iepriekšējo veikto būvdarbu saraksts)

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums, adrese un veikto darbu īss raksturojums | Statuss līguma izpildes laikā (ģenerāluzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Veikto būvdarbu platība (m2) | Būvdarbu finansiālā vērtība, EUR (bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, adrese un kontaktpersona) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Paraksts*: _________________ Datums: 2026. gada* ________________ *Nav jāaizpilda, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

5.pielikums

SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Speciālista pozīcija projektā | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Statuss (norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |  |

Personāls,  ko plānots izmantot būvdarbos

Derīga ir pieredze, kas iegūta galvenā būvuzņēmēja vai pasūtītāja iecelta atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā un tieši vadot būvdarbus. Informāciju par objektiem, kas raksturo būvdarbos iesaistītā personāla pieredzi ierakstīt tālāk dotajā tabulā.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs:	______________________________

/Vārds, Uzvārds/ Paraksts

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un raksturojums: Veikto būvdarbu platība /Līguma summa (bez PVN) | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas laiks objektā (mm/gggg - mm/gggg) | Pasūtītājs, kontaktpersona tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Speciālista paraksts apliecina, ka tabulā sniegtā informācija patiesi atspoguļo speciālista pieredzi un kvalifikāciju; tāpat tas apliecina, ka attiecīgais speciālists piekrīt veikt tam Pretendenta piedāvājumā paredzētos speciālista amata pienākumus no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz galīgā pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienai, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Paraksts*: _________________ Datums: 2026. gada* ________________ *Nav jāaizpilda, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

6.pielikums

Nolikuma 6. pielikums Būvdarbu apjomi pievienots atsevišķi elektroniskā dokumentā MS Excel formātā.

7.pielikums

Līguma projekts

Gulbene, 2026. gada

LĪGUMS

Nr. __________

Ēkas un teritorijas atjaunošanas būvdarbiem Rīgas ielā 65A, Gulbenē

(iepirkums _________)

SIA “Annas Kvartāls”, reģistrācijas Nr. 40203691777, tās __________________________ personā, kura rīkojas uz __________________ pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

______________________________________, reģistrācijas Nr. __________________, tās __________________________ personā, kura rīkojas uz __________________ pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā turpmāk – Puses, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt ēkas un teritorijas atjaunošanas būvdarbus objektā Rīgas ielā 65A, Gulbenē, saskaņā ar:

- iepirkuma nolikumu;

- tehnisko specifikāciju;

- darbu apjomu;

- Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu.

1.2. Būvdarbi ietver visus nepieciešamos darbus, materiālus, iekārtas, mehānismus, transportu un darbaspēku, kas nepieciešami pilnīgai un kvalitatīvai līguma izpildei.

1.3. Izpildītājs apliecina, ka:

- ir iepazinies ar objektu un tā faktisko stāvokli;

- ir izvērtējis darbu apjomu;

- tam ir pietiekami resursi līguma izpildei noteiktajā termiņā.

1.4. Izpildītājs veic būvdarbus atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un būvniecības prasībām.

2. LĪGUMA TERMIŅI

2.1. Izpildītājs uzsāk būvdarbus pēc līguma spēkā stāšanās.

2.2. Būvdarbi pilnībā jāpabeidz līdz ______________________ vai _____ kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

2.3. Ja objektīvu un no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ darbu izpilde nav iespējama noteiktajā termiņā, Puses var vienoties par termiņa pagarināšanu, sastādot rakstisku vienošanos.

2.4. Par iespējamu termiņa kavējumu Izpildītājs nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma summa ir EUR ____________ (__________________) bez PVN.

3.2. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.3. Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar:

- būvdarbu veikšanu;

- materiālu piegādi;

- mehānismiem;

- darbaspēku;

- būvgružu izvešanu;

- darba aizsardzības prasību nodrošināšanu;

- citiem izdevumiem, kas nepieciešami pilnīgai darbu izpildei.

3.4. Norēķini par izpildītajiem būvdarbiem tiek veikti reizi mēnesī, pamatojoties uz Pušu saskaņotu būvdarbu izpildes aktu (Forma 2) par attiecīgajā periodā faktiski izpildītajiem darbiem.

3.5. Izpildītājs līdz katra mēneša 10 datumam iesniedz Pasūtītājam:

- būvdarbu izpildes aktu (Forma 2);

3.6. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pārbauda iesniegtos dokumentus un, ja tie atbilst faktiski izpildītajiem darbiem, saskaņo Forma 2 aktu.

3.7. Samaksu par saskaņotajiem darbiem Pasūtītājs veic 10 (desmit) darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

3.8. Gala norēķins tiek veikts pēc visu būvdarbu pilnīgas pabeigšanas un nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.

3.9. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu elektroniski.

3.10. Papilddarbi drīkst tikt veikti tikai pēc abu Pušu iepriekšējas rakstiskas vienošanās.

3.11. Pasūtītājam ir tiesības samazināt darbu apjomu, ja tas nepieciešams projekta īstenošanas gaitā.

4. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA

4.1. Izpildītājs nodrošina:

- kvalitatīvu darbu izpildi;

- normatīvo aktu ievērošanu;

- darba aizsardzības prasību ievērošanu;

- ugunsdrošības prasību ievērošanu;

- būvgružu savākšanu un izvešanu;

- kārtību objektā.

4.2. Izpildītājs ir atbildīgs par savu darbinieku un apakšuzņēmēju darbību objektā.

4.3. Izpildītājs nodrošina, ka objektā tiek izmantoti kvalitatīvi un būvniecības prasībām atbilstoši materiāli.

4.4. Pirms būtisku materiālu vai vizuāli redzamu apdares elementu izmantošanas Izpildītājs tos saskaņo ar Pasūtītāju.

4.5. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam piekļuvi objektam un pieejamo dokumentāciju.

4.6. Darbu izpildes laikā Izpildītājs apņemas maksimāli samazināt traucējumus objekta lietotājiem un apkārtējai videi.

5. DARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

5.1. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:

- darbu nodošanas–pieņemšanas aktu;

- iekārtu pases;

- garantijas talonus;

- ieregulēšanas protokolus;

- automātikas programmu rezerves kopijas;

- ventilācijas balansēšanas aktus;

- ekspluatācijas instrukcijas latviešu valodā;

- izpilddokumentāciju;

- būves nodošanas ekspluatācijā aktu;

- kadastrālās uzmērīšanas lietu.

5.2. Pasūtītājs 5 darbdienu laikā pārbauda darbu kvalitāti un:

- paraksta nodošanas–pieņemšanas aktu; vai

- iesniedz rakstiskus iebildumus.

5.3. Ja tiek konstatēti trūkumi, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem saprātīgā termiņā.

5.4. Darbi uzskatāmi par izpildītiem dienā, kad Puses ir parakstījušas nodošanas–pieņemšanas aktu.

6. GARANTIJA

6.1. Izpildītājs nodrošina būvdarbiem garantiju 24 (divdesmit četrus) mēnešus no darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

6.2. Garantijas laikā konstatētos defektus, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem. Avārijas defektus uzsāk novērst 24h laikā un novērš 1 dienas laikā, pārējos defektus uzsāk novērst 5 dienu laikā un novērš 7 dienu laikā.

6.3. Pasūtītājs par konstatētajiem defektiem rakstiski informē Izpildītāju.

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Par darbu izpildes termiņa kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas.

7.2. Par maksājumu kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līguma saistību izpildes.

7.4. Puses ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vainīgās Puses darbības vai bezdarbības rezultātā.

8. APDROŠINĀŠANA

8.1. Pirms līguma slēgšanas Izpildītājs iesniedz spēkā esošas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju.

8.2. Izpildītājs nodrošina spēkā esošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu visā darbu izpildes laikā.

8.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz apdrošināšanas polises kopiju.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puses nav atbildīgas par saistību neizpildi vai kavējumu, ja tas radies nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

9.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos attiecīgā Puse nekavējoties rakstiski informē otru Pusi.

9.3. Nepārvaramas varas laikā tiek apturēta attiecīgo saistību izpilde.

10. LĪGUMA IZBEIGŠANA

10.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, rakstiski par to informējot Izpildītāju, ja:

- Izpildītājs būtiski kavē darbu izpildi par vairāk nekā 30 dienām;

- darbi tiek veikti nekvalitatīvi;

- Izpildītājs nepilda līguma noteikumus.

10.2. Izpildītājam ir tiesības izbeigt līgumu, ja Pasūtītājs būtiski kavē maksājumus.

10.3. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no saistībām, kas radušās līdz izbeigšanas brīdim.

11. KONFIDENCIALITĀTE

11.1. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju par līguma izpildi bez otras Puses piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12.1. Visi grozījumi līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un parakstīti abu Pušu starpā.

12.2. Strīdi starp Pusēm risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams, strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā.

12.3. Līgums sagatavots divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam katrai Pusei.

13. PUŠU REKVIZĪTI

13.1. PASŪTĪTĀJS – SIA Annas Kvartāls, Rīgas ielā 65A, Gulbenē, LV-4410, reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV40203691777. Norēķinu konts __________________.

13.2. IZPILDĪTĀJS – ________________ (nosaukums), ________________ (juridiskā adrese), reģistrēta __________________ (reģistra nosaukums) ar Nr. ___________ un  ________________ (iestādes nosaukums) pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. ______________. Norēķinu konts _________________ (bankas nosaukums), Nr. _____________________, BIC ________________.

PASŪTĪTĀJS				                                                                                       IZPILDĪTĀJS

__________________________  	                            _____________________________

2026. gada ___. _____________	                            2026. gada ___. ________________