## Kops
Kopsavilkuma aprēķins
N.p.k. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksa | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  |  | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
1 | Būvlaukuma aprīkojums |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vispārceltnieciskie darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Būvkonstrukcijas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jumts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ventilācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ventilācijas siltumapgāde un apkure |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ūdensapgāde, kanalizācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Elektromontāžas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Teritorijas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  | 10% | 0
tajā skaitā darba aizsardzība |  | 1% | 0
Peļņa |  | 5% | 0
Pavisam kopā |  |  | 0

## DOP
Lokālā tāme Nr. 1
Būvlaukuma aprīkojums
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai būvizstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa (euro)
1 | Būvtāfeles izvietošana ar likumdošanā noteikto informāciju par objektu | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pagaidu nožogojuma izveide iekštelpās, ārtelpā pēc nepieciešamības. | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas , t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sastādija: | ............................................
paraksts
Rīgā, __.__.____.
Sertifikāta Nr. _______

## AR
Lokālā tāme Nr.2
Vispārceltnieciskie darbi 1. kārta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai būvizstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa (euro)
1 | Demontāža |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pārtikas lifta demontāža, nodošana pasūtītājam. Lifta ģipškartona šahtas demontāža. | kpl | 1
3 | Telpa Nr. 1
4 | SIENAS
5 | Sienu virsmu mehāniskā attīrīšana no pelējuma bojājumiem, pretpelējuma apstrāde ar fungicīdu līdzekli un virsmu sagatavošana turpmākai apdarei, nodrošinot pelējuma perēkļu likvidēšanu. | m² | 80
6 | Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m² | 235.8
7 | Metāla konstrukciju (saviļču) attīrīšana, apstrāde ar pretkoroziju, krāsojuma atjaunošana (ugusndrošā krāsa) | kpl | 4
8 | Ugunsdrošo reģipša kārbu atjaunošana, nostiprināšana. | gb | 4
9 | GRĪDAS
10 | Grīdu flīzēšana-flīzes ekvivalentas esošajām (flīžu šuvošana) | m² | 30
11 | Telpa Nr. 2
12 | SIENAS
13 | Sienu virsmu mehāniskā attīrīšana no pelējuma bojājumiem, pretpelējuma apstrāde ar fungicīdu līdzekli un virsmu sagatavošana turpmākai apdarei, nodrošinot pelējuma perēkļu likvidēšanu. | m² | 20
14 | Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m² | 80.28
15 | Metāla konstrukciju attīrīšana, apstrāde ar pretkoroziju, krāsojuma atjaunošana (ugusndrošā krāsa). | kpl | 2
16 | GRĪDAS
17 | Grīdu flīzēšana-flīzes ekvivalentas esošajām (flīžu šuvošana) | m² | 5
18 | GRIESTI
19 | Metāla konstrukciju attīrīšana, apstrāde ar pretkoroziju, krāsojuma atjaunošana (ugusndrošā krāsa). | kpl | 1
20 | Telpa Nr. 5
21 | SIENAS
22 | Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana, tonis balts | m² | 8
23 | Metāla konstrukciju attīrīšana, apstrāde ar pretkoroziju, krāsošana, tonis antracīts. | komp. | 1
24 | GRIESTI
25 | Griestos izveidotā atvēruma aizšūšana ar ģipškartonu vienā kārtā 12.5mm | m² | 1
26 | Griestu sagatavošana krāsošanai (t.sk. špaktelēšana) un krāsošana, tonis balts | m² | 3.6
27 | Telpa Nr. 6
28 | SIENAS
29 | Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m² | 7
30 | Metāla konstrukciju attīrīšana, apstrāde ar pretkoroziju, krāsošana, tonis antracīts. | komp. | 1
31 | Siens flīžu nostiprināšana zem izlietnes (kanalizācijas pieslēguma vieta) | m² | 0.2
32 | GRIESTI
33 | Griestu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m² | 2.6
34 | Telpa Nr. 9
35 | SIENAS
36 | Esošo tapešu demontāža. | m² | 40
37 | Sienu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana, slīpēšana) un krāsošana | m² | 52.16
38 | Laminētu durvju 923 x 2113 mm ar slēdzeni uzstādīšana. Tonis pelēks, matēts. | gb. | 1
39 | GRĪDAS
40 | Sagatavot grīdas virskārtu, nepieciešamības gadījumā līdzināt un ieklāt vinils Elemental Concrete Oxide D6223614. Nodiluma klase 33. | m² | 22.9
41 | Telpa Nr. 10
42 | GRĪDAS
43 | Grīdas līdzināšana, apstrāde ar Mapei Concrete Sealer. | m² | 6.6
44 | Telpa Nr. 11
45 | SIENAS
46 | Demontēt durvis starp telpu Nr.11 un Nr.1. Veikt ailes apdares atjaunošanu, krāsošanu. Tonis balts. | gb | 1
47 | GRĪDAS
48 | Grīdas līdzināšana, apstrāde ar Mapei Concrete Sealer. | m² | 119.3
49 | Telpa Nr. 12
50 | SIENAS
51 | Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana, tonis balts | m² | 38
52 | Laminētu durvju 1208 x 2098 mm ar slēdzeni uzstādīšana. Tonis pelēks, matēts. | gb. | 1
53 | GRĪDAS
54 | Sagatavot grīdas virskārtu, nepieciešamības gadījumā līdzināt un krāsot ar epoksīda krāsu. | m² | 7.6
55 | Telpa Nr. 13
56 | SIENAS
57 | Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana, tonis balts | m² | 40
58 | Laminētu durvju 1218 x 2113 mm ar slēdzeni uzstādīšana. Tonis pelēks, matēts. | gb. | 1
59 | GRĪDAS
60 | Sagatavot grīdas virskārtu, nepieciešamības gadījumā līdzināt un krāsot ar epoksīda krāsu. | m² | 6.6
61 | Telpa Nr. 14
62 | SIENAS
63 | Ailes izveide ģipškartona sienā starp telpu Nr. 14 un 15. Ailes apdares izveidošana, sagatavošana krāsošanai. | gb. | 1
64 | Laminētu durvju 1218 x 2113 mm ar slēdzeni uzstādīšana. Tonis pelēks, matēts. | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Telpa Nr. 15
66 | SIENAS
67 | Ārdurvīm veikt regulēšanu, nnomainīt izolējošās gumijas. | gb | 1
68 | Telpa Nr. 16
69 | SIENAS
70 | Ārdurvīm veikt regulēšanu, nnomainīt izolējošās gumijas. | gb | 1
71 | Telpa Nr. 17
72 | GRĪDAS
73 | Demontēt esošo grīdas flīžu segumu. | m² | 8.2
74 | Grīdas līdzināšana, apstrāde ar Mapei Concrete Sealer. | m² | 8.2
75 | Telpa Nr. 18
76 | SIENAS
77 | Demontēt starpsienas uz telpas Nr. 17 un 11 pusi, atjaunot apdari demontēto sienu pieslēguma vietās (reģipsi demontēt saudzīgi, lai varētu pārizmantot) | m² | 34.2
78 | Demontēt durvis starp telpu Nr.18 un Nr.1. Veikt ailes apdares atjaunošanu, krāsošanu. Tonis balts. | gb | 1
79 | GRIESTI
80 | Demonēt ģipškartona griestus un visas tur izvietotās inženierkomunikācijas. | m² | 21.3
81 | GRĪDAS
82 | Demontēt esošo grīdas flīžu segumu. | m² | 21.3
83 | Grīdas līdzināšana, apstrāde ar Mapei Concrete Sealer. | m² | 21.3
84 | Telpa Nr. 19
85 | SIENAS
86 | Demontēt starpsienas uz telpas Nr. 11 pusi, atjaunot apdari demontēto sienu pieslēguma vietās (reģipsi demontēt saudzīgi, lai varētu pārizmantot) | m² | 37.5
87 | GRIESTI
88 | Demonēt ģipškartona griestus un visas tur izvietotās inženierkomunikācijas. | m² | 9.3
89 | GRĪDAS
90 | Demontēt esošo grīdas flīžu segumu. | m² | 9.3
91 | Grīdas līdzināšana, apstrāde ar Mapei Concrete Sealer. | m² | 9.3
92 | Telpa Nr. 20
93 | GRĪDAS
94 | Sagatavot grīdas virskārtu, nepieciešamības gadījumā līdzināt un ieklāt vinils Elemental Concrete Oxide D6223614. Nodiluma klase 33. | m² | 8.4
95 | Telpa Nr. 21
96 | SIENAS
97 | Ailes 2000x2400 izveide gāzbetona sienā starp telpu Nr. 21 un 1, sijas uzstādīšana. Ailes apdares izveidošana, sagatavošana krāsošanai. | gb | 1
98 | Ailē 2000x2400 jāuzstāda alumīja ruļļu veida paceļamie vārti ar motoru, automātiku. Tonis antracīts. | gb | 1
99 | GRĪDAS
100 | Sagatavot grīdas virskārtu, nepieciešamības gadījumā līdzināt un ieklāt vinils Elemental Concrete Oxide D6223614. Nodiluma klase 33. | m² | 16.1
101 | Telpa Nr. 22
102 | SIENAS
103 | Sienu virsmu mehāniskā attīrīšana no pelējuma bojājumiem, pretpelējuma apstrāde ar fungicīdu līdzekli un virsmu sagatavošana turpmākai apdarei, nodrošinot pelējuma perēkļu likvidēšanu. | m² | 5
104 | Sienas apšūšana ar ģipškartona plāksnēm 1 kārtā no T. Nr. 21 puses (pārizmantojot demontēto ģipškartonu). | m² | 10
105 | Paroc Sonus skaņas izolācija, b=100mm | m² | 10
106 | Cementa bāzes pašizlīdzinošā grīdas java vai smalkgraudains betons ar ≥25 MPa spiedes stiprību (10-30mm) | m² | 10
107 | Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m² | 13
108 | Laminētu durvju 923 x 2119 mm ar slēdzeni uzstādīšana. Tonis pelēks, matēts. | gb | 1
109 | GRIESTI
110 | Griestu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m² | 6.4
111 | Telpa Nr. 23
112 | SIENAS
113 | Sienu sagatavošana krāsošanai (t.sk. bojāto sienas stūru atjaunošana) un krāsošana | m² | 33
114 | GRIESTI
115 | Griestu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m² | 7.7
116 | Telpa Nr. 24
117 | SIENAS
118 | Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m² | 4.34
119 | Laminētu durvju 806 X 2133 mm ar slēdzeni uzstādīšana. Tonis pelēks, matēts. | gb | 1
120 | GRIESTI
121 | Griestu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m² | 1.1
122 | Telpa Nr. 25
123 | SIENAS
124 | Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m² | 5.22
125 | Laminētu durvju 806 X 2133 mm ar slēdzeni uzstādīšana. Tonis pelēks, matēts. | gb. | 1
126 | GRIESTI
127 | Griestu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m² | 1.5
128 | Telpa Nr. 26
129 | SIENAS
130 | Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m² | 5.44
131 | Laminētu durvju 806 X 2133 mm ar slēdzeni uzstādīšana. Tonis pelēks, matēts. | gb | 1
132 | GRIESTI
133 | Griestu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m² | 1.7
134 | Telpa Nr. 27
135 | SIENAS
136 | Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m² | 4.56
137 | Laminētu durvju 806 X 2133 mm ar slēdzeni uzstādīšana. Tonis pelēks, matēts. | gb | 1
138 | GRIESTI
139 | Griestu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m² | 1.3
140 | Ēkas Lit. 001 iekštelpas apdare
141 | SIENAS
142 | Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana. Tonis NCS - S 2002-Y | m² | 184
143 | Ailes 2000x2100 izveide ēkas ārsienā, PVC durvju uzstādīšana. (Durvis nodrošina Pasūtītājs) | gb | 1
144 | GRIESTI
145 | Griestu sagatavošana krāsošanai un krāsošana. Tonis NCS - S 2002-Y | m² | 419
146 | Fasāde
147 | Pamatnes sagatavošana, attīrīšana, gruntēšana | m² | 90
148 | Apmešana, dekora atjaunošana | m² | 90
149 | Krāsošana ar silikāta krāsu esošajā tonī, nodrošinot aizsardzību pret UV. | m² | 90
150 | Esošo sendvičpaneļu fasādes lokālu bojājumu un caurumu hermētiska aizdare, t.sk. virsmu sagatavošana, siltumizolācijas atjaunošana, elastīga hermētiķa iestrāde un krāsotu metāla ielāpu montāža, nodrošinot fasādes ūdens un gaisa necaurlaidību. | gb | 4
151 | Siltummezgls
152 | Siltummezgla ēkas jāveic esošās grīdas pastiprināšana. Grīda veidota no sendvičtipa paneļiem, atrodas 40 cm virs zemes. | m² | 6
153 | Logi, vitrīnas
154 | Vitrīnai V-2 veikt bojātas rūts nomaiņu (izmēru ~ 1499x1132) | gb | 1
155 | Vitrīnas V-1 (3200x6000) Esošo iestrādes mezglu apsekošana, hermētiskuma pārbaude un bojāto mezglu atjaunošana, t.sk. savienojumu pārblīvēšana un hidroizolācijas risinājumu atjaunošana, nodrošinot lietus nokrišņu neiekļūšanu telpās. | gb | 1
156 | Vitrīnas V-2 (4900x6000) - Esošo iestrādes mezglu apsekošana, hermētiskuma pārbaude un bojāto mezglu atjaunošana, t.sk. savienojumu pārblīvēšana un hidroizolācijas risinājumu atjaunošana, nodrošinot lietus nokrišņu neiekļūšanu telpās. | gb | 1
157 | Logs L-1 (2450x3400) - Esošo iestrādes mezglu apsekošana, hermētiskuma pārbaude un bojāto mezglu atjaunošana, t.sk. savienojumu pārblīvēšana un hidroizolācijas risinājumu atjaunošana, nodrošinot lietus nokrišņu neiekļūšanu telpās. | gb | 8
158 | Logs L-2 (1300x3400) - Esošo iestrādes mezglu apsekošana, hermētiskuma pārbaude un bojāto mezglu atjaunošana, t.sk. savienojumu pārblīvēšana un hidroizolācijas risinājumu atjaunošana, nodrošinot lietus nokrišņu neiekļūšanu telpās. | gb | 2
159 | Logs L-3 (4600x1000) - Esošo iestrādes mezglu apsekošana, hermētiskuma pārbaude un bojāto mezglu atjaunošana, t.sk. savienojumu pārblīvēšana un hidroizolācijas risinājumu atjaunošana, nodrošinot lietus nokrišņu neiekļūšanu telpās. | gb | 6
160 | Logs L-3 veikt bojātas rūts nomaiņu (izmēru ~ 940 x 740) | gb | 1
161 | Logs L-4 (2300x1000) - Esošo iestrādes mezglu apsekošana, hermētiskuma pārbaude un bojāto mezglu atjaunošana, t.sk. savienojumu pārblīvēšana un hidroizolācijas risinājumu atjaunošana, nodrošinot lietus nokrišņu neiekļūšanu telpās. | gb | 1
162 | Logs L-5 (5800x1000) - Esošo iestrādes mezglu apsekošana, hermētiskuma pārbaude un bojāto mezglu atjaunošana, t.sk. savienojumu pārblīvēšana un hidroizolācijas risinājumu atjaunošana, nodrošinot lietus nokrišņu neiekļūšanu telpās. | gb | 2
163 | Logs L-3* (4600x1000) - Esošo iestrādes mezglu apsekošana, hermētiskuma pārbaude un bojāto mezglu atjaunošana, t.sk. savienojumu pārblīvēšana un hidroizolācijas risinājumu atjaunošana, nodrošinot lietus nokrišņu neiekļūšanu telpās. | gb | 2
Kopā tiešās izmaksas , t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektā uzrādītos būvizstrādājumus iespējams aizvietot ar ekvivalentiem Latvijā un CE sertificētiem būvizstrādājumiem.
|  |  | Sastādija: | ............................................
paraksts
Rīgā, __.__.____.
Sertifikāta Nr. _______

## BK
Lokālā tāme Nr.3
Būvkonstrukcijas
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai būvizstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa (euro)
1 | Ārējā siena
2 | Deformēto ēkas ārsienas sendviča tipa konstrukcijas paneļu nomaiņa, paneļa izmēri 5000x1000x150. (precizēt dimensijas pirms pasūtīšanas) W 150, micro/V0, Pe/PE, 0.5/0/5. Toni pieskatoņot esošajiem. | gb | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pēc pārtikas lifta demontāžas veikt lifta šahtas atvēruma aizbetonēšanu starp 1 un 2. stāvu. | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kolonnu plauktu pastiprināšana
5 | Esošā sijas balstmezgla pastiprināšana saskaņā ar BK rasējumu BK-AU-01 (komplekss darbs), ieskaitot metālkonstrukciju izgatavošanu, piegādi, montāžu, metināšanu, esošo elementu demontāžu/atjaunošanu, nepieciešamos pacelšanas mehānismus, palīgmateriālus, pretkorozijas apstrādi, kvalitātes kontroli un visus saistītos darbus pilnīgai projekta risinājuma realizācijai. | kpl | 8
6 | Jauna aile, pastiprināšana
7 | Jaunas ailes izbūve, veicot pastiprināšanu saskaņā ar BK rasējumu BK-AU-02 (komplekss darbs) | kpl | 1
8 | Āra metāla konstrukcijas
9 | Atjaunot krāsojumu metāla jumtiņu konstrukcijām (2 gb.), t.sk. veicot attīrīšanu no rūsas. Tonis - antracīts. | kpl | 1
10 | Atjaunot krāsojumu metāla evakuācijas kāpnēm no ēkas 2.stāva, t.sk. veicot attīrīšanu no rūsas. Tonis - antracīts. | gb | 1
11 | Atjaunot krāsojumu dzesēšanas iekārtu metāla konstrukciju rāmim, t.sk. veicot attīrīšanu no rūsas. Tonis - antracīts. | kpl | 1
Kopā tiešās izmaksas , t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektā uzrādītos būvizstrādājumus iespējams aizvietot ar ekvivalentiem Latvijā un CE sertificētiem būvizstrādājumiem.
|  |  | Sastādija: | ............................................
paraksts
Rīgā, __.__.____.
Sertifikāta Nr. _______

## Jumts
Lokālā tāme Nr.4
Jumta stāva būvkonstrukciju pastiprināšana
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa (EUR)
1 | Ēka Lit. 002
2 | Jumta seguma sagatavošana mebrānas uzklāšanai (mazgāšana, kustīgo elementu (t.sk. skrūvju) nostiprināšana, bojāto elementu nomaiņa. | m2 | 1043
3 | Demontēt jumta pārseguma pieslēguma mezglu pie 2 stāvīgās ēkas daļas. Izveidot jaunu pieslēguma mezglu. | m | 20
4 | Paneļu mehānisko bojājumu novēršana (skārda ielāpi, hermētiķis) | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Uzklāt PVC jumta membrānu 1.8 mm, armēta ar poliestera sietu, augsta UV noturība, piemērota mehāniskais stiprinšanai, saderīga uzklāšanai metāla paneļa, elastība līdz visamz -25 C, noturība pret stāvošu ūdeni, kapošanas laiks ≥ 20 gadiem. | m2 | 1043 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ēka Lit. 001
7 | Kantainās teknes 120 mm uzstādīšana (izmaksās iekļaut kronšteinus) | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kantainā noteikcaurule ar slīpu lejas galu 120 mm (3m) | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jumta sniega barjeras uzstādīšana | m | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sastādija: | ............................................
paraksts
Rīgā, __.__.____.
Sertifikāta Nr. _______

## AVK-V 1
Lokālā tāme Nr. 5
Ventilācija
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai būvizstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa (euro)
1 | SISTĒMA PN 1
2 | Demontēt esošo ventilācijas un dzesēšanas iekārtu. | kpl | 1
3 | Gaisa apstrādes iekārtas un reversā čillera sistēmas piegāde, montāža, pieslēgšana, automātika, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā saskaņā ar tehnisko specifikāciju, t.sk. āra izpildījuma GAI ar gaisa plūsmu 5000/5000 m³/h, rotācijas rekuperatoru, recirkulācijas sekciju, apkures jaudu 70 kW, dzesēšanas jaudu 35 kW, reverso čilleri ar akumulācijas tvertni, visiem nepieciešamajiem siltummaiņiem, sūkņiem, regulācijas vārstiem, sensoriem, vadības un attālinātā monitoringa sistēmu, pilnā apjomā nodrošinot sistēmas funkcionēšanu atbilstoši tehniskajai specifikācijai. | kpl | 1
4 | Gaisvadu tīrīšana, pārbaudes akta sagatavošana. | m | 130
5 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
Kopā tiešās izmaksas , t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektā uzrādītos būvizstrādājumus iespējams aizvietot ar ekvivalentiem Latvijā un CE sertificētiem būvizstrādājumiem.
|  |  | Sastādija: | ............................................
paraksts
Rīgā, __.__.____.
Sertifikāta Nr. _______

## AVK-A1
Lokālā tāme Nr. 6
Ventilācijas siltumapgāde un apkure
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai būvizstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa (euro)
1 | SILTUMMEZGLA IZBŪVE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jauna siltummezgla izbūve ar diviem plākšņu siltummaiņiem (70 kW ventilācijas sistēmai un 50 kW radiatoru apkurei), ieskaitot kolektorus, sadales mezglus, noslēgarmatūru, balansēšanas vārstus, pretvārstus, dubļu atdalītājus, magnētiskos separatorus, drošības grupas un izplešanās tvertnes, pilnā komplektācijā saskaņā ar tehnisko specifikāciju | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ventilācijas apkures kontūra izbūve, t.sk. cirkulācijas sūknis, trīsceļu regulācijas vārsts ar piedziņu, siltummainis, glikola kontūra pieslēgumi, regulēšana un ieregulēšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Radiatoru apkures kontūra izbūve, t.sk. cirkulācijas sūknis, trīsceļu regulācijas vārsts ar piedziņu, siltummainis, laikapstākļu kompensēta regulācija, regulēšana un ieregulēšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Siltummezgla automātikas, vadības un attālinātā monitoringa sistēmas piegāde, montāža, programmēšana, integrācija ar ventilācijas automātiku, testēšana un nodošana ekspluatācijā saskaņā ar tehnisko specifikāciju | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | APKURES SISTĒMAS ATJAUNOŠANA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esošo bojāto apkures sistēmas metāla cauruļvadu demontāža un nomaiņa nepieciešamajā apjomā, t.sk. stiprinājumi, fasondaļas, pieslēgumi, hidrauliskā pārbaude, pretkorozijas apstrāde un siltumizolācijas izbūve atbilstoši normatīvo aktu un tehniskās specifikācijas prasībām | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Apkures sistēmas tērauda cauruļvadu nomaiņa, t.sk. demontāža, montāža, fasondaļas, stiprinājumi, pārbaudes un siltumizolācija | m | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas , t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektā uzrādītos būvizstrādājumus iespējams aizvietot ar ekvivalentiem Latvijā un CE sertificētiem būvizstrādājumiem.
|  |  | Sastādija: | ............................................
paraksts
Rīgā, __.__.____.
Sertifikāta Nr. _______

## UK
Lokālā tāme Nr.7
Ūdensapgāde, kanalizācija
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai būvizstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa (euro)
1 | Demontāža |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Demontēt esošo polietilēna kanalizācijas cauruli HTP, Dn100. | m | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Telpas Nr.1 un 2 grīdās noslēgt ar korķiem kanalīzācijas pieslēgumus, tā lai būtu iespējams grīdu noflīzēt. | kpl | 1
4 | Lietus kanalizācija |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Uzstādīt pretvārstu DN100 caurulei ar revīzijas vāku aizsardzībai pret lietusūdens atplūdi no pilsētas puses. | gb | 1
6 | Uzstādīt jaunu palietilēna kanalizācijas caurules Uponor FTP, klase T8, izolēta ar akmens vates čaulām ar foliju, izolācijas viezums 20mm, n100 | m | 45
7 | Ūdens uzskaites mēraparāti
8 | Uzstādīt Pasūtītaja norādītās vietās ūdens uzskaites mēraparātus | gb | 5
9 | Telpa Nr. 5
10 | Demontēt esošo klozetpodu | gb | 1
11 | Uzstādīju jaunu klozetpodu I.LIFE S, Ideal Standdart vai ekvivalents ar vāku. | gb | 1
12 | Telpa Nr. 24
13 | Izlietnei uzstādīt jaunu sifonu, pieslēgt kanalizācijai. | gb | 1
14 | Telpa Nr. 25
15 | Demontēt esošo klozetpodu | gb | 1
16 | Uzstādīju jaunu klozetpodu I.LIFE S, Ideal Standdart vai ekvivalents ar vāku. | gb | 1
Kopā tiešās izmaksas , t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektā uzrādītos būvizstrādājumus iespējams aizvietot ar ekvivalentiem Latvijā un CE sertificētiem būvizstrādājumiem.
|  |  | Sastādija: | ............................................
paraksts
Rīgā, __.__.____.
Sertifikāta Nr. _______

## EL
Lokālā tāme Nr.8
Elektromontāžas darbi
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai būvizstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa (euro)
1 | Uzstādīt attālināti nolasāmu elektro enerģijas skaitītājs 3-fāžu 5A max.63A 230V. (telpu grupai Nr.1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, AVK iekārtu.
2 | Pieslēgums teritorijā Nr.1
3 | Gofrēta dubultsienu caurule D=50mm 450N 50m sarkana EVOCAB FLEX | m | 50
4 | Gluda caurule D=32mm 320N 3m/57m gaiši pelēka EVOEL SL | m | 6
5 | Automātiskais slēdzis 3P C100A 10kA (Icn) HLF90S | gb | 1
6 | Kabelis PowerHard RVFV-K 4x16mm² ar bruņu,lokans melns 0.6/1kV saiva | m | 80
7 | Kabeļu nosegprofils 60x60mm 2.5m ZN 60-0.5-2500 | gb | 1
8 | Kabelis AXMK-PE (AXPK) 4x25mm² HF melns RM 0.6/1kV saiva | m | 80
9 | Metāla sadales skapis PAD: 400x600x200mm ar mont. pl. IP66 CRN | gb | 1
10 | Sadalnes kāja zemē rokama H=1250mm | gb | 1
11 | Kontaktligzda sadalei 3P+N+E 400V 16A 6h IP67 sarkana | gb | 3
12 | Kontaktligzda sadalei 2P+E 250V 16A zila IP54 PKS51B | gb | 4
13 | Kontaktligzda panelī 2P+E 230V 16A IP54 zila | gb | 2
14 | Pieslēgums teritorijā Nr.2
15 | Gofrēta dubultsienu caurule D=50mm 450N 50m sarkana EVOCAB FLEX | m | 50
16 | Gluda caurule D=32mm 320N 3m/57m gaiši pelēka EVOEL SL | m | 6
17 | Automātiskais slēdzis 3P C100A 10kA (Icn) HLF90S | gb | 1
18 | Kabelis PowerHard RVFV-K 4x16mm² ar bruņu,lokans melns 0.6/1kV saiva | m | 80
19 | Kabeļu nosegprofils 60x60mm 2.5m ZN 60-0.5-2500 | gb | 1
20 | Kabelis AXMK-PE (AXPK) 4x25mm² HF melns RM 0.6/1kV saiva | m | 80
21 | Metāla sadales skapis PAD: 400x600x200mm ar mont. pl. IP66 CRN | gb | 1
22 | Sadalnes kāja zemē rokama H=1250mm | gb | 1
23 | Kontaktligzda sadalei 3P+N+E 400V 16A 6h IP67 sarkana | gb | 3
24 | Kontaktligzda sadalei 2P+E 250V 16A zila IP54 PKS51B | gb | 4
25 | Kontaktligzda panelī 2P+E 230V 16A IP54 zila | gb | 2
26 | Telpa Nr. 1, Nr.2
27 | Demontēt esošos apgaismojuma ķermeņus. | kpl | 1
28 | Gaismekļu DP SLIM ECO 1500 48W 840 IP65 piegāde, montāža esošo gaismekļu vietā | gb | 87
29 | Telpa Nr. 5
30 | LED panelis 595x595mm, V-TAC SAMSUNG, neitrāli balta gaisma 4000K, komplektā ar barošanās bloku. | gb | 1
31 | Telpa Nr. 6
32 | LED panelis 595x595mm, V-TAC SAMSUNG, neitrāli balta gaisma 4000K, komplektā ar barošanās bloku. | gb | 1
33 | Telpa Nr. 18
34 | Pārnest 3 sadales no demontējamās sienas uz Telpu Nr. 11. | gb | 3
35 | Telpa Nr. 24
36 | LED panelis 595x595mm, V-TAC SAMSUNG, neitrāli balta gaisma 4000K, komplektā ar barošanās bloku. | gb | 1
37 | Telpa Nr. 25
38 | LED panelis 595x595mm, V-TAC SAMSUNG, neitrāli balta gaisma 4000K, komplektā ar barošanās bloku. | gb | 1
39 | Telpa Nr. 26
40 | LED panelis 595x595mm, V-TAC SAMSUNG, neitrāli balta gaisma 4000K, komplektā ar barošanās bloku. | gb | 1
41 | Telpa Nr. 27
42 | LED panelis 595x595mm, V-TAC SAMSUNG, neitrāli balta gaisma 4000K, komplektā ar barošanās bloku. | gb | 1
43 | Ēkas Lit. 001 apgaismojums
44 | Demontēt esošos apgaismojuma ķermeņus. | kpl | 1
45 | LED panelis MODULAR, 1200x300mm, 4000K, 40W, 4800lm, IP54, balts | gb | 21
46 | Citi darbi
47 | Izpilddokumentācija | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Nepieciešamo mērījumu veikšana tai.skaitā apgaismojuma, termorāfijas kontaktu pievienojumu vietās u.c. atbilstoši LR noteikumiem | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas , t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektā uzrādītos būvizstrādājumus iespējams aizvietot ar ekvivalentiem Latvijā un CE sertificētiem būvizstrādājumiem.
|  |  | Sastādija: | ............................................
paraksts
Rīgā, __.__.____.
Sertifikāta Nr. _______

## UATS
Lokālā tāme Nr. 9
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai būvizstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa (euro)
1 | Esošo adrešu dūmu un siltuma detektoru pārbaudes un numerācijas darbi visā objektā | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Esošās adrešu dūmu un siltuma detektoru sistēmas pārbūve pēc telpu Nr. 10, 17, 18, 19, 20, 21) demontāžas | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Akumulatoru baterija 12V 18Ast nomaiņa | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jauns adrešu dūmu un siltuma detektors (izpilde pēc nepieciešamības) | gb | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā pieslēgt ventilācijas iekārtu pie UATS. | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | UATS paneļu programēšanas un konigurēšanas darbi | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izpildokumentācijas izgatavošanas darbi | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas , t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektā uzrādītos būvizstrādājumus iespējams aizvietot ar ekvivalentiem Latvijā un CE sertificētiem būvizstrādājumiem.
|  |  | Sastādija: | ............................................
paraksts
Rīgā, __.__.____.
Sertifikāta Nr. _______

## TS
Lokālā tāme Nr. 10
Teritorijas sadaļa
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai būvizstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa (euro)
1 | Sagatavošanas darbi
2 | Esošā bruģa seguma demontāža (ap akām) | m2 | 30
3 | "Peldošā" tipa esošu akas lūku izlīmeņošana vienā līmenī ar laukuma segumu. | gb | 6
4 | Lietus ūdens kanalizācija
5 | Dubultsienu caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu montāža tranšejā | m | 60
6 | "Peldošā" tipa esošu notekūdeņu akas lūku izlīmeņošana vienā līmenī ar laukuma segumu. | gb | 3
7 | Atjaunot betona bruģa segumu brauktuvē no atgūtā materiāla to papildinot, veikt pamata nesošās kārtas būvniecību un citus nepieciešamos darbus. | m2 | 30
8 | Asfalta seguma nomaiņa
9 | Esošā asfaltbetona seguma frēzēšana, hvid=4-7cm | m2 | 700
10 | Bojāto seguma vietu remonts, t.sk. pamatnes planēšana, blietēšana un lokāla papildināšana ar minerālmateriālu maisījumu nepieciešamajā apjomā, nodrošinot projektēto nestspēju un virsmas līdzenumu | m2 | 700
11 | Karstais asfalts (AC11 surf) h=8cm biezumā. | m2 | 700
Kopā tiešās izmaksas , t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektā uzrādītos būvizstrādājumus iespējams aizvietot ar ekvivalentiem Latvijā un CE sertificētiem būvizstrādājumiem.
|  |  | Sastādija: | ............................................
paraksts
Rīgā, __.__.____.
Sertifikāta Nr. _______