## PS_kopt
APSTIPRINU
______________________________________
(pasūtītāja paraksts un ta atšifrējums)
Z.v.
______.gada______._______________
Paredzamās līgumcenas koptāme
Objekta nosaukums: “Nojumes pārbūve par ražošanas ēku” Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpilī
Būves nosaukums: Ražošanas ēka
Objekta adrese: Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpils, LV-5201
Pasūtījums Nr.:
Tāme sastādīta: DATUMS
Nr.p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
1 | “Nojumes pārbūve par ražošanas ēku” Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpilī |  | 0
|  | KOPĀ: | 0
PVN 21%: |  |  | 0
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS: |  |  | 0
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi:
būvprojekta autoruzraudzība
KOPĀ: |  |  | 0

## Koptame
APSTIPRINU
______________________________________
(pasūtītāja paraksts un ta atšifrējums)
Z.v.
______.gada______._______________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: “Nojumes pārbūve par ražošanas ēku” Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpilī
Būves nosaukums: Ražošanas ēka
Objekta adrese: Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpils, LV-5201
Pasūtījums Nr.:
Tāme sastādīta: DATUMS
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | “Nojumes pārbūve par ražošanas ēku” Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpilī | 0
| KOPĀ: | 0
PVN 21%: |  | 0

## kopsav
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
“Nojumes pārbūve par ražošanas ēku” Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpilī
(Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: “Nojumes pārbūve par ražošanas ēku” Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpilī
Būves nosaukums: Ražošanas ēka
Objekta adrese: Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpils, LV-5201
Pasūtījums Nr.:
Par kopējo summu, euro |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaita |  |  | Darb- ietilpība (c/st)
|  |  |  | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro)
1 | 1 | Vispārējie būvdarbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Elektroapgāde, iekšējā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Apkure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Siltummezgls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi ( 12% ) |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa ( 6 % ) |  |  | 0
Pavisam kopā: |  |  | 0

## 1_AR,BK
Lokālā tāme Nr. 1.
Vispārējie būvdarbi
(Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: “Nojumes pārbūve par ražošanas ēku” Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpilī
Būves nosaukums: Ražošanas ēka
Objekta adrese: Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpils, LV-5201
Pasūtījums Nr.:
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem. | [9 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta: DATUMS
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nojaukšanas darbi
1 |  | Asfaltbetona seguma zāģēšana pa ēkas perimetru | m | 159.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Asfaltbetona seguma, bvid~100 mm, nojaukšana un utilizācija | m² | 78.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Dzelzsbetona grīdas konstrukcijas demontāža,b=200 mm | m² | 1080 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Demontēto būvgružu iekraušana atkritumu konteinerā vai nokraušana objekta teritorijā īslaicīgai uzglabāšanai | m³ | 216 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Demontēto būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | m³ | 216 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Būvniecības laikā radušos citu būvgružu savākšana un iekraušana atkritumu konteinerā | m³ | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | m³ | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zemes darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Esošās grīdas pamatnes norakšana ar ekskavatoru, b=450 mm | m³ | 486 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ēkas perimetra atrakšana cokola zonā ar ekskavatoru, b=450 mm | m³ | 35.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Grunts rakšana (roku darbs) | m³ | 10.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Liekās grunts izvešana, pārvietojot uz atbērtni, līdz 5 km | m³ | 532 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cokola konstrukcijas
12 |  | Cokola pabetonējums (betons C12/15, sūkņa darbs objektā, sūkņa transports uz/no objektu, betona transports uz/no objektu; betonēšanas palīgmateriāli), b=250 mm, h=100mm | m³ | 3.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Veidņu montāža demontāža cokolam (saliekamie inventārveidņi; palīgmateriāli) | m² | 170.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Cokola stiegrošana ar armatūru, d8 mm, t.sk. stiegrojuma enkurošana esošo pamatu konstrukcijā (armatūra B500B; siešanas stieple, distanceri; palīgmateriāli), k=1,1 | kg | 1095 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Cokola betonēšana (betons C25/30, XC2, sūkņa darbs objektā, sūkņa transports uz/no objektu, betona transports uz/no objektu; betonēšanas palīgmateriāli) | m³ | 12.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Pamatu vertikālā hidroizolācija (bituma mastika, palīgmateriāli) | m² | 86.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Pamatu siltināšana siltumizolāciju stiprinot ar dībeļiem (putupolistirols XPS200;dībeļi;palīgmateriāli), b=50 mm, h=600 mm | m² | 86.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Cokola skārda nosegprofils, izkl. 200mm, RAL 7035 | m | 144 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Cokola skārda lāsenis, izkl. 100mm, RAL 7035 | m | 144 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ēkas aizsargapmale, b=0,3 m | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Smilts slānis ar blietētēšanu, kdef=0.98, b=200 mm | m³ | 9.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | smilts, k=1.3 | m³ | 12.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Šķembu slānis ar blietēšanu, kdef=0.98, b=200 mm | m³ | 9.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šķembas, fr.0-45 mm, k=1.3 | m³ | 12.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Veidņu montāža demontāža aizsargapmalei (saliekamie inventārveidņi; palīgmateriāli) | m² | 23.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Aizsargapmales stiegrošana ar armatūru, d6 mm, 150x150 mm(armatūra B500B; siešanas stieple, distanceri; palīgmateriāli) | kg | 145 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Aizsargapmales betonēšana (betons C25/30, sūkņa darbs objektā, sūkņa transports uz/no objektu, betona transports uz/no objektu; betonēšanas palīgmateriāli), b=100-130 mm | m³ | 5.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grīdas GR-1 konstrukcijas izbūve
25 |  | Smilts slānis ar blietētēšanu, kdef=0.98, b=250 mm | m³ | 257 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | smilts, k=1.3 | m³ | 334.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Šķembu slānis ar blietēšanu, kdef=0.98, b=150 mm | m³ | 154.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šķembas, fr.20-40 mm, k=1.3 | m³ | 200.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Smilts slānis ar blietētēšanu, kdef=0.98, b=50 mm | m³ | 51.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | smilts, k=1.3 | m³ | 66.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Hidroizolācijas plēves ieklāšana (ūdens necaurlaidīga plēve 200mikroni; palīgmateriāli) | m² | 1028 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Elastīgās starplikas montāža starp grīdas plātni un cokolu/pamatiem | m | 188 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Grīdas stiegrošana ar armatūru (armatūraØ 12 200x200mm, 2 kārtās, B500B; siešanas stieple, distanceri; palīgmateriāli) | kg | 18504 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Grīdas betonēšana (betons C25/30, XC3, sūkņa darbs objektā, sūkņa transports uz/no objektu, betona transports uz/no objektu; betonēšanas palīgmateriāli), b=200 mm | m³ | 205.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Grīdas virsmas apstrāde ar pretputekļu sastāvu, slīpēts betons | m² | 1028 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Rukuma šuves, h=70 mm, ar elastīga hermētiķa pildījumu | m | 252 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Deformācijas šuve,caurejoša, aizpildīt ar deformācijas šuvju profilu | m | 54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pandusu izbūve
Panduss Nr.1
35 |  | Smilts slānis ar blietētēšanu, kdef=0.98, b=250 mm | m³ | 2.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | smilts, k=1.3 | m³ | 3.54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Šķembu slānis ar blietēšanu, kdef=0.98, b=150 mm | m³ | 2.04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šķembas, fr.20-40 mm, k=1.3 | m³ | 2.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Hidroizolācijas plēves ieklāšana (ūdens necaurlaidīga plēve 200mikroni; palīgmateriāli) | m² | 13.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Pandusa stiegrošana ar armatūru (armatūraØ 12 150x150mm, B500B; siešanas stieple, distanceri; palīgmateriāli) | kg | 82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Pandusa betonēšana (betons C25/30, XC2,XF2, sūkņa darbs objektā, sūkņa transports uz/no objektu, betona transports uz/no objektu; betonēšanas palīgmateriāli), b=200 mm | m³ | 2.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Pandusa virsmas apstrāde ar pretputekļu sastāvu, birstēts betons | m² | 13.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Panduss Nr.2
41 |  | Smilts slānis ar blietētēšanu, kdef=0.98, b=250 mm | m³ | 2.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | smilts, k=1.3 | m³ | 3.54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Šķembu slānis ar blietēšanu, kdef=0.98, b=150 mm | m³ | 2.04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šķembas, fr.20-40 mm, k=1.3 | m³ | 2.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Hidroizolācijas plēves ieklāšana (ūdens necaurlaidīga plēve 200mikroni; palīgmateriāli) | m² | 13.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Pandusa stiegrošana ar armatūru (armatūraØ 12 150x150mm, B500B; siešanas stieple, distanceri; palīgmateriāli) | kg | 82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Pandusa betonēšana (betons C25/30, XC2,XF2, sūkņa darbs objektā, sūkņa transports uz/no objektu, betona transports uz/no objektu; betonēšanas palīgmateriāli), b=200 mm | m³ | 2.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Pandusa virsmas apstrāde ar pretputekļu sastāvu, birstēts betons | m² | 13.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Panduss Nr.3
47 |  | Smilts slānis ar blietētēšanu, kdef=0.98, b=250 mm | m³ | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | smilts, k=1.3 | m³ | 5.46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Šķembu slānis ar blietēšanu, kdef=0.98, b=150 mm | m³ | 3.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šķembas, fr.20-40 mm, k=1.3 | m³ | 4.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Hidroizolācijas plēves ieklāšana (ūdens necaurlaidīga plēve 200mikroni; palīgmateriāli) | m² | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Pandusa stiegrošana ar armatūru (armatūraØ 12 150x150mm, B500B; siešanas stieple, distanceri; palīgmateriāli) | kg | 126 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Pandusa betonēšana (betons C25/30, XC2,XF2, sūkņa darbs objektā, sūkņa transports uz/no objektu, betona transports uz/no objektu; betonēšanas palīgmateriāli), b=200 mm | m³ | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Pandusa virsmas apstrāde ar pretputekļu sastāvu, birstēts betons | m² | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Panduss Nr.4
53 |  | Smilts slānis ar blietētēšanu, kdef=0.98, b=250 mm | m³ | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | smilts, k=1.3 | m³ | 0.52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Šķembu slānis ar blietēšanu, kdef=0.98, b=150 mm | m³ | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šķembas, fr.20-40 mm, k=1.3 | m³ | 0.39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Hidroizolācijas plēves ieklāšana (ūdens necaurlaidīga plēve 200mikroni; palīgmateriāli) | m² | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Pandusa stiegrošana ar armatūru (armatūraØ 12 150x150mm, B500B; siešanas stieple, distanceri; palīgmateriāli) | kg | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Pandusa betonēšana (betons C25/30, XC2,XF2, sūkņa darbs objektā, sūkņa transports uz/no objektu, betona transports uz/no objektu; betonēšanas palīgmateriāli), b=200 mm | m³ | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Pandusa virsmas apstrāde ar pretputekļu sastāvu, birstēts betons | m² | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metāla konstrukcijas
59 |  | Tērauda konstrukciju izgatavošana, piegāde un montāža (Tērauda būvkonstrukcijas attīrīt līdz tīrības pakāpei S A2.5 atbilstoši LVS EN ISO 8501-1:2007 un krāsotas, optimālais biezums 200 mkr.; metāla konstrukcijas ar piegādi objektā; stiprinājumi, skrūves, uzgriežņi, paplāksnes; montāžas palīgmateriāli) | kg | 4255 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Enkurs HILTI M16, L=140mm,montāža grīdas konstrukcijā, t.sk. urbuma izveide un ķīmiskā enkurmasa | gb. | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Enkurs HILTI M16, L=160mm,montāža dz/b kolonnā, t.sk. urbuma izveide un ķīmiskā enkurmasa | gb. | 128 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sienu konstrukcijas
62 |  | Sendvičpaneļa U-veida atbalsta profila montāža (U-veida atbalsta profils,starplika, blīvlenta, betona skrūve atbalstprofila stiprināšanai, palīgmateriāli), b=100 mm | m | 140 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | "Sendvič" tipa sienu PIR paneļu montāža, S-1, paredzot esošās sienas plaknes līmeņošanu, risinājumu izstrādā būvuzņēmējs, U-vērtība:vismaz 0,22 W/m²K,b= 100mm, RAL 7035 | m² | 981 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Cokola skārda iekšējais nosegprofils, izkl. 150mm, RAL 7035, t.sk. pulistirola līste un neitrāls,caurspīdīgs hermētiķis | m | 144 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Fasāžu vertikālo stūru apdare ar nosegprofiliem (krāsota skārda nosegprofili 0,5mm ; montāžas skrūves, palīgmateriāli), RAL 7035 | m | 29.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Fasāžu un jumta plakņu sadurvietu apdare ar nosegprofiliem (krāsota skārda nosegprofili 0,5mm ; montāžas skrūves, palīgmateriāli), RAL 7035 | m | 156 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Ailu sānmalu apdare ar skārda nosegprofiliem (krāsota skārda nosegprofili ; montāžas skrūves, palīgmateriāli), RAL 7035 | m | 471.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Starpsienu konstrukcijas
68 |  | Vieglmetāla starpsiena ar OSB, b=18 mm, apdari no abām pusēm S-2 100mm | m² | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Logi, durvis vārti | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Logi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | PVC stikla pakešu logu bloku L-1 , U<1.1 W/m2 K (h-1100 mm x 5600 mm) montāža, tajā skaitā stiprinājumi, montāžas un palīgmateriāli (viena verama vērtne), RAL 7012 | gb. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vārti, durvis
70 |  | Metāla durvju bloka D-1 U<1.8 W/m2 K (2100 mm x 1000 mm) montāža, kompl. ar durvju furnitūru, slēdzeni, pašaizvēršanās mehānismu, durvju apmālēm un montāžas materiāliem (aprīkotas ar elektronisku koda atslēgu), RAL 7012 | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Metāla durvju bloka D-1 (2100 mm x 1000 mm) montāža, kompl. ar durvju furnitūru, slēdzeni, pašaizvēršanās mehānismu, durvju apmālēm un montāžas materiāliem (aprīkotas ar elektronisku koda atslēgu), RAL 7012 | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Paceļamo sekcijtipa vārtu V-1, U<0.34 W/m2 K, ar iebūvētu caurredzamu joslu montāža (4500x4000mm ) (montāža kompl. ar vārtu furnitūru, aprīkoti ar attālināti vadāmu pacelšanas mehānismu, apmālēm u.c. montāžas materiāliem), RAL 7012 | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Paceļamo sekcijtipa vārtu V-2, U<0.34 W/m2 K ar iebūvētu caurredzamu joslu (4500x4000mm ) (montāža kompl. ar vārtu furnitūru, aprīkoti ar attālināti vadāmu pacelšanas mehānismu, ātrā pacelšanas piedziņa, apmālēm u.c. montāžas materiāliem), RAL 7012 | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Griesti
74 |  | Vieglmetāla pārseguma 200mm ierīkošana ar OSB ,b=18 mm, apdari no ārpuses un OSB apdari no iekšpuses telpai Nr.2 | m² | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lietus ūdens noteksistēma
75 |  | Horizontālās ūdens teknes Ø150mm montāža, iesk. stiprinājumus, RAL 7035 | m | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | Vertikālās ūdens notekas Ø100mm montāža, iesk. stiprinājumus, RAL 7035 | m | 84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papildelementi jumtam
77 |  | Jumta drošības nožogojuma ar sniega barjeru montāža, h=600 mm, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus, RAL 7035 | m | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | Apkopes kāpnes uz jumtu montāža, novietojumu, tehnisko risinājumu un krāsu toni saskaņot ar būvniecības ierosinātāju | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%: | euro | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2_EL
Lokālā tāme Nr. 2.
Elektroapgāde, iekšējā
(Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: “Nojumes pārbūve par ražošanas ēku” Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpilī
Būves nosaukums: Ražošanas ēka
Objekta adrese: Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpils, LV-5201
Pasūtījums Nr.:
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās pamatojoties EL daļas rasējumiem. | [9 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta: DATUMS
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | SADALNES
1.1 | līgum cenas | Proj. ēkas ievadsadalne MGS montāža, inviduāli izgatavojama, metāla, ar individuālu atslēgu, IP40, kabeļu ievadi un izvadi no apakšas, komplektā ar komutācijas aparātiem, montejama piestiprinot pie grīdas uz paaugstinājuma profila/pēdas ar pārpsrieguma aizsardzību un atsevišķas PE un N, strāvai līdz 600A un izpildshēmu uzglabašanas kabatu, nodrošināt brīvas vietas rezervi 40% nākotnes iekārtu pieslēgšanai (skatīt EL-05) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | līgum cenas | Proj. ēkas ievadsadalnes SS-1 montāža, inviduāli izgatavojama, metāla, ar individuālu atslēgu, IP40, kabeļu ievadi un izvadi no apakšas, komplektā ar komutācijas aparātiem, montejama piestiprinot pie grīdas uz paaugstinājuma profila/pēdas ar pārpsrieguma aizsardzību un atsevišķas PE un N, strāvai līdz 600A un izpildshēmu uzglabašanas kabatu (skatīt EL-05) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | līgum cenas | Proj. ēkas sadalnes SS-2 montāža, inviduāli izgatavojama, metāla, ar individuālu atslēgu, IP40, kabeļu ievadi un izvadi no augšas/apakšas, komplektā ar komutācijas aparātiem, montejama piestiprinot pie sienas virs apmetuma ar pārpsrieguma aizsardzību un atsevišķas PE un N, strāvai līdz 100A un izpildshēmu uzglabašanas kabatu (skatīt EL-05) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | SLĒDŽI
2.1 | līgum cenas | Vienpolīga IMPULSA el. slēdža montāža (230V, 10A, IP20, V/A), korpusa krāsa - balta | gb. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | KONTAKTLIGZDAS
3.1 | līgum cenas | Kombinētais sienas kontakts ar vienu 400V un divām 230V rozetēm (1x400V, 2x230V, 16A, IP44, V/A) ar zemējumu montāža | gb. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | GAISMEKĻI
4.1 | līgum cenas | Sienas prožektors, melna korpusa krāsa, montējams pie sienas SYLVANIA Kalani IP66 14KLM 840 ASYM, IP66, 98W, 14300lm, 146lm/W, 4000K, 100 000h L80B50 (1 vai ekvivalnets veicot jaunu apgaismes aprēķinu) ar montāžu, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | līgum cenas | Sienas gaismeklis, melna korpusa krāsa, montējam virs ieejas durvīm SYLVANIA Muro Surface IP65 3250lm 840 PH E3 GR, IP65, 30W, 3250lm, 121lm/W, 4000K, 119 000h L70B50 (2 vai ekvivalnets veicot jaunu apgaismes aprēķinu) ar montāžu, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | līgum cenas | Griestu gaismeklis, melna korpusa krāsa, montējams pie gaismekļu renes SYLVANIA Granit IP65 0-10V 12500-20600lm 840 WB Z18_12500lm_62W, IP65, 62W, 12500lm, 200lm/W, 4000K, 92 000h L80B20 (3 vai ekvivalnets veicot jaunu apgaismes aprēķinu) ar montāžu, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | gb. | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | līgum cenas | Griestu gaismeklis, melna korpusa krāsa, montējams pie gaismekļu renes SYLVANIA Granit IP65 0-10V 12500-20600lm 840 WB Z18_20600lm_103W, IP65, 103W, 20600lm, 200lm/W, 4000K, 92 000h L80B20 (4 vai ekvivalnets veicot jaunu apgaismes aprēķinu) ar montāžu, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | līgum cenas | Evakuācijas ceļa norādes gaismeklis LED ar "Ceļa norāde/Izeja", vismaz 200cd spilgtumu ar iebūvētu akumulatoru bateriju 60min darbībai SYLVANIA LIFESAFE PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA (5 vai ekvivalnets veicot jaunu apgaismes aprēķinu) ar montāžu, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | gb. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | līgum cenas | Evakuācijas ceļa norādes gaismeklis LED ar "Ceļa norāde/Izeja", vismaz 200cd spilgtumu ar iebūvētu akumulatoru bateriju 60min darbībai Paredzēt lielākus norāžu gaismekļus kā SYLVANIA LIFESAFE PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA (5 vai ekvivalnets veicot jaunu apgaismes aprēķinu) ar montāžu, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | līgum cenas | Griestu avārijas gaismeklis, LED/36W/230V 6500K IP65 2200 mAh 120 cm IEKŠTIPA IZPILDĪJUMĀ ar akumualtoru vismaz 60min darbībai montējams piestiprināt pie gaismekļu renes (A1 vai ekvivalnets veicot jaunu apgaismes aprēķinu) ar montāžu, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus | gb. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PĀRĒJIE MATERIĀLI
5.1 | līgum cenas | Plastmasas uhalogēnu nesaturošās nozarkārbas IP54-65 komplketā ar spailēm montāža | gb. | 45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | līgum cenas | Kabeļu plaukta trepes tipa montāža, izmērs 500x60mm, 2kN/m uz 2m, distanci cinkota korozijas klase C-2, komplektā ar stiprinājuma/ savienojuma/ pagrieziena elementiem | m | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | līgum cenas | Individuāli izgatavojams taisnstūra sienas kabeļu trepju stiprināšanas kronšteins 800x500 mm (skatīt EL-02) ar montāžu | gb. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | līgum cenas | Apgaismojuma kabeļu renes 70x50mm montāža, distanci cinkota korozijas klase C-2, komplektā ar stiprinājuma/ savienojuma/ pagreiziena elementiem | m | 210 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | KABEĻI UN CAURULES
6.1 | līgum cenas | Kabeļa ar vara dzīslām šķērsgr. 3x1,5mm² montāža (ar ugunsreakcijas klasi ne zemāku par Tips Dca-s2, d2, a2 (halogēnu nesaturoš.)) | m | 930 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | līgum cenas | Kabeļa ar vara dzīslām šķērsgr. 4x1,5mm² montāža (ar ugunsreakcijas klasi ne zemāku par Tips Dca-s2, d2, a2 (halogēnu nesaturoš.)) | m | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | līgum cenas | Kabeļa ar vara dzīslām šķērsgr. 5x1,5mm² montāža (ar ugunsreakcijas klasi ne zemāku par Tips Dca-s2, d2, a2 (halogēnu nesaturoš.)) | m | 585 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | līgum cenas | Kabeļa ar vara dzīslām šķērsgr. 5x2,5mm² montāža (ar ugunsreakcijas klasi ne zemāku par Tips Dca-s2, d2, a2 (halogēnu nesaturoš.)) | m | 225 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | līgum cenas | Kabeļa ar vara dzīslām šķērsgr. 5x4mm² montāža (ar ugunsreakcijas klasi ne zemāku par Tips Dca-s2, d2, a2 (halogēnu nesaturoš.)) | m | 390 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | līgum cenas | Kabeļa ar vara dzīslām šķērsgr. 4x185mm² montāža (ar ugunsreakcijas klasi ne zemāku par Tips Dca-s2, d2, a2 (halogēnu nesaturoš.)) | m | 210 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | līgum cenas | Kabeļa ar ugunsizturību E30-60 šķērsgr. 3x1.5mm² montāža (N(HXH)-J FE180 vai analogs) | m | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | līgum cenas | Dzelteni-zaļa kabeļa ar vara dzīslām šķērsgr. 1x6mm² montāža, (H07V-K tips vai analogs) | m | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | līgum cenas | Dzelteni-zaļa kabeļa ar vara dzīslām šķērsgr. 1x16mm² montāža, (H07V-K tips vai analogs) | m | 330 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | līgum cenas | Dzelteni-zaļa kabeļa ar vara dzīslām šķērsgr. 1x185mm² montāža, (H07V-K tips vai analogs) | m | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | līgum cenas | Dzelteni-zaļa kabeļa ar vara dzīslām šķērsgr. 1x240mm² montāža, (H07V-K tips vai analogs) | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | līgum cenas | Plastmasas halogēnbrīvas aizsargcaurules Ø20-40mm montāža, ar stiprinājuma materiāliem un līkumiem (EVOEL FL-0H-SMART vai analogs) | m | 1580 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | līgum cenas | Plastmasas halogēnbrīvas aizsargcaurules Ø50-75mm montāža, ar stiprinājuma materiāliem un līkumiem (EVOEL FL-0H-SMART vai analogs) | m | 210 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ZIBENSAIZSARDZĪBA
7.1 | līgum cenas | Apaļstieples montāža (tērauds karsti cinkots ø10 mm PVC apvalkā (pelēkā)), fasādi nolaidumi | m | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | līgum cenas | Apaļstieples (Al ø8 mm) montāža, jumta montāžai | m | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | līgum cenas | Apaļstieples turētāji pie jumta seguma metāla parapeta ar montāžu | gb. | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | līgum cenas | Apaļstieples savienojumi pie ūdens notekam ar montāžu | gb. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | līgum cenas | Apaļstieples turētāji pie fasādēm ar montāžu | gb. | 160 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | līgum cenas | Krustojuma savienojums "apaļvads - apaļvads" ar montāžu | gb. | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | līgum cenas | Krustojuma savienojums "apaļvads - plakandzelzs" ar montāžu | gb. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | līgum cenas | Zemējuma savienojumu hermetizācijas lenta ar montāžu | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | līgum cenas | Mērījuma savienojums ar montāžu | gb. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | līgum cenas | Izplešanās elements komplektā ar diviem krustojuma savienojumiem "apaļdzelzs - apaļdzelzs" ar montāžu | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | līgum cenas | Potenciālu izlīdzinošās kopnes montāža | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PALĪGMATERIĀLI
8.1 | līgum cenas | Palīgmateriāli | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | līgum cenas | Izbūvēto elektrotīklu darba spējas pārbaude: Elektroinstalacijas kontaktsavienojumu pārbaude; Termomērījumi EL iekārtām izmantojot termokameru Zemējuma pretestības pārbaude; Zibensaizsardzības pārbaude; Izolācijas pretestības pārbaude; Apgaismojuma līmeņa pārbaude; | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | līgum cenas | Izbūvēto elektrotīklu izpilddokumentācijas/shēmu sastādīšana | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | līgum cenas | Darbs augstumā līdz 10m iekļaujot nepeiciešamību pēc iekštelpu un ārtelpu pacēlāja | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | līgum cenas | Izbūvēto elektrotīklu marķēšana | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | līgum cenas | Esošu telpu nolietotās EL instalācijas demontāža un utilāzācija | m2 | 1049 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | līgum cenas | Esošo tranzītā ejošo EL tīklu caur pārbūves apjoma pārslēgšana/saglabāšana/pārslēgšana - PIRMS DARBU SĀKŠANAS ESOŠO TĪKLU PRECIZĒŠANA, KURI DEMONTĒJAMI/KURI DARBĀ UZ CITĀM ZONĀM (iekļaujot materiālus) | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | līgum cenas | Sadalnes izpildshēmas sastādīšana/ielaminēšana/ UZMANĪBU Izpilsdhēmas sastādīt pēc fakstiksi izbūvētā slēguma, kā arī pie izpildshēmām sadalnē pievienotas sadalnes apkalpojamās telpu zonas ar telpu numurācijā - lai ēkas personālam ērti/operatīvi iespējams nolasīt EL tīkla izpidlījumu | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%: | euro | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3_AVK-A
Lokālā tāme Nr. 3.
Apkure
(Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: “Nojumes pārbūve par ražošanas ēku” Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpilī
Būves nosaukums: Ražošanas ēka
Objekta adrese: Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpils, LV-5201
Pasūtījums Nr.:
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās pamatojoties AVK-A daļas rasējumiem. | [9 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta: DATUMS
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
T11/T21. Siltā gaisa pūtēju apkure. Fasāde 1- 11
1 |  | Siltā gaisa pūtēji un to apsaiste
1.1 | līgum cenas | Ūdens siltā gaisa pūtēja ar EC dzinēju montāža, Q=10,6 kW, q= 0,46 m3/st; 70/50 °C; dp=4,9 kPa; L= 3900 m3/st; 230 V ("Sonniger Heater CR1" vai ekvivalents) | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | līgum cenas | Divceļu regulēšanas vārsta ar elektopiedziņu on/off montāža, q= 0,46 m3/st; kvs= 5,2 m3/st, 3/4"; 230 V ("Sonniger AV0002" vai ekvivalents) | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | līgum cenas | Manuālā balansēšanas vārsta montāža (radiatora termostatiskais vārsts ar iepriekšēju iestatījumu) DN15 1/2"; kvs= 0,9 m3/st ("Danfoss RA-N" vai ekvivalents) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | līgum cenas | Manuālā balansēšanas vārsta montāža, DN20 3/4"; kvs= 6 m3/st ("Danfoss MSV-B" vai ekvivalents) | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | līgum cenas | Ūdens izteces krāna montāža, DN15 1/2" | gb. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | līgum cenas | Lodveida krāna montāža, DN20 3/4" | gb. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | līgum cenas | Lokanā pievada montāža, 3/4"; L= 1 m | gb. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | līgum cenas | Izjaucamo savienojumu, citu veidgabalu 1/2", 3/4" (orientējoši 10 gb. komplektā) montāža | kpl. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Cauruļvadi, veidgabali, armatūra, izolācija
2.1 | līgum cenas | Oglekļa tērauda presējamās caurules d22x1.5 ar cinka pārklājumu montāža, ekvivalents: "KAN-therm Steel" | m | 66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | līgum cenas | Oglekļa tērauda presējamās caurules d35x1.5 ar cinka pārklājumu montāža, ekvivalents: "KAN-therm Steel" | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | līgum cenas | Oglekļa tērauda presējamās caurules d42x1.5 ar cinka pārklājumu montāža, ekvivalents: "KAN-therm Steel" | m | 108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | līgum cenas | Veidgabalu (apmeram 30 gb.) Ø22x1.5 montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | līgum cenas | Veidgabalu (apmeram 8 gb.) Ø35x1.5 montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | līgum cenas | Veidgabalu (apmeram 18 gb.) Ø42x1.5 montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | līgum cenas | Lodveida krānu DN15 1/2" montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | līgum cenas | Automātisko atgaisotāju DN15 1/2" montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | līgum cenas | Cauruļvadu izolācijas ar minvates cilindriem Ø22, b=30 mm montāža, ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T" | m | 66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | līgum cenas | Cauruļvadu izolācijas ar minvates cilindriem Ø35, b=30 mm montāža, ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T" | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | līgum cenas | Cauruļvadu izolācijas ar minvates cilindriem Ø42, b= 30 mm montāža, ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T" | m | 108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | līgum cenas | Cauruļvadu stiprinājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | līgum cenas | Pieslēgšana SM daļā ieprojektētām cauruļvadiem Ø42x1.5 x Dn40 siltummezglā, siltumizolācija b= 30 mm | kpl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | līgum cenas | Montāžas, palīgmateriāli, stiprinājumi, marķēšanas u.c. nepieciešamie materiāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T12/T22. Siltā gaisa pūtēju apkure. Fasāde 11- 1
3 |  | Siltā gaisa pūtēji un to apsaiste
3.1 | līgum cenas | Ūdens siltā gaisa pūtēja ar EC dzinēju montāža, Q=10,6 kW, q= 0,46 m3/st; 70/50 °C; dp=4,9 kPa; L= 3900 m3/st; 230 V ("Sonniger Heater CR1" vai ekvivalents) | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | līgum cenas | Divceļu regulēšanas vārsta ar elektopiedziņu on/off montāža, q= 0,46 m3/st; kvs= 5,2 m3/st, 3/4"; 230 V ("Sonniger AV0002" vai ekvivalents) | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | līgum cenas | Manuālā balansēšanas vārsta montāža (radiatora termostatiskais vārsts ar iepriekšēju iestatījumu) DN15 1/2"; kvs= 0,9 m3/st ("Danfoss RA-N" vai ekvivalents) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | līgum cenas | Manuālā balansēšanas vārsta montāža, DN20 3/4"; kvs= 6 m3/st ("Danfoss MSV-B" vai ekvivalents) | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | līgum cenas | Ūdens izteces krāna montāža, DN15 1/2" | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | līgum cenas | Lodveida krāna montāža, DN20 3/4" | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | līgum cenas | Lokanā pievada montāža, 3/4"; L= 1 m | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | līgum cenas | Izjaucamo savienojumu, citu veidgabalu 1/2", 3/4" (orientējoši 10 gb. komplektā) montāža | kpl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Cauruļvadi, veidgabali, armatūra, izolācija
4.1 | līgum cenas | Oglekļa tērauda presējamās caurules d22x1.5 ar cinka pārklājumu montāža, ekvivalents: "KAN-therm Steel" | m | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | līgum cenas | Oglekļa tērauda presējamās caurules d35x1.5 ar cinka pārklājumu montāža, ekvivalents: "KAN-therm Steel" | m | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | līgum cenas | Oglekļa tērauda presējamās caurules d42x1.5 ar cinka pārklājumu montāža, ekvivalents: "KAN-therm Steel" | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | līgum cenas | Veidgabalu (apmeram 24 gb.) Ø22x1.5 montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | līgum cenas | Veidgabalu (apmeram 8 gb.) Ø35x1.5 montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | līgum cenas | Veidgabalu (apmeram 12 gb.) Ø42x1.5 montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | līgum cenas | Lodveida krānu DN15 1/2" montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | līgum cenas | Automātisko atgaisotāju DN15 1/2" montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | līgum cenas | Cauruļvadu izolācijas ar minvates cilindriem Ø22, b=30 mm montāža, ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T" | m | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | līgum cenas | Cauruļvadu izolācijas ar minvates cilindriem Ø35, b=30 mm montāža, ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T" | m | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | līgum cenas | Cauruļvadu izolācijas ar minvates cilindriem Ø42, b= 30 mm montāža, ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T" | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | līgum cenas | Cauruļvadu stiprinājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | līgum cenas | Pieslēgšana SM daļā ieprojektētām cauruļvadiem Ø42x1.5 x Dn40 siltummezglā, siltumizolācija b= 30 mm | kpl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | līgum cenas | Montāžas, palīgmateriāli, stiprinājumi, marķēšanas u.c. nepieciešamie materiāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Automātika un elektriskie tīkli
5.1 | līgum cenas | Vadības pults 230 V montāža, ekvivalents: "Sonniger INTELLIGENT " | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | līgum cenas | Vadības skapja montāža, ekvivalents: "Sonniger Splitter MULTI10" | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | līgum cenas | Telpas temperatūras devēja ar kabeli montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | līgum cenas | Signālvadu automātikai montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | līgum cenas | Kabeļu, gofrētas caurules, stiprinājumu montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | līgum cenas | Automātikas, elektroapgādes palīgmateriālu montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | līgum cenas | Elektroiekārtu un cauruļvadu zemējuma ierīkošana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | līgum cenas | Sistēmas programmēšana un ieregulēšana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Pārējais
6.1 | līgum cenas | Gaisa destrifikatora L= 4800 m3/st; 230 V montāža, ekvivalents: "Sonniger Heater Condens Mix 1" | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | līgum cenas | Apkures sistēmās hidrauliska ieregulēšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | līgum cenas | Caurumu izveide un aiztaisīšana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | līgum cenas | Palīgmateriāli un palīgdarbi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%: | euro | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4_SM
Lokālā tāme Nr. 4.
Siltummezgls
(Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: “Nojumes pārbūve par ražošanas ēku” Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpilī
Būves nosaukums: Ražošanas ēka
Objekta adrese: Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpils, LV-5201
Pasūtījums Nr.:
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās pamatojoties SM daļas rasējumiem. | [9 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta: DATUMS
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Ievada mezgls, apkures primārais kontūrs
1.1 | līgum cenas | Vadības bloka 1 kontūram: apkure 230 V montāža, ekvivalents: "Danfoss ECL210" | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | līgum cenas | Atslēgas procesoram montāža, ekvivalents: "Danfoss A230" | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | līgum cenas | Skapja procesoram montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | līgum cenas | Divceļu sēžas vārsta ar pieslēgšanas veidgabaliem DN25, q= 3,24 m3/st; kvs= 6,3 m3/st; virzuļa gājiens: 5 mm montāža, ekvivalents: "Danfoss VM2" | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | līgum cenas | Elektriskā izpildmehānisma 230 V, 14 s/mm, 5 mm, 300 N montāža, ekvivalents: "Danfoss AMV10" | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | līgum cenas | Virsmas temperatūras devēja montāža, ekvivalents: "Danfoss ESM-11" | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | līgum cenas | Ārgaisa temperatūras devēja, IP54 montāža, ekvivalents: "Danfoss ESMT" | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | līgum cenas | Telpas temperatūras devēja montāža, ekvivalents: "Danfoss ESM-10" | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | līgum cenas | Lodveida krāna DN15 montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | līgum cenas | Lodveida krāna DN40 montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | līgum cenas | Manometra 0-6 bar montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | līgum cenas | Manometra trīsceļu vārsta DN15 montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | līgum cenas | Bimetāliskā termometra 0-120 °С montāža (tērauda vai misiņa kabatās) | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | līgum cenas | Automātiskā atgaisotāja DN15 montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | līgum cenas | Ūdens iztecēs krāna DN15 montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | līgum cenas | Pieslēgšana siltumtrasei, pārejas DN40 x DN50 montāža | kpl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Apkures sekundārais kontūrs
2.1 | līgum cenas | Pretplūsmas lodētais plākšņu siltummainis Q= 74 kW ar montāžu, siltumnesējs: ūdens/ ūdens, temperatūras: prim. Kontūrā 73/53 °С; sekund. kontūrā 50/70 °С, ekvivalents: "XB37H-1-60" | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | līgum cenas | Pretplūsmas lodēta plākšņu siltummaiņa izolācijas montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | līgum cenas | Cirkulācijas sūknis ar plūsmas ierobežošanas funkciju un adaptīvo frekvences regulēšanu, siltumnesējs: ūdens 50 °С, q= 3.25 m/st; H= 5.5 m ūd. st., 1 x 230 V. Ekvivalents: "Grundfoss MAGNA3 25-80" | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | līgum cenas | Virsmas temperatūras devēja montāža, ekvivalents: "Danfoss ESM-11" | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | līgum cenas | Sadales kolektora Dn65, L= 0,5 m, 2 atzarojumi Dn40 montāža. Izolēt ar akmens vates čaulu b= 50 mm | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | līgum cenas | Izplēšanas trauka V= 18 l; 6 bar; Piest= 1,5 bar montāža, ekvivalents: "Reflex NG18/6" | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | līgum cenas | Kappes ventīļa DN20 montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | līgum cenas | Drošības vārsta DN15, 6 bar montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | līgum cenas | Filtra DN40 montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | līgum cenas | Lodveida krāna DN15 montāža | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | līgum cenas | Lodveida krāna DN40 montāža | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | līgum cenas | Manuālā balansēšanas vārsta DN32; kvs= 18 m3/st montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | līgum cenas | Pretvārsta DN40 montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | līgum cenas | Manometra 0-6 bar montāža | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | līgum cenas | Manometra trīsceļu vārsta DN15 montāža | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | līgum cenas | Bimetāliskā termometra 0-120 °С montāža (tērauda vai misiņa kabatās) | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | līgum cenas | Automātisko atgaisotāju DN15 montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | līgum cenas | Ūdens iztecēs krāna DN15 montāža | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Apkures sistēmu piebarošanas kontūrs
3.1 | līgum cenas | Lodveida krāna DN15 montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | līgum cenas | Pretvārsta DN15 montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Papildmateriāli un papilddarbi
4.1 | līgum cenas | Stiprinājumi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | līgum cenas | Elektroapgādes materiāli, signālvadi ar montāžu | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | līgum cenas | Komplektējošie materiāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | līgum cenas | Elektroiekārtu un cauruļvadu zemējuma ierīkošana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | līgum cenas | Čaulas | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caurules un montāžas materiāli
5 |  | Cauruļvadi
5.1 | līgum cenas | Metāla caurules, tērauda melnas 1/2" montāža, iesk. veidgabalus (Izolēt ar akmens vates čaulu b= 40 mm) | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | līgum cenas | Metāla caurules, tērauda melnas 3/4" montāža, iesk. veidgabalus (Izolēt ar akmens vates čaulu b= 40 mm | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | līgum cenas | Metāla caurules, tērauda melnas 1 1/2" montāža, iesk. veidgabalus (Izolēt ar akmens vates čaulu b= 40 mm) | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | līgum cenas | Metāla tērauda cauruļu gruntēšana | m | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | līgum cenas | Anti korozijas krāsojuma (2- slāņu) uzklāšana | m | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | līgum cenas | Cauruļvadu stiprinājumu DN15 montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | līgum cenas | Cauruļvadu stiprinājumi DN20 montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | līgum cenas | Cauruļvadu stiprinājumi DN40 montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | līgum cenas | Cauruļvadu (kolektoru) stiprinājumi DN65 montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | līgum cenas | Leņķdzelzs L50x5 ar montāžu | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izolācija
6 |  | Siltummezglā
6.1 | līgum cenas | Cauruļvadu izolācijas ar minvates cilindriem d22; b=40 mm montāža, ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T" | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | līgum cenas | Cauruļvadu izolācija ar minvates cilindriem d28; b=40 mm montāža, ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T" | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | līgum cenas | Cauruļvadu izolācija ar minvates cilindriem d48; b=40 mm montāža, ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T" | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | līgum cenas | Cauruļvadu (kolektoru) izolācija ar minvates cilindriem d76; b=50 mm montāža, ekvivalents: "PAROC Section AluCoat T" | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Siltummezgla automātika
7.1 | līgum cenas | Automātikas palīgmateriālu montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | līgum cenas | Sistēmas programēšana un ieregulēšana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Siltummezgla montāžas darbi
8.1 | līgum cenas | Hidrauliskā ieregulēšana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | līgum cenas | Hidrauliskā pārbaude | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%: | euro | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5_UATS
Lokālā tāme Nr. 5.
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
(Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: “Nojumes pārbūve par ražošanas ēku” Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpilī
Būves nosaukums: Ražošanas ēka
Objekta adrese: Viktora Orehova ielā 1, Jēkabpils, LV-5201
Pasūtījums Nr.:
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās pamatojoties UATS daļas rasējumiem. | [9 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta: DATUMS
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
1 | līgum cenas | Konvencionālā ugunsdzēsības paneļa 4-36 zonas montāža. Marka: SMARTLINE 036-4 | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līgum cenas | Akumulatora 12V 18Ah montāža. Marka: FG21803 | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līgum cenas | Akumulatora 12V 7Ah montāža. Marka: FG20721 | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līgum cenas | Barošanas bloks ar vietu akumulatoriem 24V EN54 4A 2x7Ah montāža. Marka: ZSP100-4.0A-07 | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līgum cenas | Trikdis LTE autonomātiskā apsardzes komunikatora ar antenu 3 IN + 3 I/O RS485 (INIM SmartLink) montāža. Marka: G17F | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līgum cenas | Dūmu detektora montāža. Marka: ECO1003 A | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līgum cenas | Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces montāža. Marka: SensoMAG MCP 50 | gb. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līgum cenas | MCP50/Cover Aizsargstikls SensoMAG pogām ar montāžu | gb. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līgum cenas | Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces apzīmējumi (plāksnes) ar montāžu | gb. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līgum cenas | Ugunsdzēsības sirēnas ar LED lampu 97dB 20-30Vdc IP65 montāža. Marka: VALKYRIE CSB | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līgum cenas | Ugunsdzēsības sirēnas ar LED lampu 114dB 24Vdc IP44 montāža. Marka: AH-03127-BS | gb. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līgum cenas | Ugunsdrošais kabelis ¦ JE-HH…Bd ¦ FE18 0E30 ¦ 1x2x0.8 mm ¦ sarkans ¦ ar montāžu | m | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līgum cenas | Analogā termokabeļa kontroliera, ProReact montāža. Marka: AACULP | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līgum cenas | Analogā LHD kabeļa PVC EN54-22 montāža. Marka: AA-0500 | m | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līgum cenas | Analogās līnijas beigu vienības montāža. Marka: CSSIGEL005 | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līgum cenas | Ugundrošu kabeļu stiprinājumu (stiprinājums, skrūve) montāža | gb. | 1200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līgum cenas | Gludas kabeļu aizsargcaurules LSZH . Ø20-32mm montāža | m | 111 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līgum cenas | Q Clip 316SS Stiprinājums termokabelim 20 mm, M6 caurums (100 gab. iepakojumā) ar montāžu. Marka: CCQCLIP001 | kpl. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līgum cenas | Instalācijas materiāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līgum cenas | Kabeļu un iekārtu marķēšana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līgum cenas | Pacēlājmehānismi | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līgum cenas | Izpilddokumentācija | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%: | euro | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0