7.pielikums

“Komunikāciju izbūve objektos : Jaundubeņi 2, Rude un privātsektors Grobiņas pag.”

Projekta iesniegums Nr.2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 “Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība Kurzemes reģionā” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr: OSTKOM-34-2024/AF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Objekta nosaukums | “Komunikāciju izbūve objektos : Jaundubeņi 2, Rude un privātsektors Grobiņas pag.” |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | SIA OSTKOM |
| Uzdevuma priekšmets | - Jāveic : - rakšanas darbu saskaņošana ar komunikāciju un zemes īpašniekiem, to pārstāvju izsaukšana uz darba vietu, - trases nospraušana, ceļazīmju sagādāšana un izvietošana būvobjektā, - seguma atjaunošana, - komunikāciju izbūve saskaņā ar projektu - cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi : 1023 m , - komunikāciju izbūve saskaņā ar projektu - cauruļu ieguldīšana ar tranšejas metodi : 247 m - optiskā kabeļa instalācija izbūvētajās komunikācijās ar iepūšanas metodi – 640 m, - optiskā kabeļa instalācija izbūvētajās komunikācijās ar ievilkšanas metodi - 661 m; - kameru uzstādīšana : 16 gab , - skataku uzstādīšanu : 9 gab. - Jānodrošina materiāli : - Caurules d40, d50, d25 ; - Papildus materiālus kameru un skataku uzstādīšanai (gumijas, hermētiķus, savienojumus u.c.). |
| Tehnikas prasības | Vismaz viena urbšanas maisījumu utilizācijas iekārta ( pašu vai nomāta) ; Vismaz viena horizontālā virziena urbšanas iekārta ar maksimālo spiediena un vilkšanas jaudu ne mazāku par 147 KN; |
| Darbu nodošana Pasūtītājam kārtība | Pēc veiktajiem būvniecības darbiem tiek noformēts darbu pieņemšanas – nodošanas akts |
| Darba izpildes termiņš | 01.07.2026. |