7.pielikums

“Komunikāciju izbūve objektos : Sarmas iela 2, Grobiņa ; Mazveiti, Nīcas pag.”

Projekta iesniegums Nr.2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 “Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība Kurzemes reģionā” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr: OSTKOM-37-2024/AF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Objekta nosaukums | “Komunikāciju izbūve objektos : Sarmas iela 2, Grobiņa ; Mazveiti, Nīcas pag.” |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | SIA OSTKOM |
| Uzdevuma priekšmets | - Jāveic rakšanas darbu saskaņošana ar komunikāciju un zemes īpašniekiem, to pārstāvju izsaukšana uz darba vietu, trases nospraušana, ceļazīmju sagādāšana un izvietošana būvobjektā, seguma atjaunošana, komunikāciju izbūve saskaņā ar projektu (cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi, cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā), kameru uzstādīšanu. - Jānodrošina materiāli (daudzums saskaņā ar projekta specifikāciju) : Caurules d25; d40 Papildus materiālus kameru uzstādīšanai (gumijas, hermētiķus, savienojumus u.c.). |
| Tehnikas prasības | Vismaz viena urbšanas maisījumu utilizācijas iekārta ( pašu vai nomāta) ; Vismaz viena horizontālā virziena urbšanas iekārta ar maksimālo spiediena un vilkšanas jaudu ne mazāku par 147 KN; |
| Darbu nodošana Pasūtītājam kārtība | Pēc veiktajiem būvniecības darbiem tiek noformēts darbu pieņemšanas – nodošanas akts |
| Darba izpildes termiņš | 15.07.2026. |

Pielikums :

- Sarmas 2, Grobiņa (caurdures profili, specifikācijas, ģenerālplāns, seguma atjaunošana)

- Mazveiti, Nīcas pag. (caurdures profili, specifikācijas, ģenerālplāns, seguma atjaunošana)