## Saskaņošanas nosacījumi
Saskaņotājs | Datums | Rezultāts | Saskaņošanas nosacījumi
SIA Tet TNI | 15.04.2026 | Saskaņots ar nosacījumiem | 1. 1. Trīs dienas pirms darbu sākuma izņemt atļauju portālā uzraugi.tet.lv. 2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ darbinieku uz veicamo darbu vietu pa tālruni, kas norādīts darbu veikšanas atļaujā. 3. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem. 4. Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbi ar mehānismiem elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā AIZLIEGTI. 5. Ievērot minimālos horizontālos un vertikālos attālumus. 6. Šķērsojuma vietās un vietās, kur projektējamās inženierkomunikācijas trases pietuvojas SIA “Tet” esošajām komunikācijām, tās atrakt un precizēt piesaistes SIA ‘’Tet’’ tīkla uzraudzības un būvniecības dokumentācijas dienesta pārstāvja klātbūtnē. Ja augstuma atzīmes dabā atšķirsies no projektā norādītām atzīmēm, situācijas risinājums tiks pieņemts kopā ar projektēšanas organizāciju un pasūtītāju, veicot projekta izmaiņu. 7. Pirms seguma uzlikšanas projektā paredzēt esošo kabeļu kanalizācijas kanālu caurejamības pārbaudi. Caurejamības pārbaudi veikt ir tiesības no būvnieka neatkarīgai 3.personai ar atbilstošiem būvprakses sertifikātiem, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. 8. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo SIA „Tet” elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai. 9. Projekta realizācijas laikā radušos un pēc darbu pabeigšanas pārbaudes laikā konstatētos elektronisko sakaru tīkla bojājumus novērst par projekta pasūtītāja līdzekļiem.
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | 13.03.2026 | Saskaņots ar nosacījumiem | 1. 1. Trīs darba dienas pirms darbu sākuma saņemt darbu atļauju portālā saskano.sadalestikls.lv.<br>2. Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbi ar mehānismiem AS “Sadales tīkls” elektrotīklu aizsargjoslā AIZLIEGTI.<br>3. Ievērot horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.574 (2014.30.09.) “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”.<br>4. Pēc izbūves darbu pabeigšanas saņemt AS “Sadales tīkls” atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.<br>5. AS “Sadales tīkls” pārstāvja klātbūtnē veikt esošo AS “Sadales tīkls” kabeļu elektrolīniju skatrakumus, precizējot to novietojumu un dziļumu.<br>6. Rezerves cauruļu izbūvi un esošo ST kabeļu aizsardzību ar dalīto aizsargcauruli var veikt tikai AS “Latvenergo” sistēmā kvalificēts darbuzņēmējs. Veikt fotofiksāciju pirms un pēc aizsargcauruļu montāžas. Veikto darbu dokumentāciju iesniegt AS “Sadales tīkls”.<br>7. Ja izbūves laikā tiek konstatēts, ka AS “Sadales tīkls” (ST) valdījumā esošie kabeļi vai elektroietaises traucē objekta izbūvei, paredzēt kabeļu padziļināšanu vai elektroietaišu pārvietošanu izstrādājot atbilstošu būvprojektu. Tālāka objekta izbūve iespējama tikai pēc traucējošo ST elektroietaišu pārvietošanas.