PROCUREMENT TECHNICAL SPECIFICATION –

TERMS AND CONDITIONS

# IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - NOLIKUMS

Price survey/quotation request /

Cenu aptauja

“Sensors purchase for pilot production line”/

“Sensoru iepirkums pilotiekārtai”

Identification No/ Identifikācijas Nr.

GVFBIO12062026

## “Lielniedras”, Jelgavas district, Jaunsvirlaukas parish

## 2026

Price survey/quotation request

Cenu aptauja

“Sensors purchase for pilot production line”/

“Sensoru iepirkums pilotiekārtai”

Price survey/quotation request for “Sensors purchase for pilot production line”, identification Nr. GVFBIO12062026, “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs”, Id. Nr. 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/002, realization in frame of research project Nr. EN-23 „Inovatīvas glicerolīzes tehnoloģijas izstrāde pārtikas nozares tauku atliekvielu pārstrādei”.

Cenu aptauja “Sensoru iepirkums pilotiekārtai” identifikācijas Nr. GVFBIO12062026, “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs”, Id. Nr. 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/002, ietvaros nodrošinātu pētniecības projekta Nr. EN-23 „Inovatīvas glicerolīzes tehnoloģijas izstrāde pārtikas nozares tauku atliekvielu pārstrādei”, īstenošanai.

Part A/ A sadaļa

| SUPPLIERS INSTRUCTIONS | PIEGĀDĀTĀJU INSTRUKCIJA |
| --- | --- |
| - Customer information and delivery address: Company name: GVF BIO, SIA Registration number: 41203064128 Legal address: "Lielniedras", Jaunsvirlaukas parish., Jelgavas district, LV-3031 Delivery address: "Lielniedras", Jaunsvirlaukas parish, Jelgavas district, LV-3031 - Procurement subject title: “Sensors purchase for pilot production line". - Contract performance period: till September, 2026 - Offer submission place, date, and time: Sales offers should be sent till 3rd July 2026 till 5 pm (EET) to email: procurements@gvf.lv and cc to ingus@1b.lv - Offer validity period. All applicants' offers remain valid until the day participants conclude the procurement contract or the procedure is terminated without selecting any offer. - Offer variants and scope. The applicant has the right to submit only one offer variant. - General Requirements. 7.1. The applicant must be registered in the Republic of Latvia Enterprise Register or the relevant Foreign Commercial register. 7.2. The applicant must be legally entitled to perform activities corresponding to the procurement subject (appropriate NACE classification). 7.3. The applicant must not have tax or state social security debts exceeding 150 EUR (applies to Latvian merchants). 7.4. The applicant must have experience in supplying equivalent equipment components or materials in the last 3 (three) years. | - Informācija par pasūtītāju: Nosaukums: GVF BIO, SIA Reģ. Nr. 41203064128 Adrese: "Lielniedras", Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3031 Piegādes vieta: "Lielniedras", Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031 - Iepirkuma priekšmeta nosaukums: “Sensoru iepirkums pilotiekārtai". - Līguma izpildes laiks: līdz 2026.gada septembrim. - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks Piedāvājumi jāiesūta līdz 2026. gada 3. jūlijam plkst. 17.00 uz e-pastu: procurements@gvf.lv un ingus@1b.lv - Piedāvājuma derīguma termiņš. Visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz dienai, kad dalībnieki noslēguši iepirkuma līgumu vai procedūra ir izbeigta neizvēloties nevienu piedāvājumu. - Piedāvājuma varianti un apjoms. Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. - Vispārējās prasības. 7.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgajā ārvalsts komercreģistrā. 7.2. Pretendentam jābūt tiesīgam veikt iepirkuma priekšmetam atbilstošas darbības (atbilstoša NACE klasifikācija). 7.3. Pretendentam nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas parādu, kas pārsniedz 150 EUR (attiecas uz Latvijas komersantiem). 7.4. Pretendentam jābūt pieredzei līdzvērtīgu iekārtu komponenšu vai materiālu piegādē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā. |

| - Offer Price. 8.1. Price for the offered system components (EUR excl. VAT). 8.2. Total amount excl. VAT and incl. VAT. 8.3. The offer must include all costs related to service performance (incl. transport, materials, labor, etc.). 8.4. All prices must be indicated in euros (EUR) or for foreign suppliers – in euros or in dollars (EUR/USD) with precision to two decimal places. Participants have the right to submit an offer for each separate complete lot; the lowest price for each complete lot will be evaluated separately in each offer. - Applicant's Obligations. 9.1. Perform work in accordance with the specification, deadlines, and quality requirements. 9.2. Collaborate with the customer's designated contact persons. 9.3. Ensure confidentiality and information security. 9.4. Immediately report circumstances that may affect performance deadlines or quality. - Applicant's Rights. 10.1. Ask questions or request additional clarifications on the price inquiry specification by communicating in writing with the customer by the specified deadline. 10.2. Withdraw from participation in the procurement at any time before contract signing. 10.3. Offer alternative solutions if pre-approved by the customer. - Offer Evaluation. 11.1. Among offers that fully meet all stated requirements, preference will be given to the offer with the lowest price. 11.2. Within three working days after the decision is made, all applicants will be informed of the decision by sending the relevant information to the price inquiry participants' emails. | 8. Piedāvājuma cena. 8.1. Cena par piedāvātajām sistēmas komponentēm (EUR bez PVN). 8.2. Kopējā summa bez PVN un ar PVN. 8.3. Piedāvājumā jāiekļauj visas ar piegādi saistītās izmaksas (t.sk. transporta, materiālu, darba u.c. izmaksas). 8.4. Visām cenām jābūt norādītām (EUR) eiro vietējiem piegādātajiem vai ārzemju piegādātajiem ir ļauts uzrādīt cenu (EUR vai USD) ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata. Konkursa dalībniekiem ir tiesības iesniegt piedāvājumu par katru atsevišķu pilnu loti, katrā piedāvājumā tiks vērtēta zemākā cena par katru pilnu loti atsevišķi. 9.Pretendenta pienākumi. 9.1. Veikt darbu atbilstoši specifikācijai, termiņiem un kvalitātes prasībām. 9.2. Sadarboties ar pasūtītāja norādītajām kontaktpersonām. 9.3. Nodrošināt konfidencialitātes ievērošanu un informācijas drošību. 9.4. Nekavējoties ziņot par apstākļiem, kas varētu ietekmēt izpildes termiņus vai kvalitāti. - Pretendenta tiesības. 10.1. Uzdot jautājumus vai pieprasīt papildu skaidrojumus par cenu aptaujas specifikāciju, rakstiski sazinoties ar pasūtītāju līdz norādītajam termiņam. 10.2. Atteikties piedalīties iepirkumā jebkurā brīdī pirms līguma noslēgšanas. 10.3. Piedāvāt alternatīvus risinājumus, ja tas iepriekš saskaņots ar pasūtītāju. - Piedāvājumu vērtēšana. 11.1. No piedāvājumiem, kas pilnībā atbilst visām izvirzītajām prasībām, priekšroka tiks dota piedāvājumam ar zemāko cenu. 11.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par lēmumu, nosūtot attiecīgo informāciju uz cenu aptaujas dalībnieku e-pastiem. |
| --- | --- |

Part B / B sadaļa

- Komponente/ Component (required quantity 34 gab./pcs)

| TECHNICAL SPECIFICATION |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperature sensor |  | Temperatūras sensors |  |
| Type of component | Resistive temperature sensor with integrated transmitter | Komponentes tips | Rezistīvais temperatūras sensors ar iebūvētu pārveidotāju |
| Quantity | 34 pcs | Daudzums | 34 gab |
| Range (min width) | -30..300°C | Diapazons (minimālais platums) | -30..300°C |
| Accuracy | ±1°C or better | Precizitāte | ±1°C vai labāk |
| Output signal | 4..20 mA | Izejas signāls | 4..20 mA |
| Ingress protection rating | IP65 or higher | IP aizsardzības klase | IP65 vai augstāks |
| ATEX protection class | - | ATEX aizsardzības klase | - |
| Measuring rod length/diameter | 150/6 mm | Mērstieņa garums/diametrs | 150/6 mm |
| Process connection | bare rod fixed in a metal sheath/thermowell (within the scope of supply, NPT or BSPT 1/2” male thread, 316 or 321 stainless steel) | Procesa pieslēgums | neapvalkots stienis, nostiprināts metāla kabata (iekļauts piegādes komplektā, NPT vai BSPT 1/2” ārējais vītne, nerūsējošais tērauds 316 vai 321) |
| Thermowell max diameter | 12 mm | Kabatas maksimālais diametrs | 12 mm |
| Cable connection | M20 x 1.0mm ISO gland for 4.0-8.4 mm OD cable | Kabeļa pieslēgums | M20 x 1,0 mm ISO ievads kabeļiem ar ārējo diametru 4.0–8.4 mm |
| Ambient temperature range (min width) | -40..+60°C | Vides temperatūras diapazons (minimālais platums) | -40..+60°C |

2. Komponente/ Component (required quantity 14 gab./pcs)

| TECHNICAL SPECIFICATION |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pressure sensor -1..+5 barG |  | Spiediena sensors -1..+5 barG |  |
| Type of component | Pressure sensor with integrated transmitter | Komponentes tips | Spiediena sensors ar iebūvētu parveidotaju |
| Quantity | 14 pcs | Daudzums | 14 gab |
| Range (min width) | -1..+5 barG | Diapazons (minimālais platums) | -1..+5 barG |
| Accuracy (max error of measurement) | ≤0.5% | Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda) | ≤0.5% |
| Output signal | 4..20 mA | Izejas signāls | 4..20 mA |
| Ingress protection rating | IP65 or higher | IP aizsardzības klase | IP65 vai augstāks |
| ATEX protection class | - | ATEX aizsardzības klase | - |
| Process connection | G1/2” male thread, 316 or 321 stainless steel | Procesa pieslēgums | G1/2” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds |
| Wetted parts acceptable materials | 316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic | Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu | 316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika |
| Cable connection | ISO 4400 or M12x1, ATEX confirm | Kabeļa pieslēgums | Atbilstība standartam ISO 4400 vai M12x1, ATEX |
| Ambient temperature range (min width) | -20..+40°C | Vides temperatūras diapazons (minimālais platums) | -20..+40°C |

3. Komponente/ Component (required quantity 7 gab./pcs)

| TECHNICAL SPECIFICATION |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pressure sensor -1..0 barG |  | Spiediena sensors -1..0 barG |  |
| Type of component | Pressure sensor with integrated transmitter | Komponentes tips | Spiediena sensors ar iebūvētu pārveidotāju |
| Quantity | 7 pcs | Daudzums | 7 gab |
| Range (min width) | -1..0 barG | Diapazons (minimālais platums) | -1..0 barG |
| Accuracy (max error of measurement) | ≤0.35% | Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda) | ≤0.35% |
| Output signal | 4..20 mA | Izejas signāls | 4..20 mA |
| Ingress protection rating | IP65 or higher | IP aizsardzības klase | IP65 vai augstāks |
| ATEX protection class | - | ATEX aizsardzības klase | - |
| Process connection | G1/2” male thread, 316 or 321 stainless steel | Procesa pieslēgums | G1/2” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds |
| Wetted parts acceptable materials | 316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic | Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu | 316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika |
| Cable connection | ISO 4400 or M12x1 | Kabeļa pieslēgums | Atbilstība standartam ISO 4400 vai M12x1 |
| Ambient temperature range (min width) | -20..+40°C | Vides temperatūras diapazons (minimālais platums) | -20..+40°C |

4. Komponente/ Component (required quantity 2 gab./pcs)

| TECHNICAL SPECIFICATION |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Level sensor 3000 mm |  | Līmeņa sensors 3000 mm |  |
| Type of component | Level sensor with integrated transmitter | Komponentes tips | Līmeņa sensors ar iebūvētu pārveidotāju |
| Quantity | 2 pcs | Daudzums | 2 gab |
| Range (level measured) | 0..3000 mm | Diapazons (minimālais platums) | 0..3000 mm |
| Process temperature | -20..250°C | Procesa temperatūra | -20..250°C |
| Process pressure | -1..3 barG | Procesa spiediens | -1..3 barG |
| Accuracy (max error of measurement) | ≤5 mm | Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda) | ≤5 mm |
| Output signal | 4..20 mA | Izejas signāls | 4..20 mA |
| Ingress protection rating | IP65 or higher | IP aizsardzības klase | IP65 vai augstāks |
| ATEX protection class | - | ATEX aizsardzības klase | - |
| Process connection | G3/4” male thread, 316 or 321 stainless steel | Procesa pieslēgums | G3/4” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds |
| Measuring rod diameter | 6-10 mm | Mērstieņa diametrs | 6-10 mm |
| Wetted parts acceptable materials | 316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic | Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu | 316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika |
| Cable connection | M20 x 1.0mm | Kabeļa pieslēgums | M20 x 1,0 mm |
| Ambient temperature range (min width) | -20..+40°C | Vides temperatūras diapazons (minimālais platums) | -20..+40°C |
| Additional requirements | display included | Papildu prasības | iekļauts displējs |

5. Komponente/ Component (required quantity 1 gab./pcs)

| TECHNICAL SPECIFICATION |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Level sensor 900 mm |  | Līmeņa sensors 900 mm |  |
| Type of component | Level sensor with integrated transmitter | Komponentes tips | Līmeņa sensors ar iebūvētu pārveidotāju |
| Quantity | 1 pcs | Daudzums | 1 gab |
| Range (level measured) | 0..900 mm | Diapazons (minimālais platums) | 0..900 mm |
| Process temperature | 20..150°C | Procesa temperatūra | 20..150°C |
| Process pressure | -1..3 barG | Procesa spiediens | -1..3 barG |
| Accuracy (max error of measurement) | ≤5 mm | Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda) | ≤5 mm |
| Output signal | 4..20 mA | Izejas signāls | 4..20 mA |
| Ingress protection rating | IP65 or higher | IP aizsardzības klase | IP65 vai augstāks |
| ATEX protection class | - | ATEX aizsardzības klase | - |
| Process connection | G3/4” male thread, 316 or 321 stainless steel | Procesa pieslēgums | G3/4” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds |
| Measuring rod diameter | 6-10 mm | Mērstieņa diametrs | 6-10 mm |
| Wetted parts acceptable materials | 316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic | Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu | 316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika |
| Cable connection | M20 x 1.0mm | Kabeļa pieslēgums | M20 x 1,0 mm |
| Ambient temperature range (min width) | -20..+40°C | Vides temperatūras diapazons (minimālais platums) | -20..+40°C |
| Additional requirements | display included | Papildu prasības | iekļauts displējs |

Part C/ C sadaļa

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS / SUPPLIER’S SALES OFFER

## Supplier’s information (ENG)

- Name: ____________________________

- Reg. No.: __________________________

- Address: ___________________________

- Contact Person: _____________________

- Email / Phone: _____________________

## Pretendenta dati (LV)

- Nosaukums: _______________________

- Reģ. Nr.: __________________________

- Adrese: ___________________________

- Kontaktpersona: ____________________

- E-pasts / tālr.: _____________________

Potencial suppliers submit information:

Pretendents iesniedz šādu finanšu piedāvājumu:

| Nr. | Position | Quantity | Price for 1 unit (EUR, w/o VAT) | Total (EUR, w/o VAT) | Total (EUR, incl. PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperature sensor | 34 |  |  |  |
| 2. | Pressure sensor -1..5 barG | 14 |  |  |  |
| 3. | Pressure sensor -1..0 barG | 7 |  |  |  |
| 4. | Level sensor 3000 mm | 2 |  |  |  |
| 5. | Level sensor 900 mm | 1 |  |  |  |
|  | Total: |  |  | EUR | EUR |

We offer to fulfill the order in accordance with the requirements specified in the price survey at the following contract price:

Price excluding VAT: ___________ EUR
VAT: ____________ EUR
Total: ___________ EUR
The price includes all taxes and payments indicated by law.

______________________________________    	______________	_______________

(Position of the supplier’s authorized person) 	(signature) 		(name, surname)

(date of document completion)		stamp place

Piedāvājam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar cenu aptaujas izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu:

Cena bez PVN: ___________ EUR

PVN: ____________ EUR

Kopā:___________EUR

Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi.

______________________________________    	______________	_______________

(Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)    (paraksts)                  (vārds, uzvārds)

____________________________

(dokumenta aizpildīšanas datums)		z.v.