## neprintēt (hidden)
| Logi |  |  | b | h | perimetrs | palodze
1 | Vitrīnu montāža | gab. | 6
| Alumīnija, metāla vai koka vitrīnas, krāsa RAL 0000. Vienkameru stikla pakete, stikls Saint-Gobain Glass - tonis Parsol Grey, sitienizturīgs stikls (triplex). 5580x2750(h); EI30; skaņas izolācija 33/32 db | gab. | 1 | 5.588 | 2.75 | 16.676 | 5.588
| Alumīnija, metāla vai koka vitrīnas, krāsa RAL 0000. Vienkārtas vai Vienkameru stikla pakete, stikls Saint-Gobain Glass - tonis, Parsol Grey, sitienizturīgs stikls (triplex). 6050x2600(h); skaņas izolācija 33/32 db | gab. | 2 | 6.05 | 2.6 | 34.6 | 12.1
| Alumīnija, metāla vai koka vitrīnas, krāsa RAL 0000. Vienkārtas vai Vienkameru stikla pakete, stikls Saint-Gobain Glass - tonis, Parsol Grey, sitienizturīgs stikls (triplex). 5500x2600(h); skaņas izolācija 33/32 db | gab. | 1 | 5.5 | 2.6 | 16.2 | 5.5
| Alumīnija, metāla vai koka vitrīnas, krāsa RAL 0000. Divkameru stikla pakete ar u vērtību mazāku vai vienādu ar 0.8, stikls Saint-Gobain Glass - tonis Parsol Grey, sitienizturīgs stikls (triplex). 2350x1150(h) | gab. | 1 | 2.35 | 1.15 | 7 | 2.35
| Alumīnija, metāla vai koka vitrīnas, krāsa RAL 0000. Divkameru stikla pakete ar u vērtību mazāku vai vienādu ar 0.8, stikls Saint-Gobain Glass - tonis Parsol Grey, sitienizturīgs stikls (triplex). 4200x1150(h) | gab. | 1 | 4.2 | 1.15 | 10.7 | 4.2
[6 empty] | 85.176 | 29.738
| Alumīnija, metāla vitrīnas, krāsa RAL 0000. Divkameru stikla pakete ar u vērtību mazāku vai vienādu ar 0.8, stikls Saint-Gobain Glass - tonis Parsol Grey, sitienizturīgs stikls (triplex). 3580x1700(h), EI30 | gab. | 1 | 3.58 | 1.7 | 10.56 | 3.58
| Alumīnija, metāla vitrīnas, krāsa RAL 0000. Divkameru stikla pakete ar u vērtību mazāku vai vienādu ar 0.8, stikls Saint-Gobain Glass - tonis Parsol Grey, sitienizturīgs stikls (triplex). 1350x1700(h), EI30 | gab. | 2 | 1.35 | 1.7 | 12.2 | 2.7
| Alumīnija, metāla vitrīnas, krāsa RAL 0000. Divkameru stikla pakete ar u vērtību mazāku vai vienādu ar 0.8, stikls Saint-Gobain Glass - tonis Parsol Grey, sitienizturīgs stikls (triplex). 4800x1700(h), EI30 | gab. | 2 | 4.8 | 1.7 | 26 | 9.6
| Alumīnija, metāla vitrīnas, krāsa RAL 0000. Divkameru stikla pakete ar u vērtību mazāku vai vienādu ar 0.8, stikls Saint-Gobain Glass - tonis Parsol Grey, sitienizturīgs stikls (triplex). 1350x1630(h), EI30 | gab. | 2 | 1.35 | 1.63 | 11.92 | 2.7
[6 empty] | 145.856 | 48.318
Pagrabstāva durvju montāža
4 | Durvju montāža | gab. | 15 |  |  |  | apmales
| D-1*, labās; 1000x2100; db33/32; Krāsotas gludas iekšdurvis ar automātiski krītošo slieksni un piedurlīstēm /Reaton solo vai analoga tipa durvis; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 1 | 2.1 | 6.2 | 5.2
| Du-1s; kreisās; EI30; 1000x2100; Metāla vai Alumīnija stiklotas (min 80%) ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 1 | 2.1 | 6.2 | 5.2
| Du-3s; divviru; 1800x2100; Metāla vai Alumīnija stiklotas (min 80%) ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. Durvju vērtņu fiksējošā sistēma DIN EN 1155; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Nav paredzēta slēdzene | gab. | 2 | 1.8 | 2.1 | 15.6 | 12
| Du-4; divviru; EI30; 2200x2100; Metāla vai Alumīnija ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. Durvju vērtņu fiksējošā sistēma DIN EN 1155; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Nav paredzēta slēdzene | gab. | 1 | 2.2 | 2.1 | 8.6 | 6.4
| Du-5; divviru; EI30; 2400x2400; Metāla vai Alumīnija ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. Durvju vērtņu fiksējošā sistēma DIN EN 1155; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Nav paredzēta slēdze | gab. | 1 | 2.4 | 2.4 | 9.6 | 7.2
| Du-9; labās; EI30; 1000x2100; Metāla vai Alumīnija ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 3 | 1 | 2.1 | 18.6 | 15.6
| Du-9*; kreisās; EI30; 1000x2100; Metāla vai Alumīnija ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 1 | 2.1 | 6.2 | 5.2
| Du-10; labās; EI30; 1000x2100; Metāla vai Alumīnija ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Nav paredzēta slēdzene | gab. | 3 | 1 | 2.1 | 18.6 | 15.6
| Du-11; divviru; EI30; 1800x2100; Metāla vai Alumīnija ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 2 | 1.8 | 2.1 | 15.6 | 12
[6 empty] | 105.2 | 84.4
| Du-16; divviru; 1800x2100; siltumvadāmības koef.k=1.2; Metāla vai alumīnija stiklotas (min 40%) ārdurvis, ar pašaizvēršanās mehānismu. panic horizontālais rokturis /anodēts alumīnijs;Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta cilindrs (savietojams ar panic rokturi), Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 1.8 | 2.1 | 7.8 | 6
[6 empty] | 7.8 | 6
1.st. durvju montāža
3 | Durvju montāža | gab. | 44
| D-1; labās; 1000x2100; db33/32; Krāsotas gludas iekšdurvis ar automātiski krītošo slieksni un piedurlīstēm /Reaton solo vai analoga tipa durvis; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 7 | 1 | 2.1 | 43.4 | 36.4
| D-1*; kreisās; 1000x2100; db33/32; Krāsotas gludas iekšdurvis ar automātiski krītošo slieksni un piedurlīstēm /Reaton solo vai analoga tipa durvis; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 14 | 1 | 2.1 | 86.8 | 72.8
| D-2; labāss; 1000x2100; db33/32; Krāsotas gludas iekšdurvis ar automātiski krītošo slieksni un piedurlīstēm /Reaton solo vai analoga tipa durvis; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/standarta WC cilindrs, Slēdzams no iekšpuses un sarkanu simbolu slēgts no ārpuses | gab. | 1 | 1 | 2.1 | 6.2 | 5.2
| D-3; labās; 900x2100 db33//32; Krāsotas gludas iekšdurvis /Reaton solo vai analoga tipa durvis; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 0.9 | 2.1 | 6 | 5.1
| D-3*; kreisās; 900x2100 db33//32; Krāsotas gludas iekšdurvis /Reaton solo vai analoga tipa durvis; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 5 | 0.9 | 2.1 | 30 | 25.5
| D-4; labās; 900x2100; Krāsotas gludas iekšdurvis /Reaton solo vai analoga tipa durvis; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/standarta WC cilindrs, Slēdzams no iekšpuses un sarkanu simbolu slēgts no ārpuses | gab. | 1 | 0.9 | 2.1 | 6 | 5.1
| D-5; labās; 900x2100; Krāsotas gludas iekšdurvis /Reaton solo vai analoga tipa durvis; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 0.9 | 2.1 | 6 | 5.1
| D-5*; kreisās; 900x2100; Krāsotas gludas iekšdurvis /Reaton solo vai analoga tipa durvis; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 0.9 | 2.1 | 6 | 5.1
| Du-1s; labās; EI30; 1000x2100; Metāla vai Alumīnija stiklotas (min 80%) ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Nav paredzēta slēdzene | gab. | 1 | 1 | 2.1 | 6.2 | 5.2
| Du-2s; labās; EI30; 1000x2100; Metāla vai Alumīnija stiklotas (min 80%) ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. Durvju vērtņu fiksējošā sistēma DIN EN 1155; panic horizontālais rokturis EN 1125/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta cilindrs (savietojams ar panic rokturi), Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 2 | 1 | 2.1 | 12.4 | 10.4
| Du-3s; divviru; EI30; 1800x2100; Metāla vai Alumīnija stiklotas (min 80%) ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. Durvju vērtņu fiksējošā sistēma DIN EN 1155; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Nav paredzēta slēdzene | gab. | 2 | 1.8 | 2.1 | 15.6 | 12
| Du-4; divviru; EI30; 2200x2100; Metāla vai Alumīnija ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. Durvju vērtņu fiksējošā sistēma DIN EN 1155; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Nav paredzēta slēdzene | gab. | 2 | 2.2 | 2.1 | 17.2 | 12.8
| Du-5; divviru; EI30; 2400x2400; Metāla vai Alumīnija ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. Durvju vērtņu fiksējošā sistēma DIN EN 1155; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Nav paredzēta slēdzene | gab. | 3 | 2.4 | 2.4 | 28.8 | 21.6
| Du-7*; kreisās; EI30; 900x2100; Metāla vai Alumīnija ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Nav paredzēta slēdzene | gab. | 1 | 0.9 | 2.1 | 6 | 5.1
| Du-11; divviru; EI30; 1800x2100; Metāla vai Alumīnija ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. panic horizontālais rokturis EN 1125/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta cilindrs (savietojams ar panic rokturi), Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 2 | 1.8 | 2.1 | 15.6 | 12
[6 empty] | 292.2 | 239.4
3 | Ārdurvju montāža | gab. | 9
| Du-12; labās; EI30; 1000x2100; siltumvadāmības koef.k=1.2; Metāla vai alumīnija stiklotas (min 40%) ārdurvis, ar pašaizvēršanās mehānismu. panic horizontālais rokturis EN 1125/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta cilindrs (savietojams ar panic rokturi), Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 1 | 2.1 | 6.2 | 5.2
| Du-13*; kreisās; 1000x2100; siltumvadāmības koef.k=1.2; Metāla vai alumīnija stiklotas (min 40%) ārdurvis, ar pašaizvēršanās mehānismu. panic horizontālais rokturis EN 1125/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta cilindrs (savietojams ar panic rokturi), Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 1 | 2.1 | 6.2 | 5.2
| Du-14; divviru; 2200x2100; siltumvadāmības koef.k=1.2; Metāla vai alumīnija stiklotas (min 40%) ārdurvis, ar pašaizvēršanās mehānismu. panic horizontālais rokturis EN 1125/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta cilindrs (savietojams ar panic rokturi), Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 2.2 | 2.1 | 8.6 | 6.4
| Du-15; divviru; 2200x2100; siltumvadāmības koef.k=1.2; Metāla vai alumīnija stiklotas (min 40%) ārdurvis, ar pašaizvēršanās mehānismu. panic horizontālais rokturis EN 1125/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta cilindrs (savietojams ar panic rokturi), Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 2.2 | 2.1 | 8.6 | 6.4
| Du-16; divviru; 1800x2100; siltumvadāmības koef.k=1.2; Metāla vai alumīnija stiklotas (min 40%) ārdurvis, ar pašaizvēršanās mehānismu. panic horizontālais rokturis EN 1125/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta cilindrs (savietojams ar panic rokturi), Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 3 | 1.8 | 2.1 | 23.4 | 18
| Du-17; divviru; 2000x2100; siltumvadāmības koef.k=1.2; Metāla vai alumīnija stiklotas (min 40%) ārdurvis, ar pašaizvēršanās mehānismu. panic horizontālais rokturis EN 1125/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta cilindrs (savietojams ar panic rokturi), Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 2 | 2 | 2.1 | 16.4 | 12.4
[6 empty] | 69.4 | 53.6
2.st. durvju montāža
2 | Durvju montāža | gab. | 43
| D-1; labās; 1000x2100, Krāsotas gludas iekšdurvis ar automātiski krītošo slieksni un piedurlīstēm /Reaton solo vai analoga tipa durvis, 33/32db, labās, standarta rokturis/anodēts alumīnijs, Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 2 | 1 | 2.1 | 12.4 | 10.4
| D-1*; labās; 1000x2100, Krāsotas gludas iekšdurvis ar automātiski krītošo slieksni un piedurlīstēm /Reaton solo vai analoga tipa durvis, 33/32db, labās, standarta rokturis/anodēts alumīnijs, Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 13 | 1 | 2.1 | 80.6 | 67.6
| D-3; 900x2100, labās, Krāsotas gludas iekšdurvis /Reaton solo vai analoga tipa durvis standarta rokturis/anodēts alumīnijs, Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 2 | 0.9 | 2.1 | 12 | 10.2
| D-3*; 900x2100, labās, Krāsotas gludas iekšdurvis /Reaton solo vai analoga tipa durvis standarta rokturis/anodēts alumīnijs, Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 0.9 | 2.1 | 6 | 5.1
| D-4; 800x2100, labās, Krāsotas gludas iekšdurvis /Reaton solo vai analoga tipa durvis standarta rokturis/anodēts alumīnijs, Iekaļamā objektu slēdzene, standarta WC cilindrs, Slēdzams no iekšpuses un sarkanu simbolu slēgts no ārpuses | gab. | 5 | 0.8 | 2.1 | 29 | 25
| D-4*; 800x2100, labās, Krāsotas gludas iekšdurvis /Reaton solo vai analoga tipa durvis standarta rokturis/anodēts alumīnijs, Iekaļamā objektu slēdzene, standarta WC cilindrs, Slēdzams no iekšpuses un sarkanu simbolu slēgts no ārpuses | gab. | 3 | 0.8 | 2.1 | 17.4 | 15
| DU-2s, labās, EI30, 1000x2100, Metāla vai Alumīnija stiklotas (min 80%) ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. Durvju vērtņu fiksējošā sistēma DIN EN 1155, panic horizontālais rokturis/anodēts alumīnijs, Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta cilindrs (savietojams ar panic rokturi), Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 1 | 2.1 | 6.2 | 5.2
| DU-2s*, labās, EI30, 1000x2100, Metāla vai Alumīnija stiklotas (min 80%) ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. Durvju vērtņu fiksējošā sistēma DIN EN 1155, panic horizontālais rokturis/anodēts alumīnijs, Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta cilindrs (savietojams ar panic rokturi), Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 1 | 2.1 | 6.2 | 5.2
| Du-3s; divviru; EI30; 1800x2100; Metāla vai Alumīnija stiklotas (min 80%) ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. Durvju vērtņu fiksējošā sistēma DIN EN 1155; panic horizontālais rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta cilindrs (savietojams ar panic rokturi), Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 3 | 1.8 | 2.1 | 23.4 | 18
| Du-5; divviru; EI30; 2400x2400; Metāla vai Alumīnija ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. Durvju vērtņu fiksējošā sistēma DIN EN 1155; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Nav paredzēta slēdzene | gab. | 6 | 2.4 | 2.4 | 57.6 | 43.2
| Du-6s; kreisās; EI30; 1000x2100; Metāla vai Alumīnija stiklotas (min 80%) ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 1 | 2.1 | 6.2 | 5.2
| Du-7; labās; EI30; 900x2100; Metāla vai Alumīnija ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 0.9 | 2.1 | 6 | 5.1
| Du-8; labās; EI30; 1000x2100; db33/32; Metāla vai Alumīnija ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 1 | 2.1 | 6.2 | 5.2
| Du-8*; kreisās; EI30; 1000x2100; db33/32; Metāla vai Alumīnija ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 2 | 1 | 2.1 | 12.4 | 10.4
| Du-18; labās; 1200x2100; Metāla vai Alumīnija ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 1.2 | 2.1 | 6.6 | 5.4
[6 empty] | 288.2 | 236.2
3.st. durvju montāža
5 | Durvju montāža | gab. | 24
| D-1; labās; 1000x2100, Krāsotas gludas iekšdurvis ar automātiski krītošo slieksni un piedurlīstēm /Reaton solo vai analoga tipa durvis, 33/32db, labās, standarta rokturis/anodēts alumīnijs, Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 8 | 1 | 2.1 | 49.6 | 41.6
| D-1*; labās; 1000x2100, Krāsotas gludas iekšdurvis ar automātiski krītošo slieksni un piedurlīstēm /Reaton solo vai analoga tipa durvis, 33/32db, labās, standarta rokturis/anodēts alumīnijs, Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 8 | 1 | 2.1 | 49.6 | 41.6
| D-3; labās; 900x2100 ; Krāsotas gludas iekšdurvis /Reaton solo vai analoga tipa durvis; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 0.9 | 2.1 | 6 | 5.1
| D-3*; labās; 900x2100 ; Krāsotas gludas iekšdurvis /Reaton solo vai analoga tipa durvis; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 0.9 | 2.1 | 6 | 5.1
| Du-3s; divviru; EI30, 1800x2100; Metāla vai Alumīnija stiklotas (min 80%) ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. Durvju vērtņu fiksējošā sistēma DIN EN 1155; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Nav paredzēta slēdzene | gab. | 2 | 1.8 | 2.1 | 15.6 | 12
| Du-5; divviru; EI30; 2400x2400; Metāla vai Alumīnija ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. Durvju vērtņu fiksējošā sistēma DIN EN 1155; standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Nav paredzēta slēdze | gab. | 3 | 2.4 | 2.4 | 28.8 | 21.6
| Du-8; labās; EI30; 1000x2100; db33/32; Metāla vai Alumīnija ugunsdrošās durvis ar pastiprinātām eņģēm un pašaizvēršanās mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. standarta rokturis/anodēts alumīnijs; Iekaļamā objektu slēdzene/DIN standarta PZ cilindrs, Slēdzams no abām pusēm ar atslēgu | gab. | 1 | 1 | 2.1 | 6.2 | 5.2
[6 empty] | 161.8 | 132.2

## Koptāme
2026. gada _____. ___________
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Objekta adrese: "Mazveiti", Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads
N.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | “Viesu nama, pirts un saimniecības ēkas būvniecība īpašumā "Mazveiti", Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā (būvprojekta izmaiņas)” - 2. kārta | 0
| Kopā | 0
| PVN 21% | 0
Sastādīja: _______________
Tāme sastādīta 2026. gada __. ________________

## kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
Viesu nama izbūve, labiekārtošana - 2. kārta
(būvdarbu veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta adrese: "Mazveiti", Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads
|  | Par kopējo summu, (euro) | 0
|  | Kopējā darbietilpība, (c/h) | 0
Nr.p.k. | Kods, Tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 1 | Demontāžas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Celtniecības darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Iekšējā ūdensapgāde un kanalizācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Apkures sistēmas izbūve |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | Siltuma mezgla izbūve |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Ventilācijas sistēmas izbūve |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | Ārējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | Durvju un logu montāža |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1. kārta kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam kopā 2. kārta |  | 0
Sastādīja: _______________
Tāme sastādīta 2025. gada __. ____________________________

## dem.1
16 |  |  | Lokālā tāme Nr. 1
Demontāžas darbi
Objekta adrese: "Mazveiti", Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvie nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Demontāžas darbi
| Ēkas jumta seguma demontāža | m2 | 160 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ēkas jumta latojuma demontāža | m2 | 160 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ēkas jumta nesošo koka konstrukciju demontāža | m2 | 160 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ēkas pārseguma siltumizolācijas demontāža | m2 | 34 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ēkas monolīta dzelzsbetona pārseguma demontāža | m2 | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vārtu demontāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Logu demontāža | m2 | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Keramzītbetona bloku sienu demontāža | m3 | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esošu grīdu segumu un pamatmes demontāža | m2 | 37 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esošu tērauda kolonu demontāža | gb | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liekās grunts norakšana grīdām | m3 | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esošu pamatu demontāža | m3 | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esoša grants seguma demontāža | m2 | 210 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esoša betona bruģakmens seguma demontāža | m2 | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esošo koku nociršana, celmu izraušana | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esošo laternu demontāža | gb | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Apbūves zonas grunts virskārtas norakšana | m2 | 584 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Būvgružu savākšana utilizācija
| Būvgružu savākšana utilizācija | m3 | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: _______________
Tāme sastādīta 2026. gada __. _______________________

## celt.1
16 |  |  |  | Lokālā tāme Nr.2
Celtniecības darbi
Objekta adrese: "Mazveiti", Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta 2026. gada __. __________________________
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvie nība | Daudzums mērvienībā | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Pamati pa asi 2, BK-2 griezums 1-1
| Būvbedres rakšana, aizbēršana (blietējot) | m3 |  | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Būvbedres dibena izstrāde ar rokām, blietēšana | m2 |  | 33 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Šķembu pamatojuma kārtas izveidošana, blietēšana 150 mm | m3 |  | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| šķembas | m3 | 1.1 | 5.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Veidņu montāžas un demontāžas darbi pamatam | m2 |  | 115 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OSB 18 mm | m2 | 1.2 | 138 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| zāģmateriāli | m3 | 0.03 | 3.45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves, stiprinājumi, distanceri, savilces | kompl. |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lentveida pamatu stiegrošana | m |  | 542 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| stiegrojums, LVS EN 10080, B500B, d=12mm | m | 1.2 | 650.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| distanceri | gab | 1.1 | 596 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sienamās stieplītes | 1000 gb |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pamatu pēdu (kāpņu) stiegrošana | m2 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LVS EN 10080, stiegr. siets ∅8 100x100, 0.7x0.7 m | m2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| distanceri | gab | 5 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pamatu betonēšanas darbi | m3 |  | 14.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| betons C20/25 ar transportu un sūknēšanu | m3 | 1.05 | 15.435 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horizontālā hidroizolācija pa pamatu virsmu | m2 |  | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ruberoīds | m2 | 1.1 | 18.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cokols
| Pamatu atrakšana, aizrakšana, blietēšana esošo pamatu daļā | t.m |  | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pamatu siltināšana | m2 |  | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 150mm XPS putupolistirols | m2 | 1.05 | 52.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| līmjava | kg | 7 | 350 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Siltumizolācijas armēšana ar stiklašķiedras sietu un līmjavu | m2 |  | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| stiklašķiedras siets 4x4mm | m2 | 1.2 | 19.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| līmjava armēšanai | kg | 5 | 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cokola apdare ar līmjavas apmetumu | m2 |  | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| līmjavas apmetums | kg | 5 | 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cokola krāsojums tonēts, 2x | m2 |  | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| cokola krāsa, tonēta | l | 0.4 | 6.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sienas 1. st.
| Sastatņu montāžas un demontāžas darbi visai fasādei | m2 |  | 390 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sastatnes | m2 | 1.05 | 409.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Keramzītbetona bloku sienas mūrēšana 250mm biezumā 1.st., ieskaitot esošu logu ailu aizmūrēšanu | m3 |  | 33 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| keramzītbetona bloki | m3 | 1.1 | 36.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mūrjava | kg | 200 | 6600 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| stiegrojums | m | 8 | 264 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ailu pārsedžu AP-2 (4gb) montāža
| Fibo pārsedzes 1490x250x185, "Weber", montāža | gb |  | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| fibo pārsedze 1490x250x185 | gb |  | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mūrjava | kg | 10 | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monolīta dzelzsbetona ailu pārsedžu AP-1 (4gb) izbūve
| Veidņu montāžas un demontāžas darbi pārsedzēm | m2 |  | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OSB 18 mm | m2 | 1.2 | 16.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| zāģmateriāli | m3 | 0.05 | 0.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves, stiprinājumi, distanceri, savilces | kompl. |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pārsedžu stiegrošana | m |  | 144 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| stiegrojums, LVS EN 10080, B500B, d=12mm | m | 1.2 | 172.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| distanceri | gab | 1 | 144 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sienamās stieplītes | 1000 gb |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pārsedžu betonēšanas darbi | m3 |  | 1.24 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| betons C20/25 ar transportu un sūknēšanu | m3 | 1.05 | 1.302 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.st. fasādes siltināšana un apdare
| Koka vertikālo latu montāža fasādes siltināšanai un apšuvumam | m2 |  | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| latas 50x100mm, antiseptizēta | m | 2 | 240 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| stiprinājumi | kpl | 3 | 360 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 10 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dībeļi ar skrūvi | gb | 5 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sienu siltumizolācijas izbūve starp vertikālajām latām | m2 |  | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| vate plātnēs 100mm | m2 | 1 | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koka horizontālo latu montāža fasādes siltināšanai un apšuvumam | m2 |  | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| latas 50x75mm, antiseptizēta | m | 2 | 240 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 7 | 840 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sienu siltumizolācijas izbūve starp horizontālajām latām | m2 |  | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| vate plātnēs 75mm | m2 | 1 | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sienu difūzmembrānas montāža | m2 |  | 130 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| difūzmembrāna | m2 | 1.1 | 143 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| līmlenta membrānai | m | 0.5 | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| latas 25x50mm | m | 1.5 | 195 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 5 | 650 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vertikālu apšuvuma karkasa latu 70x25mm montāža pie fasādes. Latu solis apmēram 600 mm | m |  | 325 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| antiseptizētas koka latas 70x25 mm | m3 | 0.002 | 0.65 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skrūves kokam Essve Essdrive ar konisku galviņu, CorrSeal pārklājums (ārdarbiem) 5x70mm, vai analogas | gb | 2.7517 | 894.2953 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hidroizolācijas EPDM gumijas lentas montāža pa latām 70x25 mm | m |  | 325 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EPDM gumijas lenta | m | 1.03 | 334.75 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fasādes apšuvums ar akmens masas flīzēm 1200x60x9mm, ieskaitot logu un durvju ailu malas | m2 |  | 130 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| stiprinājumi - flīžu stiprināšanas āķi | gb | 5 | 650 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves kokam 4,8x25mm, ārdarbiem, ar pusapaļu galvu | gb | 10 | 1300 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| akmens masas fasādes flīzes 1200x600 | m2 | 1.1 | 143 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.st. monolītā pārseguma izbūve
| Veidņu montāžas un demontāžas darbi pārsegumam | m2 |  | 185.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| inventāri veidņi pārsegumam | m2 | 1.25 | 231.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pārseguma stiegrošana | m |  | 1100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| stiegrojums, LVS EN 10080 | t |  | 1.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| distanceri | gab |  | 1850 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sienamās stieplītes | 1000 gb |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pārseguma betonēšanas darbi | m3 |  | 10.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| betons C20/25 ar transportu un sūknēšanu | m3 | 1.05 | 11.13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reģipša profilu karkasa Knauf, vai ekvivalenta, izbūve (griestu apakša 300mm no esošajiem griestu pārseguma paneļiem) | m2 |  | 140 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| perimetra profils UD 28, Knauf, vai ekvivalents | m | 1.5 | 210 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dībeļnaglas perimetra profiliem | gab. | 3 | 420 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| nesošais profils CD, Knauf, vai ekvivalents | m | 1.2 | 168 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| iekaru detaļas, knauf, vai ekvivalentas | gab. | 1.5 | 210 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| montāžas profils CD, Knauf, vai ekvivalents | m | 3 | 420 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| profilu savienojošās detaļas, Knauf, vai ekvivalentas | gab. | 1 | 140 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves dažādas | gab. | 10 | 1400 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pārseguma skaņas izolācijas izbūve starp reģipša latām | m2 |  | 140 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Paroc Extra vate 50mm | m2 | 1 | 140 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ģipškartona "Knauf", vai ekvivalenta, montāža griestiem | m2 |  | 140 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ģipškartons "Knauf", vai ekvivalents | m2 | 0.8 | 112 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mitrumizturīgs ģipškartons "Knauf", vai ekvivalents | m2 | 0.4 | 56 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 25 | 3500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. st. ārsienu un starpsienu izbūve, siltināšana, apdare
| Horizontālā hidroizolācija pa mūrēto sienu augšmalām | m2 |  | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ruberoīds | m2 | 1.1 | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koka sienu karkasu elementu montāža (950 t.m) (ieskaitot ēkas frontonus) | m3 |  | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| brusa 50x150mm, antiseptizēta | m3 |  | 6.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dēlis 25x120mm, antiseptizēts | m3 |  | 0.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| brusa 150x150mm, antiseptizēta | m3 |  | 0.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| brusa 50x75mm, antiseptizēta | m3 |  | 0.14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| brusa 50x225mm, antiseptizēta | m3 |  | 0.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 400 | 2800 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| stiprinājumi | kpl | 1 | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Starpsienu aizpildījums un apšuvums ar reģipsi | m2 |  | 54 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tvaika izolācijas plēve | m2 | 2.4 | 129.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Paroc Extra vate 150mm | m2 | 1 | 54 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| reģipsis | m2 | 2 | 108 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mitrumizturīgs reģipsis | m2 | 2.4 | 129.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 60 | 3240 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ārsienu aizpildījums un apšuvums ar reģipsi no iekšpuses | m2 |  | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tvaika izolācijas plēve | m2 | 1.2 | 144 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Paroc Extra vate 150mm | m2 | 1 | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| reģipsis | m2 | 1 | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mitrumizturīgs reģipsis | m2 | 1.4 | 168 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 30 | 3600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Monolītā pārseguma pārkaru siltināšana no apakšas | m2 |  | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| zemapmetuma fasādes vate PAROC Linio 10, λ=<0.037W/mK, 200 mm | m2 | 1.1 | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| siltumizolācijas dībelis ar naglu | gb. | 8 | 160 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| līmjava | kg | 7 | 140 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| grunts | l | 0.3 | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koka horizontālo latu montāža fasādes siltināšanai (ieskaitot logu ailu malas un otrā stāva grīdas pārkares apakšu) | m2 |  | 235 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| latas 50x50mm, antiseptizēta | m | 2 | 470 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 10 | 2350 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sienu siltumizolācijas izbūve starp vertikālajām latām (ieskaitot logu ailu malas un otrā stāva grīdas pārkares apakšu) | m2 |  | 205 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| vate plātnēs 50mm | m2 | 1 | 205 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koka vertikālo latu montāža fasādes siltināšanai (ieskaitot otrā stāva grīdas pārkares apakšu) | m2 |  | 193 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| latas 50x50mm, antiseptizēta | m | 2 | 386 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 7 | 1351 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sienu siltumizolācijas izbūve starp horizontālajām latām | m2 |  | 145 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| vate plātnēs 75mm | m2 | 1 | 145 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sienu vēja barjeras izbūve | m2 |  | 145 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Paroc Cortex - 30mm | m2 | 1.05 | 152.25 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koka vertikālo latu montāža fasādes apšuvumam | m2 |  | 193 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| latas 30x100mm, antiseptizēta | m | 2 | 386 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| distanceris PAROC XFP 001 30 mm | gb | 4 | 772 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 10 | 1930 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| difūzmembrāna frontoniem | m2 |  | 45 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koka horizontālo latu montāža fasādes apšuvumam | m2 |  | 193 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| latas 30x100mm, antiseptizēta | m | 2 | 386 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 7 | 1351 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fasādes (ieskaitot logu ailu malas un otrā stāva grīdas pārkares apakšu) apšuvums ar krāsotiem koka apdares dēļiem | m2 |  | 235 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| krāsoti apdares dēļi un specdetaļas | m2 | 1.1 | 258.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 10 | 2350 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skārda palodžu montāža | m |  | 26 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| krāsota skārda palodzes (platums 300mm) | m | 1 | 26 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| stiprinājumi | kpl | 1 | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. st. pārseguma izbūve, siltināšana
| Koka pārseguma siju montāža (380m) | m3 |  | 2.84 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sija 50x150mm, antiseptizēta | m3 | 1.1 | 3.124 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| stiprinājumi | kpl | 1 | 2.84 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 500 | 1420 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pārseguma siltumizolācijas izbūve | m2 |  | 180 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tvaika izolācijas plēve | m2 | 1.2 | 216 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Paroc Extra vate 150mm | m2 | 1 | 180 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Paroc Cortex - 30mm | m2 | 1.05 | 189 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Karkasa izbūve - siju apakšas apšuvumam ar reģipsi | m2 |  | 180 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| latas 50x50, solis 400 mm | m | 3 | 540 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 8 | 1440 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pārseguma siltumizolācijas izbūve starp reģipša latām | m2 |  | 180 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Paroc Extra vate 50mm | m2 | 1 | 180 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Griestu apšuvums ar reģipsi | m2 |  | 180 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| reģipsis | m2 | 0.4 | 72 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mitrumizturīgs reģipsis | m2 | 0.8 | 144 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 15 | 2700 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Siltinātas bēniņu lūkas, ar saliekamām kāpnēm, montāža | kpl |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| siltināta bēniņu lūka 600x1200, ar saliekamām kāpnēm | kpl | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koka apkalpes laipu izbūve bēniņos | m2 |  | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| zāģmateriāli, antiseptizēti | m3 | 0.04 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 40 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumta izbūve
| Jumta krēsla elementu montāža (99,2 t.m) | m3 |  | 1.19 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sija 100x120mm, antiseptizēta, apstrādāta ar antipirēniem | m3 | 1.1 | 1.309 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| stiprinājumi | kpl | 1 | 1.19 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 200 | 238 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koka spāru konstrukcijas elementu montāža | gb |  | 48 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| spāre 50x150, L/kop= 262m, antiseptizēta, apstrādāta ar antipirēniem | m | 6 | 288 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| stiprinājumi | kpl | 1 | 48 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 16 | 768 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jumta difūzmembrānas montāža | m2 |  | 224 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| difūzmembrāna | m2 | 1.1 | 246.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| līmlenta membrānai | m | 0.5 | 112 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| latas 25x50mm | m | 1.5 | 336 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 5 | 1120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jumta latojuma montāža | m2 |  | 224 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| latas 32x100mm, solis 200 mm | m | 6 | 1344 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 15 | 3360 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jumta seguma, jumta pieslēgumu, jumta aprīkojuma un specelementu montāža | m2 |  | 224 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| krāsotas skārda loksnes RUUKKI Classic Silence C, specelementi, stiprinājumi, aprīkojums, skrūves, amortizācijas lentas, blīvējumi | m2 | 1.1 | 246.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jumta lietus noteku sistēmas izbūve | m |  | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| notekas, teknes, līkumi, stiprinājumi, skrūves | m | 1 | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grīdas 1. st.
| Grīdu grunts pamatnes plananēšana, blietēšana | m2 |  | 132.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sijātas grants / rupjas smilts izlīdzinošās kārtas uzbēršana un izlīdzināšana pa šķembām | m2 |  | 132.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| smilts | m3 | 0.05 | 6.625 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grīdas siltināšana | m2 |  | 132.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ekstrudēta polistirola loksnes Tenapors Prima EPS100 3 kārtās 50+50+50 mm | m2 | 3.15 | 417.375 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plēves PAROC XMV 020, vai ekvivalentas, ieklāšana | m2 |  | 265 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| plēve PAROC XMV 020, vai ekvivalenta | m2 | 1.2 | 318 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESTRICH grīdas betonēšana 80mm biezumā | m2 |  | 132.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| rupja skalota smilts | m3 | 0.1 | 13.25 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| cements | kg | 14 | 1855 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| armējošas šķiedras | kg | 0.21 | 27.825 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| grīdas perimetra apmale | m |  | 96 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grīdas 2. st.
| Grīdas skaņas izolācijas izbūve | m2 |  | 157.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skaņas izolācijas plāksne PAROC SSB 1, 20 mm | m2 | 3.15 | 497.385 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plēves PAROC XMV 020, vai ekvivalentas, ieklāšana | m2 |  | 157.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| plēve PAROC XMV 020, vai ekvivalenta | m2 | 1.2 | 189.48 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESTRICH grīdas betonēšana 80mm biezumā | m2 |  | 157.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| rupja skalota smilts | m3 | 0.1 | 15.79 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| cements | kg | 14 | 2210.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| armējošas šķiedras | kg | 0.21 | 33.159 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| grīdas perimetra apmale | m |  | 110 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Starpsienas 1.st.
Ģipškartona starpsienu izbūve
| Metāla karkasa starpsienu 125mm (Knauf, vai ekvivalenta) izbūve | m2 |  | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| knauf CW profils 75 mm | t.m | 2 | 140 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| knauf UW profils 75 mm | t.m | 1.3 | 91 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| montāžas skrūve 3.5x9 mm | 10 gab | 1 | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dībelis K 6x35mm | gab | 4 | 280 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| amortizācijas lenta 75mm | m | 3 | 210 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| akmens vate 75mm | m2 | 1.1 | 77 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sienu apšūšana 2 kārtās no abām pusēm ar Knauf, vai ekvivalentām, ģipškartona loksnēm | m2 |  | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ģipškartona loksnes ''Knauf'' (vai ekvivalents) | m2 | 4 | 280 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mitruizturīga ģipškartona loksnes ''Knauf'' (vai ekvivalents) | m2 | 0.4 | 112 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 30 | 2100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Starpsienas 2.st.
Ģipškartona starpsienu un apšuvumu izbūve
| Metāla karkasa starpsienu 125mm (Knauf, vai ekvivalenta) izbūve | m2 |  | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| knauf CW profils 75 mm | t.m | 2 | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| knauf UW profils 75 mm | t.m | 1.3 | 65 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| montāžas skrūve 3.5x9 mm | 10 gab | 1 | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dībelis K 6x35mm | gab | 4 | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| amortizācijas lenta 75mm | m | 3 | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| akmens vate 75mm | m2 | 1.1 | 55 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sienu apšūšana 2 kārtās no abām pusēm ar Knauf, vai ekvivalentām, ģipškartona loksnēm | m2 |  | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ģipškartona loksnes ''Knauf'' (vai ekvivalents) | m2 | 3.9 | 195 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mitruizturīga ģipškartona loksnes ''Knauf'' (vai ekvivalents) | m2 | 0.5 | 97.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 30 | 1500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Metāla karkasa izbūve komunikāciju apšuvumam | m2 |  | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| knauf CD profils | t.m | 2 | 42 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| knauf UD profils | t.m | 1.3 | 27.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| montāžas skrūve 3.5x9.5 mm | 10 gb | 1 | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dībelis K 6x35mm | gb | 4 | 84 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| amortizācijas lenta 50mm | m | 3 | 63 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Karkasa aizpildīšana ar akmens vati | m2 |  | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| akmens vate 50mm | m2 | 1.1 | 23.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sienu apšūšana 2 kārtās ar Knauf, vai ekvivalentām, ģipškartona loksnēm | m2 |  | 21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ģipškartona loksnes ''Knauf'' (vai ekvivalents) | m2 | 2.4 | 50.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skrūves | gb | 30 | 630 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kāpņu K-1 izbūve
| Kāpņu un margu montāža | kpl |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kāpmes un kāpņu margas | kpl | 1 | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Būvgružu savākšana utilizācija
| Būvgružu savākšana utilizācija | m3 |  | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Koptāme jāpapildina ar iekšējās apdares darbu izmaksām, iekļaujot sienu un griestu krāsošanu, kā arī vinila grīdas seguma ieklāšanu. Vinila grīdas seguma izmaksas paredzēt 30,00 EUR/m².
Sastādīja: _______________
Tāme sastādīta 2026. gada __._____________________

## UK1
16 |  | Lokālā tāme Nr. 3
Iekšējā ūdensapgāde un kanalizācija
Objekta adrese: "Mazveiti", Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta 2026. gada __. ______________
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvie nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Kanalizācijas K1 montāža
| Plastmasas polipropilēna kanalizācijas cauruļu montāža - iekšdarbiem Ø110 mm ar stiprināšanas kronšteiniem. | m | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastmasas polipropilēna kanalizācijas caurules montāža - iekšdarbiem Ø 50 mm ar stiprināšanas kronšteiniem. | m | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastmasas cauruļvadu savienojošās detaļas Ø50-110 mm montāža | gb | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Traps Ø50 | gb | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tehniskās lūkas Ø110 | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revizija Ø110 | gb | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fajansa sēdpods ar skalošanas kasti | k-ts | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Invalidu aprīkojums tualetes podam | k-ts | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nerūsējošā tērauda trauku mazgātne ar sifonu | k-ts | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fajansa mazgātne ar sifonu | k-ts | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Invalidu fajansa izlietne | k-ts | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Invalidu aprīkojums izlietnei | k-ts | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dušas līnijtraps | k-ts | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vanna ar sifonu | k-ts | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Džakuzi vanna ar sifonu | k-ts | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ūdensvadu U1; S3 montāža
| Polietilēna caurule PN10 PE OD50 | m | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Daudzslāņu spiediena caurules "Unipipe" Ø25 mm ar presējamiem savienošanas veidgabaliem un stiprināšanas kronšteiniem. | m | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Daudzslāņu spiediena caurules "Unipipe" Ø20 mm ar presējamiem savienošanas veidgabaliem un stiprināšanas kronšteiniem. | m | 37 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Daudzslāņu spiediena caurules "Unipipe" Ø16 mm ar presējamiem savienošanas veidgabaliem un stiprināšanas kronšteiniem. | m | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektrometināma pāreja OD32>G1 | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lodveida ventilis Dn25 | m | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lodveida ventilis Dn20 | m | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lodveida ventilis Dn15 | gb | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kaučuka kondensātas čaulas Ø 25x9 mm | m | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kaučuka kondensātas čaulas Ø 20x9 mm | m | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Minerālvates siltumizolācijas čaulas Ø 25x30 mm | m | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Minerālvates siltumizolācijas čaulas Ø 20x30 mm | m | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ūdens atdzelžošanas- mīkstināšanas iekārta (pēc ūdens analīzēm) | k-ts | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tvaika ģenerators pirtij | k-ts | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kombinētais karstā ūdens boilers ar sildīšanas kontūru un elektrisko tenu | k-ts | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jaucējkrāns fajansa izlietnei ar pievadiem | k-ts | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Viensviras viena ūdens krāns fajansa izlietnei | k-ts | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jaucējkrāns fajansa izlietnei invalidiem ar pievadiem | k-ts | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jaucējkrāns nerūsējošā tērauda izlietnei ar pievadiem | k-ts | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dušas jaucējkrāns ar dušas galvu un izlaides snīpi | k-ts | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jaucējkrāns vannai uzstādāms uz vannas malas | k-ts | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Krāns aukstam ūdenim Dn15 | k-ts | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sanitāri tehnisko iekārtu pievienošanas stūta ventilis G1/2 | gb | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: _______________
Tāme sastādīta 2026. gada ___. _________________

## apk1
16 |  |  | Lokālā tāme Nr. 4
Apkures sistēmas izbūve
Objekta adrese: "Mazveiti", Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta 2026. gada __. _______________
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums |  | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrā dājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā dājumi | mehānismi | summa
Apkure viesu māja (Siltās grīdas)
| Uponor Siltuma sadalītājskapja montāža - 11 kontūriem | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nerūsējošā tērauda kolektoru montāža - 11 kontūriem ar plūsmas mērītājiem | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izpildmehanisma 24V, montāža | gb | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lodveida krānu montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vītņu savienojumu montāža | gb | 0.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kompresijas uzgaļu montāža | gb | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Iepildīšanas caurteces uzgaļa montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gala noslēga montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Atgaisotāju montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manometra montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Termometra montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Līkumu veidņu montāža | gb | 22 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Telpu temperatūras sensoru montāža (katrā telpā) | gb | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vadības bloka montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uponor Siltuma sadalītājskapja montāža - 7 kontūriem | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nerūsējošā tērauda kolektoru montāža - 7 kontūriem ar plūsmas mērītājiem | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izpildmehanisma 24V, montāža | gb | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lodveida krānu montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vītņu savienojumu montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kompresijas uzgaļu montāža | gb | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Iepildīšanas caurteces uzgaļa montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gala noslēga montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Atgaisotāju montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manometra montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Termometra montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Līkumu veidņu montāža | gb | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Telpu temperatūras sensoru montāža (katrā telpā) | gb | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vadības bloka montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uponor Siltuma sadalītājskapja montāža - 5 kontūriem | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nerūsējošā tērauda kolektoru montāža - 5 kontūriem ar plūsmas mērītājiem | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izpildmehanisma 24V, montāža | gb | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lodveida krānu montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vītņu savienojumu montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kompresijas uzgaļu montāža | gb | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Iepildīšanas caurteces uzgaļa montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gala noslēga montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Atgaisotāju montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manometra montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Termometra montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Līkumu veidņu montāža | gb | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Telpu temperatūras sensoru montāža (katrā telpā) | gb | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vadības bloka montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Malas siltumizolācijas lentas montāža | m | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Automātiskā atgaisotāja ar lodkrānu DN15 montāža | gb | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lodveida ventiļa montāža - t=110 °C; P=8 bar DN32 | gb | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lodveida ventiļa montāža t=110 °C; P=8 bar DN25 | gb | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PE caurules montāža - apkures sistēmām; P=9.0bar; t=90°C DN32 | m | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PE caurules montāža - apkures sistēmām; P=9.0bar; t=90°C DN25 | m | 29 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PE caurules montāža - apkures sistēmām; P=9.0bar; t=90°C DN20 | m | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PE cauruļvadu izbūve grīdas (sienu) siltumizolācijas slānī un izolēšana ar izolācijas čaulām ar folijas pārklājumu un stiprināšana. Siltumvadītspēja λ=0,042w/m×k; δ=30 mm DN32 | m | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PE cauruļvadu izbūve grīdas (sienu) siltumizolācijas slānī un izolēšana ar izolācijas čaulām ar folijas pārklājumu un stiprināšana. Siltumvadītspēja λ=0,042w/m×k; δ=30 mm DN25 | m | 29 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PE cauruļvadu izbūve grīdas (sienu) siltumizolācijas slānī un izolēšana ar izolācijas čaulām ar folijas pārklājumu un stiprināšana. Siltumvadītspēja λ=0,042w/m×k; δ=30 mm DN20 | m | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Firmas "Uponor" polietelēna caurules "PEXSEP" PE-Xa, vai ekvivalentas, montāža - siltajām grīdām Pn=6 Bar; PE16×2,0 | m | 1390 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cauruļvadu PE 16×2,0 fiksatoru, stiprinājumu, balstu u.c., montāža | gb | 2780 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cauruļvadu izbūve zem celtniecības konstrukcijām, viņu ievietošana apvalkcaurulē l=0,5*m un hermatizācija, PE16 apvalkcaur.Dn32 | kpl | 92 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Metāla konstrukciju montāža - cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai, balstīšanai. | kg | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cauruļvadu pievienojumu, veidgabalu, savienojumu montāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sīku materiālu iebūve - savilces, atbalsti, blīvmateriāli, saskrūves, u.t.t. | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Silto grīdu apkures sistēmas izbūve, ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā. | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: _______________
Tāme sastādīta 2026. gada __. ________________

## siltumsūkn
16 |  | Lokālā tāme Nr. 5
Siltuma mezgla izbūve
Objekta adrese: "Mazveiti", Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta 2026. gada __. _____________
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvie nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrā dājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā dājumi | mehānismi | summa
Gaiss ūdens siltumsūknis CTC (Zviedrija) R290 16+8kW
| CTC gaiss-ūdens siltumsūknis inverter EcoAir 720M 4-16kW, SCOP 5.1, dzesēšana, siltumsūkņa efektivitātes klase A+++, R290, pieslēguma caurules | gab. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CTC gaiss-ūdens siltumsūknis inverter EcoAir 712M 2-8kW, SCOP 5.1, dzesēšana, siltumsūkņa efektivitātes klase A+++, R290, pieslēguma caurules | gab. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Siltumsūkņa vadība CTC EcoLogic L | gab. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Siltumsūkņa papildus sildītājs CTC EL15 | gab. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CTC cirkulācijas sūkņi līdz 20kW | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Siltumsūkņa karstā ūdens boilers V=1000 l | gab. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Siltumsūkņa apsaiste
| Akumulācijas tvertne 300l + Elektrības pieslēgums | gab. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Titāna Elektriskais Anods (Boilera apsaiste) | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Drošības grupa 1", kompakta | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Autom.atgaisot.1/2"ar pretvārstu | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TM MAGplus magnētisks netīrumu atdalītājs DN25-1" | gab. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sūknis MAGNA1 32-120 180 Grundfos | gab. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3-gaitas vārsts d32 br. LK armatur (Apkures apsaiste) | gab. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| piedz.Automix54 230V 90/70s 5Nm LK armatur (Apkures apsaiste) | gab. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sūknis Stratos PICO-Z20/1-4 150 3/4'' Wilo, karstā ūdens cirkulācija (Boilera apsaiste) | gab. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pārslēdzējvārsts LK armatur apkure/siltais ūdens (Boilera apsaiste) | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plūsmas filtrs 1" | gab. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pretvārsts 1/2" | gab. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lodv.vent.ar saskrūvi 1" TIEMME | gab. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lodv.vent.ar saskrūvi 3/4" TIEMME | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilis MF 1" tauriņš TIEMME | gab. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilis MF 3/4"tauriņš TIEMME | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilis MF 1/2"tauriņš TIEMME | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trīsd.sav.RD 482 1" misiņš | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trīsd.sav.RD 482 3/4" misiņš | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gredzens MF1"x1/2" misiņa | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gredzens MF3/4"x1/2" misiņa | gab. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nipelis MM1" misiņa | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nipelis MM3/4" misiņa | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nipelis MM1/2" misiņa | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Līkums FF1" misiņa | gab. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trejgabals FFF1" mis. | gab. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trejgabals FFF1"-3/4"-1" mis. | gab. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cietā kapara caurule D28x1 mm | m | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cietā kapara caurule D22x1 mm | m | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu-PRES pāreja 28x1"M | gab. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu-PRES pāreja 28x1"F | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu-PRES pāreja 28x3/4"M | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu-PRES pāreja 22x1"M | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu-PRES pāreja 22x3/4"M | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu-PRES trejgabals FFF 28x28x28 | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu-PRES trejgabals FFF 28x22x28 | gab. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu-PRES līkums 90G FF 28x28 | gab. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu-PRES līkums 90G FF 22x22 | gab. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu-PRES līkums 90G MF 28x28 | gab. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu-PRES līkums 90G MF 22x22 | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu-PRES līkums 45G FF 28x28 | gab. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu-PRES līkums 45G FF 22x22 | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu-PRES līkums 45G MF 28x28 | gab. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu-PRES līkums 45G MF 22x22 | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu-PRES pāreja MF 28x22 | gab. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PPR caurules un veidgabali | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalācijas materiāli | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Siltumsūkņa automātikas saslēgšana un savienošana ar apkures sistēmu | gab. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: _______________
Tāme sastādīta 2026. gada __. ______________

## vent1
16 |  |  | Lokālā tāme Nr.6
Ventilācijas sistēmas izbūve
Objekta adrese: "Mazveiti", Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta 2026. gada __. ____________
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvie nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
AHU-1 iekārta-PN-1 sistēma
|  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vītais gaisa vads KG100, apaļš | m | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vītais gaisa vads KG125, apaļš | m | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vītais gaisa vads KG160, apaļš | m | 18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vītais gaisa vads KG200, apaļš | m | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vītais gaisa vads KG250, apaļš | m | 5.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cink.skārda gaisa vads 250x250, kantains | m | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cink.skārda gaisa vads 400x250, kantains | m | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cink.skārda gaisa vads 400x200, kantains | m | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cink.skārda gaisa vads 400x300, kantains | m | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pieplūdes difuzors TFF-125-SW, Systemair | kompl. | 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nosūces difuzors EFFC-125-SW, Systemair | kompl. | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Regulēšanas vārsts apaļš IRIS 125, Systemair | gab. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Regulēšanas vārsts apaļš IRIS 160, Systemair | gab. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Regulēšanas vārsts apaļš IRIS 200, Systemair | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Taisnstūra trokšņu slāpētājs (klusinātājs) LDR-50-30, L=950mm, Systemair | gab. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pašregulējošais ventīlis VTK-160 ar termostatu, Systemair | kompl. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pārplūdes reste NOVA-D-1-300x150-AN, Systemair | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaisa ieņemšanas reste 600x300 (h), Systemair | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lamellas paklājs ISOVER ar folijas segkārtu i=50mm ClimCover ML3 (siltumizolācijas), gaisa pieplūdei bēniņos | m² | 46 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KONDENSĀTA IZOLĀCIJAS PAKLĀJS ISOVER ACE 13X99/E-A 8m² , gaisa vadiem šahtā | m² | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lamellas paklājs ISOVER ar folijas segkārtu i=20mm ClimCover ML3 (pretkondensāta), gaisa nosūcei bēniņos | m² | 34 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tīrišanas lūkas ADAR-180 180x80 | gab. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaisa vadu stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaisa vadu attaukošana, precizēt būvgaitā | m² | 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaisa vadu krāsošana ar krāsu sienas tonī, precizēt būvgaitā | m² | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaisa vadu hermetizācijas, sistēmas marķēšanas un papildus montāžas materiāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondensāta novadīšanas caurule PPR Ø25 | m | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondesāta novadīšanas caurules Ø15 pieslēgums iekšējai kanalizācijai (ar sifonu) | vieta | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WC ventilācija N-1, N-2, N-3, N-4
| Sadzīves ventilators BF Silent 120HT, L=75m³/st, Nel=14W, ~1 230V 50Hz, Systemair | kompl. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vent.sistēmu elektroapgāde | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilācijas sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā. | kpl | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIEZĪME BŪVFIRMAI:
Gaisa vadu veidgabali (pārējas, līkumi, utt.) , palīgmateriālu un montāžas izmaksam jābūt iekļautām attiecīgo galveno materiālu izmaksu pozicijās.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: _______________
Tāme sastādīta 2026. gada __. ______________

## UKT
16 |  | Lokālā tāme Nr.7
Ārējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli
Objekta adrese: "Mazveiti", Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta 2026. gada __. _______
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvie nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Demontējamie tīkli
| Demontējamie ūdensapgādes tīkli | m | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontējamie kanalizācijas tīkli | m | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontējamie siltumapgādes tīkli | m | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ārējā ūdensapgāde
| Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PE ūdensvada caurule Ø32×2,9mm, SDR11, PE100 PN10 ar savienojošajiem veidgabaliem | m | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pievienošānās esošiem ūdensapgādes cauruļvadiem | vieta | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gruntsūdeņu pazemināšanas pasākumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sadzīves kanalizācija K1
| Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Āra darbu PP kanalizācijas caurules Ø110(T8) ar veidgabaliem un to ieguldīšana Hvid= 1,2m | m | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastmasas kanalizācijas aka 400/315-160; H=1,64 ar teleskopu un vāku 1,5 t uzstādīšanai zaļajā zonā | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kanalizācijas aku lūku stiprinājums ar apbetonējumu (betons C30/37, daudzums 0,1m3) | akas | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pievienošanās esošiem sadzīves kanalizācijas tīkliem uzstādot skataku cauruļvadiem | vieta | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gruntsūdeņu pazemināšanas pasākumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lietus kanalizācija LK1
| Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Āra darbu PP kanalizācijas caurules Ø160(T8) ar veidgabaliem un to ieguldīšana Hvid= 1,2m | m | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ACO lietus ūdens caurules traps ar revizijas lūku | gab | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kanalizācijas caurules veidgabali | gab | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Infiltrācijas tunelis lietus ūdenim "Graf" no 2 sekcijām , 2 gala plāksnēm, infiltrācija min 1 m³/dnn | kompl. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skalotu oļu pamats | m³ | 1.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GrRAF-Tex geotekstils | m² | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiprināts izvads grāvī | vieta | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gruntsūdeņu pazemināšanas pasākumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: _______________
Tāme sastādīta 2026. gada __. _______________

## durv.log
16 |  |  | Lokālā tāme Nr. 8
Durvju un logu montāža
Objekta adrese: "Mazveiti", Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta 2026. gada __. _______________
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvie nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | Durvju D1k, 1200 x 2300 mm, montāža - Ārdurvis ar neveramu paplašinājumu, alumīnija konstrukcija, ar stikla paketēm. Vērtnes atvērums ("gaismā") 950mm. Uw=0.8 W/m²K. Vērtne: kreisā. Krāsa-alumīnija. | gb | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Durvju D2k, 1000 x 2100 mm, montāža - Masīvkoka iekšdurvis saskaņā ar interjeru. Vērtne: kreisā | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Durvju D3 (1gb) un D3k (2gb), 800 x 2100 mm, montāža - Masīvkoka iekšdurvis saskaņā ar interjeru sanmezgliem. Vērtnes: kreisā-2; labā-1. Durvīm apakšā ierīkot ventilācijas spraugu 2.5cm augstumā no grīdas. | gb | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Durvju D4 (1gb) unD4k (1gb) 800 x 2100 mm, montāža - Masīvstikla durvis pirtij. Vērtnes: kreisā-1; labā-1 | gb | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Logu montāža | [6 empty] | 0
5 | Logu L1, 3600x2300 mm, montāža - Alumīnija konstrukcijas logs-durvis ar vienu vērtni un stikla paketēm . Vērtne kreisā. Uw=0.8 W/m²K. Krāsa-Antracyt. | gb | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Logu L2, 3600x2400 mm, montāža - PVC logs ar stikla paketēm trīs vienādās sekcijās. Vidējā daļa atgāžama. Uw=0.8 W/m²K. Krāsa-Antracyt. | gb | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Logu L3, 3600x2400 mm, montāža - Alumīnija konstrukcijas logs -vitrīna ar stikla paketēm (saunai). Uw=0.8 W/m²K. Krāsa-Antracyt. | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: _______________
Tāme sastādīta 2026. gada __. __________