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	IEPIRKUMA NOLIKUMS
Elektrokomponentu sagāde un elektroprojekta izstrāde
STORM ETKC BTS02 - Beat the Storm
Vertikālā tuneļa ar pasīvo dzēsēšanu (VLP BTS) vadibas sistēmas projektešana

	Nr. SA-PI2-2026/ETKC  |  2026-07-10 |  ES fondi / ETKC Kompetences centrs



	Pasūtītājs:
	Storm Adventures SIA

	Reģistrācijas Nr.:
	42103100987

	Jur. adrese:
	Zeltrītu iela 20–70, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

	Kontaktpersona:
	Rihards Dziedatajs

	E-pasts:
	rihards@storm-adventures.com

	Tālrunis:
	+371 26 174 748

	Iepirkuma Nr.:
	SA-PI2-2026/ETKC

	CPV kodi:
	31000000-6 (Elektr. iekārtas un aparāti) + 71321000-4 (Inzeniertehniskie pak.)

	Plan. vērtība:
	EUR 218 820 (bez PVN)

	Procedūra:
	Atklats konkurss (PIL 8. pants)

	Fin. avots:
	ES fondi - ETKC Kompetences centrs (projekts ETKC)

	Termiņš:
	2026-07-27



1. Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir divi savstarpēji saistīti uzdevumi STORM ETKC BTS02 projekta ietvaros. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums abiem uzdevumiem kopā.

	UZDEVUMS 1 - VLP BTS Vadibas sistēmas un elektroprojekta izstrāde

	Vertikālā tuneļa ar pasīvo dzēsēšanu (VLP BTS) vadibas sistēmas un elektroprojekta pilna izstrāde. Uzdevums balstītās uz iekšējo Cenu aptaujas dokumentu, kura saturs ir pilņīgā apjomā iekļauts šī nolikuma 3. sadaļā.



	UZDEVUMS 2 - Elektrokomponentu sagāde BTS02

	Elektrokomponentu piegāde BTS02 iekārtas apakšsistēmām. Komponentes sagrupētas 6 cenu grupās (A–F). Detalizēts saraksts ar tehniskajiem datiem iekļauts cenu piedāvājuma Excel veidlapā (SA-PI2-2026_BOM_v4.xlsx).



2. Iekārtas tehniskais apraksts
2.1. BTS02 - Beat the Storm
SIA "Storm Adventures" ir izstrādājis horizonālu, recirkulāra tipa vēja tunēli vēja plūsmas simulēšanai. Rakšturīgs plūsmas zonas platums 2–3 m un augstums 2,2–2,8 m, iekārtas garums 18–25 m, augstums 7,5 m, nodrošinot vēja plūsmas ātrumu līdz pat 165 km/h.
Iekārta ir apgādāta ar 6 x 37 kW ventilatoriem ZIEHL-ABEGG DN14V, ko kontrolē 6 x 45 kW frekvences pārveidotāji ABB ACS880. Vadības platforma - Siemens S7-1500F PLC ar HMI operatora galdā.
2.2. VLP BTS - Vertikālais tunelis ar pasīvo dzēsēšanu
VLP versija papildus standarta BTS ietver pasīvas dzēsēšanas sistēmu, ar automatizētām ieplūdes un izplūdes lūkām.

3. VLP BTS - Elektroprojekta un vadibas sistēmas izstrādes uzdevums
Uzņēmums Storm Adventures SIA lūdz pretenrdentam veikt sekojošus projektešanas darbus:

3.1. Veicamie darbi
	Pilns veicamo darbu uzskaitījums (Projektēšanas pakalpojuma ietvars):

	· Izstrādāt tunēļa elektro projektu
· Izstrādāt iekārtas vadības sistēmu
· Integrēt vadības sistēmā pasīvās dzēsēšanas sistēmas vadību
· Iestrādāt vadības sistēmā un elektro projektā drošas operēšanas loģisku
· Iestrādāt vadības sistēmā drošību kritiskajām tunēļa komponentēm
· Vadības sistēmai jākontrolē 6 ventilatoru ātrums izmantojot VFD iekārtas
· Projektā jāiekļauj automātiskas ieejas un izejas durvis ievērojot drošības funkcijas



3.2. Tehniskās prasības vadības sistēmai
	Prasība
	Specifikācija

	PLC platforma
	Siemens S7-1500F (Failsafe), CPU 6ES7510-1SK03-0AB0

	HMI
	Siemens MTP1000 Unified Basic, PROFINET; tunēļa vadība caur HMI

	VFD komunikācija
	PROFINET caur ABB FPNO-21 mod. (6 x VFD ACS880)

	Drošības līmenis
	SIL2 atbilstoši IEC 62061; Failsafe PLC DI (6ES7136-6BA01-0CA0)

	Autom. durvis
	EN 16005; ieejas + izejas, drošības sensori, E-Stop

	Vadības blok-shēma
	Jāsagatavo blok-diagramma, kas izskaidro vadības progr. funkcionalitāti

	Riska grafiks
	Jāizstrādā riska grafiks drošības funkcijām (EN 13814 prasiba)

	VLP dzēsēšanas integr.
	3-way valve (4..20mA), 3xZIEHL-ABEGG ZN080, temp. sensori, BD DPS300

	LED apgaismojums
	Led apgaismojums tuneļa izgaismošanai

	IP tiesibas
	PLC avota kods, HMI, dokumentācija pilņīgā apjomā nodota Storm Adventures SIA



3.3. Nodevumi (Deliverables)
Elektroprojekta izstrādē nodotās preces un pakalpojumi:
	Nr.
	Nodevums
	Formāts

	1.
	Prinipālā shēma ar elektroprasībām klientam
	PDF + editable (DWG/DXF)

	2.
	Vadības sistēmas programmatūras fails
	TIA Portal projekts (.ap17 vai aktuāls)

	3.
	Vadības sistēmas dokumentācija + blok-shēma
	PDF/Word

	4.
	Elektroprojekts (pilns)
	PDF + editable

	5.
	BOM elektrokomponentēm (galīgais, pēc proj.)
	Excel

	6.
	Kabeļu saraksts ar specifikācijām un garumiem
	Excel



4. Komponentu cenu grupas (Uzdevums 1)
Elektrokomponentu sagāde sadalīta 6 cenu grupās. Pretendents norāda vienu kopējo cenu katrai grupai. Komponentu saraksts ar tehniskajiem datiem atrodas cenu piedāvājuma veidlapā (Excel pielikums).

	Gr.
	Nosaukums
	Ietver (galvenās pozīcijas)
	Komp.

	A
	Vadības skapis (MCC + MCP)
	ELDI MCC1 skapis, Siemens S7-1500F PLC, MTP1000 HMI, E-Stop x6, RFID, efektu displejs, tīklošanas iekārtas, barošanas bloki MeanWell
	10 poz.

	B
	VFD 6x45 kW
	ABB ACS880-01-087A-3 x6, FSO-12 drošības mod. x6, FPNO-21 PROFINET mod. x6, VFD karkasa kabeļu trepes
	4 poz.

	C
	Sensorika un gala mehānismi
	ifm VTV122 vibrācijas sensori x6, E+E temp+mitrum. sensori x2, BD DPS300 dif. spiediena sensors, magnētiskie durvju sensori x21, ieejas/izejas durvis, Banner indikatoru pogas x4, ZIEHL-ABEGG dzēs. vent. x3
	14 poz.

	D
	Projekta izstrāde
	Elektroprojekts, PLC programma (TIA Portal), HMI, drošības dokumentācija, riska grafiks, BOM, kabeļu saraksts, TUV pārskati, VLP pasīvā dzēšanas integrācija
	8 poz.

	E
	Kabeļu trepes un inst. mat.
	Kabeļu trepes, DIN sliedes, klemmes, blīvslēgi, savienojumu kastes, evakuācijas gaismas x2, apgaismojums x13
	9 poz.

	F
	Kabeļi
	Jaudas kabeļi (4x16mm2), VFD ekranēti signālkabeļi, sensoru kabeļi
	6 poz.



Piezīme: Komponentu saraksts ir ind. Galīgais BOM tiek precizēts elektroprojekta laikā (Gr. D ietvaros). Galasorūtējot BOM, pārmaiņas saskaņo ar pasūtītāju.

5. Pretendenta kvalifikācijas prasības
5.1. Vispārējās prasības
· Nav VID nodokļu parādu, kas pārsniedz EUR 150
· Nav pasludināts maksātnespējas process vai likvidācija
· Nav interešu konflikta ar pasūtītāju PIL izpratnē
· Nav sods par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorismu
5.2. Speciālizētās prasības
· Min. 3 rūpniecīsko vadības sistēmu projekti ar Siemens PLC (TIA Portal) pēdējos 5 gados
· Pieredze ABB vai Siemens VFD integrācijā, t.sk. PROFINET komunikācijā
· Pieredze drošības sistēmu projektēšanā SIL2 līmenī (IEC 62061 vai EN 13814) vai līdzēkīvāls
· Elektroprojektu izstrāde atbilstoši LR nor. aktiem (sertificēts elektroprojektētājs vai līdzēkīvāls)
· Siemens TIA Portal sertifikāts vai apliecināta pieredze ar referencēm
5.3. Apliecinošie dokumenti
	Dokuments
	Prasība

	Uzņēmumu reģistra izdruka
	Ne vecāka par 3 mēnešiem

	VID izziņa par nodokļiem
	Ne vecāka par 1 mēnesi

	Referencu saraksts PLC projekti
	Min. 3 projekti (Siemens TIA Portal), pēdēji 5 gadi; klientu kontakti

	VFD integrācijas pieredze
	Referencu apraksts ar ABB vai Siemens VFD + PROFINET

	SIL2 / EN 13814 pieredze
	Referencu darbs, sertifikāts vai TUV piedalīšanās apliecinājums

	Elektroprojektētāja tiesības
	Sertifikāts vai licences apliecinājums



6. Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana
	Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2026-07-27

	Kontaktpersona: Rihards Dziedatajs | rihards@storm-adventures.com | +371 26 174 748



6.1. Piedāvājuma saturs
1. A daļa — Kvalifikācija: visi 5.3. sadaļā norādītie dokumenti
2. B daļa — Tehniskāis piedāvājums: referencu apraksts, piedāvātā vadības sistēmas koncepcija, projekta galības termiņš
3. C daļa — Finansšu piedāvājums: aizpildīta Excel veidlapa (SA-PI2-2026_BOM_v4.xlsx) ar cenām grupām A–F + Gr. D (projekts)
4. D daļa — PIL 42. panta atbilstibas apliecinājums

6.2. Cenu struktūra 
Pretendents iesniedz VIENU kopējo cenu katrai no 6 grupām (A–F). Atsevšķu komponentu cenas grupās A, B, C, E, F nav jānorāda. Grupā D (projekts) cena ir par visu projektēšanas pakalpojumu kopā.

7. Piedāvājumu vērtēšana
Vērtēšana notiek divos posmos: (1) kvalifikācijas pārbaude („atbilst/neatbilst“), (2) finansšu un tehniskā vērtēšana.

	Kritērijs
	Svars
	Metode

	Kopsumma EUR bez PVN (gr. A–F kopā)
	50%
	Zemākā cena = max; C_min/C_i × 50

	Elektroprojekta izstrādes termiņš
	20%
	Īsāks = max; T_min/T_i × 20

	Pieredze (PLC SIL2 VFD ref. darbi)
	20%
	0–20 pts (4 pts/apst. ref., maks. 5)

	Piedāvājuma pilnīgums un skaidrojums
	10%
	Komisijas vērtējums 0–10



8. Piegādes un maksājuma nosacījumi
	Komponentu piegāde:
	EXW — piegādātāja noliktava (Incoterms 2020); transportu organizē pasūtītājs

	Elektroprojekts:
	Elektroniski (PDF + editable) un prezentācija pasūtītājam

	Projekta termiņš:
	Maks. 3 mēneši no līguma noslēgšanas; jānorāda piedāvājumā

	Komponentu termiņš:
	Jānorāda piedāvājumā (kalend. dienas no pasūtījuma)

	Maksājuma termiņš:
	Pēc vienošanās — norādīt piedāvājumā

	Valūta:
	EUR bez PVN (PVN 21% atbilstoši LR likumiem)

	Avanss (projekts):
	Līdz 30% pēc līguma noslēgšanas — apspriežams



9. Līgums, garantija un ES fondu prasības
· Līgums noslēdzams 10 darba dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas
· Komponentu garantija: min. 24 mēneši no piegādes un pieņemšanas
· Projekta/programmas garantija: min. 12 mēneši no nodevājumu pieņemšanas
· Līgumsods par kavējumu: 0,1% no līguma vērtības/darba dienu, maks. 10%
· IP tiesibas: PLC avota kods, HMI, dokumentācija pārie t Storm Adventures SIA bez ierobežojumiem
· ES fondi: dokumenti glābājami 10 gadus; revīzijas pieejamība ETKC, CFLA, EK
· Publicitāte: uz rēķiniem jānorāda ES fondu atzīme un projekta numurs
· Dubultfinansēšana: piegādātājs apliecina, ka tā pats darbs nav finansēts no citiem ES fondiem

10. Sūdzību izskatīšana
Pretendentam ir tiesibas iesniegt sūdzību par nolikumu vai iepirkuma procedūru Iepirkumu uzraudzibas birojā (IUB): Eksporta iela 6, Rīgā, LV-1010, tālr. +371 67326719, www.iub.gov.lv. 

11. Pielikumu saraksts
	Nr.
	Nosaukums
	Faila nosaukums

	1.
	Cenu piedāvājuma veidlapa ar komponentu sarakstu (grupas A–F)
	SA-PI2-2026_BOM.xlsx

	2.
	PIL 42. panta atbilstības apliecinājums
	PIL42_Apliecinajums_SA-PI-2026.docx

	3.
	Cenu piedāvājuma template (finanšu piedāvājums)
	SA-PI2-2026_BOM.xlsx
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