## 1. Pretendenta dati
CENU PIEDAVAJUMS - SA-PI2-2026/ETKC
Elektrokomponentu sagade un elektroprojekta izstrade - BTS02 / VLP BTS
Termins: 2026-07-25 ¦ EIS: iub.gov.lv ¦ Kontakts: Rihards Dziedatajs ¦ rihards@storm-adventures.com
A. PASUTITAJA INFORMACIJA
Pasutitajs: | Storm Adventures SIA
Reg. Nr.: | 42103100987
Adrese: | Zeltritu iela 20-70, Marupe, LV-2167
Kontaktpersona: | Rihards Dziedatajs
E-pasts: | rihards@storm-adventures.com
Talrunis: | +371 26 174 748
Iepirkuma Nr.: | SA-PI2-2026/ETKC
B. PRETENDENTA INFORMACIJA - AIZPILDIT
Uznememuma nosaukums:
Registracijas Nr.:
Juridiska adrese:
PVN registracijas Nr.:
Valsts:
Kontaktpersona:
Amats:
Talrunis:
E-pasts:
IBAN:
Banka:
Piedavajuma datums:
Deriguma termins: | min. 90 dienas
NORĀDĪJUMI: Aizpildiet B sadalu. FinanŠu piedāvājuma (lapa 2) norādiet KOPĒJO CENU katrai grupai A-F. Komponenšu saraksts (lapa 3) ir informatīvs. Iesniegt EIS sistema ar PIL42 apliecinajumu un referencu sarakstu.

## 2. Finanshu piedavajums
FINANSHU PIEDAVAJUMS - SA-PI2-2026/ETKC
Norādiet KOPEJO CENU katrai grupai (EUR bez PVN). Kopsummas aprēķinās automātiski. Iepikruma plānotā vērtība EUR 218 820.
Gr. | Nosaukums | Saturs | CENA EUR bez PVN | PVN 21% | KOPA ar PVN
A | Vadības skapis (MCC + MCP) | Eldi MCC1, S7-1500F, MTP1000, E-Stop, RFID, efekti
B | VFD 6x45 kW | ABB ACS880 x6, FSO-12 x6, FPNO-21 x6
C | Sensorika un gala mehānismi | Vibr. sensori, durvis, temp., spiediena sensori
D | Projekta izstrāde | Elektroprojekts, PLC programma, HMI, TUV, VLP
E | Kabeļu trepes un inst. mat. | Trepes, klemmetes, kastes, gaismas
F | Kabeļi | Jaudas, signalu, sensoru, tikloshanas kabeli
KOPSUMMA BEZ PVN (EUR): |  |  | 0 | 0 | 0
Projekta izstrades termins (meneshi):
Komponentu piegades termins (dienas):
Piedavajuma derigums: |  |  | min. 90 dienas
Garantija - komponentes: |  |  | min. 24 meneshi
Garantija - projekts/programma: |  |  | min. 12 meneshi
Piezimes:

## 3. Komponentu saraksts
KOMPONENTU SARAKSTS (informatīvs — parada sagadamo apjomu)
Cenas norādīt lapā '2. Finanšuu piedāvājums' pa grupām. Saraksts var tikt precizēts elektroprojekta laikā.
Gr. | Nr. | Komponente/Apraksts | Razotajs / Modelis | Daud. | Vieniba
A | 1 | Vadības skapis - komplekts | ELDI MCC1 | 1 | kompl.
A | 2 | PLC CPU + MC karte | Siemens 6ES7510-1SK03-0AB0 + 6ES7954-8LF04-0AA0 | 1 | kompl.
A | 3 | HMI operatora ekrāns | Siemens 6AV2123-3KB32-0AW0 (MTP1000 Unified) | 1 | gab.
A | 4 | E-Stop sistēma (MCP, ieejas, izejas, slēptie) | Siemens 3SU1xxx + RAFI | 6 | kompl.
A | 5 | 24VDC barošanas bloks DIN | MeanWell MDR-10-12, MDR-60-12 | 2 | gab.
A | 6 | Tīklošanas komutators (5 porti) | Schneider MCSESU053FN0 | 1 | gab.
A | 7 | RFID lasītājs + kontrolieris | ironLogic CP-Z 2L + Z-5R | 1 | kompl.
A | 8 | Efektu displejs 10" | Beetronics 10VG7M | 1 | gab.
A | 9 | Mikrofons + pogas (3 zonas) | Shure MX410 + Schneider ZB4BC280 | 1 | kompl.
A | 10 | MCP operatora panelis (pogas, LED, slēdzis, bloķēšana) | Siemens/Schrack/Schneider | 1 | kompl.
B | 1 | VFD 45 kW (ietver FSO-12 + FPNO-21) | ABB ACS880-01-087A-3 + K492 + Q973 | 6 | kompl.
B | 2 | FSO-12 drošības modulis VFD | ABB FSO-12 | 6 | gab.
B | 3 | FPNO-21 PROFINET komunikācijas modulis | ABB FPNO-21 | 6 | gab.
B | 4 | VFD karkasa kabeļu trepes (OBO/Rittal) | OBO / Rittal | 1 | kompl.
C | 1 | Vibrācijas sensori motoriem | ifm electronic VTV122 + Turck RKS4.4T-5 | 6 | gab.
C | 2 | Temperatūras un mitruma sensors elektrotelpai | E+E Elektronik HTS201-M1A6SBL | 1 | gab.
C | 3 | Temperatūras un mitruma sensors tunelim | E+E Elektronik EE160HT6xxPABTx024M | 1 | gab.
C | 4 | Diferenciālā spiediena sensors filtram (0–10 mBar) | BD Sensors DPS300 815-0100-3Z | 1 | gab.
C | 5 | PT100 temperatūras sensors + pārveidotājs T120 | Pixsys 2000.00.574 + T120 | 2 | kompl.
C | 6 | Magnētiskie durvju sensori (ieejas un izejas lūkas) | Telemecanique XCSDMP7905 | 21 | gab.
C | 7 | Durvju induktīvie drošības sensori | SICK IME2S12-08N4DC0 + IFM EVT067 | 2 | kompl.
C | 8 | Durvju indikatoru pogas (Banner) | Banner K30APT2GRYF2Q + K50CAPT2GRYF2Q | 4 | kompl.
C | 9 | Ieejas durvis ar kontrolieri (kā Dānijā) | — | 1 | kompl.
C | 10 | Izejas durvis ar kontrolieri (kā Dānijā) | — | 1 | kompl.
C | 11 | LED joslas (sarkanā/zaļā, ieejas zona) | Visional COB RGB IP20 24V | 1 | kompl.
C | 12 | Trīsceļu vārsts dzesēšanas sistēmai (klients nodod) | 24VDC/230VAC, 4..20mA | 1 | —
C | 13 | Dzesēšanas temperatūras un spiediena sensori (klients nodod) | — | 4 | —
C | 14 | Dzesēšanas ventilatori ar integrētu VFD | ZIEHL-ABEGG ZN080-ZIL.GQ.V7P3 | 3 | gab.
D | 1 | Elektroprojekts (principiālā shēma + vadu saraksts) | — | 1 | projekts
D | 2 | PLC programma (TIA Portal) | Siemens TIA Portal | 1 | projekts
D | 3 | HMI saskarne un ekrānu saraksts | — | 1 | projekts
D | 4 | Vadības sistēmas dokumentācija + blokshēma | — | 1 | projekts
D | 5 | Drošības funkciju riska grafiks (SIL2, EN 13814) | — | 1 | projekts
D | 6 | BOM elektrokomponentēm (galīgais saraksts) | — | 1 | projekts
D | 7 | Kabeļu saraksts (ar šķērsgriezumiem un garumiem) | — | 1 | projekts
D | 8 | TUV dizaina pārskati (min. 2 sanāksmes) | — | 2+ | pakalpojums
E | 1 | Kabeļu trepes (OBO/Rittal vai līdzvērtīgs) | OBO / Rittal | 1 | kompl.
E | 2 | DIN rejas, montāžas slīdes | — | 1 | kompl.
E | 3 | Klemmetes un spailes (Phoenix Contact u.c.) | Phoenix Contact PT 4 u.c. | 1 | kompl.
E | 4 | Blīvslēgi M16, M20, M25 | Lapp / Hummel | 1 | kompl.
E | 5 | Savienojumu kastes (17 gab.) | Rittal KX + Hensel KF (dazadi izmeri) | 17 | kompl.
E | 6 | Bloķēšanas stacija (Lockout/Tagout) | Master Lock 1483BP410 | 1 | gab.
E | 7 | Evakuācijas izejas gaismas | Suprema D-std SA 3H IP54 | 2 | gab.
E | 8 | Apgaismojums (elektrotelpa, tunelis, apkopes zona) | Bingo 18W, Ledvance 50W, IsoLED | 13 | gab.
E | 9 | Citi mazmateriāli (ievadi, skrūves, DIN sliedes) | — | 1 | kompl.
F | 1 | Motoru barošanas kabeļi 4×16 mm² | ÖLFLEX vai liidzveertigs | 1 | kompl.
F | 2 | VFD ekranētie signālkabeļi | — | 1 | kompl.
F | 3 | Sensoru kabeļi M12 / 2–4 vadieni | Turck RKS4.4T-5 u.c. | 1 | kompl.
F | 4 | Tīklošanas patchcordi Cat6 | — | 1 | kompl.
F | 5 | Drošības kabeļi (2×2×0,75 CY u.c.) | — | 1 | kompl.
F | 6 | 24 VDC signālkabeļi | — | 1 | kompl.
KOPA: 51 pozicijas