1. pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. 2026/Zageri

IEPIRKUMS

ID Nr. 2026/Zageri

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar 2017. gada 28. februāra LR Ministru Kabineta

noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību

pasūtītāja finansētiem projektiem”, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai(ELFLA)

LA 4.1.2. intervencē “C0LA04.011 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās konkurētspējai (LA 4.1.1)

- Pretendents: ZS Zāģeri

Reģ. Nr. 46101014704

Zāģeri, Īvandes pag., Kuldīgas nov., p.n. Īvande, LV-3313

Kārlis Kociņš, telf.nr. 27070452

2. Iepirkuma priekšmets:

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts: Lopbarības/tehnikas novietnes būvniecība

2.2. Līguma veids: būvdarbi.

2.3. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Zāģeri", Īvandes pagasts, Kuldīgas novads, LV-3313

2.4. Līguma izpildes termiņš: būve jānodod ekspluatācijā un darbi pilnībā jāpabeidz un

jānodod pasūtītājam līdz 2028. gada 30. martam.

3.Piedāvājuma iesniegšanas prasības

3.1. Būvprojektu un būvdarbu apjomus iespējams saņemt, vēršoties pie Pasūtītāja norādītās

kontaktpersonas, nosūtot pieprasījumu uz kontaktpersonas norādīto e-pastu, norādot

uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru.

3.2. Iesniegšanas termiņš līdz: 2026. gada 14. augustā, plkst. 11:00, sūtot uz e-pastu:

zageri@inbox.lv.

3.3. Piedāvājumam jābūt paraksttiesīgās personas parakstītam ar drošu elektronisko

parakstu, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgās personas pilnvarota

persona, tad papildus pieteikumam jāpievieno pilnvara.

3.4. Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu valodā. Ja kāds no

piedāvājuma dokumentiem tiek iesniegts svešvalodā, tam pievienojams pretendenta

apliecināts tulkojums latviešu valodā.

4. Pasūtītāja minimālās prasības un pretendenta piedāvājuma veidlapa:

| Raksturlielums | Pasūtītāja minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| - Angāra izmēri | Platums: 19m Garums: 60m Sānu augstums: 4 m, aptuvenais kores augstums: 7,078 m |  |
| - Metāla konstrukcijas | Alumīnija rāmja konstrukcijas ar cinkotu tēraudu mezglu vietās, profilu izmēri un šķērsrāmja solis atbilstoši slodžu aprēķiniem |  |
| - PVC materiāls sienām un jumtam* | Eiropā ražots un sertificēts PVC materiāls |  |
|  | Aukstuma izturība – 45 °C* |  |
|  | Karstuma izturība +70 °C * |  |
|  | Ugunsreakcijas klase B1 (DIN 4102) vai līdzvērtīga* |  |
|  | Materiāla svars 900g/m2* |  |
|  | Baltā krāsā, gaismu caurlaidošs materiāls |  |
| - Pretkondensāta membrāna* | SAKOTEX FZ509FR caurspīdīga pretkondensāta membrāna, kur kondensāts no iekšējās membrānas tiek novadīts ārpus angāra* |  |
| - Vārti | Vienviru bīdāmi vārti gala sienā; skaits: 6 gab. (3 katrā gala sienā) |  |
| - Atvērumi sānu sienās | 12 gab. Ventilācijas atveres atveramas sekcijas aprīkotas ar pretvēja/pretinsektu tīklu |  |
| - Inženiera aprēķini iekļauti cenā | Konstrukcijai jābūt aprēķinātai ņemot vērā vietai atbilstošās slodzes: Sniega slodze 150kg/m2 Vēja slodze 21m/s |  |
| - Konstrukciju CE deklarācija | jānodrošina |  |
| - Piegāde | Uz "Zāģeri", Īvandes pagasts, Kuldīgas novads, LV-3313 |  |
| - Pamatnes sagatavošana | Pamatnes sagatavošanas darbi Laukuma platums - 24 m Laukuma garums - 71 m platība: - 1704 m2 sablietētas smilts biezums: - 0,375 m sablietētas šķembas biezums: - 0,15 m Nomainamās grunts apjoms: - 0,5 m tai skaitā: Nederīgās augsnes noņemšana 0,5m, ja izgāztuve ir burtiski blakus maksimums 200m - 852 m3 Izgāztuves izlīdzināšana. - 852 m3 Ģeotekstils + ieklāšana: - 1704 m2 Smilts ievešana + blietēšana 0,375m - 830,7 m3 Šķembas ievešana + blietēšana 0,15m - 383,4 m3 Nepieciešamais smilts apjoms: - 894,6 m3 Atvešanas cena ar pašizgāzēju Nepieciešamais šķembas apjoms: - 357,84 m3 Atvešanas cena ar pašizgāzēju |  |
| - Betonēšanas darbi: | padziļinātā pamatu perimetra platums m: - 0,55 padziļinātā pamatu perimetra dziļums m: - 0,3 Betona klase: - C25/30 grīdas un ārējā perimetra biezums m: - 0,125 Armējošā Sieta slāņu skaits : - 1 Perimetra stiegrojuma kopsvars tonnas: - 3,431 tai skaitā: Betona ieliešana un slīpēšana - 1151,73m2 Defomācijas šuvju izzāģēšana un aizpildīšana - 1151,73m2 Gatava armēta sieta uzstādīšana/m2 - 1151,73m2 Perimetra padziļinājuma armēšana un veidņu uzstādīšanas, demontāža (bez veidņu nomas) - 158,8m Plēves ieklāšana - 1151,73m2 Armatūras siets d10mm 150x150 acs vai d12 200x200 - 1151,73m2 Perimetra padziļinājuma armatūra - 158,8m Armatūras sieta distanceri - 11517,3gab. Betona sūknis, piegāde un Betons C25/30 Eur / m3, - 163,4m3 būvniecības plēve 200 mkr - 1151,73m2 |  |
| - Pamatne | Angāru stiprina pie betonētas plātnes. |  |
| - Ēkas nodošana ekspluatācijā | Būvnieks nodod ēku ekspluatācijā |  |
| - Garantijas periods | 36 mēneši no ēkas nodošanas Pasūtītājam |  |
| - Darbu izpildes termiņi: | Angāra būvniecība – 120 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas |  |
| - Izpildmērījumi | Izpildmērijumus sagatavo būvniecības firma |  |
| - Paredzamā līgumcena | 260993.04EUR bez PVN |  |

*Piedāvājumam pievienot izmantotā/piedāvātā materiāla tehnisko datu lapu vai tās kopiju, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par piedāvātā materiāla atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām

PRASĪBAS PRETENDENTIEM

Prasība pieredzei:

a)Pretendentam pēdējo 3(trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz divu finansiāli līdzīgu objektu līguma izpildē. Par līdzīgu objektiem pasūtītājs uzskatīs angāru ar būvdarbu vērtību vismaz 200`000,00EUR. Klāt pievienot pozitīvas klientu atsauksmes.

b) Pretendentam pēdējo 3(trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz viena tehniski līdzīga objekta līguma izpildē. Par līdzīgu objektiem pasūtītājs uzskatīs PVC angāru ar apbūves platību vismaz 1 140m2 (19x60=1140m2). Klāt pievienot pozitīvas klientu atsauksmes.

*pieredzes apliecināšanai drīkst iekļaut arī objektu no a) punkta

Pretendents iesniedz tabulu/apliecinājumu:

| Nr.p.k. | Pieredzes apraksts, tai skaitā summa un platība | Pasūtītājs, kontaktpersona, kontakttālrunis | Piegādes laiks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā vismaz 3 (trīs) gadus. Par atbilstību Pasūtītājs pārliecināsies: https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies

Prasība finansiālajām spējām:

Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu gados ir vismaz 1`000`000,00 EUR

Pretendents iesniedz apliecinājumu par savu apgrozījumu, iekļaujot šādu tabulu:

| Pretendenta _____________finanšu apgrozījums |  |
| --- | --- |
| 2023.gadā |  |
| 2024.gadā |  |
| 2025.gadā |  |
| Kopā pēdējos 3 pārskata gados |  |
| Vidējais finanšu apgrozījums pēdējos 3 pārskata gados |  |

Iesniedzot piedāvājumu papildus pievienot pielikumus Nr. 1. Un Nr. 2. :

Pielikums Nr.1

Iepirkumam

“Lopbarības/tehnikas novietnes būvniecība”

ZS “Zāģeri”

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, __________________________________         Pretendenta (būvdarbu veicēja) nosaukums, reģ. Nr. (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem2 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

4.1. cenām;

4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai

neiesniegt piedāvājumu); vai

4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

Pielikums Nr.2

Finanšu piedāvājums

Iepirkumam Lopbarības/tehnikas novietnes būvniecība

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas NR. |  |

piedāvā veikt Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijā noteiktos darbus, saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijas prasību par līgumcenu:

| Piedāvājuma cena |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR (bez PVN) |  |  |
| PVN 21% |  |  |
| EUR (ar PVN 21%) |  |  |

Pielikumā pievienot tāmi Excel formātā elektroniski parakstītu.