| Specification | Iepirkuma specifikācija |
| --- | --- |
| Arsine, AsH3 6.5 ( 99,99995 % ) 10 liter cylinder Equipped with SS valve DISS 632 and flowrestrictor Lead time not longer than 10 weeks after order | Arsīns, AsH3 6,5 (99,99995%) 10 litru balons Aprīkots ar nerūsējošā tērauda vārstu DISS 632 un plūsmas ierobežotāju Piegādes laiks ne ilgāks par 10 nedēļām no pasūtījuma brīža |