## 01_Cenu_piedāvājums
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN CENU PIEDĀVĀJUMS
| Pasūtītājs : | AS "Olaines ūdens un siltums" |  | 1. Apstiprināt pakalpojuma nodrošināšanu.
| Vienotais reģ. nr. | 50003182001 |  | 2. Norādīt piedāvajuma cenu
* Daudzumi izmantoti tikai piedāvājumu salīdzināšanai un nerada Pasūtītājam pienākumu iegādāties konkrētu pakalpojumu apjomu.
| Pretendents |  |  | ** Lai Pretendents kvalificētos, tam jānodrošina visi obligātie pakalpojumi. Ja kāds obligātais pakalpojums netiek nodrošināts vai nav norādīta cena, piedāvājums tiek atzīts par neatbilstošu.
Reģ. Nr.
Kontaktpersona
Datums
Kods | Pakalpojumu grupa | Pakalpojums | Pakalpojuma statuss | Nodrošina pakalpojumu Jā/Nē | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena EUR bez PVN | Kopā EUR bez PVN | Piezīmes
KU-001 | Komercuzskaite | Daudzīvokļu māju dzīvokļos uzstādītu ūdens skaitītāju attālināta datu nolasīšana | Obligāti jānodrošina ** |  | ierīce/mēn. | 100 |  | 0 | Daudzdzīvokļu un individuālo māju ūdens skaitītāji dzīvokļos
KU-002 | Komercuzskaite | Daudzīvokļu māju dzīvokļos uzstādītu siltuma skaitītāju attālināta datu nolasīšana | Obligāti jānodrošina ** |  | ierīce/mēn. | 100 |  | 0 | Daudzdzīvokļu un individuālo māju silrtuma skaitītāji dzīvokļos
KU-003 | Komercuzskaite | Daudzīvokļu māju dzīvokļos uzstādītu radiatoru alokatoru attālināta datu nolasīšana | Obligāti jānodrošina ** |  | ierīce/mēn. | 100 |  | 0 | Dzīvokļos
KU-004 | Komercuzskaite | Daudzīvokļu mājas vai komercobjekta ūdens ievadskaitītāja attālināta datu nolasīšana | Obligāti jānodrošina ** |  | ierīce/mēn. | 10 |  | 0
KU-005 | Komercuzskaite | Daudzīvokļu mājas siltuma ievadskaitītāja attālināta datu nolasīšana | Obligāti jānodrošina ** |  | ierīce/mēn. | 10 |  | 0
KU-006 | Komercuzskaite | Individuālo māju ūdens skaitītāju attālināta datu nolasīšana | Obligāti jānodrošina ** |  | ierīce/mēn. | 10 |  | 0 | Privātmājas
VP-001 | Vienreizējie pakalpojumi | Jauna komercuzskaites objekta pieslēgšana, ietverot objekta apsekošanu, uzskaites ierīces reģistrēšanu platformā, datu pārraides iestatīšanu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā | Obligāti jānodrošina ** |  | objekts | 1 |  | 0 | Vienreizēja cena par viena objekta pilnīgu pieslēgšanu
VP-002 | Vienreizējie pakalpojumi | Jauna telemetrijas objekta pieslēgšana, ietverot objekta apsekošanu, datu avotu un sensoru piesaisti, sakaru konfigurēšanu, platformas iestatīšanu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā | Obligāti jānodrošina ** |  | objekts | 1 |  | 0 | Vienreizēja cena par viena objekta pilnīgu pieslēgšanu
VP-003 | Vienreizējie pakalpojumi | Papildu lietotāju apmācība darbam ar platformu un pārskatiem pēc sākotnējās ieviešanas apmācības | Obligāti jānodrošina ** |  | stunda | 1 |  | 0 | Cena par vienu apmācību stundu
VP-004 | Vienreizējie pakalpojumi | Jaunas integrācijas izstrāde ar Pasūtītāja norādītu informācijas sistēmu, izmantojot dokumentētu API vai strukturētu datu apmaiņu, par vienu saskaņotu integrācijas uzdevumu | Obligāti jānodrošina ** |  | pakalpojums | 1 |  | 0 | Cena par vienu saskaņotu integrācijas uzdevumu
VP-005 | Vienreizējie pakalpojumi | Izbraukums objektā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja tas nav ietverts ikmēneša pakalpojuma maksā; cenā ietver transportu un speciālista darbu līdz 2 stundām | Obligāti jānodrošina ** |  | reize | 1 |  | 0 | Cena par vienu izbraukumu, ietverot transportu un līdz 2 stundām darba
PP-001 | Papildu pakalpojumi | Papildu datu analītikas pārskata izstrāde pēc Pasūtītāja noteiktas struktūras, izmantojot platformā pieejamos datus | Obligāti jānodrošina ** |  | pārskats | 1 |  | 0 | Cena par vienu saskaņotu pārskata izstrādes uzdevumu
PP-002 | Papildu pakalpojumi | Individuālas atskaites izstrāde vai esošas atskaites pielāgošana pēc Pasūtītāja definētiem laukiem, filtriem un periodiem | Obligāti jānodrošina ** |  | pakalpojums | 1 |  | 0 | Cena par vienu saskaņotu atskaites izstrādes vai pielāgošanas uzdevumu
PP-003 | Papildu pakalpojumi | Papildu API galapunkta vai datu apmaiņas funkcijas izstrāde esošās platformas ietvaros pēc viena saskaņota tehniskā uzdevuma | Obligāti jānodrošina ** |  | pakalpojums | 1 |  | 0 | Cena par vienu saskaņotu API izstrādes uzdevumu
TM-001 | Otrā kārta | Katlumājas monitorings (tīklu turpgaitas, atgaistas spiediens un temperatūra, siltumnesāja cirkulācija, katla vadības kontroliera filsēto datu apskate tiešaistē ) | Pakalpojuma pieejamības gadījumā tiek piešķirti papildus 6 punkti |  | objekts/mēn. | 1 |  | 0 | Vienības cena ir informatīva un netiek iekļauta cenas vērtējumā
TM-002 | Otrā kārta | Individuālā siltummezgla monitorings (visu siltumezglā esošā kontroliera fikseto darbības parametru apskate tieššaistē, nodrošināt iespēju vaikt korekcijas kontroliera iestatījumos) | Pakalpojuma pieejamības gadījumā tiek piešķirti papildus 6 punkti |  | objekts/mēn. | 10 |  | 0 | Vienības cena ir informatīva un netiek iekļauta cenas vērtējumā
TM-003 | Otrā kārta | Kanalizācijas sūkņu stacijas monitorings (plūsma, piepildījuma līmenis, avārijas paziņojumi, sūkņu darbības režīms) | Pakalpojuma pieejamības gadījumā tiek piešķirti papildus 6 punkti |  | objekts/mēn. | 1 |  | 0 | Vienības cena ir informatīva un netiek iekļauta cenas vērtējumā
TM-004 | Otrā kārta | Ūdensapgādes objekta monitorings (plūsma un padeves spiedens) | Pakalpojuma pieejamības gadījumā tiek piešķirti papildus 6 punkti |  | objekts/mēn. | 1 |  | 0 | Vienības cena ir informatīva un netiek iekļauta cenas vērtējumā
TM-005 | Otrā kārta | Spiediena monitorings siltumtīkliem vai ūdensvadam | Pakalpojuma pieejamības gadījumā tiek piešķirti papildus 6 punkti |  | monitoringa punkts /mēn. | 1 |  | 0 | Vienības cena ir informatīva un netiek iekļauta cenas vērtējumā
[5 empty] | Kopā bez PVN |  |  | 0
[5 empty] | PVN 21% |  |  | 0
[5 empty] | Kopā ar PVN |  |  | 0
[5 empty] | Vērtējamā summa bez PVN |  |  | 0
[5 empty] | Tehniskie punkti |  |  | 0 | Maksimāli 30 punkti