Skaidrojošais apraksts

- Pamatojums būvniecības iecerei

Projekts "Gulbenes Tirgus Telpa" tiek īstenots ēkā Rīgas ielā 65A, Gulbenē (kadastra apzīmējums: 5001 007 0104), pamatojoties uz pasūtītāja projektēšanas uzdevumu, Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projekta iesniegumu Nr. 25-07-CL01-C0LA19.2101-000010 un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Projekta mērķis ir atjaunot un pilnveidot ēku, izveidojot mūsdienīgu un funkcionālu tirgus telpu vietējo ražotāju, amatnieku un tirgotāju darbības nodrošināšanai, vienlaikus uzlabojot ēkas tehnisko stāvokli, energoefektivitāti un apmeklētāju komfortu.

Remontdarbi veicami saskaņā ar:

- Būvniecības likumu;

- Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

- Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 "Ēku būvnoteikumi";

- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

- citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Esošā situācija

Objekts atrodas Rīgas ielā 65A, Gulbenē, zemes vienībā ar kadastra numuru 5001 007 0104. Ēka ir tirdzniecības centra ēka ar kadastra apzīmējumu 5001 007 0104 002 un atbilstoši būvju klasifikācijai pieder pie vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkām (kods 1230).

Saskaņā ar pieejamajiem kadastra datiem ēka ekspluatācijā nodota 2005. gadā. Ēkas apbūves laukums ir 1105 m², kopējā platība – 1329,8 m², būvtilpums – 6445 m³. Ēkai ir divi virszemes stāvi.

Ēka sastāv no trim funkcionāli un konstruktīvi atšķirīgām daļām:

- vienstāva tirdzniecības zāles;

- gareniska gaiteņa gar galveno fasādi;

- divstāvu daļas, kurā izvietotas noliktavas, administratīvās, tehniskās un palīgtelpas.

Ēkas konstruktīvais raksturojums:

- pamati - lentveida dzelzsbetona pamati, kas izbūvēti no dzelzsbetona pamatu blokiem;

- nesošais karkass - ēkas galvenā nesošā sistēma ir metāla karkass;

- ārsienas - Ēkas ārsienas ir izbūvētas no rūpnieciski izgatavotiem sendviča tipa paneļiem ar metāla lokšņu apšuvumu un siltumizolācijas pildījumu. Atsevišķi mezgli izbūvēti no gāzbetona;

- pārsegumi - divstāvu daļas starpstāvu pārsegums izbūvēts no saliekamām dzelzsbetona dobumplātnēm, kas balstītas uz metāla sijām;

- jumta konstrukcija - ēkas jumta konstrukcijas veidotas no metāla nesošā karkasa un sendviča tipa jumta paneļiem ar minerālvates siltumizolāciju.

Ēka tiek izmantota atbilstoši tās paredzētajam lietošanas veidam.

Remontdarbu ietvaros netiek mainīti ēkas galvenie konstruktīvie risinājumi un netiek būtiski ietekmētas nesošās konstrukcijas.

Paredzētie remontdarbi balstīti uz SIA “J.R. projektu birojs” 2025. gadā izstrādātā tehniskās apsekošanas atzinuma par ēku Rīgas ielā 65A, Gulbenē secinājumiem un rekomendācijām, kā arī uz sertificēta būvspeciālista veiktās vizuālās apsekošanas rezultātiem. Darbu risinājumi izstrādāti, ņemot vērā apsekošanas laikā konstatēto ēkas tehnisko stāvokli un nepieciešamos atjaunošanas pasākumus.

- Arhitektūra un plānojums

Projektā paredzēta esošās tirdzniecības ēkas telpu atjaunošana un funkcionāla pārplānošana, pielāgojot tās daudzfunkcionālas tirgus telpas vajadzībām. Remontdarbi paredzēti esošās ēkas apjomā, nemainot ēkas ārējos gabarītus, stāvu skaitu un galvenās nesošās konstrukcijas.

Remontdarbu ietvaros paredzēta atsevišķu esošo nenesošo starpsienu demontāža atbilstoši rasējumam BK-001. Demontāžas darbi neietekmē ēkas galvenās nesošās konstrukcijas, to noturību.

Projektā paredzēta jaunu aiļu izbūve esošajās nenesošajās starpsienās un atsevišķās norobežojošajās konstrukcijās, nodrošinot ērtāku telpu savstarpējo saistību un funkcionālo plūsmu. Jaunajās ailēs paredzēta durvju vai vārtu montāža atbilstoši telpu ekspluatācijas prasībām. Virs atsevišķiem jaunizveidojamajiem atvērumiem izbūvējams metāla pastiprinājuma rāmis no tērauda profiliem. Pastiprinājuma konstrukcija izgatavojama no tērauda kvadrātprofiliem 100×100×5 mm (S235), ievērojot projektā paredzētos izmērus un mezglu risinājumus.

Remontdarbu laikā paredzēta telpu iekšējās apdares atjaunošana, kā arī fasādes dekoratīvo apdares elementu remonts un atjaunošana vietās, kur konstatēti ekspluatācijas laikā radušies bojājumi.

Remontdarbu ietvaros paredzēta esošā jumta hidroizolācijas seguma atjaunošana. Pirms darbu veikšanas paredzēta esošā jumta seguma attīrīšana, virsmas mazgāšana, kustīgo elementu nostiprināšana un lokālu bojājumu hermetizācija.

Hidroizolācijas segums atjaunojams, izmantojot mehāniski stiprināmu PVC membrānu FATRAFOL 810/V vai tehniski līdzvērtīga materiālu ar minimālo biezumu 1,8 mm un elastību līdz -25°C. Membrāna stiprināma pie esošās jumta konstrukcijas atbilstoši ražotāja tehnoloģiskajiem risinājumiem, nodrošinot nepārtrauktu un hermētisku hidroizolācijas slāni visā jumta platībā.

Darbu ietvaros paredzēta arī jumta sateču mezglu atjaunošana, jaunu lietusūdens uztveršanas piltuvju izbūve, pieslēgumu hermetizācija pie vertikālajām konstrukcijām, kā arī esošās lietusūdens novadīšanas sistēmas elementu nomaiņa vai atjaunošana.

Risinājums neparedz būtisku papildu slodžu nodošanu esošajām jumta konstrukcijām. PVC membrānas seguma pašmasa ir neliela, un hidroizolācijas slānis tiek izbūvēts uz esošās jumta konstrukcijas bez būtiskām izmaiņām nesošajās konstrukcijās. Līdz ar to paredzētie darbi nerada būtisku papildu slodzi jumta nesošajām konstrukcijām un neietekmē to nestspēju. Esošās jumta nesošās konstrukcijas netiek pārbūvētas un to ģeometrija netiek mainīta.

Remontdarbu rezultātā netiek pasliktināti ēkas ugunsdrošības rādītāji. Izmantotajiem būvizstrādājumiem un konstrukciju risinājumiem jāatbilst spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām.

Remontdarbu ietvaros paredzēta arī bojāto norobežojošo konstrukciju lokāla atjaunošana un hermetizācija vietās, kur tehniskās apsekošanas laikā konstatēti ekspluatācijas radīti bojājumi.

- Inženiertīkli

Projektā nav paredzēta būtiska iejaukšanās ēkas esošajās inženiertehniskajās sistēmās un netiek mainīti esošo ārējo inženiertīklu pieslēgumu principi, jaudas vai funkcionālais nodrošinājums.

Remontdarbu laikā paredzētas tikai lokālas izmaiņas un pielāgojumi esošajām inženiertehniskajām sistēmām, kas nepieciešami saistībā ar telpu funkcionālo pārplānošanu, nenesošo starpsienu demontāžu un jaunu aiļu izbūvi.

Elektroapgādes tīkli

Esošā elektroapgādes sistēma kopumā tiek saglabāta. Nepieciešamības gadījumā paredzēta atsevišķu elektroinstalācijas posmu pārvietošana, pārslēgšana vai atjaunošana vietās, kur tiek demontētas starpsienas vai mainīta telpu funkcionālā struktūra. Darbi veicami, saglabājot esošās sistēmas darbspēju un drošību.

Visi inženiertehnisko sistēmu pielāgošanas darbi veicami atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nodrošinot sistēmu drošu ekspluatāciju pēc remontdarbu pabeigšanas.

- Vides aizsardzības pasākumi

Projektā paredzēts izmantot enerģiju un resursus taupošus un ekoloģiskus būvniecības

risinājumus. Ēkā izmantojamiem materiāliem ir jābūt ilgtspējīgiem un videi nekaitīgiem

materiāliem. Jāizvērtē materiālu izturības un garantijas laiks. Iekštelpu materiāliem ir jābūt viegli kopjamiem un izturīgiem. Jālieto veselībai droši iekšējās apdares materiāli. Atbilstošo prasību izpildi kontrolē pasūtītājs.

Būvniecības atkritumu apsaimniekošana - demontētos būvmateriālus paredzēts šķirot pa materiālu veidiem un nodot atbilstošai apsaimniekošanai vai atkārtotai izmantošanai. Paredzamo būvniecības atkritumu apjoms ~ 20m3. Par būvniecības atkritumiem tiks slēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju un tiks nodrošināta to izvešana un utilizācija atbilstoši vides prasībām.

- Remontdarbu organizācija

Remontdarbi organizējami tā, lai nodrošinātu apkārtējās teritorijas drošību, ierobežotu putekļu un trokšņa izplatīšanos, kā arī novērstu negatīvu ietekmi uz blakus esošo apbūvi. Būvniecības atkritumu uzkrāšana pieļaujama tikai speciāli paredzētās vietās. Remontdarbi neietekmēs apkārtējo cilvēku drošību un satiksmi, lokāli vietas tiks norobežotas teritorijas robežās.

Pielikumi:

1. Būves tehniskās inventarizācijas lieta 09.11.2005

2. Demontāžas plāns BK-001

3. Ailes pastiprinājuma risinājums BK-AU-02

4. Tehniskās apsekošanas atzinums, izstrādātājs SIA “J.R. projektu birojs” 2025. gadā.

  - pielikums

  - pielikums

  - pielikums

  - pielikums

Tehniskās apsekošanas atzinums 4. pielikums pievienots atsevišķi elektroniskā dokumentā pdf formātā.