## Kops
Kopsavilkuma aprēķins
N.p.k. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksa | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
1 | Būvlaukuma aprīkojums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vispārceltnieciskie darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Būvkonstrukcijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jumts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ventilācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ventilācijas siltumapgāde un apkure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ūdensapgāde, kanalizācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  | 0
tajā skaitā darba aizsardzība |  | 0
Peļņa |  | 0
Pavisam kopā |  | 0

## DOP
Lokālā tāme Nr. 1
Būvlaukuma aprīkojums
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai būvizstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa (euro)
1 | Būvtāfeles izvietošana ar likumdošanā noteikto informāciju par objektu | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pagaidu nožogojuma izveide iekštelpās, ārtelpā pēc nepieciešamības. | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas , t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sastādija: | ............................................
paraksts
Rīgā, __.__.____.
Sertifikāta Nr. _______

## AR
Lokālā tāme Nr.2
Vispārceltnieciskie darbi 1. kārta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai būvizstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa (euro)
1 | Demontāža
2 | Pārtikas lifta demontāža, nodošana pasūtītājam. Lifta ģipškartona šahtas demontāža. | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Telpa Nr. 1
4 | SIENAS
5 | Sienu virsmu mehāniskā attīrīšana no pelējuma bojājumiem, pretpelējuma apstrāde ar fungicīdu līdzekli un virsmu sagatavošana turpmākai apdarei, nodrošinot pelējuma perēkļu likvidēšanu. | m² | 80 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m² | 235.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Metāla konstrukciju (saviļču) attīrīšana, apstrāde ar pretkoroziju, krāsojuma atjaunošana (ugusndrošā krāsa) | kpl | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ugunsdrošo reģipša kārbu atjaunošana, nostiprināšana. | gb | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | GRĪDAS
10 | Grīdu flīzēšana-flīzes ekvivalentas esošajām (flīžu šuvošana) | m² | 30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Telpa Nr. 2
12 | SIENAS
13 | Sienu virsmu mehāniskā attīrīšana no pelējuma bojājumiem, pretpelējuma apstrāde ar fungicīdu līdzekli un virsmu sagatavošana turpmākai apdarei, nodrošinot pelējuma perēkļu likvidēšanu. | m² | 20 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m² | 80.28 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Metāla konstrukciju attīrīšana, apstrāde ar pretkoroziju, krāsojuma atjaunošana (ugusndrošā krāsa). | kpl | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | GRĪDAS
17 | Grīdu flīzēšana-flīzes ekvivalentas esošajām (flīžu šuvošana) | m² | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | GRIESTI
19 | Metāla konstrukciju attīrīšana, apstrāde ar pretkoroziju, krāsojuma atjaunošana (ugusndrošā krāsa). | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Telpa Nr. 14
21 | SIENAS
22 | Ailes izveide ģipškartona sienā starp telpu Nr. 14 un 15. Ailes apdares izveidošana, sagatavošana krāsošanai. | gb. | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Telpa Nr. 17
24 | GRĪDAS
25 | Demontēt esošo grīdas flīžu segumu. | m² | 8.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Telpa Nr. 18
27 | SIENAS
28 | Demontēt starpsienas uz telpas Nr. 17 un 11 pusi, atjaunot apdari demontēto sienu pieslēguma vietās (reģipsi demontēt saudzīgi, lai varētu pārizmantot) | m² | 34.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | GRIESTI
30 | Demonēt ģipškartona griestus un visas tur izvietotās inženierkomunikācijas. | m² | 21.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | GRĪDAS
32 | Demontēt esošo grīdas flīžu segumu. | m² | 21.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Telpa Nr. 19
34 | SIENAS
35 | Demontēt starpsienas uz telpas Nr. 11 pusi, atjaunot apdari demontēto sienu pieslēguma vietās (reģipsi demontēt saudzīgi, lai varētu pārizmantot) | m² | 37.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | GRIESTI
37 | Demonēt ģipškartona griestus un visas tur izvietotās inženierkomunikācijas. | m² | 9.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | GRĪDAS
39 | Demontēt esošo grīdas flīžu segumu. | m² | 9.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Telpa Nr. 21
41 | SIENAS
42 | Ailes 2000x2400 izveide gāzbetona sienā starp telpu Nr. 21 un 1, sijas uzstādīšana. Ailes apdares izveidošana, sagatavošana krāsošanai. | gb | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Ailē 2000x2400 jāuzstāda alumīja ruļļu veida paceļamie vārti ar motoru, automātiku. Tonis antracīts. | gb | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Fasāde
45 | Pamatnes sagatavošana, attīrīšana, gruntēšana | m² | 90 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Apmešana, dekora atjaunošana | m² | 90 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Krāsošana ar silikāta krāsu esošajā tonī, nodrošinot aizsardzību pret UV. | m² | 90 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas , t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektā uzrādītos būvizstrādājumus iespējams aizvietot ar ekvivalentiem Latvijā un CE sertificētiem būvizstrādājumiem.
|  |  | Sastādija: | ............................................
paraksts
Rīgā, __.__.____.
Sertifikāta Nr. _______

## BK
Lokālā tāme Nr.3
Būvkonstrukcijas
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai būvizstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa (euro)
1 | Ārējā siena
2 | Deformēto ēkas ārsienas sendviča tipa konstrukcijas paneļu nomaiņa, paneļa izmēri 5000x1000x150. (precizēt dimensijas pirms pasūtīšanas) W 150, micro/V0, Pe/PE, 0.5/0/5. Toni pieskatoņot esošajiem. | gb | 9 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pēc pārtikas lifta demontāžas veikt lifta šahtas atvēruma aizbetonēšanu starp 1 un 2. stāvu. | gb | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tērauda konstrukciju izbūve
5 | Jaunu tērauda konstrukciju izbūve un montāža atbilstoši būvprojekta rasējumiem BK-01-01, BK-01-02 un BK-02-01, tai skaitā 6 gab. monolīto dzelzsbetona pamatu MP1 izbūve, betona C8/10 sagatavošanas kārtas un C30/37 dzelzsbetona pamatu izbūve, B500B armatūras uzstādīšana, enkurojumu un savienojumu izbūve, jauno tērauda kolonnu un citu tērauda elementu EK1, ES1, HS1 izgatavošana/piegāde un montāža, tērauda konstrukciju savienošana ar esošajām konstrukcijām, konstrukciju pretkorozijas aizsardzības nodrošināšana atbilstoši projektā noteiktajām prasībām. | kpl | 6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jauna aile, pastiprināšana
7 | Jaunas ailes izbūve, veicot pastiprināšanu saskaņā ar BK rasējumu BK-AU-02 (komplekss darbs) | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas , t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektā uzrādītos būvizstrādājumus iespējams aizvietot ar ekvivalentiem Latvijā un CE sertificētiem būvizstrādājumiem.
|  |  | Sastādija: | ............................................
paraksts
Rīgā, __.__.____.
Sertifikāta Nr. _______

## Jumts
Lokālā tāme Nr.4
Jumta stāva būvkonstrukciju pastiprināšana
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa (EUR)
1 | Ēka Lit. 002
2 | Jumta seguma sagatavošana šķidrās fidroizolācijas uzklāšanai (mazgāšana, kustīgo elementu (t.sk. skrūvju) nostiprināšana, bojāto elementu nomaiņa. | m2 | 1043 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Demontēt jumta pārseguma pieslēguma mezglu pie 2 stāvīgās ēkas daļas. Izveidot jaunu pieslēguma mezglu. | m | 20 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Paneļu mehānisko bojājumu novēršana (skārda ielāpi, hermētiķis) | kpl. | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Šķidrās hidroizolācijas sistēmas uzklāšana uz esošā metāla jumta seguma, izmantojot vienkomponenta šķidro hidroizolācijas materiālu, piemēram, STARFLEZ MONO vai tehniski līdzvērtīgu analogu, kas paredzēts jumtu hidroizolācijai un piemērots uzklāšanai uz metāla/sviestmaižu paneļu virsmām. | m2 | 1043 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sastādija: | ............................................
paraksts
Rīgā, __.__.____.
Sertifikāta Nr. _______

## AVK-V 1
Lokālā tāme Nr. 5
Ventilācija
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai būvizstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa (euro)
1 | SISTĒMA PN 1
2 | Demontēt esošo ventilācijas un dzesēšanas iekārtu. | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gaisa apstrādes iekārtas un freona dzesēšanas sistēmas piegāde, montāža, pieslēgšana, automātika, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā saskaņā ar tehnisko specifikāciju, t.sk. āra izpildījuma gaisa apstrādes iekārtas ar gaisa plūsmu 5000/5000 m³/h, rotācijas rekuperatoru, recirkulācijas sekciju, apkures jaudu 70 kW un dzesēšanas jaudu 35 kW, kā arī freona dzesēšanas bloka (kondensācijas agregāta) piegādi un uzstādīšanu, komplektā ar visiem nepieciešamajiem aukstumaģenta cauruļvadiem, siltummaiņiem/dzesēšanas sekciju, vadības un regulēšanas elementiem, sensoriem, automātikas sistēmu, elektroapgādes un vadības pieslēgumiem, kondensāta novadīšanu, kā arī sistēmas ieregulēšanu un darbības pārbaudi. | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gaisvadu tīrīšana, pārbaudes akta sagatavošana. | m | 130 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas , t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektā uzrādītos būvizstrādājumus iespējams aizvietot ar ekvivalentiem Latvijā un CE sertificētiem būvizstrādājumiem.
|  |  | Sastādija: | ............................................
paraksts
Rīgā, __.__.____.
Sertifikāta Nr. _______

## AVK-A1
Lokālā tāme Nr. 6
Ventilācijas siltumapgāde un apkure
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai būvizstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa (euro)
1 | SILTUMMEZGLA IZBŪVE
2 | Jauna siltummezgla izbūve ar diviem plākšņu siltummaiņiem (70 kW ventilācijas sistēmai un 50 kW radiatoru apkurei), ieskaitot kolektorus, sadales mezglus, noslēgarmatūru, balansēšanas vārstus, pretvārstus, dubļu atdalītājus, magnētiskos separatorus, drošības grupas un izplešanās tvertnes, pilnā komplektācijā saskaņā ar tehnisko specifikāciju | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ventilācijas apkures kontūra izbūve, t.sk. cirkulācijas sūknis, trīsceļu regulācijas vārsts ar piedziņu, siltummainis, glikola kontūra pieslēgumi, regulēšana un ieregulēšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Radiatoru apkures kontūra izbūve, t.sk. cirkulācijas sūknis, trīsceļu regulācijas vārsts ar piedziņu, siltummainis, laikapstākļu kompensēta regulācija, regulēšana un ieregulēšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Siltummezgla automātikas, vadības un attālinātā monitoringa sistēmas piegāde, montāža, programmēšana, integrācija ar ventilācijas automātiku, testēšana un nodošana ekspluatācijā saskaņā ar tehnisko specifikāciju | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | APKURES SISTĒMAS ATJAUNOŠANA
7 | Esošo bojāto apkures sistēmas metāla cauruļvadu demontāža un nomaiņa nepieciešamajā apjomā, t.sk. stiprinājumi, fasondaļas, pieslēgumi, hidrauliskā pārbaude, pretkorozijas apstrāde un siltumizolācijas izbūve atbilstoši normatīvo aktu un tehniskās specifikācijas prasībām | m | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Apkures sistēmas tērauda cauruļvadu nomaiņa, t.sk. demontāža, montāža, fasondaļas, stiprinājumi, pārbaudes un siltumizolācija | m | 200 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas , t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektā uzrādītos būvizstrādājumus iespējams aizvietot ar ekvivalentiem Latvijā un CE sertificētiem būvizstrādājumiem.
|  |  | Sastādija: | ............................................
paraksts
Rīgā, __.__.____.
Sertifikāta Nr. _______

## UK
Lokālā tāme Nr.7
Ūdensapgāde, kanalizācija
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai būvizstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa (euro)
1 | Demontāža |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Demontēt esošo polietilēna kanalizācijas cauruli HTP, Dn100. | m | 45 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Telpas Nr.1 un 2 grīdās noslēgt ar korķiem kanalīzācijas pieslēgumus, tā lai būtu iespējams grīdu noflīzēt. | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Lietus kanalizācija
5 | Uzstādīt pretvārstu DN100 caurulei ar revīzijas vāku aizsardzībai pret lietusūdens atplūdi no pilsētas puses. | gb | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Uzstādīt jaunu palietilēna kanalizācijas caurules Uponor FTP, klase T8, izolēta ar akmens vates čaulām ar foliju, izolācijas viezums 20mm, n100 | m | 45 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas , t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektā uzrādītos būvizstrādājumus iespējams aizvietot ar ekvivalentiem Latvijā un CE sertificētiem būvizstrādājumiem.
|  |  | Sastādija: | ............................................
paraksts
Rīgā, __.__.____.
Sertifikāta Nr. _______

## UATS
Lokālā tāme Nr. 8
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai būvizstrādājuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa (euro)
1 | Esošo adrešu dūmu un siltuma detektoru pārbaudes un numerācijas darbi visā objektā | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Esošās adrešu dūmu un siltuma detektoru sistēmas pārbūve pēc telpu Nr. 10, 17, 18, 19, 20, 21) demontāžas | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Akumulatoru baterija 12V 18Ast nomaiņa | kpl | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jauns adrešu dūmu un siltuma detektors (izpilde pēc nepieciešamības) | gb | 30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā pieslēgt ventilācijas iekārtu pie UATS. | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | UATS paneļu programēšanas un konigurēšanas darbi | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izpildokumentācijas izgatavošanas darbi | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas , t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektā uzrādītos būvizstrādājumus iespējams aizvietot ar ekvivalentiem Latvijā un CE sertificētiem būvizstrādājumiem.
|  |  | Sastādija: | ............................................
paraksts
Rīgā, __.__.____.
Sertifikāta Nr. _______