Nolikums

Iepirkumam “Sensori”

Nr. 01/2026

Rīgā										02.09.2026.

- Informācija par pasūtītāju

| Nosaukums | SIA “Ritols” |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 40103003433 |
| PVN reģistrācijas numurs | LV40103003433 |
| Juridiskā adrese | Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 |
| Faktiskā adrese | Loka ceļš 56, Jaunmārupe, LV-2163 |
| Pasūtītāja kontaktpersonas | Pēteris Cābulis Projektu vadītājs Tel. 29418633 peteris@ritols.lv |
| Projekts | 1.1.1.3/1./24/A/040 “Ekstrahētas bērza tāss pārstrāde dabīgā un inovatīvā poliolā, kas piemērots cieto poliuretāna izolācijas putu industriālai uzklāšanai (SAMPUR)” |

- Informācija par piedāvājuma iesniegšanu

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.09.2026. plkst. 17.00.

  - Piedāvājuma iesniegšanas veids/vieta: elektroniskā veidā, nosūtot uz pasūtītāja kontaktpersonas e-pastu.

  - Piedāvājums sagatavojams latviešu vai angļu valodā.

  - Cena jānorāda par katru iepirkuma priekšmeta pozīciju atsevišķi. Cena jāizsaka eiro valūtā.

  - Cenā jāiekļauj visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas, t.sk. nodokļi, nodevas, muitas izmaksas, transporta un piegādes izmaksas, izņemot PVN, kas nav jāiekļauj cenā.

  - Piedāvājumu sagatavo brīvā formā.

  - Iepirkums nav sadalīts daļās.

  - Sarunu procedūra nav paredzēta. Pretendentiem jāiesniedz galīgais piedāvājums.

- Informācija par līgumu

  - Plānotais līguma noslēgšanas termiņš: 30.09.2026.

  - Plānotais līguma izpildes termiņš: 30.06.2028.

  - Apmaksas nosacījumi: pēcapmaksa pēc preču piegādes.

  - Paredzamā līgumcena: 10 000 EUR bez PVN.

  - Preču piegādes vieta: Loka ceļš 56, Jaunmārupe, LV-2163

- Pretendentam izvirzītās prasības

  - Pretendentam jābūt vismaz 1 gada pieredzei līdzīgu preču piegādē.

SIA “Ritols” valdes loceklis J.Tukums

Tehniskā specifikācija iepirkumam “Sensori 01/2026”

| Nr. p.k. | Nosaukums | Prasības | Daudzums | Saite (preces piemērs)* | Cena, EUR bez PVN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meteostacija | Piemērots integrēšanai KNX sistēmai Darba temperatūra vismaz diapazonā -30 - +60°C Temperatūras jutība ne zemāka par 0.1K Gaisa mitruma jutība ne zemāka par 0.1% RH Globālās radiācijas sensora jutība ne zemāka par 1W/m2 | 1 gab. | https://www.eelectron.com/en/products/weather-station-plus-knx/ |  |
|  | Virsmas termopāris | Piemērots integrēšanai KNX sistēmai Mērījuma robežas vismaz diapazonā -35…+105 °C Precizitāte: Ne sliktāka par klasi B (DIN EN 60751) | 44 gab. | https://www.arcus-eds.de/en/knx-climate-sensors/hlk-components-and-replacement-parts#p1427 |  |
|  | Siltumplūsmas sensors | Piemērots integrēšanai KNX sistēmai Mērījuma robežas vismaz diapazonā no -2000 līdz + 2000 W/m2 Darba temperatūra vismaz diapazonā-30 - +70°C Sensora jutība ne zemāka par 60 x 10-6 V/(W/m2) | 6 gab. | https://www.hukx.com/products/hfp01-heat-flux-sensor |  |
|  | Telpas iekšējā klimata sensors | Piemērots integrēšanai KNX sistēmai Darba temperatūra: vismaz diapazonā -10 - +50°C Temperatūras jutība: ne zemāka par 0.2 °C Mitruma sensora jutība: ne zemāka par 0.02 % RH CO2 sensora robežas: vismaz diapazonā 400… 5000ppm CO2 sensora precizitāte: ne zemāka par ±3% RH (20…80%) | 2 gab. | https://www.arcus-eds.de/en/knx-climate-sensors/lq2-thc-co2-voc-ip20#p751 |  |
|  | Vienfāzes viedais elektroenerģijas skaitītājs | Piemērots integrēšanai KNX sistēmai Sprieguma diapazons: vismaz 92…276 V Strāvas diapazons: vismaz 0,015…80 A Frekvences diapazons: vismaz 45…65 Hz | 2. gab. | https://www.eelectron.com/en/products/single-phase-digital-energy-meter-direct-connection-80-a-mid/ |  |
|  | 8-kanālu sensoru kontrolieris | Piemērots integrēšanai KNX sistēmai Darba temperatūra: vismaz diapazonā -25…+80°C Precizitāte: ne zemāka par ±0.3°C | 6 gab. | https://www.arcus-eds.de/en/physical-chemical-knx-measurement-technology/8-x-temperature |  |

* Saitēm ir informatīvs raksturs. Pretendenti drīkst piedāvāt ekvivalentas preces, t.sk. citu ražotāju preces, kas atbilst kolonnās “Nosaukums”, “Prasības” un “Daudzums” norādītajām prasībām.

** Norāda pretendents.