|  | APSTIPRINĀTS ar Piegādātāju atlases komisijas 2026.gada 7.augusta lēmumu |
| --- | --- |

Piegādātāju atlases Nr. AS OŪS 2026/05_E

„Daudzdzīvokļu māju, komunālās infrastruktūras attālinātas vadības, datu uzskaites, monitoringa un datu apstrādes platformas pakalpojums”

NOLIKUMS

Olainē

2026

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

# Piegādātāju atlases procedūras mērķis ir nodrošināt atklātu, pārredzamu un objektīvi pamatotu piegādātāju atlasi komunālās infrastruktūras objektu attālinātā vadības un  komunālo pakalpojumu patēriņa datu savākšanas, monitoringa un apstrādes pakalpojumu sniegšanai vienotā platformā, nodrošinot vienlīdzību un novēršot interešu konfliktu (turpmāk – Piegādātāju atlase ).

    - Ziņas par Pasūtītāju un Pasūtītāja kontaktpersona Piegādātāju atlases jautājumos

| Pasūtītāja nosaukums: | AS “Olaines ūdens un siltums” |
| --- | --- |
| Adrese: | Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija |
| Reģistrācijas numurs: | 50003182001 |
| Norēķinu rekvizīti: | AS „Citadele banka” Konts: LV15PARX0015699680001 |
| Kontaktpersona | Viesturs Liepa |
| tālr. | + 371 26411988 |
| e-pasta | viesturs.liepa@ous.lv |

- Piegādātāju atlases priekšmets

  - Piegādātāju atlases priekšmets ir ilgtermiņa pakalpojuma līguma noslēgšana par Pasūtītāja īpašumā esošo komunālās infrastruktūras objektu attālinātās vadības un Pasūtītāja pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu mājās uzstādīto komunālo pakalpojumu patēriņa uzskaites ierīču un citu telemetrijas objektu datu attālinātu iegūšanu, pārraidi, apstrādi, uzglabāšanu, monitoringu un pieejamības nodrošināšanu Pasūtītājam vienotā platformā,  atbilstoši piegādātāju atlases nolikuma  tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. ( pielikums Nr.2)

  - Piegādātāju atlase neparedz atsevišķu iekārtu, programmatūras vai licenču iegādi. Pasūtītājs iegādājas pilna servisa pakalpojumu, kura nodrošināšanai Pakalpojuma sniedzējs izmanto savus vai tā rīcībā esošos personāla resursus, infrastruktūru, programmatūru un tehnoloģiskos risinājumus.

  - Piegādātāju atlases rezultātā tiks slēgts 1 (viens) Piegādātāju atlases līgums par visu Piegādātāju atlases apjomu.

  - Pakalpojuma ieviešanas un sniegšanas laikā komunālo objektu un daudzdzīvokļu māju, un tajās esošo inženiersistēmu darbība  pēc iespējas netiek pārtraukta.

  - Plānotais līguma darbības laiks: 60 kalendārie mēneši no pakalpojuma līguma parakstīšanas dienas.

- Pretendenti

  - Piegādātāju atlasē var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Pretendents), neatkarīgi no uzņēmējdarbības un īpašuma formas, kas atbilst Piegādātāju atlases dokumentācijā noteiktajām prasībām.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, jāiesniedz visu iesaistīto pušu parakstīts apliecinājums par kopīgu dalību Piegādātāju atlasē .

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, tai uzvaras gadījumā jāizveido personālsabiedrība vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Tas neattiecas uz to personu apvienību, kas jau savu piedāvājumu iesniedz kā reģistrēta personālsabiedrība attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Personu apvienība un personālsabiedrība piedāvājumā papildus norāda personu, kas Piegādātāju atlasē pārstāv attiecīgo personu apvienību, pievienojot attiecīgu pilnvaru.

- Piegādātāju atlases izziņošana un informācija par Piegādātāju atlases nolikumu

  - Piegādātāju atlase tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par Piegādātāju atlases procedūru un tās piemērošanas kārtību Pasūtītāja finansētiem projektiem”.

  - Piegādātāju atlase ir izziņota un Piegādātāju atlases nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Iepirkumu Uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv. Vienlaikus ar Piegādātāju atlases dokumentāciju var iepazīties: Kūdras iela 27, 3. stāvā, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, iepriekš sazinoties ar Piegādātāju atlases kontaktpersonu, vai Pasūtītāja mājas lapā internetā www.ous.lv sadaļā “Iepirkumi”.

  - Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Pasūtītājs 1 (vienas) darbdienas laikā nosūta elektroniski Piegādātāju atlases nolikumu ikvienai ieinteresētajai personai, kura Pasūtītāja kontaktpersonai rakstiski pieprasījusi Piegādātāju atlases dokumentu izsniegšanu.

  - Ja Pretendents pieprasa papildu informāciju par Piegādātāju atlases nolikumu, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, vienlaikus to publicējot Pasūtītāja mājas lapā internetā www.ous.lv sadaļā “Iepirkumi” pie Piegādātāju atlases dokumentiem.

  - Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Nolikumā, tas iesniedz informāciju par grozījumiem Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai, vienlaikus publicējot attiecīgu paziņojumu Pasūtītāja mājas lapā internetā www.ous.lv sadaļā “Iepirkumi” pie Piegādātāju atlases dokumentiem.

  - Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu vai elektronisko pastu.

  - Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

  - Pretendents iesniedz piedāvājumu slēgtā aploksnē līdz 2026.gada 23.septembra plkst. 11:00. Piedāvājumi ir iesniedzami AS “Olaines ūdens un siltums” sekretariātā – Kūdras ielā 27, Olainē, LV – 2114, trešajā stāvā, iepriekš saskaņotā laikā, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu.

  - Uz aploksnes norāda: AS “Olaines ūdens un siltums” Piegādātāju atlases procedūra “Daudzdzīvokļu māju komunālās infrastruktūras attālinātās datu uzskaites, monitoringa un datu apstrādes platformas pakalpojums”, Pretendenta nosaukumu, adresi un norādi “Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei”.

  - Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, Pretendents ir atbildīgs par to, lai Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu līdz nolikumā 5.1.punktā norādītajam termiņam.

  - Piedāvājumus, kas iesniegti (iesūtīti) pēc noteiktā termiņa, nepieņem un neatvērtus atdod vai nosuta atpakaļ tā iesniedzējam.

  - Pretendents ir tiesīgs veikt grozījumus savā piedāvājumā vai to atsaukt, sniedzot par to rakstisku paziņojumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas dalības procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējās piedāvājuma versijas iesniegšanas brīdis.

  - Piedāvājumu atvēršana notiks slēgtā sanāksmē Kūdras ielā 27, Olainē, LV – 2114, Latvija, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Objektu apsekošana dabā

  - Pasūtītājs nodrošina individuālu objektu apsekošanu dabā pēc ieinteresētās personas lūguma iepriekš saskaņotā laikā.

  - Lai vienotos par objektu apskati nepieciešams sazināties ar Piegādātāju atlases komisijas kontaktpersonu.

  - Objektu apskate nav obligāta.

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Piegādātāju atlases procedūra neparedz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu Piegādātāju atlases priekšmeta apjomu. Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu.

  - Piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši šī nolikuma prasībām.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta paraksta tiesīgas personas apliecināts tulkojums latviešu valodā.

  - Dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentu lapas nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām atbilstoši pievienotajam satura rādītājam. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Piedāvājuma dokumentus paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarots pārstāvis.

  - Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā, papīra formātā. Papildus papīra formātā iesniegtajam piedāvājumam. Elektroniskā veidā (CD vai USB zibatmiņa) Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu (Excel formātā) un, nepieciešamības gadījumā, dokumentāciju kas orģināli parakstīta ar drošu elektronisku parakstu. Elektroniskajam datu nesējam, jābūt ievietotam 5.1.punktā minētajā aploksnē.

NOSACĪJUMI DALĪBAI PIEGĀDĀTĀJU ATLASĒ UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

- Pretendentu atlase

  - Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt Piegādātāju atlases līgumu.

  - Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Piegādātāju atlasē šādos gadījumos:

    - Pretendents un vai persona uz kuras iespējām Pretendents balstās neatbilst Piegādātāju atlases nolikuma atlases prasībām;

    - Pretendenta iesniegtais Izcenotais tehniskais piedāvājums neatbilst Piegādātāju atlases nolikumā noteiktajām prasībām par tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanu;

    - ja tiek konstatēts interešu konflikts.

  - Pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības Piegādātāju atlasē, ja tiek konstatēts VID administrējamo nodokļu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, parāds, kas ir lielāks par 150EUR. Šis nosacījums attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, personu uz kuras iespējām pretendents balstās.

  - Pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības Piegādātāju atlasē Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Šis nosacījums attiecas arī uz personu apvienības biedru, ja Pretendents ir Personu apvienību un personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība.

  - Prasības:

| Nr. p.k. | Prasība | Iesniedzamais dokuments / skaidrojums |
| --- | --- | --- |
| 9.5.1. | Pretendents iesniedz Pieteikumu dalībai Piegādātāju atlases procedūrā, kuru parakstījis Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona. | Iesniedz Pieteikumu (1.pielikums). Pretendenta piedāvājumā iekļauj Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdotu pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) citai personai parakstīt piedāvājumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņā norādītās. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, pieteikums par piedalīšanos Piegādātāju atlasē (1.pielikums) jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām, pievienojot attiecīgu pilnvaru. |
| 9.5.2. | Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku starpā ir noslēgta rakstveida vienošanās. | - 1) Pretendentam Pieteikumā (1.pielikums) jānorāda piegādātāju apvienības dalībnieku saraksts. - 2)Vienošanās par piegādātāju apvienības izveidi un dalību Piegādātāju atlasē , kurā norāda: - piegādātāju apvienības dibināšanas mērķi un vienošanās spēkā esamības termiņu; - katra apvienības dalībnieka paredzamo Piegādātāju atlases Līguma daļu, tiesības un pienākumus; - norādi, uz kuru dalībnieku saimnieciskajām un finansiālajām spējām apvienība balstās; - apliecinājumu, ka visi personu apvienības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kuri būs atbildīgi par Piegādātāju atlases Līguma izpildi, būs solidāri atbildīgi par Piegādātāju atlases Līguma izpildi gadījumā, ja tiks piešķirtas Piegādātāju atlases Līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka Piegādātāju atlases Līguma izpildes daļu; - Informāciju par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku; - Pilnvarojumu dalībniekam vai personai, kura tiesīga rīkoties visu personas apvienības dalībnieku vārdā Piegādātāju atlasē. - Ja ar piegādātāju apvienību tiks slēgts Piegādātāju atlases Līgums, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai piegādātāju apvienība 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par Piegādātāju atlases - līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu spēkā stāšanās un pirms Piegādātāju atlases Līguma noslēgšanas izveidosies pēc savas izvēles atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams Piegādātāju atlases līguma noteikumu sekmīgai izpildei. |
| 9.5.3. | Ja Piegādātāju atlases Līguma izpildē Pretendents plāno iesaistīt apakšuzņēmēju, apakšuzņēmējs ir apliecinājis gatavību iesaistīties Piegādātāju atlases Līguma izpildē. | - Pretendentam pieteikumā (1.pielikums) jānorāda visi apakšuzņēmēji, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamās Piegādātāju atlases Līguma daļas aprakstu. - Pievieno Līguma izpildē piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājumu (5.pielikums) par piedalīšanos Piegādātāju atlasē - un nododamās Līguma daļas izpildi. |
| 9.5.4. | Ja Piegādātāju atlases Līguma izpildē Pretendents piesaista personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās. | - Pretendentam pieteikumā (1.pielikums) jānorāda Persona, uz kuras spējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, ja tas ir nepieciešams. - Pievieno Personas, uz kuras spējām Pretendents balstās paraksttiesīgās personas parakstītu apliecinājumu (6.pielikums). |
| 9.5.5. | Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | - Par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām Komisija pārliecināsies Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē https://www.ur.gov.lv/lv Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments vai tā kopija, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja tāda nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par Pretendenta reģistrācijas numuru un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| 9.5.6 | Pretendentam, personālsabiedrības dalībniekam (ja Pretendents ir Personālsabiedrība), Personu apvienības biedram (ja Pretendents ir personu apvienība), Personai uz kuras iespējām Pretendents balstās, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības nav VID administrējamo nodokļu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas ir lielāks par 150EUR. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Piegādātāju atlases līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro. | Atbilstības pārbaudi noteiktajai prasībai Pasūtītājs veic attiecībā uz Pretendentu, personālsabiedrības un apvienības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība vai personu apvienība, personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem, lai pārliecinātos par atbilstību nolikuma prasībai, Pasūtītājs lēmuma pieņemšanas dienā iegūst datus Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta publiskā nodokļu parādnieku datubāzē tās pēdējās datu aktualizācijas datumā. Ārvalstu Pretendentam, personu apvienības biedram, personālsabiedrības biedram, vai Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, jāiesniedz izziņa no attiecīgās valsts nodokļu administrēšanas iestādes, ka personai pēdējā datu aktualizācijas datumā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150EUR. Ārvalstīs izsniegta izziņa ir derīga, ja tā izdota ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tās derīguma termiņu. |
| 9.5.7. | Uz Pretendentu, personālsabiedrības dalībnieku (ja Pretendents ir Personālsabiedrība), Personu apvienības biedram (ja Pretendents ir personu apvienība), Personai uz kuras iespējām Pretendents balstās nav attiecināmas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas. | Atbilstības pārbaudi noteiktajai prasībai Pasūtītājs veic attiecībā uz Pretendentu, personālsabiedrības un apvienības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība vai personu apvienība, personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, lēmuma pieņemšanas dienā. Atbilstību Piegādātāju atlases nolikuma prasībai pārbaudīs publiski pieejamās datubāzēs šādām Pretendenta, personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība, personas uz kuras spējām Pretendents balstām — valdes vai padomes loceklis, patiesais labuma guvējs, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt sabiedrību darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība. Komisija nodrošina publiskajos reģistros pieejamās informācijas un Pretendenta piedāvājumā iesniegtās informācijas pārbaudi par to, vai Latvijas, Eiropas Savienības, ANO un ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam nav iekļauts Pretendents vai tā Pārbaudāmās personas. Pārbaude tiek veikta sekojošās datubāzēs: - (https://sankcijas.fid.gov.lv/; - https://www.sanctionsmap.eu/#/main - https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/). |
| 9.5.8. | Piedāvājuma iesniegšanas brīdī Pretendentam ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā, tai skaitā: - Pretendentam ir noslēgti un spēkā esoši vismaz 5 (pieci) pakalpojumu līgumi, kuru ietvaros Pretendents nodrošina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu komunālo pakalpojumu patēriņa uzskaites ierīču (ūdensskaitītāji, siltumskaitītāji, alokatori) datu attālinātu nolasīšanu, tai skaitā: - datu savākšanas mezglu ierīkošanu un uzturēšanu; - datu pārraides infrastruktūras nodrošināšanu; - datu uzglabāšanai nepieciešamo serveru nodrošināšanu; - datu apstrādei nepieciešamās programmatūras nodrošināšanu; Visiem norādītajiem līgumiem jāaptver visi iepriekš minētie pakalpojumi attiecībā uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļiem. 2) Pretendentam ir noslēgti un spēkā esoši vismaz 3 (trīs) pakalpojumu līgumi, kuru ietvaros Pretendents nodrošina komunālās infrastruktūras objektu (piemēram, ēku siltummezglu un/vai katlumāju, ūdensapgādes objektu, kanalizācijas sūkņu staciju) automatizēto vadības sistēmu darbības parametru attālinātu uzraudzību un vadību, tai skaitā: - datu savākšanas mezglu ierīkošanu un uzturēšanu; - datu apmaiņas infrastruktūras nodrošināšanu; - datu uzglabāšanai nepieciešamo serveru nodrošināšanu; - datu apstrādi un Pasūtītājam 24/7 režīmā pieejamas platformas nodrošināšanu aktuālo un vēsturisko datu, tai skaitā paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, saņemšanai un apskatei; - komunālās infrastruktūras objektu attālinātas vadības iespēju, tai skaitā uzstādīto darbības parametru attālinātu maiņu. Līgumiem jāietver jāaptver visi iepriekš minētie pakalpojumi attiecībā uz kādu no iepriekš uzskaitītajiem komunālās infrastruktūras objektiem/ Ja piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad augstāk minētās prasība attiecināma uz Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru kopējo pieredzi. | Pretendentam jāaizpilda nolikuma 4.pielikumā „Pretendenta pieredzes apraksts”, piedāvājuma dokumentiem pievienojot tabulā minēto pasūtītāju kontaktinformāciju atsauksmju saņemšanai. Lai pārliecinātos par sniegtās informācijas patiesumu piedāvājumu izvērtēšanas laikā, iepirkuma komisija var pieprasīt Pretendentam iesniegt pierādījumus par 4. pielikumā norādīto līgumu spēkā esamību. |

- Tehniskā un finanšu piedāvājuma dokumenti:

  - Pretendents iesniedz sagatavotu finanšu piedāvājumu, kuru aizpilda atbilstoši Piegādātāju atlases nolikuma 3.pielikumam „Izcenots tehniskais piedāvājums”.

  - Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Piegādātāju atlases nolikumam, tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām..

  - Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām.

  - Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko un finanšu piedāvājumu varianti.

  - Līguma darbība termiņš 60 mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

# PRETENDENTU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA, IZVĒLES UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

- Vērtēšanas kārtība

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītājs veic slēgtā sēdē.

  - Piedāvājumu izvērtēšanu Pasūtītājs veic šādos secīgos posmos:

    - Izcenotā Tehniskā piedāvājuma vērtēšana: pārbauda vai tā atbilst nolikuma prasībām, finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu un vai piedāvājumi atbilst vidējām tirgus cenām.

Konstatētās aritmētiskās kļūdas Pasūtītājs labo, par ko informē Pretendentu.

Piegādātāju atlases komisija ir tiesīga Pretendentam lūgt pamatojumu piedāvājumā norādīto pakalpojumu izmaksām. Gadījumā, ja piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām un ja Piegādātāju atlases komisija pēc papildu informācijas saņemšanas atzīts, ka piedāvājums neatbilst vidējām tirgus cenām, tas tiks noraidīts un netiks tālāk vērtēts.

    - Pēc punktā 11.2.1. minēto pārbaužu veikšanas Piegādātāju atlases komisija veic atbilstošo piedāvājumu atlasi izvēloties vienu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma 12.1.punktu.

    - Piegādātāju atlases komisija veic Nolikuma punktā 11.2.2. noteiktā kārtībā atlasītā pretendenta piedāvājuma noformējuma pārbaudi (Nolikuma 8.punkts), kvalifikācijas atbilstības pārbaudi (Nolikuma 9.punkts) un tehniska piedāvājuma atbilstības pārbaudi (Nolikuma 10.punkts).

    - Saimnieciski izdevīgākā piedāvājumu noformējuma pārbaude: pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma prasībām. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums nav noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām, vērtē piedāvājuma noformējuma trūkumu būtiskumu un lemj par pretendenta tālākās dalības iespējām Piegādātāju atlases procedūrā. Neatbilstības gadījumā piedāvājums tiek noraidīts un veikta atkārtota piedāvājumu atlase Nolikuma punktā 11.2.2. noteiktā kārtībā.

    - Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kvalifikācijas prasību atbilstības pārbaude: pārbauda, vai ir iesniegti pretendenta atlases dokumenti un vai pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju vai pretendenta kvalifikācija neatbilst izvirzītajām prasībām, piedāvājums tiek noraidīts. Neatbilstības gadījumā tiek veikta atkārtota piedāvājumu atlase Nolikuma punktā 11.2.2. noteiktā kārtībā.

    - Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude: pārbauda vai pretendenta piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, un nolikuma pievienotajai formai (3.pielikums) Neatbilstības gadījumā piedāvājums tiek noraidīts un veikta atkārtota piedāvājumu atlase Nolikuma punktā 11.2.3. noteiktā kārtībā.

  - Komisija, dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi, vai uz Pretendentu neattiecas Nolikums 9.3., 9.4., 9.5.6. un 9.5.7. punktos noteiktiem izslēgšanas nosacījumiem. Ja nosacījumi ir attiecināmi, tad piedāvājums tiek noraidīts un veikta atkārtota piedāvājumu atlase Nolikuma punktā 11.2.2. noteiktā kārtībā.

- Izvēles kritēriji - Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana

  - Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājuma noteikšanas kritērijs – zemāka Pakalpojuma  cena bez PVN.

  - Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kura piedāvājums un kvalifikācija būs atbilstoša Piegādātāja atlases nolikuma prasībām un kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar zemāko pakalpojum cenu bez PVN.

# PASŪTĪTĀJA un PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Pasūtītājam ir šādas tiesības un pienākumi

  - Pieņemt lēmumu slēgt Piegādātāju atlases līgumu vai izbeigt Piegādātāju atlases procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus.

  - Pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju, tai skaitā iesniedzot pierādījumus, kas apstiprina Pretendenta piedāvājumā norādīto informāciju, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

  - Veikt Pretendenta piedāvājumā norādītās informācijas papildus pārbaudi. Iegūt informāciju Pretendenta piedāvājuma atbilstības izvērtēšanai kompetentās institūcijās, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

  - Paziņot visiem Pretendentiem par Piegādātāju atlases rezultātiem 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

  - Protokolēt Piegādātāju atlases norisi, protokolos atspoguļojot Piegādātāju atlases procesa gaitu.

- Pretendentam ir šādas tiesības un pienākumi

  - Pieprasīt un saņemt papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi. Papildu informāciju Pasūtītājs sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis savlaicīgi. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, to adresējot Pasūtītāja kontaktpersonai.

  - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.

  - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendentam ir pienākums rakstveidā, Pasūtītāja noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja Pasūtītājs to pieprasa.

# līgums

- Piegādātāju atlases līguma slēgšana

  - Pasūtītājs slēgs Piegādātāju atlases līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikumu un Piegādātāju atlases līguma projektu (7.pielikums).

  - Piegādātāju atlases līgumu Pretendentam ir pienākums noslēgt ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas.

  - Ja izraudzītais Pretendents neslēdz Nolikuma 15.2.punktā noteiktajā termiņā vai atsakās slēgt Piegādātāju atlases līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, vai izbeigt Piegādātāju atlases procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pasūtītājs apņemas, ka iegūto personu datu apstrāde un uzglabāšana tiks nodrošināta atbilstoši 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK prasībām, citiem normatīvajiem aktiem un līguma/vispārīgās vienošanās noteikumiem.

  - Personas dati var tikt publiskoti atbilstoši tiesību aktu noteiktajam apjomam.

  - Piegādātāju atlases īstenošanā iesaistīto fizisko personu datus Pasūtītājs tiesīgs iegūt un pārbaudīt publiskajos reģistros saskaņā ar normatīvajiem aktiem un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā

# PIELIKUMI

| 1.pielikums | Pieteikums dalībai Piegādātāju atlasē; |
| --- | --- |
| 2.pielikums | Tehniskā specifikācija un Tehniskais piedāvājums; |
| 3.pielikums | Izcenots Tehniskais piedāvājums |
| 4.pielikums | Pretendenta pieredzes apraksts; |
| 5.pielikums | Līguma izpildē piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums; |
| 6.pielikums | Personas, uz kuras spējām Pretendents balstās, apliecinājums; |
| 7.pielikums | Līguma projekts. |

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI PIEGĀDĀTĀJU ATLASĒ

Piegādātāju atlases procedūra “Daudzdzīvokļu māju, komunālās infrastruktūras attālinātas vadības, datu uzskaites, monitoringa un datu apstrādes platformas pakalpojums ”,

identifikācijas numurs AS OŪS 2026/05_E

- Informācija par Pretendentu:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrēts Komercreģistrā (datums): |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Korespondences adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | (vārds, uzvārds, amats) |
| Telefona nr.: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība – Aizpilda, ja attiecināms

| Piegādātāju apvienības dalībnieks, reģistrācijas numurs | Līguma ietveros sniedzamo pakalpojumu apjoms un to raksturojums, EUR, % |
| --- | --- |

  - Ja Pretendents Līguma izpildē piesaista Apakšuzņēmējus – Aizpilda, ja attiecināms

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis, kontaktpersona | Līgumā paredzēto pakalpojuma apraksts, kurus nodod apakšuzņēmējam | Nododamo resursu apjoms EUR,% |
| --- | --- | --- |

  - Ja Pretendents balstās uz citas personas spējām – Aizpilda, ja attiecināms

| Personas, uz kuras spējām balstās, reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis, kontaktpersona | Kvalifikācijas prasība, kuras izpildei persona piesaistīta | Nododamo resursu apraksts un apjoms. |
| --- | --- | --- |

- Esam izskatījuši visus Piegādātāju atlases dokumentus, tajā skaitā Nolikumu ar pielikumiem, tehniskās specifikācijas un Līguma projektu. Mēs esam pārbaudījuši un saprotam šos dokumentus un pārliecinājāmies, ka tie nesatur kļūdas un citus trūkumus. Mēs pieņemam visas Piegādātāju atlases dokumentos noteiktās prasības.

- Iesniedzot šo piedāvājumu, mēs piekrītam visiem Piegādātāju atlases Nolikuma nosacījumiem un apņemamies tos izpildīt.

- Mēs apņemamies slēgt Līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Līguma projektam.

- Līguma slēgšanas gadījumā Līguma izpildes kontaktpersona tiek noteikta:

| Kontaktpersona: |  |
| --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds, amats) |
| Telefons: |  |
| E-pasta adrese: |  |

- Mēs apliecinām, ka:

  - neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Piegādātāju atlasē;

  - visi pievienotie dokumenti veido Piegādātāju atlases piedāvājumu;

  - piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem;

  - piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem;

  - visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

  - piedāvājums pilnībā atbilst Pasūtītāja Tehniskajām prasībām;

  - nav tādu apstākļu, kas liedz piedalīties Piegādātāju atlasē un pildīt Nolikumā un Tehniskajās prasībās norādītās prasības.

  - Piedāvājumā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Piegādātāju atlasē priekšmetā noteikto Darbu (pakalpojumu) izpildi, kā arī citas izmaksas, kas izriet no Piegādātāju atlases nolikumā noteikto saistību izpildes.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Piegādātāju atlasē iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Piegādātāju atlases Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] _______________________________

[datums:] ____________________________________________

2.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Piegādātāju atlases procedūra “Daudzdzīvokļu māju, komunālās infrastruktūras attālinātas vadības, datu uzskaites, monitoringa un datu apstrādes platformas pakalpojums”, identifikācijas numurs AS OŪS 2026/05_E

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJAS

Pakalpojuma apraksts un pakalpojuma cenā iekļautās izmaksa

- Pakalpojuma sniedzējs pakalpojuma cena ietver un nodrošina visu pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru, tai skaitā:

  - Attālināti nolasāmu uzskaites ierīču  datu savākšanas mezglus;

  - Mezglus komunālās infrastruktūras objektu automatizēto vadības sistēmu darbības parametru attālinātai nolasīšanai (datu savākšana) un iestatījumu attālinātai maiņai;

  - radiosakaru un datu pārraides infrastruktūru;

  - serverus un datu glabāšanas vidi;

  - platformas programmnodrošinājumu;

  - datu apstrādi un uzglabāšanu;

  - API un datu pieejamību;

  - sistēmas uzraudzību;

  - programmatūras atjauninājumus;

  - rezerves kopiju izveidi;

  - tehnisko atbalstu,

  - Pasūtītāja personāla apmācību.

- Esošo uzskaites ierīču datu ieguve

  - Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina Pasūtītāja ekspluatācijā esošo elektronisko uzskaites ierīču attālināta datu ieguve, tai skaitā no ierīcēm, kas datu pārraidei izmanto 433,82 MHz radiofrekvenci.

  - Ja esošo uzskaites ierīču datu ieguvei nepieciešama papildu datu savākšanas infrastruktūra, to esošas pakalpojuma cenas ietvaros nodrošina Pakalpojuma sniedzējs.

  - Līguma slēgšanas brīdi Pasūtītāja īpašumā vai valdījuma esošās uzskaites ierīces un citi sensori nav atlases procedūras priekšmets un paliek Pasūtītāja īpašumā.

- Jaunu objektu pieslēgšana

  - Par katra jauna objekta (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vai komunālās infrastruktūras objekta) sākotnējo pieslēgšanu Pakalpojuma sniedzējam tiek veikta vienreizēja samaksa atbilstoši tehniskajā piedāvājumā norādītajai pakalpojuma cenai. Visas turpmākās izmaiņas, kas saistītas ar objektā uzstādīto uzskaites un/vai telemetrijas ierīču nomaiņu vai jaunu ierīču pieslēgšanu, Pakalpojuma sniedzējs veic bez papildu samaksas, izmantojot savā īpašumā esošo datu savākšanas infrastruktūru, sakaru risinājumus un platformu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina vienlaicīga datu nolasīšana, pārraide un apstrāde gan no iekārtām, kas darbojas 433,82 MHz radiofrekvencē, gan no jaunā tipa iekārtām, kas darbojas 868 MHz radiofrekvencē.

  - Pakalpojuma sniedzējs pats izvēlas pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamos tehniskos risinājumus, ja tie atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

- Pakalpojuma darbības joma

  - Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina:

    - daudzdzīvokļu māju ūdens skaitītāju attālināta datu ieguve;

    - siltuma skaitītāju attālināta datu ieguve;

    - apkures radiatoru alokatoru datu ieguve;

    - daudzdzīvokļu māju un komercobjektu ūdensapgādes un siltumapgādes ievadā uzstādīto skaitīju attālināta rādījumu ieguve;

    - individuālo māju ūdens patēriņa skaitītāju attālināta rādījumu ieguve;

    - datu sagatavošana izmantošanai komunālo pakalpojumu norēķinu sistēmās;

    - katlumāju monitorings un vadība;

    - individuālo siltummezglu monitorings un vadība;

    - kanalizācijas sūkņu staciju monitorings un vadība;

    - ūdensapgādes objektu monitorings un vadība;

    - ūdensvada un siltumtīklu spiediena monitorings;

    - citu telemetrijas objektu pieslēgšana.

  - Pakalpojuma sniedzējā izmantotajai programmatūrai jāspēj nodrošināt daudzdzīvokļu māju komunālo pakalpojumu uzskaites datu ieguve (ūdens patēriņa skaitītāji, siltumskaitītāji un alokatori) un apstrāde datu formātā, kas tieši izmantojams komunālo pakalpojumu rēķinu sagatavošanai, neveicot papildus datu apstrādi. Pakalpojuma sniedzējs jāpielāgo faila formātu atbilstoši Pasūtītāja prasībai.

  - Platformai režīmā 24/7 jānodrošina iespēja attālināti veikt izmaiņas tai pieslēgto komunālās infrastruktūras objektu automātiskās vadības sistēmas darbības parametros.

  - Platformai jānodrošina iespēja nākotnē pievienot jaunus objektus, nemainot platformu vai datu uzkrāšanas principus.

- Tehnoloģiskā neitralitāte

  - Pasūtītājs nenosaka konkrētu ražotāju, platformu, sakaru tehnoloģiju vai datu pārraides risinājumu.

  - Pretendents drīkst izmantot jebkuru tehniski līdzvērtīgu risinājumu, kas pilnībā izpilda šo tehniskās specifikācijas prasības.

  - Pakalpojuma sniedzējs nedrīkst izmantot tehniskus vai licencēšanas ierobežojumus, kas nepamatoti apgrūtina Pasūtītāja pāreju pie citu pakalpojuma sniedzēja pēc līguma termiņa beigām.

- Atbildības robežas

  - Pakalpojuma sniedzējs atbild par:

    - datu savākšanas infrastruktūru;

    - sakaru nodrošināšanu;

    - platformas darbību;

    - datu pieejamību;

    - serveru un datu glabāšanas infrastruktūras uzturēšanu;

    - sistēmas darbības nepārtrauktību.

  - Pasūtītājs atbild par:

    - sev piederošo uzskaites, telemetrijas un automātiskās vadības  ierīču ekspluatāciju;

    - bojātu uzskaites,  telemetrijas un automātiskās vadības  ierīču nomaiņu;

    - piekļuves nodrošināšanu objektiem pakalpojuma sniedzējā pārstāvjiem.

- Datu īpašumtiesības

  - Visi uzskaites un telemetrijas dati ir Pasūtītāja īpašums.

  - Pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs izmantot Pasūtītāja datus citiem mērķiem bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

  - Līguma beigās visi dati nododami Pasūtītājam mašīnlasāmā formātā bez papildu maksas.

- Cenu veidošanas principi

  - Piedāvātajā vienības cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma nepārtrauktai nodrošināšanai, tai skaitā, bet ne tikai:

    - serveru izmantošanu;

    - datu glabāšanu;

    - platformas licenci;

    - API izmantošanu;

    - sakaru pakalpojumiem;

    - gateway vai citu datu savākšanas mezglu izmantošanu;

    - programmatūras atjauninājumiem;

    - rezerves kopiju izveidi;

    - sistēmas uzraudzību;

    - tehnisko atbalstu,

- Pretendenta piedāvājums

  - Pretendentam jāaizpilda Pasūtītāja sagatavotā  forma “Izcenots tehniskais piedāvājums” (pielikums Nr.3).

  - Ja pretendents norāda atbilstību prasībai, attiecīgajai funkcionalitātei jābūt pieejamai piedāvātā pakalpojuma ietvaros, ja vien cenu piedāvājuma formā nav paredzēta atsevišķa izmaksu pozīcija.

- Pretendentu atlases mērķi

  - Izvaidot vienotu, paplašināmas platformu, kuru nākotnē var izmantot dažādu komunālās saimniecības objektu uzraudzībai, izmatojot viena Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus. Risinājumam jānodrošina iespēja pakāpeniski pievienot jaunus objektus, sensorus un monitoringa sistēmas, saglabājot vienotu datu pārvaldības principu izmantojot Pasūtītāja īpašumā esošās tehniskās ierīces.

  - pakāpeniski veidot ražotājneitrālu un savietojamu uzskaites un telemetrijas vidi. Tādēļ, ieviešot jaunas uzskaites ierīces vai telemetrijas objektus, priekšroka dodama risinājumiem, kas nodrošina savietojamību ar dažādu ražotāju datu ieguves un pārvaldības sistēmām, izmantojot atvērtus vai publiski dokumentētus datu apmaiņas standartus.

- Pretendentu atlases dokumentos pielietotie tehnisko risinājumu apzīmējumi

  - Tehniskajā specifikācijā minētie tehnoloģiju, sakaru vai iekārtu nosaukumi ir paredzēti vienīgi prasītās funkcionalitātes raksturošanai un nav uzskatāmi par prasību izmantot konkrētu ražotāju, modeli vai tehnoloģiju.

  - Pretendents var piedāvāt jebkuru tehniski līdzvērtīgu risinājumu, kas nodrošina tehniskajā specifikācijā noteikto funkcionalitāti, pakalpojuma kvalitāti un savietojamību ar Pasūtītāja ekspluatācijā esošajām uzskaites ierīcēm.

3.Pielikums

Izcenots TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(pielikums 3. pievienots atsevišķā Excel failā, ko aizpilda pretendents)

4.pielikums

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

Piegādātāju atlases procedūra “Daudzdzīvokļu māju, komunālās infrastruktūras attālinātas vadības, datu uzskaites, monitoringa un datu apstrādes platformas pakalpojums ”,

identifikācijas numurs AS OŪS 2026/05_E

Pretendents __________________

Pretendenta pieredze (tajā skaitā to personu pieredze, uz kuru iespējām pretendents balstās):

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, norādīt visu attiecīgo personu pieredzi.

Tabulā informācija iekļaujama tādā apjomā, lai komisija varētu pārliecināties par pretendenta atbilstību Nolikuma 9.5.8..punkta prasībām]

| Līguma izpildītājs (Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās) Nosaukums vienotais Reģ. Nr. | Pakalpojuma pasūtītājs Nosaukums vienotais Reģ. Nr. | Spēkā esoša līguma identifikācijas Nr. un datus | Līguma priekšmeta apraksts | Pasūtītāja pārstāvis un tā kontakt-informācija (e-pasts; tālrunis) Atsauksmju saņemšanai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Līdz 2026.gada piedāvājuma iesniegšanas dienai |  |  |  |  |

Apliecinām, ka Pieredzes aprakstā norādītie darbi tika veikti kvalitatīvi, atbilstoši noslēgto iepirkumu līgumu noteikumiem.

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] _______________________________

[datums:] ____________________________________________

5.pielikums

LĪGUMA IZPILDĒ PIESAISTĪTĀ APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Piegādātāju atlases procedūra “Daudzdzīvokļu māju, komunālās infrastruktūras attālinātas vadības, datu uzskaites, monitoringa un datu apstrādes platformas pakalpojums ”,

identifikācijas numurs AS OŪS 2026/05_E

Ar šo [Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese] apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Piegādātāju atlasē, kā [pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] apakšuzņēmējs, un

- ja ar pretendentu tiks noslēgts Līgums, apņemas sniegt šādus pakalpojumus: [īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju, norādītajam] un/vai nodot pretendentam šādus resursus: [īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un

- nav interešu konflikts ar Pasūtītāju.

[Apakšuzņēmēja pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] _________________________________________

[Apakšuzņēmēja pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ____________________________

[datums:] ________________________________________________

6.pielikums

PERSONAS, UZ KURAS SPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,

APLIECINĀJUMS

Piegādātāju atlases procedūra “Daudzdzīvokļu māju,  komunālās infrastruktūras attālinātas vadības, datu uzskaites, monitoringa un datu apstrādes platformas pakalpojums ”,

identifikācijas numurs AS OŪS 2026/05_E

Ar šo [Personas, uz kuras spējām balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona) un adrese] apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Piegādātāju atlasē kā Pretendenta [pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Piegādātāju atlases dokumentos noteiktajām prasībām, un

- gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts Līgums, apņemas veikt šādus darbus: [īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] un/vai nodot pretendentam šādus resursus: [īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts].

[Personas, uz kuras iespējām balstās pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ________________________

[Personas, uz kuras iespējām balstās pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________

[datums:] ________________________________________________

7.pielikums

LĪGUMS Nr. _______

Par daudzdzīvokļu māju  komunālās infrastruktūras attālinātas vadības, datu uzskaites, monitoringa un datu apstrādes platformas pakalpojumu

Olainē 									laika zīmoga datums

AS “Olaines ūdens un siltums”, vien. reģ. Nr. 50003182001, juridiskā adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura un valdes locekļa Viestura Liepas personā, kuri darbojas saskaņā ar AS “Olaines ūdens un siltums” statūtiem, turpmāk – “Pasūtītājs”, no vienas puses,

__(dati par pretendentu atlasē uzvarējušo pretendentu)___________________, vien. reģ. Nr. __________________________, juridiskā adrese: _______________________________, tās __(Uzņēmēja pārstāvja amats, vārds un uzvārds) ______________________________ personā, kurš darbojas uz _________________ pamata, turpmāk – “Uzņēmējs”, no otras puses,

turpmāk abi kopā – “Līdzēji”, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegto izcenoto tehnisko piedāvājumu Pasūtītāja rīkotajā pretendentu atlasē “Daudzdzīvokļu māju komunālās infrastruktūras attālinātās datu uzskaites, monitoringa un datu apstrādes platformas pakalpojums”, identifikācijas Nr. AS OŪS 2026/05_E, turpmāk – “Piedāvājums”, noslēdz šo līgumu, turpmāk – “Līgums”, par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN IZPILDES TERMIŅI

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs saskaņā ar Piedāvājumu (pielikums Nr. 1), Pasūtītāja rīkotās pretendentu atlases Nr. AS OŪS 2026/05_E tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 2) un Līguma noteikumiem apņemas sniegt Pasūtītāja pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu māju un citu Pasūtītāja objektu komunālās infrastruktūras attālinātās datu uzskaites, datu nolasīšanas, savākšanas, pārraides, monitoringa un apstrādes, pārskatu sagatavošanas un automātisku brīdinājumu nosūtīšanas sistēmas jeb platformas pakalpojumu, turpmāk – “Pakalpojums”.

1.2. Plānotais Pakalpojuma apjoms un Pakalpojuma pasūtīšana:

1.2.1. Līguma slēgšanas brīdī Pasūtītājs plāno Pakalpojumu izmantot šādos objektos :

1.2.1.1. 140 daudzdzīvokļu māju ievadskaitītāju datu nolasīšanai un siltummezglu vadībai;

1.2.1.2. 3574 (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri) dzīvokļu īpašumos, kuros uzstādītas 14223 (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit trīs) dažāda veida attālināti nolasāmas uzskaites ierīces;

1.2.1.3. 775 (septiņi simti septiņdesmit piecās) individuālajās mājās, kuras aprīkotas ar attālināti nolasāmām uzskaites ierīcēm;

1.2.1.4. 2 katlumājās, 2 ūdens sagatavošanas stacijās, 2 notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un 12 kanalizācijas sūkņu stacijās.

1.2.2. Pakalpojuma sniegšanu Līguma 1.2.1. apakšpunktā norādītajos objektos Uzņēmējs uzsāk 30 dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pasūtījuma saņemšanas. Pasūtījumā norāda konkrēto objektu un iekārtas, kurām Pakalpojums nepieciešams.

1.2.3. Pasūtītājs Līguma darbības laikā, rakstiski informējot Uzņēmēju 30 dienas iepriekš, var atsaukt Pakalpojuma sniegšanu jebkuram objektam, paziņojumā norādot konkrētā objekta adresi un iekārtas, kurām Pakalpojums vairs nav nepieciešams.

2. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA UN IZPILDE

2.1. Visi Pasūtītāja pasūtījumi un to atsaukumi noformējami rakstveidā un uzskatāmi par iesniegtiem Uzņēmējam nākamajā darbdienā pēc to nosūtīšanas uz Uzņēmēja pārstāvja e-pastu: ___________. Pasūtītāja pārstāvis Pakalpojuma pasūtījumā norāda objekta atrašanās adresi, pieslēdzamo vai nolasāmo iekārtu marku, modeli un skaitu, kā arī vēlamo Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas vai izbeigšanas datumu.

2.2. Uzņēmējs pēc Līguma 2.1. punktā minētā pasūtījuma saņemšanas veic visas nepieciešamās darbības, lai pasūtījumā norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas, tiktu uzsākta Platformas pakalpojumu sniegšana. Ja pasūtījuma izpilde norādītajā termiņā nav iespējama, Uzņēmējs par to nekavējoties informē Pasūtītāju, vienlaikus norādot saprātīgu termiņu, kurā tiks uzsākta Pakalpojuma sniegšana.

2.3. Līguma 2.1. punktā minētā Pakalpojuma atsaukšanas gadījumā konkrētais pakalpojums tiek izslēgts no sniedzamo un apmaksājamo pakalpojumu saraksta ar nākamo norēķinu mēnesi, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas dienas.

2.4. Vienlaikus ar akta parakstīšanu par iepriekšējā pārskata periodā sniegtajiem Platformas pakalpojumiem Līdzēji saskaņo kārtējā kalendārajā mēnesī sniedzamo Pakalpojumu sarakstu. Pakalpojumu sarakstā norāda objekta adresi, objektā uzstādīto iekārtu tipu un skaitu. Norādītajai informācijai jābūt pietiekamai, lai saskaņā ar Uzņēmēja Piedāvājumu aprēķinātu Pakalpojuma maksu par katru objektu. Ja šāds saraksts netiek savstarpēji saskaņots, Pakalpojuma maksu aprēķina saskaņā ar pēdējo saskaņoto Pakalpojumu sarakstu.

2.5. Uzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvju kontaktinformācija:

2.5.1. Uzņēmēja pārstāvji: __(vārds, uzvārds, atbildības joma, kontakttālrunis un e-pasts) ____________________.

2.5.2. Pasūtītāja pārstāvji: __(vārds, uzvārds, atbildības joma, kontakttālrunis un e-pasts) ____________________.

3. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Uzņēmēja pienākumi un tiesības:

3.1.1. Uzņēmējs apņemas atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pasūtījuma saņemšanas, izņemot gadījumu, kad Līdzēji vienojušies par citu termiņu, uzsākt Pakalpojuma sniegšanu pasūtījumā norādītajos objektos.

3.1.2. Uzņēmējs apņemas visā Līguma darbības laikā nodrošināt Pasūtītājam Platformas lietošanas tiesības, kā arī Platformas uzturēšanu un atjauninājumus, tai skaitā Platformas funkcionalitātes pielāgošanu Pasūtītājam nepieciešamo datu pārskatu sagatavošanai.

3.1.3. Uzņēmējs apņemas darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 nodrošināt attālinātu tehnisko atbalstu Platformas darbībai un Uzņēmēja iekārtu servisam. Uzņēmējs nodrošina Platformas vai Uzņēmēja iekārtu darbības traucējumu novēršanu līdz nākamās darbdienas plkst. 13.00, ja paziņojums par traucējumiem saņemts līdz iepriekšējās darbdienas plkst. 12.00, vai līdz nākamās darbdienas plkst. 16.00, ja paziņojums saņemts iepriekšējā darbdienā pēc plkst. 12.00. Minētie termiņi nav piemērojami, ja Līdzēji vienojušies par citu traucējumu novēršanas kārtību.

3.1.4. Uzņēmējs Līguma ietvaros nodrošina Pasūtītāja tehniskā personāla apmācības līdz 2 (divām) reizēm kalendārajā gadā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju apmācību saturu, formātu un norises laiku.

3.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

3.2.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Uzņēmēja sniegtos Pakalpojumus un savlaicīgi veikt samaksu saskaņā ar Līguma un pasūtījumu noteikumiem.

3.2.2. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam piekļuvi iekārtu uzstādīšanai, defektu novēršanai un/vai tehniskā atbalsta sniegšanai.

3.2.3. Ja nepieciešams, Pasūtītājs nodrošina Uzņēmēja iekārtu darbībai nepieciešamo elektroapgādes pieslēgumu.

3.2.4. Pušu pienākumu un atbildības sadalījums atsevišķos Līguma izpildes procesos, tostarp attiecībā uz pasūtījumu izpildi, Platformas uzturēšanu, a0tbalstu, darbības traucējumu novēršanu, datu apmaiņu un apmācībām, tiek detalizēti noteikts Līdzēju vienošanās dokumentā, kas pievienots Līgumam kā pielikums.

4. PLATFORMAS DATU DROŠĪBA UN DATU AIZSARDZĪBA

4.1. Uzņēmējs nodrošina Platformas atbilstību datu drošības prasībām, tostarp:

• SSL šifrēšana;

• audita žurnāli;

• rezerves kopijas;

• serveri atrodas Latvijā / Eiropas Savienībā;

• 2FA (divu līmeņu autorizācija);

• piekļuves kontrole ar individuāliem kontiem, lomām un tiesībām, paroļu politiku.

4.2. Datu glabāšana:

4.2.1. Pasūtītāja iekārtu dati un no tiem iegūtās atskaites (Pasūtītāja biznesa dati) pieder Pasūtītājam.

4.2.2. Uzņēmējs glabā Pasūtītāja datus Platformā Līguma darbības laikā un nodrošina vēsturisko datu glabāšanu par pēdējiem 60 mēnešiem.

4.2.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Uzņēmējs nodrošina datu eksportu CSV, JSON, API vai citā savstarpēji saskaņotā formātā un pēc glabāšanas termiņa beigām datus dzēš vai anonimizē, izņemot gadījumus, kad to glabāšana nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.1. Uzņēmēja sniegto Pakalpojumu vienības cenas ir norādītas Uzņēmēja Piedāvājumā (Līguma pielikums Nr. 1), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

5.2. Maksa par kārtējā mēnesī sniegtajiem Uzņēmēja pakalpojumiem tiek aprēķināta, Pasūtītāja pasūtījumu sarakstā uzskaitīto ierīču un/vai objektu skaitu reizinot ar Piedāvājumā norādīto attiecīgo vienības cenu.

5.3. Norēķini par Pakalpojumiem tiek veikti par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 20. datumam, pamatojoties uz Pakalpojumu pieņemšanas un nodošanas aktu un Uzņēmēja izrakstītu rēķinu.

5.4. Maksājuma kavējuma gadījumā Uzņēmējam ir tiesības piemērot nokavējuma procentus 0, 1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru kavēto kalendāro dienu.

5.5. Ja Pasūtītājs kavē maksājumu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, Uzņēmējam ir tiesības, iepriekš rakstveidā brīdinot Pasūtītāju, pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu.

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

6.1. Uzņēmējs atbild par Pakalpojuma kvalitāti un tā atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un Līguma noteikumiem.

6.2. Uzņēmējs apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi pieejama Pasūtītāja datu apstrādes laikā.

6.3. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai saistībā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar tā tiešu un nepārprotamu rakstisku piekrišanu.

6.4. Ja Uzņēmējs sistemātiski nepilda Līgumā noteiktās saistības, tai skaitā nesniedz Pakalpojumus Pasūtītāja pasūtītajā apjomā vai nenodrošina atbalstu un iekārtu defektu novēršanu Līguma 3.1.3. punktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no neatbilstoši sniegto Pakalpojumu apmaksas.

6.5. Līdzēji neatbild par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie nevarēja paredzēt un kuru nelabvēlīgās sekas nevarēja novērst.

7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

7.1. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Līdzējiem par to rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi un papildinājumi līgumā izdarāmi rakstveidā.

7.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no līguma, neatlīdzinot Uzņēmējam nekādus zaudējumus šādos gadījumos:

7.2.1. Uzņēmējs kavē Līgumā paredzēto darbu izpildi ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas;

7.2.2. tiesā ir iesniegts pieteikums par Uzņēmēja atzīšanu par maksātnespējīgu;

7.2.3. tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, reģistrācijas apliecība, piekrišana vai pilnvara, kas Uzņēmējam nepieciešama ar Līgumu saistīto saistību izpildei.

7.3. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā 60 mēnešus no parakstīšanas dienas. Beidzoties Līguma termiņam, Līdzēji var vienoties par Līguma darbības termiņa pagarināšanu uz nākamo 60 mēnešu periodu. Līguma darbības termiņa izbeigšanās neatbrīvo Līdzējus no Līguma darbības laikā radušos saistību izpildes.

7.4. Līguma darbības termiņam beidzoties vai Līdzējiem vienojoties par Līguma izbeigšanu pirms termiņa, Uzņēmējs bez papildu samaksas nodrošina visu Līguma darbības laikā savākto Pasūtītāja datu nodošanu Pasūtītājam iepriekš saskaņotā datu formātā. Vienlaikus ar datu nodošanu tiek parakstīts akts par sniegtajiem Pakalpojumiem pēdējā Līguma darbības mēnesī.

7.5. Visus strīdus un domstarpības, kas Līdzējiem rodas, izpildot vai grozot Līgumu, risina sarunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt, strīdu nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.6. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz ___ (________) lapām latviešu valodā. Viens Līguma eksemplārs nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam.

8. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI:

| Pasūtītājs: A/S “Olaine ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114, Latvija AS „ Citadele banka” Konts: LV15PARX0015699680001 Valdes priekšsēdētājs __________________________ (Mārcis Mazurs) Valdes loceklis __________________________ (Viesturs Liepa) | Uzņēmējs: __________________ Reģ. Nr.: _______________ ___________________________ ____________________________ |
| --- | --- |

Pielikums Nr. 1

2026. g. ___. ______ līgumam Nr. _____________

IZCENOTS TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(Pretendentu atlases pielikums Nr. 3, kas pievienots atsevišķā Excel failā un kuru aizpildījis un atlases ietvaros iesniedzis uzvarējušais pretendents)

Pielikums Nr. 2

2026. g. ___. ______ līgumam Nr. _____________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Piegādātāju atlases procedūra “Daudzdzīvokļu māju, komunālās infrastruktūras attālinātas vadības, datu uzskaites, monitoringa un datu apstrādes platformas pakalpojums”, identifikācijas numurs AS OŪS 2026/05_E

Papildu jāpievieno dokumenti saskaņā ar Nolikuma 9.5.2.apakašpunktu prasībām

Papildu jāpievieno dokumenti saskaņā ar Nolikuma prasībām 6.pielikumu.

Papildu jāpievieno dokumenti saskaņā ar Nolikuma prasībām un 7.pielikums.