CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Par B klases autoklāva iegādi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023. - 2027.gadam intervences LA19 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros
	1. Atbalsta pretendents :
	SIA DentaRose

	2. Nodokļa maksātāja numurs:
	40203733680

	3. Pasūtītāja adrese:
	Lauku iela 1, Alūksne, LV-4301

	4. Pasūtītais priekšmets:
	B klases autoklāvs

	5. Piegādes vieta:
	Lauku iela 1, Alūksne, LV-4301

	6. Piegādes laiks:
	Līdz 2027. gada 31. martam

	7. Piedāvājuma derīguma termiņš:
	Līdz 2027. gada 31. martam



“B klases autoklāvs”,
1 gab.
	Ražotājs:
Modelis
	Pretendenta piedāvājums (piedāvātās preces detalizēta tehniskā specifikācija, norāde uz konkrēto lpp. dokumentācijā, kur atrodama atbilstība katram tehniskās specifikācijas punktam).

	Kameras tilpums
	Vismaz 15l
	

	Cikla kapacitāte
	Vismaz 5kg instrumenti 
	

	Vadība
	Vadības panelis ar pilnu teksta informāciju
	

	Datu izvade
	Automātisks sterilizācijas ciklu pieraksts uz ārēja datu nesēja (SD vai CF, vai USB)  
	

	Dzesēšana
	Tvaika ģeneratora dzesēšana no ārējā ūdensvada sistēmas
	

	Ūdens attīrīšana
	Aprīkots ar ārēju automātisku ūdens demineralizācijas sistēmu
	

	Kanalizācija
	Izmantotā ūdens automātiska izvadīšana kanalizācijā
	

	Izmērs
	Novietojams uz 60cm platas darba virsmas
	

	Ātrā B cikla ilgums
	Ne vairāk kā 20 min
	

	Sterilizācijas programmas
	Universālā
Ātrā B
Prionu
	

	Papildaprīkojums
	Vismaz 3 sterilizācijas atvilktnes un atvilktņu statīvs
	



10. Cenā jāiekļauj piegādes, uzstādīšana izmaksas;
11. Precei jābūt atbilstošai ES standartu prasībām un attiecīgi sertificētai. Atbilstības sertifikāts jāpievieno, piegādājot preci;
12. Garantijas laiks: 2 gadi no piegādes brīža;
13. Preču piegādātājam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums;
14. Piedāvājuma sagatavošanas prasības:
- informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti);
- iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli;
- paredzamais līguma izpildes termiņš;
- piedāvājuma derīguma termiņš;
- piedāvājuma cena bez PVN;
-piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
-piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju. 

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2026.gada 22. oktobrim plkst. 17:00 to nosūtot uz e-pastu: zobarsts.rozitis@gmail.com Piedāvājumam ir jābūt elektroniski parakstītam.

2026.gada 8. oktobrī


		SIA “Denta Rose”  valdes loceklis Dāvis Rozītis 

Lūdzu ievadīt piedāvājuma datus:
	Piegādātāja nosaukums
	

	Piegādātāja reģistrācijas nr.
	

	Piegādātāja juridiskā adrese
	

	paredzamais līguma izpildes termiņš
	

	piedāvājuma derīguma termiņš
	

	piedāvājuma cena bez PVN;
	

	piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese
	



